Zespół Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„PRZEGLĄDY TECHNICZNE ORAZ NAPRAWY BIEŻĄCE SPRZĘTU, APARATURY I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH”

USŁUGA

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: 14/17/ZP

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami)

SPECYFIKACJĘ ZATWIERDZONO:

Dąbrowa Tarnowska 12.09.2017r.

PODPIS .......................................

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiającym jest:

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

tel./fax: 14 64 43 245

Strona internetowa: www.zozdt.pl

e-mail: dzp@zozdt.pl

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39- 46 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zmianami), zwanej dalej „ustawą” oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2.	W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.	Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Przeglądy techniczne oraz naprawy bieżące sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych.

2.	Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: 14/17/ZP

3.	Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia „formularz cenowy” stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamówienie obejmuje 47 części (pakietów) wg opisu zawartego poniżej (dopuszcza                     się składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia).

Pakiet 1: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 2: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 3: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 4: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 5: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 6: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 7: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 8: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 9: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 10: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 11: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 12: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 13: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 14: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 15: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 16: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 17: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 18: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 19: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 20: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 21: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 22: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 23: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 24: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 25: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 26: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 27: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 28: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 29: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 30: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 31: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 32: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 33: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 34: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 35: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 36: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 37: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 38: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 39: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 40: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 41: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 42: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 43: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 44: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 45: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące /klimatyzatory/ CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 46: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące /lodówki, chłodnie, zamrażarki/                   CPV: 50.40.00.00-9

Pakiet 47: Przeglądy techniczne i naprawy bieżące CPV: 50.40.00.00-9

Zamówienie zostało podzielone na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert       częściowych  – dotyczących poszczególnych pakietów, lecz nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje z  poszczególnych pakietów.

Wykonawca może złożyć ofertę częściową na jedną lub więcej części zamówienia                     – pakietów.

###### 4. Zakres czynności i czasookres przeglądów technicznych urządzenia medycznego lub aparatu medycznego określa producent w dokumentacji techniczno ruchowej urządzenia.

Przeglądy techniczne obejmują sprawdzenie prawidłowości działania poszczególnych podzespołów danego aparatu lub urządzenia medycznego i stwierdzenie jego sprawności, co warunkuje dopuszczeniem do dalszego użytkowania. Powyższe potwierdzone winno być wpisem do paszportu technicznego lub karty przeglądowej.

Zamawiajacy będzie wymagał od wszystkich Wykonawców, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów - dodatkowo dla urządzeń z ww pakietów, uaktualniania systemów operacyjnych aparatury medycznej wg opracowań technicznych producenta.

Wykonawca określa konieczność wykonania naprawy na podstawie zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Po stwierdzeniu uszkodzenia poszczególnych podzespołów lub części aparatu medycznego lub urządzenia medycznego decyduje o konieczności dostarczenia                 i wymiany poszczególnych części.

5. W pozycjach, w których zostały użyte nazwy handlowe – Zamawiający dopuszcza  możliwość składania ofert równoważnych.

6. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych CPV: 50.40.00.00-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych.

IV. TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA:

Sukcesywnie przez okres 12 miesięcy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁANIENIA TYCH WARUNKÓW:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)   nie podlegają wykluczeniu;

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi:

a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – min 2 usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia- zał. nr 6 do SIWZ

b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 7 do SIWZ

1.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać                             na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

1.3 Zamawiający przewiduje dodatkowo wykluczenie wykonawcy:

1) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał                     w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą  z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Dokumenty wymagane, stanowiące ofertę:

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

3) Pełnomocnictwo w przypadku gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają                            na podstawie pełnomocnictwa i/lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

4) W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca składa:

- Dokument potwierdzający autoryzację usług serwisowych urządzeń ……..(lista urządzeń)                        na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wystawiony przez producenta - dotyczy pakietu nr 43 oraz pakietu nr 44.

5) W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu każdy wykonawca musi dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z Załącznikiem                   nr 3 do SIWZ;

6) W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 5 ustawy Pzp należy złożyć wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z Załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w tych oświadczeniach stanowić będą wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu  i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7)   Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w ust. 1 pkt 5) i 6)

8) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego stanowiącym załącznik nr 3 i 4 do SIWZ.

9)  Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierza Podwykonwacom załącznik nr 8 do SIWZ.

10) Każda zapisana strona załączników do oferty winna być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego  przedstawiciela Wykonawcy.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych           na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie:

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wraz z oświadczeniem o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę zdolności technicznej lub zawodowej - posiadania wiedzy i doświadczenia:

- Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – min 2 usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia- zał. nr 6 do SIWZ

- Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 7 do SIWZ

d) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów                               - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w formie oryginału;

3. Wykonawca przedłoży wyżej wymienione dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) na każde żądanie Zamawiającego, w terminie             5 dni od daty wezwania.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu  do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4a) Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają                          na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotu, o którym mowa w Rozdziale V pkt I ppkt 1.1 SIWZ, nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa                       w Rozdziale V pkt I ppkt 1.1 SIWZ.

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,                        za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba  że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na załącznikach nr 3 oraz 4 do SIWZ dotyczące tych podmiotów.

7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wg wzorów na załączniku nr 3 oraz nr 4 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania                       o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu,             a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

11.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji wykonawca zobligowany jest  do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

13. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących Wykonawców muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

15. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziele VI ppkt 2a) powyżej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

16. Dokumenty, o których mowa w pkt 15 powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

17. Jeżeli w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 16, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym   ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

18. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komisja przetargowa może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

- Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim,

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz pisemnie.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zostało doręczone wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma,

- Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

tel/fax: 14 64 43 245

- W sprawie procedury przetargowej należy porozumiewać się z Działem                          Zamówień Publicznych tel. 14 64 43 245 godz. 7.30 – 15.00   e-mail: dzp@zozdt.pl

VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ:

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazał SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zapytania przesłane w formach wymienionych w rozdziale VII pkt 2 należy przesłać również drogą elektroniczną w wersji edytowalnej.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielanych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                           o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej www.zozdt.pl

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

- Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody                   na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

- Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną                          do reprezentowania Wykonawcy.

- Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.

- Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,                        to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie                         do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawców, lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy pzp.

- Wymaga się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, napisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez Wykonawcę.

- Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.           W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą; „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone od oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.”

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie  wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szpitalna 1                                -  Sekretariat Dyrekcji pok. 1, w terminie do dnia 21.09.2017r, do godziny 10.00. Godziny pracy Sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane oraz opisane w następujący sposób:

Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska „PRZEGLADY TECHNICZNE ORAZ NAPRAWY BIEŻĄCE SPRZĘTU, APARATURY I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH” Nie otwierać przed dniem 21.09.2017 r., godz. 11:00

- Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone ”ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w dniu 21.09.2017r o godz.11:00.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć                          na sfinansowanie zamówienia. (Art. 86 ust. 3 Ustawy PZP).

3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje  dotyczące ceny oraz terminu płatności 86 ust. 4 Ustawy PZP.

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje określone w Art. 86 ust. 5 Ustawy PZP.

5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

6. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. (Art. 86 ust. 1 Ustawy PZP).

7. Protokół, wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. (Art. 96 ust. 3 Ustawy PZP)

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

- Cena brutto za realizację całego zamówienia zostanie wyliczona przez Wykonawcę            na podstawie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

- Wykonawca oblicza cenę oferty opierając się na opisie przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ – wypełniając przedmiotowy formularz w ramach poszczególnych pakietów. Cena pakietu (brutto) będzie brana pod uwagę przez Komisję w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty  – danego pakietu.

- Cena brutto za realizację całego zamówienia, powinna być podana z złotych polskich liczbowo.

- Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w druku „Formularz cenowy”- w ramach określonych pakietów.

- Cena netto za 1 przegląd zostanie pomnożona przez ilość jednostek wymaganych aparatów, oraz ilość przeglądów na wymagany okres w ten sposób otrzymana wartość netto przeglądów zostanie powiększona o należny podatek VAT tworząc wartość brutto pozycji.

- cena netto za 1 roboczogodzinę zostanie pomnożona przez ilość jednostek wymaganych w ten sposób otrzymana wartość netto napraw zostanie powiększona o należny podatek VAT tworząc wartość brutto pozycji.

6. Wartości netto oraz wartości brutto poszczególnych pozycji (przeglądów oraz napraw)  należy zsumować. W ten sposób wyliczona wartość brutto - stanowić będzie cenę oferty - pakietu.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  I SPOSOBU OCENY OFERT:

- Kryteria oceny ofert.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Kryterium | Znaczenie w % |
| --- | --- |
| Cena brutto oferty | 60% |
| Termin płatności (w dniach) | 40 % |

Ocena ofert dokonywana będzie w ramach poszczególnych pakietów.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona włącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców wobec każdego z kryterium w danym pakiecie.

Obliczenie ilości przyznanych punktów w kryterium cena nastąpi wzorem odzwierciedlającym proporcje w stosunku do parametrów najkorzystniejszych w danym kryterium, dla parametrów danej oferty- danego pakietu, np.:

Wzór obliczenia ceny:

(cena min x max ilość pkt. 100)           x 60%

(cena oferty badanej)

Wykonawca może zaoferować terminy płatności tj. 30dni, 45 dni.

Wytyczne do obliczenia punktacji w kryterium termin płatności:

30 dni –   5 pkt

45 dni -  10 pkt

Obliczenia ilości przyznanych punktów w kryterium termin płatności nastąpi na podstawie poniższego wzoru:

Wzór obliczenia terminu płatności:

(punkty za termin oferty badanej x max ilość pkt. 100)   x 40%

(punkty za termin oferty najkorzystniejszej)

Ocena ogólna danej oferty – pakietu jest sumą ocen poszczególnych kryteriów dokonanych zgodnie z powyższymi założeniami.

XV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium wyboru.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu oraz wykluczeniu, zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty                                    w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkp 1 Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)            na własnej stronie internetowej www.zozdt.pl, oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.

- Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza                    niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów o których mowa w pkt. 4 jeżeli:

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia: w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, lub

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze,

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

- Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających                się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy                      w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie                to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art. 95. ust. 1

XVI. ZMIANA TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

      - Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do Umowy poprzez:

- konieczność wykreślenia Urządzenia z załącznika nr 1 na podstawie orzeczenia technicznego kwalifikującego urządzenie do kasacji.

  - w przypadku obniżenia ceny,

  - w przypadku wyczerpania wartości pakietu w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca wykona usługę po cenach przetargowych do chwili rozstrzygnięcia nowego przetargu.

2.  Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem  nieważności.  W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegną ceny brutto. Cena netto   pozostanie bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy.

Urzędowa zmiana stawki podatku VAT nie stanowi zmiany warunków umowy                            i nie wymaga  sporządzenia aneksu.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY                             W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XVIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia

1. Zgodnie z zapisami Ustawy w art. 179 do art. 198 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3.Wniesienie odwołania, jego forma i zakres

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2) Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

b) określenia warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) odrzucenia oferty odwołującego;

e) opisu przedmiotu zamówienia;

f) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3) Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu                           do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane                  w inny sposób –w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone                 w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia                       w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia                  na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone                        w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

8) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 2) wnosi                                          się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu                                lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

10) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

W przypadku złożenia oferty na większą ilość pakietów Zamawiający zwraca się z prośbą do Wykonawców o złożenie wraz z pisemną ofertą wersji elektronicznej formularza asortymentowo- cenowego - załącznik nr 2 ( np. na płycie CD)

XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI

Załącznik 1. Formularz ofertowy.

Załącznik 2. Formularz cenowy.

Załącznik 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik 4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

Załącznik 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej.

Załącznik 6.  Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług.

Załącznik 7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

Załącznik 8. Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierza podwykonawcom.

Załącznik 9. Projekt umowy.

XXII.  POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- W opisie przedmiotu zamówienia nie ma zastosowanie art. 29 ust 4 ustawy pzp.

- Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)  	                                                                      Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie opublikowane w BZP na stronie internetowej ZOZ oraz na tablicy ogłoszeń                        o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przeglądy techniczne oaz naprawy bieżące sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

imię i nazwisko): __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __  __ __ __ __ ____ __ ___

reprezentując firmę (nazwa firmy, adres):   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _

Regon:-------------------------------------------------- Województwo:...............................................  Powiat:…………………………………..

Tel/Fax:   …………......................................................  e-mail: …………….……………………………

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1. Oferujemy udzielenie zamówienia na przeglądy techniczne oaz naprawy bieżące sprzętu, aparatury                          i urządzeń medycznych za cenę:

Pakiet 1 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ _

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 2 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ _

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 3 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ _

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 4 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ _

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 5 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ _

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 6 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ _

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 7 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ _

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 8 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ _

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 9 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __ _

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 10 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 11 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 12 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 13 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 14 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 15 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 16 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 17 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 18 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 19 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 20 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ ___

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 21 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 22 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 23 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 24 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 25 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 26 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 27 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 28 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 29 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 30 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 31 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 32 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 33 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 34 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 35 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 36 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 37 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 38 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 39 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 40 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 41 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 42 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 43 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 44 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 45 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące /klimatyzatory/: cena brutto:__ __ __ __ __ __ __ ____ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 46 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące /lodówki, chłodnie, zamrażarki/: cena brutto:__ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

Pakiet 47 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena brutto:__ __ __ __ __  ____ __ __ __ __ __ __ __ __ __

cena brutto słownie:   ................................................................................................................................................

2. Termin płatności dla wszystkich zaoferowanych pakietów wynosi………………………...……… dni

(30 dni, 45 dni).

- Stwierdzamy,  że  w  cenie  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty  wykonania  zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego zgodnie z założeniami określonymi w SIWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ – akceptujemy warunki w niej określone, nie wnosimy zastrzeżeń, oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami                  i zasadami postępowania.

- Stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla Zamawiającego postanowieniami, (wzorem umowy) i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę uwzględniając przedmiotowe postanowienia.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy: imię i nazwisko: ………………, oznaczenie funkcji: ……………………………………………………………………………..

- Imię, Nazwisko i stanowisko osoby/osób, z którymi można kontaktować się przez cały okres trwania umowy: 1) Pan/Pani: …………………...… tel. .............................., e-mail: ..........................

- Zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców: …………..…………………………

………………………………………………………………… (nazwa firmy podwykonawcy)

Podwykonawca będzie realizował następujący zakres przedmiotu zamówienia: …………….………

……………………………………………………………………………………………...………….

- Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: ………………………………………………………………...          (wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólna ofertę)

- Wykonawca jest małym/ średnim przedsiębiorcą …………………………………………….……

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej ……………….…….

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej ………...…...

- Informujemy, że integralną częścią oferty są następujące dokumenty:

- 1) ……………………………………………………………………………………….…………..….

2) ......................................................................................................................................................... ,

Miejscowość i data:........................................................

*  niepotrzebne skreślić

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

.

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 1 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT % | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparaty do badania słuchu |
| 1. | Audiometr AD 226 1998r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Audiometr AD629 2011r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Tympanometr OTOWARE 102-4/2013 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4. | Tympanometr AT235 2001 r. | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 5. | Diagnostyczne wyposażenie audiometryczne ABR EP15 Eclipse 2008r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 6. | Otoemisja kliniczna Oto Read Clinical 2008r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto ……….. plus stawka podatku VAT ……% tj. całkowita cena brutto ………….. zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 2 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do dializy nerek TSC-MA prod. FMC Polska 2008r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych

Zamówienie wykonamy za cenę netto ……….. plus stawka podatku VAT ……% tj. całkowita cena brutto ………….. zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 3 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do znieczulenia Blase Sirius prod. Spacelabs Healthcare 2010r. | szt. | 4 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych

Zamówienie wykonamy za cenę netto ……….. plus stawka podatku VAT ……% tj. całkowita cena brutto ………….. zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 4 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat EKG AsCard prod. Aspel Zabierzów w latach 1998-2010 | szt. | 10 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Aparat EKG BTL 08LT prod. Det Norske Veritas 2008r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Aparat rejestrator EKG Silicon Beat 2 prod. Medical Equipment Advence Poland 2008r. | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4 | Aprata EKG M-Trace – Lublin, rok prod. 2016 | szt. | 3 | 1 x roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4. | Rejestrator ciśnienia tętniczego CR-07-Holter ciśnieniowy prod. Aspel Zabierzów 2004r. | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 5 | Holter ciśnieniowy BTL 08 oraz system BTL 08 H600 – 2013r. | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto ………. plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ………..zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 5 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat elektrochirurgiczny prod. EMED |
| 1. | ES Vision 2011r. | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Spectrum 2011r. | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | ES 400 2009r. | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.  Zamówienie wykonamy za cenę netto ……... plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ………. zł. Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 6 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat USG EnVisor C prod. Philips 2005r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Aparat USG Mylab 50CV prod. ESAOTE 2006r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Aparat USG Caris Plus 7230 prod.ESAOTE 2002r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4. | Aparat USG Acuson X300 Premium prod.Siemens 2009r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 5 | Aparat USG Siemens x300 Acuson – 2014r. | szt. | 1 | 1xw roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto ………. plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ………. zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 7 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Optyka-aparatura optyczna |
| 1. | Autokeratorefraktometr HRK-7000A prod. Huwitz korea 2009r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Frontomierz prod. DDR 1970r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Lampa szczelinowa 30 SL-H prod.Option Germany 1990r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4. | Polomierz kulisty KPM 60G85b prod. DDR 1982r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 5. | Wziernik okulistyczny-oftalmoskop | szt. | 3 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 6 | Panel optotpor - OP-4000 OPTOtech Wieliczka, 2016, nr WHAH002U | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 7. | Mikroskop laboratoryjny 48/40 Biolar prod. PZO W-wa 1980-1990 | szt. | 3 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 8. | Mikroskop biologiczny Delta Optical G.H. Matosek | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 9. | Diafanoskop Ada-3 1994r. | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto ……...plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ………. zł.

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 8 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu VCT 610 prod. Medrad Vistron CT 2008r. | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych

Zamówienie wykonamy za cenę netto ……….. plus stawka podatku VAT ……% tj. całkowita cena brutto ………….. zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 9 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wytwornica pary WP66 – SMS Warszawa 2013 | szt. | 2 | 2 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Sterylizator elektryczny SP-65 prod. Wamed W-wa 1996r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Sterylizator parowy AS669 prod.SMS W-wa 2000r | szt. | 2 | 2 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4. | Destylator DEM-20 prod. Polna Przemyśl 1996r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto ……... plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ……...zł..  Transport własny Wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 10 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bronchofiberoskop FB 18P prod. Pentax 1996r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 10 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Bronchofiberoskop intubacyjny FJ16BS, FJ-10B prod.Pentax 2009-2010r | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 5 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Wideogastroskop EG 290Kp prod. Pentax 2007r. | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 15 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4. | Wideokolonoskop EC 380Fk2P | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 15 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 5. | Wideoprocesor EPK-100P prod. Pentax 2007r, 2010r | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 10 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 6. | Wideoduodenoskop ED-3490TK prod. Pentax 2010r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 10 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto ………. plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ……….. zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 11 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Defibrylatory, wózki reanimacyjne, resuscytatory, stanowiska do reanimacji noworodków |
| 1. | Defibrylator M-series prod ZOLL Medical 2006r | szt. | 3 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Defibrylator E-series prod. ZOLL Medical 2009r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Defibrylator R-series prod ZOLL Medical 2010r | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4. | Defibrylator Lifepac 12/15 – 2013, 20- 2004 | szt. | 4 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 5. | Defibrylator BPH/PCA/ACLS/DC prod. ZOLL Medical 2007r. | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 6. | Defibrylator, CARDIO A10 CA-100, 2001r., ARTEMA | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto ………. plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ………. zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 12 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrokoagulator – Lacetron, Typ 60-6250-002 Conmed Aspen Surgical Systems, 1999 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto …….. plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ………. zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 13 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparatura do fizykoterapii |
| 1. | Diadynamik, S- 210 "Stymad", 1987r., Famed Łódź | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Aparat, S- 210 "Stymad", 1988r., Famed Łódź | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Aparat, Terapuls GS- 200, 1983, Famed Łódź | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4. | Aparat do terapii Ultra z głowicą 3/5 cm US 13 , EVO - 2014 r. | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 5. | Laser, biostymulacyjny "Terapus", 2000, ACCURO | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 5 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 6. | Pulsotronic, ST -5 D, 1998, Elektr i Elektromed Otwock | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 7. | Diadynamik, S-300, 1983r., Famed Łódź | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 8. | Aparat do elektroterapiidwukan, EVO-FIRING 7F, 2008r., Emildue | szt. | 3 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 9. | Aparat do terapii ultradź., Sonicator 940, 2007r., Mettler Electronics | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 10. | Aparat do terapii polem elektromagnet., Magnoter D56 A, 2008r., Zemmarp Electronic | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 11. | Ap.do terapii polem elektromagn, Diatermia.SW500 TS, 2008r., Emildue | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 12. | Ap.do laseroterapii dwukanałowy, D 68-2, 2007r., 2008r., ZEM MARP Electronic | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 13. | Sonda, LAC-202 , 2007r., ZEM MARP Electronic | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 14. | Sonda, LAC-202A , 2008r., ZEM MARP Electronic | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 15 | Sonda, LAC-50, 2008r., ZEM MARP Electronic | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 16. | Ap.do laseroterapii, TR 1 HP, 2007r., Emildue | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 17. | Ap.do elektroterapii dwukan, Physioter D 60, 2008r., ZEM MARP Electronic | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 18. | Ap.do terapii światłem, lampa IR Lumina Solux, 2008r., TECHNOMEX Gliwice | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 19. | Ap.do terapii światłem-, lampa UV/A, UV/B sunlamp kwarcowa 70, 2008r., JELOSIL | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 20. | Aparat do krioterapii, R-40 "KRIOPOL", 2005r., Kriomedpol | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 21. | Magnetroniec, MF-10., 2007r.,1995r., EiE Otwock | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 22. | Aparat do masażu limfatycznego Lympha-Tron typ DL 1200 2007r, Korea | szt. | 1 | 1xw roku |  |  |  |  |
|  |  | h | 1 | xxxxxxxx |  |  |  |  |
| 23. | Aparaty do terapii światłem – Solux PR, IR, Astar ABR / Bielsko-Biała i UVA/JELOSIL | szt. | 3 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto ……... plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ……... zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 14 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparatura do fizykoterapii |
| 1. | Artromot Typ F rok produkcji 2013 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Artromot Typ S3 Comfort rok prod. 2013 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Artromot Typ Active K 1, rok produkcji 2013 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4. | Artromot typu H, rok produkcji 2013 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 5. | Artromot E 2 Comfort, rok produkcji 2013 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 6. | Artromot K1 Comfort Chip, rok produkcji 2013 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 7. | Artromot K1 Comfort Chip+Focus Plus, rok produkcji 2013 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 8. | Artromot SP 3 Comfort, rok produkcji 2015 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto ………... plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ……....

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 15 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inhalatory elektryczne, ultradźwiekowe, sprężarkowe, nebulizatory oraz inny drobny sprzęt. | szt. | 20 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto …….. plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ……....

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 16 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparatura do monitorowania pacjenta, pulsoksymetry, kapnografy i kapnometry |
| 1. | Ap. do monit. pacj.wielop., Nellkor N5500, 2006r., Tyco Warszawa | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Pulsoksymetr, 520A Oxypleth, 1994r., 1995r., 1997r., 2005r., Novametrix | szt. | 5 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 12 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Pulsoksymetr, NPB 290, 2000r., Nelcor PurittanBennet | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4. | Pulsoksymetr, N395, 2002r., Nelcor Puritan Beunnet | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 5. | Pulsoksymetr, stacjonarno transportowy RAD-9 "Masimo", 2004r., Massimo | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 6. | Pulsoksymetr, Citricon, 1993r., USA | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 7. | Pulsoksymetr, 8500 NONIN, 2007r., Nonin Medical | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 8. | Pulsoksymetr, Digital Oximery model 513 RX Online, 2007r., Novametrix | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 9. | Kapnograf z pulsoksym CO2 , Model 7100, 2005r., Novametrix | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 10. | Kapnograf, TYP 1265, 1996r., Novametrix | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 11. | Kapnometr prod.DHASEIN 2010 i 2011r | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto …..… plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ……...

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 17 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitory, kardiomonitory |
| 1. | Kardiomonitor, G40, Shensen Creative Industry China rok produkcji 2013 | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Kardiomonitor, FX 2000 P z wyposażeniem, 2008r., Emtel Zabrze | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Kardiomonitor, FX 862, 1996r., 1997r., Emtel Zabrze | szt. | 4 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 10 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4. | Kardiomonitor, FX2000MD, 2009r., Emtel | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 5. | Kardiomonitor, DSTR. Artema 4041, 2001r., Artema | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 6. | Kardiomonitor, Diaskope-2, 1985r., 1987r.,1998r., Biazet | szt. | 5 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 15 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 7. | Kardiomonitor, Diaskop "Diascope-2", 1990r., Biazet | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 8. | Kardiomonitor nieinwazyjny, Typ C3, 2003, Philips | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 9. | Kardiomonitor, Diaskop2- Biazet typ 2011, 1986r., Biazet | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 10. | Monitor pacjenta UP-7000 prod. Shensen Creative Industry China 2011r. | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 11. | Kardiomonitor SL 2700 prod. Lifemed Poland sp. z o. o. 2010 r. | szt. | 6 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 6 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 12 | Kardiomonitor typ MP-5, prod Philips , 2013 r. | szt. | 6 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 6 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 13 | Kardiomonitor typ FX3000MD, prod. Elmed Zabrze , 2014 r. | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 14 | Monitor 24' i 26' prod. Sony, 2011 r. | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 6 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto ……. plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ……...

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 18 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kolumna anestezjologiczno-chirurgiczna typ 463-02B prod. Pneumatic Berlin 2010r | szt. | 4 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Kolumna chirurgiczna z monitorem typ TD292-03B prod. Pneumatic Berlin 2010r | szt. | 4 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto ……... plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ……....

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 19 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa operacyjna-zestaw dwóch lamp z kamerą i monitorem typ Harmony LC 500 Dual prod. Steris Corporation USA 2010r | szt. | 3 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto …….. plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto …….....

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 20 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa operacyjna sufitowa BHS - 400NB BH 800,BHS-400 – 1983r, 1990r, 2007r | szt. | 3 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 6 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Lampa operacyjna LO 5 ZFSM Żywiec, 2006r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto ……. plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ….....

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 21 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Myjnia endoskopowa jednostanowiskowa Innova E2 prod. BHT 2007r. | szt. | 1 | 2 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 10 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych

Zamówienie wykonamy za cenę netto ……….. plus stawka podatku VAT ……% tj. całkowita cena brutto ………….. zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 22 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Myjnia endoskopowa Merit 9000 prod. MTD 2011r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 5 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto …….. plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ….....

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 23 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Myjnie |
| 1. | Myjnia, DEKO-2000, 1998r., Franke | szt. | 1 | 2 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 10 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Myjnia, UMD 642, 1998r., SMS Warszawa | szt. | 1 | 2 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 10 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto ……..plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto …….. zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 24 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator EVITA XL prod Draeger Medical 2009, 2010r | szt. | 4 | 2 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 8 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Respirator CARINA prod. Draeger Medical 2010r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto ……... plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ……..zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 25 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator transportowy typ OSIRIS prod TAEMA 2009r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Respirator typ RESCU-PAC 2DM prod. Smiths 2007r-wyposażenie ambulansu | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Respirator Ambu Matic prod Ambu Denmark 2000r | szt. | 1 | 2 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4. | Respirator Bird 1540 111 prod BNT AG USA 1998r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 3 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto ……... plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ……... zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 26 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stoły operacyjne |
| 1. | Stół do zabiegów ortopedycznych typ Cmax S2L prod Steris Surgical Technologies Francja 2010r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Stół do zabiegów ogólnochirurgicznych typ Cmax prod Steris Surgical Technologies Francja 2010r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Stół do zabiegów ginekologicznych typ Surgimax prod Steris Surgical Technologies Francja 2010r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4. | Stół operacyjny typ Merivara prod. Merivara Instrumentarium 2005, 2007r | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu. Zamówienie wykonamy za cenę netto ………. plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ……... zł.. Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.											…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 27 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stoły operacyjne |
| 1. | Fotel kąpielowy „Cerendo”, typ BIB2001-01, Ario Szwecja, 2013 r. | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Stół trakcyjny, typ Platinum, 2014 r. | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto ……. plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto …….. zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 28 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pompy infuzyjne |
| 1. | Pompa infuzyjna, S1, 2006r., 2007r., Medima Warszawa | szt. | 38 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 10 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Pompa infuzyjna, Ascor 11S, 1997r., Ascora | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Pompa infuzyjna, Ascora Sep 11.s, 1995r., Ascora | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4. | Pompa Objętościowa, Alaris GW, 2008r., Cardinal Heath | szt. | 4 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 5. | Pompa infuzyjna, Strzykaw. Perfusor compact typ 8714827, 2001r., BRAUN | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 6. | Pompa infuzyjna, S1 Ascor, 1995r., Ascora | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 7. | Pompa infuzyjna, B/Braun typ 8714827, 2001r., Braun | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 8. | Pompa infuzyjna, Ascor Sep 11S, 1988r., Ascora | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 9. | Pompa infuz. 1 strzyk.Perfusor Secura Typ 871851/2, Typ 871851/2, 1997r. Braun | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 10. | Pompy infuzyjne S2 strzykawkowe prod Medima 2010r | szt. | 15 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 6 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 11. | Pompy infuzyjne objętościowe P1 prod Medima 2010r | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 12. | Stacja dokująca DS4 prod Medima 2006, 2007r | szt. | 5 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 13. | Stacja dokująca karetkowa DS 102A, prod. Medima, 2015 r. | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto ……. plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ………. zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 29 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka MPW-352 prod Mechanika Precyzyjna W-wa 2015r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Wirówka MPW-351 prod Mechanika Precyzyjna W-wa 2010, 2011r | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Wirówka MPW-350 prod Mechanika Precyzyjna W-wa 2000r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4. | Wirówka MPW-223 prod Mechanika Precyzyjna W-wa 1998r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 5. | Wirówka MPW-350R prod Mechanika Precyzyjna W-wa 2009r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 6 | Wstrząsarka Uniwersalna typ 358 rok prod. 1998 | szt | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 7 | Wstrząsarka WL-1, Vortex 1995r. | szt | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto …….. plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ……... zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 30 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zgrzewarka rotacyjna Famos F110 DEP prod. SMS W-wa 2012r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 5 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Zgrzewarka ACS-152 prod. Terumo Corp. 1992r. | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto ……. plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ……. zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 31 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System do prób wysiłkowych typ NORAV wraz z bieżnią Trackmaster TMX 425, oraz stacja analiz z oprogramowaniem prod. Oxford 2008r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto ……. plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ……. zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 32 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stymulator reanimacyjny 3KZ STYMAND prod. Temed Zabrze 1980, 1989r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Stymulator zewnętrzny pracy serca typ EDP 20/B prod. Biotronik Poznań 2007, 2008r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto …... plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ……. zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 33 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pionizator - podnośnik MAXI MOVE KMCSXU-D ARJO -2013 r.. | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto ……. plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ……..zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 34 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do ogrzewania pacjenta typ WARM TOUCH 5900 prod. Nellcor USA | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto ……. plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto …... zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 35 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw artroskopowy kompletny, Full HD prod. Stryker , 2010r. | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto ……. plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ……….. zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 36 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw laparoskopowo – histeroskopowy/ Choledochofiberoskop, prod. Wolf, 2010r. Zestaw kompletny składający się z: źródła światła, monitora, pompy histeroskopowej, insuflatora, kamery, pompy laparoskopowej oraz optyki | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto ……. plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ……... zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 37 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chlorkotest Gosia prod. Ziemian, oraz inny drobny sprzęt medyczny | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto …….. plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto …….. zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 38 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rektoskop prod. Heine Stainless, 1991r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto …... plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ……. zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 39 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa, | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak OB 1000 prod. Boscarol, 2007r.-wyposażenie ambulansu | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Ssak OB 2012 prod.Boscarol, 2012r.-wyposażenie ambulansu | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Ssak Victoria Versa prod. Cheiron Czechy | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto …... plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ……. zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 40 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak elektryczny, typ New Askir 30, prod. Anmer 2007 r. | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Ssak elektryczny, typ F30 XX, prod SRL Fazzini, 2015 r. | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Ssak elektryczny, yp S0-2., prod. Ogarit, 1988 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4. | Ssak operacyjny, typ S0-4., prod. Ogarit, 2005,2007, 2008 | szt. | 5 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 5 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 5. | Ssak elektryczny, typ Hospivak 350, rok prod. 2005 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 6. | Ssak elektryczny, typ SP 40, rok produkcji 2007 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 7. | Ssak elektryczny,typ WAN-M2,prod WAN Gdynia, 1988r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 8. | Ssak elektryczny, OB2012, prod. Boscarol, rok prod.2015 | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 9. | Ssak elektryczny przenośny, typ. Tecno-25/2, prod. TECNO GAZ S.P.A., 2009 r. | szt. | 4 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 10 | Ssak elektryczny, typ. F-18N, prod SRL Fazzini, 2014 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 11 | Ssak mechaniczny, typ Balance Spencer, rok prod. 1997 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 12 | Ssak przenośny, typ BSO 104, prod. Bascorol, 2015 r. | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 13. | Ssak elektryczny, typ Mevacs-M-20, prod Medisi Slovakia, 2003 r. | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto ……. plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto …….. zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 41 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cieplarka CWE-29 prod. Termometal W-wa 1984 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Cieplarka Incucel-55R prod. Brnenska Medicinska Technika 1998 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 4 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Cieplarka CL-65 prod. Elkon 1989r. | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4. | Suszarka cieplarka laboratoryjna SUP-4M prod. Wamed W-wa 1993r., 1997r. | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto …….. plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto …….. zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 42 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprzęt RTG |
| 1. | Aparat RTG punktowy Kodak 2200 stomatologiczny prod. Kodak 2010r. | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Automatyczna wywoływarka do zdjęć 5270/100 Clasic Eos prod. Agfa 2009r. | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 5 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto ……. plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto …….. zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 43 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt RTG |
| 1. | Zestaw do radiografii cyfrowej pośredniej CR 30X prod. Agfa 2013r. | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto …….. plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ……… zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 44 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprzęt RTG, Tomograf komputerowy, Mammograf |
| 1. | Aparat stacjonarny RTG Proteus XR/a prod GE -2007r | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 5 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Tomograf komputerowy Bright Specd S prod. 2007 r. | szt. | 1 | 4 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 10 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Aparat RTG jezdny TMX + prod. Technik – 2007 r. | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 5 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4. | Aparat mammograficzny Alpha RT prod GE – 2009 r. | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 5 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 5. | Aparat RTG (ramię”C”) DEC FLUOROSTAR 7900 COMPACT 2 prod. GE – 2007 r. | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 5 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto ……... plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ……... zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 45 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE / KLIMATYZATORY /

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klimatyzatory |
| 1. | Klimatyzator naścienny Tochiba -Cariev, 2,73 kW, rok prod. 2008, / 1 piętro/ | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Klimatyzator naścienny Toschiba – Cariev, 3,8 kW rok prod. 2008, / parter / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Klimatyzator naścienny Sanyo -Split, 3,3kW, rok prod. 2008, / 4 piętro / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4. | Klimatyzator naścienny Sanyo -Split, 3,8kW, rok prod. 2009, / 4 piętro / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 5. | Klimatyzator naścienny Sanyo -Split, 5,3kW, rok prod. 2008, / 1 piętro / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 6. | Klimatyzator naścienny Sanyo -Split, 3,6kW, rok prod. 2008, / 1 piętro / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 7. | Klimatyzator naścienny Sanyo -Split, 5,2kW, rok prod. 2008, / 1 piętro / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 8. | Klimatyzator naścienny Sanyo -Split, 5,2kW, rok prod. 2008, / 1 piętro / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 9. | Klimatyzator naścienny Desa AC, 2,8kW, rok prod. 2011, / parter / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 10. | Klimatyzator naścienny Ascon, 2,8kW, rok prod. 2008, / 2 piętro / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 11. | Klimatyzator naścienny Ascon, 2,8kW, rok prod. 2011, / 2 piętro / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 12. | Klimatyzator naścienny Tectro, 2,6kW, rok prod. 2011, / 3 piętro / | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 13. | Klimatyzator naścienny Tectro, 2,6kW, rok prod. 2011, / 1 piętro / | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 14 | Klimatyzator naścienny Midea, 2,5 kW, rokprod. 2012 / 1 pietro / | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 15 | Klimatyzator naścienny Fujitsu, 2 jednostki wewnetrzne - 14,5 kW, rok prod. 2010, Raport szczelności / parter / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 16 | Klimatyzator naścienny Emea, 2,6 kW , rok prod. 2009, / 1 piętro / | szt. | 4 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 17 | Komora chłodnicza do przechowywania zwłok MHR TE rok prod. 2001, / parter / | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 18 | Klimatyzator przenośny Master AC 1200 E rok prod. 2013 /parter / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 19 | Klimatyzator naścienny Arival-Split 3,5 kW, rok prod. 2012, / 2 piętro / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 20 | Klimatyzator sufitowy Samsung Smart, 7,5 kW, rok prod. 2013 / parter / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 21 | Klimatyzator naścienny Beko /BPK181, 1,6 kW , rok prod. 2011 / parter / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 22 | Klimatyzator naścienny Sinclar 6 kW, rok prod. 2013, / parter / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 23 | Klimatyzator naścienny Sincar ASH, 3,5 kW, rok prod. 2013, / 2 pietro / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 24 | Klimatyzator naścienny Blaupunkt BAC, 5 kW, rok prod. 2012, / piwnica – parter / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 25 | Klimatyzator naścienny Galanz AUS 3, kW, rok prod. 2014 , / parter / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 26 | Klimatyzator naścienny Galanz AUS 2,6 kW, rok prod. 2014 , / parter / | szt. | 7 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 27 | Klimatyzator naścienny Galanz AUS 2,6 kW, rok prod. 2014 , / 1 pietro / | szt. | 6 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 28 | Klimatyzator naścienny LGAUS 5,8 kW, rok prod. 2015 , / 1 pietro / | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto ……. plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto …….. zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 46 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE / Lodówki, Chłodnie, Zamrażarki /

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenia chłodnicze |
| 1. | Chłodziarki oddziałowe | szt. | 13 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Chłodziarki Kochenne | szt. | 7 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Chłodziarki specjalistyczne | szt. | 9 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4. | Lodówki oddziałowe | szt. | 8 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 5. | Lodówki specjalistyczne | szt. | 6 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 6. | Zamrazarki Oddziałowe | szt. | 2 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 2 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 7. | Zamrażarki kuchenne | szt. | 4 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto ……... plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ………. zł..

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 47 PRZEGLĄDY TECHNICZNE I NAPRAWY BIEŻĄCE

| l.p | Nazwa | Jednostka wymagana | Ilość jednost. wymag. | Ilość przeglądów | Cena netto za 1 przegląd/1h | Wartość netto przeglądów, napraw | VAT | Wartość brutto przeglądów, napraw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparatura do fizykoterapii |
| 1. | Stół Trakcyjny, Platinum, rok produkcji 2014 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 2. | Urządzenie do ćwiczeń oporowych / Fotel /, Typ Ametyst, rok produkc. 2014 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 3. | Urządzenie do ćwiczeń czynnej ręki Hand Tutor, Technomex, r.prod. 2015 | szt. | 6 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 4. | Urządzenie do treningu interwałowego – Cykloergonometr VM70, VM75, POLO | szt. | 4 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 5. | Wirówka kończyn dolnych typ 1115EZ, rok produkcji 2008 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| 6. | Wirówka kończyn górnych typ 1114E, rok produkcji 2008 | szt. | 1 | 1 x w roku |  |  |  |  |
|  | Stawka za 1 roboczogodzinę naprawy | h | 1 | xxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| GLOBALNA WARTOŚĆ | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Powyższe nie obejmuje części zamiennych. W przypadku koniecznej, narzuconej przez producenta serwisowej wymiany pakietu eksploatacyjnego części, powyższe nie obejmuje ich kosztu.

Zamówienie wykonamy za cenę netto ………... plus stawka podatku VAT 23% tj. całkowita cena brutto ……....

Transport własny wykonawcy i na koszt Wykonawcy.

…………………………………………………………

Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeglądy techniczne oraz naprawy bieżące sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych „ prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Dziale VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Dziale VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................., w następującym zakresie: ........................................................

.......................................................................................................................................................

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy:

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

……………………………….					Załącznik nr 4 do SIWZ

pieczęć firmowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeglądy techniczne oraz naprawy bieżące sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych” prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1                 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ...................................................................................................... ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze...................................................................

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: .....................................................................................................................

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: …………………..

....................................................................................................................................................

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE

……………………………….

pieczęć firmowa wykonawcy

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 (wypełnić pkt 1 lub 2)

MY, NIŻEJ PODPISANI

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

Oświadczamy, że:

.......................................................................................................................................................

nazwa reprezentowanej firmy

1. Nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23*

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

2. Należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23*

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1)....................................................................................................................................

2)....................................................................................................................................

3)...................................................................................................................................

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT USŁUG, 
A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY - W TYM OKRESIE.

| Lp. | Rodzaj, ewentualnie krótki opis usług składających się na przedmiot wykonanego zamówienia | Miejsce wykonania usług (nazwa zleceniodawcy, adres) | Wartość usług ogółem | Data wykonanych usług (miesiąc, rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane usługi zostały wykonane należycie (np. referencje)

Miejscowość….................................. Data….........................

……………………………………………..…………………………………….                                                                                                                                                       Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU

ZAMÓWIENIA

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe | Wykształcenie | Zakres wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia publicznego czynności (funkcja) | Doświadczenie Ile lat, wykonane usługi) | Wykonawca dysponuje osobami* | Wykonawca będzie dysponował osobami** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Do wykazu należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia.

* Jeśli Wykonawca dysponuje wskazaną w danym wierszu osobą należy wypełnić kolumnę nr 7 wpisując TAK

** Jeśli Wykonawca będzie dysponował wskazana w wierszu osobą należy w kolumnie nr 8 wpisać Nawę podmiotu, Który udostępnia wskazaną osobę. Do wykazu należy załączyć pisemne zobowiązanie wskazanych w kolumnie nr 8 podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Miejscowość i data:.................................................................

……………………………………………..……………                                                                                                                                                                Podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZA PODWYKONAWCOM

Ja, niżej podpisany:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Działając w imieniu i na rzecz:.............................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego (14/17/ZP) na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeglądy techniczne oraz naprawy bieżące sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych”  w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że zgodnie z art. 36 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)

- realizację wyżej wymienionego zamówienia wykonamy osobiście ¹

............................................................................................................................................

- zamierzam powierzyć części zamówienia niżej wymienionym podwykonawcom ¹ :

| Lp. | Zakres usług zlecony podwykonawcy |
| --- | --- |

¹ niepotrzebne skreślić

......................................... data ................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 9 do SIWZ

Wzór-projekt umowy

zawarta w dniu ........................... w Dąbrowie Tarnowskiej, pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33 – 200 Dąbrowa Tarnowska, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście pod numerem KRS 0000012861, posiadającym NIP 871 -15 -36 -472 i REGON 000304361,

reprezentowanym przez: ............. – Dyrektora ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

................................................................ z siedzibą w .................., przy ulicy ........................, wpisanym                      do ............................................................ pod numerem ..........................

reprezentowanym przez:

...................................				–	...............................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych nr 14/17/ZP Strony niniejszej Umowy uzgadniają, co następuje:

§ 1

# DEFINICJE

Użyte w Umowie pojęcia oznaczają:

- Usługa - Przeglądy techniczne oraz naprawy bieżące sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych, których wykonanie jest przedmiotem zamówienia publicznego zgodnie ze szczegółowym opisem, stanowiącym                zał. nr 1 do Umowy;

- SIWZ – specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będącym podstawą zawarcia niniejszej Umowy;

- Wada fizyczna – wadę fizyczną w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz ponadto jakąkolwiek niezgodność WYKONANEJ USŁUGI z przedmiotem zamówienia opisanym w Umowie;

- Umowa – niniejszą umowę usługi.

- Oferta - oferta złożona przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

§ 2

# PRZEDMIOT UMOWY, OKRES OBOWIĄZYWANIA

- Przedmiotem umowy jest wykonanie: przeglądów/ napraw bieżących

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę Zamawiającemu na warunkach przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Oferty oraz Umowy.

- Szczegółowy wykaz usług określający ich przewidywane ilości, zakres zawiera zał. nr 1 do Umowy.

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy określony od dnia .................. 2017 r. do dnia  …………….2018 r.

# § 3

# WARUNKI WYKONANIA USŁUGI

- Każdorazowe zgłoszenie awarii urządzenia Wykonawca zobowiązuje się naprawić do 2 dni roboczych (za dni robocze strony uważają dni od poniedziałku do piątku) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Zgłoszenie awarii następować będzie przez Zamawiającego w formie telefonicznej jak również pisemnej (faks, email), zgłoszonej przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.

- W przypadku, gdy naprawa wymaga dłuższego okresu czasu z uzasadnionych przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca po przedstawieniu Zamawiającemu pisemnego uzasadnionego wniosku o wydłużenie terminu, uzgadnia z Zamawiającym możliwość przesunięcia terminu naprawy.

- Przegląd techniczny zostanie wykonany przez Wykonawcę w przeciągu 14 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego

- Zgłoszenie przeglądu następować będzie przez Zamawiającego w formie telefonicznej jak również pisemnej (faks, email), zgłoszonej przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.

- Usługi objęte niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać w siedzibie Zamawiającego przy użyciu własnych narzędzi i materiałów, oraz transportu.

- W przypadku konieczności wykonania naprawy urządzenia w warsztatach Wykonawcy lub innym miejscu wskazanym przez Wykonawcę, Wykonawca transportuje urządzenie do swoich warsztatów, oraz dostarcza Zamawiającemu po dokonaniu naprawy na własny koszt i ryzyko. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za urządzenie w trakcie jego transportu, przechowania i naprawy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego sprawdzania stanu wykonania umowy i przedstawiania swoich uwag Wykonawcy. Odbiór wykonanych usług będzie poprzedzony każdorazowo sprawdzeniem przez pracownika Zamawiającego - upoważnionego do wykonywania tych czynności, potwierdzony pieczęcią  i podpisem.

- Odbiór wykonanej usługi następować będzie na podstawie protokołu odbioru prac lub karty pracy podpisanego przez obydwie strony umowy.

- Zamawiajacy będzie wymagał od wszystkich Wykonawców, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów - dodatkowo dla urządzeń określonych w załączniku nr 1 do umowy, uaktualniania systemów operacyjnych aparatury medycznej wg opracowań technicznych producenta.

- Dokonane przeglądy muszą być potwierdzone wpisem do paszportu urządzenia.

§ 4

# GWARANCJE

- 1. Wykonawca wystawi Zamawiającemu każdorazowo pisemną gwarancję na wykonaną usługę na okres 6 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu odbioru tej usługi.

- 2.  Gwarancja zostanie doręczona odbiorcy nie później niż w dniu podpisania protokołu odbioru usługi.

- 3. Szkody wynikłe z niewłaściwego funkcjonowania urządzenia, gwarantowanego przez Wykonawcę ponosi Wykonawca.

- 4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek wad w wykonywanym przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych braków, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na własny koszt.

# § 5

# WYNAGRODZENIE

1.  Na podstawie Oferty, z tytułu wykonania usługi, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie w wysokości:

- pakiet 1 Przeglądy techniczne i naprawy bieżące: cena netto usługi wynosi ….…... cena brutto:…………………zł.     (słownie: …………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..………)

-    pakiet ….

2.   Za każdą wykonaną usługę Zamawiający zapłaci wynagrodzenie obliczone jako iloczyn faktycznie wykonanych usług i ceny jednostkowej wynikającej z Oferty, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze.

3. Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego po wykonaniu usługi, w terminie ……….. dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku.

- za zrealizowane usługi dotyczące przeglądów wykonanych w miesiącu poprzednim,

- za naprawy każdorazowo po wykonaniu usługi.

Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.   Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.

5. Ceny jednostkowe wskazane w Ofercie obejmują wszelkie koszty związane z usługą, w tym transport, załadunek, rozładunek, a także wszelkie inne koszty, do których zapłaty wyraźnie w Umowie nie zobowiązano Zamawiającego oraz nie podlegają zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

6.  Koszty wymienianych części ponosi Zamawiający.

7. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba jednorazowej wymiany części zamiennych powyżej kwoty 1 000,00 zł netto Wykonawca ma obowiązek przedstawić kalkulację kosztów w celu akceptacji.

8. Zużyte i zakupione przez Wykonawcę części zamienne i materiały rozliczane zostaną według ceny nabycia w oparciu o załączony dokument zakupu (kserokopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem) bez dodatkowych narzutów.

§ 6

PODWYKONASTWO

  - Strony nie przewidują możliwości zlecania usług podwykonawcom. Wykonawca wykona usługi wynikające              z niniejszej umowy osobiście.

  - * Zgodnie z przyjętą ofertą, Podwykonawcami będą następujące firmy i/lub osoby:

- …………………………………………………………………….………….., które będą wykonywać następujący zakres ……….…

- ……………………………………………………………….......………….., które będą wykonywać następujący zakres …………

- ……………………………………………………………………….……….., które będą wykonywać następujący zakres ….………

- ……………………………………………………………..……..………….., które będą wykonywać następujący zakres ……….…

(zapisy z pkt. 2* zostaną usunięte w przypadku nie korzystania z podwykonawców)

§ 7

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w realizacji usługi w wysokości 1% wartości brutto zgłoszonej, niezrealizowanej części usługi za każdy dzień opóźnienia, jeśli wina będzie leżeć po stronie Wykonawcy.

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji usług wynikających z Umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

Zamawiającemu po za przypadkami opisanymi w K.C przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a)     w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

b)     w przypadku dwukrotnego opóźnienia w wykonaniu usługi przekraczającego terminy, o których mowa              w § 3 ust. 1 Umowy jeśli nastąpiła ona z winy Wykonawcy;

c)   w przypadku rażąco nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.

5.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia           i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 8

### ZMIANA UMOWY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do Umowy poprzez:

a) konieczność wykreślenia Urządzenia z załącznika nr 1 na podstawie orzeczenia technicznego kwalifikującego urządzenie do kasacji.

b) w przypadku obniżenia ceny,

c) w przypadku wyczerpania wartości pakietu w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca wykona usługę po cenach przetargowych do chwili rozstrzygnięcia nowego przetargu.

2.  Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem  nieważności.  W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegną ceny brutto. Cena netto pozostanie bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy. Urzędowa zmiana stawki podatku VAT nie stanowi zmiany warunków umowy  i nie wymaga  sporządzenia aneksu.

3. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z Umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.

4. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

6. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, ani w całości ani w części. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny za wykonane usługi wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

7. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian do niniejszej umowy innych niż wymienione w ust. 1 chyba,                         że zachodzą okoliczności o których  mowa jest w art. 144 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

8. Wszelką korespondencję strony przekazują sobie na adresy podane na wstępie Umowy.

9. Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zaniedbanie tego obowiązku skutkuje przyjęciem domniemania skutecznego doręczenia korespondencji na dotychczasowy adres.

10. Załączniki do Umowy stanowią integralną jej część.

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

WYKONAWCA:				   				ZAMAWIAJĄCY: