………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Nasz znak: ZOZ.XI.5/272/16/1/17		            data: 10.10.2017 r.

DOTYCZY: Zapytań do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego                                 nr 16/17/ZP na „Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego”

# W związku z zapytaniami firm, które zgłosiły swój udział w przetargu nieograniczonym nr 16/17/ZP - zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r; Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  2015r. poz. 2164 – z późn. zmianami) w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający informuje co następuje:

Firma 1

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kardiomonitor z technologią saturacji SpO2 kompatybilny z ogólno znanymi technologiami montowanymi w kardiomonitorach.

Firma 2

Pytanie do pakietu nr 5

Czy Zamawiający – celem obniżenia kosztów zakupu z zachowaniem wymaganych parametrów i wysokiego standardu – dopuści nowoczesny generator elektrochirurgiczny, spełniający wszystkie  opisane wymagania, lecz  podemonstracyjny, rok produkcji 2017?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Firma 3

Pakiet 1 –  Urządzenie do terapii falą uderzeniową -  szt. 1

- Prosimy o dopuszczenie wysokiej klasy aparatu do terapii falą uderzeniową o częstotliwości pracy na głowicy radialnej do 21 Hz i na głowicy wibracyjnej do 31 Hz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Prawidłowo przeprowadzony zabieg terapią falą uderzeniowa składa się z 2-3 etapów 2 zabiegi z głowicą radialną i jeden z głowica wibracyjną. Czy w związku z tym Zamawiający będzie wymagał dodatkowej głowicy wibracyjnej z 2 przekaźnikami 25 i 40 mm o częstotliwości pracy do 31 Hz?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Prosimy o dopuszczenie aparatu u wadze ok. 12 kg i wymiarach 426 x 144 x 340 mm. Jest to niewielka różnica i nie ma żadnego wpływu na jakość i funkcjonalność aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Zamawiający wymaga aby gęstość mocy urządzenia  (przekaźników) była maks. 3 mJ/mm2.              Czy Zamawiający miał na myśli gęstość energii, bo to jest parametr określający fale uderzeniową. Wg naszej wiedzy gęstość taka nie jest możliwa w przypadku aparatów z falą radialną. Takie gęstości osiągają najwyższej klasy litotryptery do kruszenia kamieni nerkowych. W związku z tym prosimy o zmianę tego parametru na: Gęstość energii min: 0,63mJ/mm2.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- W związku z faktem, że żywotność systemu balistycznego uzależniona jest od wielu czynników pracy (ciśnienia, częstotliwości, przekaźników) producent podaje szacunkową ilość uderzeń dla jednego kompletu. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści do przetargu aparat z 2 zestawami balistycznymi które spełnią wymóg Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- §3 ust. 5 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas przystąpienia do usuwania usterki biegł w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)?

Odpowiedź: Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni robocze. Dni ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie powyższego terminu do 48 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

- §5 ust. 1.1 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,3%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Firma 4

Pytanie 1

Dot. pakiet 6. Myjnia endoskopowa – Dezynfektor - szt. 1

Załącznik nr 8 do SIWZ dot. pkt 1-12:

Prosimy o dopuszczenie poniższych parametrów, w miejsce obecnie wymaganych dla punktów 1-12 (reszta bez zmian):

| Myjnia endoskopowa – Dezynfektor |
| --- |
| 1 | Możliwość mycia i dezynfekcji 2 endoskopów różnych producentów w niezależnie programowanych komorach |
| 2 | Możliwość stosowania środków myjących różnych producentów (niezależnie do każdej komory) |
| 3 | Możliwość stosowania środków zarówno wielo- jak i jednorazowego użytku |
| 4 | Automatyczny proces mycia i dezynfekcji |
| 5 | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym |
| 6 | W ramach procesu mycia i dezynfekcji automatyczna realizacja następujących procesów niezależnie dla każdej komory: - faza mycia wstępnego, - faza mycia za pomocą środka enzymatycznego (detergentu), - faza płukania enzymatycznego, - faza środka dezynfekującego, - faza płukania za pomocą środka dezynfekującego, - faza przedmuchiwania/suszenia (przedmuchiwane są wszystkie kanały endoskopu) |
| 7 | Możliwość dowolnego zaprogramowania czasów realizacji poszczególnych procesów w tym: mycia, dezynfekcji , przedmuchu w z zakresie 0-9h w każdym z przypadków (w zależności od rodzaju stosowanych środków) |
| 8 | Możliwość zaprogramowania 4 indywidualnych programów mycia niezależnie dla każdej komory |
| 9 | Funkcja programowania okresu przydatności dla środka wielorazowego użytku niezależnie dla każdej komory |
| 10 | Funkcja testowania szczelności mytego endoskopu podczas całego cyklu mycia, przyłącze testera szczelności zamontowane wewnątrz każdej komory myjącej |
| 11 | Klawiatura dotykowa oraz wyświetlacz LCD do programowania procesów mycia oraz wyświetlania komunikatów |
| 12 | Komunikaty wyświetlane w języku polskim |
| 13 | Myjnia wyposażona w drukarkę dokumentującą przebieg procesu mycia i dezynfekcji niezależnie dla każdej komory |
| 14 | Zbiornik na środek dezynfekcyjny o pojemności 13l. |
| 15 | Zbiornik na koncentrat dezynfekcyjny wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności 2l |
| 16 | Zbiornik na wodę o pojemności 15l |
| 17 | Zbiornik na koncentrat detergentu 3l |
| 18 | System niezależnych pomp dozujących, 2 pompy działające oddzielnie (środek do mycia i środek do dezynfekcji) |
| 19 | Myjnia wyposażona w lampę UV stale zanurzona w zbiorniku wodnym co powoduje stałe uzdatnianie wody niezależnie dla każdej komory |
| 20 | W przypadku awarii jednej z komór możliwość mycia i dezynfekcji endoskopów w drugiej komorze bez żadnych ograniczeń. |
| 21 | Wymiary 90x75x105cm (szer. x dl. x wys.) |
| 22 | Waga 120kg |
| 23 | Urządzenie spełniające normę EN ISO 15883-1, EN ISO 15883-4 |
| 24 | Podłączenie hydrauliczne: zawór 1/2 cala, odpływ kanalizacyjny, gniazdo sieciowe jednofazowe AC220-240V:50/60Hz. Zużycie energii 300 W (max 3 kW ) |
| 25 | Współpraca z posiadanymi przez Zamawiającego endoskopami |

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 2

Dot. pakiet 6. Myjnia endoskopowa – Dezynfektor - szt. 1

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje aby oferowane urządzenie spełniało obowiązująca normę dla myjni dezynfektorów EN ISO 15883-1, EN ISO 15883-4?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek wad w dostarczonym sprzęcie, Wykonawca zobowiązany jest, w przypadku uznania reklamacja za zasadną, do bezzwłocznego usunięcia wad, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na własny koszt”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 4

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku braku reakcji na zawiadomienie o wadzie lub usterce dostarczonego sprzętu (w okresie gwarancji) Zamawiający może zlecić usunięcie wad przez inny autoryzowany serwis producenta, na koszt i ryzyko Wykonawcy”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 5

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na przystąpienie do usunięcia usterki z 24  na 48 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 6

Dotyczy wzoru umowy § 3 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca przedłuży okres gwarancji o pełen okres niesprawności przedmiotu zamówienia, 
w przypadku przedłużenia czasu naprawy w okresie gwarancji ponad 7 dni roboczych.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy § 4  ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do wskazanego paragrafu dodatkowego ustępu 
o następującej treści:

„W przypadku zwłoki w płatnościach powyżej 14 dni od daty wymagalności którejkolwiek z rat cała należność staje się niezwłocznie wymagalna”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 8

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 1 1) oraz 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 1% na 0,1% oraz z 10% na 5%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 9

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 2 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 1% na 0,1%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 10

Dotyczy wzoru umowy § 5 ust. 3

Prosimy o dodanie zapisu:

„Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Firma 5

Pytanie 1. dot. umowy

Prosimy Zamawiający o zmianę § 3 pkt 5 umowy z „W przypadku awarii dostarczonego sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterki w ciągu max. 24 godz. od przyjęcia zgłoszenia”

na

„W przypadku awarii dostarczonego sprzętu Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterki w ciągu max. 48 godz. w dni robocze od przyjęcia zgłoszenia”

W przypadku zgłoszenia awarii w piątek po południu 24 godz. może okazać się zbyt mało do przystąpienia do usunięcia usterki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Firma 6

Pakiet 1 –  Urządzenie do terapii falą uderzeniową

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie generujące częstotliwość emisji impulsów 1-22 Hz, o wymiary: 290 x 240 x 130mm; posiadające aplikatory: 6,10, 15 i 25 mm oraz aplikator do medycyny estetycznej, z wbudowanymi  około 30 programami zabiegowymi, aplikator z wbudowanym amortyzatorem wstrząsów typu softshot  pochłaniającym drgania, urządzenie bez układu pneumatycznego oparty o mechanizm elektromagnetyczny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Firma 7

Pakiet 7 – Kardiomonitory - szt. 2, wózek 1 szt.

Pytanie nr 1 dot. punktu 6 – Zwracamy uwagę na niezgodność w opisie kardiomonitora. W opisie sprzętu została użyta nazwa własna „Comen”. Nie istnieje technologia pomiaru saturacji „Comen SpO2”, która jest poparta badaniami klinicznymi. Ponadto zapis taki stoi w sprzeczności z ustawą o zamówieniach publicznych PZP, gdyż uniemożliwia składanie ofert konkurencyjnych. Na rynku polskim jest tylko jedna firma oferująca kardiomonitory z technologią pomiaru saturacji „Comen SPO2”.

Z uwagi na powyższe wnosimy o zastąpienie treści tego zapisu następującym: „Pomiar saturacji SpO2 w technologii Comen lub równoważnej”. Zapis taki umożliwi składanie ofert także innym podmiotom.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kardiomonitor z technologią saturacji SpO2 kompatybilny z ogólno znanymi technologiami montowanymi w kardiomonitorach.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Termin składania ofert: 13.10.2017r., godz. 10:00

Otwarcie ofert: 13.10.2017r., godz.: 11:00.

........................................................................

Podpis Kierownika Jednostki Zamawiającego

Otrzymują:

1 x aa

1 x Wykonawcy zainteresowani postępowaniem przetargowym.

1 x Strona internetowa Zamawiającego