…………………………………………………

………………………………………………….

…………………………………………………

# Nasz znak:  ZOZ.XI.5/272/7/2/18	              	     data: 04.05.2018r.

DOTYCZY: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  nr 7/18/ZP na zakup z dostawą endoprotez i materiałów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium oraz osprzęt do ERCP.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dabrowie Tarnowskiej jako zamawiający, działając 
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j. ze zm.), przekazuje sprostowanie do odpowiedzi zamieszczonych w dniu 30 kwietnia br.:

TREŚĆ PYTANIA:

Firma 14

Pytanie nr 1 do Pakietu nr 35

Endoprotezy cementowane i bezcementowe stawu kolanowego – anatomiczne kłykciowe

Czy zamawiający dopuści, bez zachowania pierwotnych wymagań SIWZ, produkt 
o poniższych parametrach?

Element udowy jednopromieniowy,  anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kabaltowo-chromowego z podniesioną  przednią częścią zapobiegającą tzw. notching- nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, przynajmniej 
w 5 rozmiarach dla każdej ze stron. Cementowany.

Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa cementowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego przynajmniej w 5  rozmiarach.

Wkładka polietylenowa z polietylenu wysokousieciowanego, min. w 5 grubościach.

Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

PRAWIDŁOWA ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Obowiązujący termin składania ofert: 11.05.2018 r., do godz.: 10:00.

Otwarcia ofert  11.05.2018 r., o godz.: 11:00.

........................................................................

Podpis Kierownika Jednostki Zamawiającego

Otrzymują:

1 x aa

1 x Wykonawcy zainteresowani postępowaniem przetargowym.

1 x Strona internetowa Zamawiającego