### Zespół Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1,

33-200 Dąbrowa Tarnowska

Znak sprawy: 10/18/ZP

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH

Tryb udzielania zamówienia:

przetarg nieograniczony powyżej 221 000 EURO

Podstawa prawna:

zgodnie z przepisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”

z dn.: 29.01.2004r.

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

SPECYFIKACJĘ ZATWIERDZONO:

Dąbrowa Tarnowska  17.04.2018r.

PODPIS ..........................................

I.	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Tel./ Fax 14 64 43 245

Strona internetowa: www.zozdt.pl

e-mail: dzp@zozdt.pl

II.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39- 46 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy.

III.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Zakup wraz z dostawą artykułów medycznych.

2.	Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: 10/18/ZP

3.	Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy sukcesywnej dostawy artykułów medycznych dla ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje 127 części (pakietów) wg opisu zawartego poniżej (dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia).

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

Pakiet 1: 	Cewniki łączniki – CPV 33.14.12.00-2

Pakiet 2: 	Materiały anestezjologiczne – igły - CPV: 33.14.13.20 -9

Pakiet 3:	Drobny sprzęt medyczny – CPV: 33.14.16.20 -2

Pakiet 4: 	Ssaki próżniowe z wymiennymi wkładami workowymi – CPV 33.14.16.20 -2

Pakiet 5: 	Maski czepki i fartuchy – CPV: 33.19.60.00-0

Pakiet 6: 	Sprzęt jednorazowego użytku – CPV 33.19.60.00-0

Pakiet 7: 	Drobny sprzęt medyczny 1 – CPV: 33.14.16.20 - 2

Pakiet 8: 	Zestawy do kaniulacji metodą Seldingera – CPV: 33.14.16.20-2

Pakiet 9: 	Drobny sprzęt medyczny 2 - CPV: 33.14.16.20 -2

Pakiet 10: 	Drobny sprzęt medyczny 3 - CPV: 33.19.60.00-0

Pakiet 11: 	Worki na mocz  – CPV: 33.14.00.00-3

Pakiet 12: 	Maski krtaniowe jednorazowego użytku – CPV: 33.17.11.10 -3

Pakiet 13: 	Aplikator do przygotowania i pobierania leków z butelek– CPV: 33.14.16.20 -2

Pakiet 14: 	Termometry elektroniczne – CPV: 33.14.00.00 -3

Pakiet 15: 	Smoczki, gruszki - CPV: 33.14.00.00 -3

Pakiet 16:	Zestaw drenażu przezskórnego – CPV: 33.14.16.20-2

Pakiet 17: 	Igły do pobierania leków z fiolek – CPV: 33.14.13.20-9

Pakiet 18:	Higiena skóry i włosów – CPV: 33.19.60.00-0

Pakiet 19: 	Papier do drukarki do defibrylatorów – CPV: 33.14.00.00-3

Pakiet 20: 	Pościel jednorazowego użytku włókninowa – CPV: 33.19.60.00-0

Pakiet 21: 	Klipsy tytanowe – CPV: 33.19.60.00-0

Pakiet 22: 	Wkłady do basenów i kaczek – CPV: 33.19.60.00-0

Pakiet 23: 	Ostrza do strzygarki chirurgicznej – CPV: 33.14.00.00-3

Pakiet 24:	Koce grzewcze – CPV: 33.19.60.00-0

Pakiet 25:	Fartuch chirurgiczny – CPV: 33.19.60.00-0

Pakiet 26:	Zestawy do kaniulacji – CPV: 33.14.16.20-2

Pakiet 27:	Układy oddechowe do aparatu do znieczulenia, respiratora i inne akcesoria 		            jednorazowego użytku 1 – CPV: 33.15.72.00-7

Pakiet 28: 	Układy oddechowe do aparatu do znieczulenia, respiratora i inne akcesoria 		            jednorazowego użytku 2– CPV: 33.15.72.00-7

Pakiet 29: 	Drenaż jam opłucnowych – CPV: 33.14.16.20-2

Pakiet 30: 	Dreny, końcówki do odsysania – CPV: 33.14.16.40-8

Pakiet 31: 	Przyrządy do przetaczania – CPV: 33.19.40.00-6

Pakiet 32: 	Worek kolostomijny – CPV: 33.14.16.00-6

Pakiet 33: 	Kaniule, kraniki – CPV: 33.14.12.20-8

Pakiet 34: 	Kaniule – CPV: 33.14.12.20-8

Pakiet 35: 	Rampa do wlewów dożylnych – CPV: 33.14.12.20-8

Pakiet 36: 	Zestawy do monitorowania – CPV: 33.14.16.20-2

Pakiet 37: 	Drobny sprzęt anestezjologiczny 1 CPV: 33.15.72.00-7

Pakiet 38: 	Drobny sprzęt anestezjologiczny 2 CPV: 33.15.72.00-7

Pakiet 39: 	Drobny sprzęt anestezjologiczny 3 CPV: 33.15.72.00-7

Pakiet 40: 	Drobny sprzęt anestezjologiczny 4 CPV: 33.15.72.00-7

Pakiet 41: 	Aparat – do treningu oddechowego CPV: 33.15.70.00-5

Pakiet 42: 	Sprzęt do resuscytacji CPV: 33.17.12.00-1

Pakiet 43: 	Igły i strzykawki CPV: 33.14.13.10-6

Pakiet 44: 	Ostrza chirurgiczne CPV: 33.14.14.11-4

Pakiet 45: 	Żele do USG i EKG CPV: 33.12.41.30-5

Pakiet 46: 	Elektrody do EKG CPV: 33.12.41.30-5

Pakiet 47: 	Elektrody do Holtera CPV: 33.12.41.30-5

Pakiet 48: 	Rurki intubacyjne CPV: 33.14.16.41-5

Pakiet 49:       Rurki intubacyjne CPV: 33.14.16.41-5

Pakiet 50:       Rurki signoidoskopowe CPV: 33.15.72.00-7

Pakiet 51: 	Rurki tracheotomijne 1 CPV: 33.15.72.00-7

Pakiet 52: 	Rurki tracheotomijne 2 CPV: 33.15.72.00-7

Pakiet 53: 	Zestaw do przezskórnej tracheotomii CPV: 33.15.72.00-7

Pakiet 54: 	Dreny, zgłębniki, kanki CPV: 33.14.16.40-8

Pakiet 55: 	Maski resuscytacyjne 1 x użytku CPV: 33.17.12.10-4

Pakiet 56: 	Papier do EKG i KTG CPV: 33.14.00.00-3

Pakiet 57: 	Cewniki, dreny CPV: 33.14.12.00-2

Pakiet 58: 	Cewniki, łączniki CPV: 33.14.12.00-2

Pakiet 59: 	Elektrody do czasowej stymulacji serca CPV: 33.12.41.30-5

Pakiet 60: 	Uchwyty mocujące cewnik CPV: 33.14.16.20-2

Pakiet 61: 	Linie do infuzji CPV: 33.14.00.00 - 3

Pakiet 62: 	Rurki krtaniowe CPV: 33.14.16.41-5

Pakiet 63: 	Linie do pompy objętościowej CPV: 33.14.00.00 - 3

Pakiet 64: 	Igła do znieczuleń typu Pencil - Point CPV: 33.14.13.21-6

Pakiet 65: 	Drobny sprzęt anestezjologiczny CPV: 33.15.72.00-7

Pakiet 66: 	Filtry oddechowe CPV: 33.15.72.00-7

Pakiet 67:	Wkład do strzykawki automatycznej CPV: 33.12.41.30-5

Pakiet 68:	Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego CPV: 33.14.16.20-2

Pakiet 69:	Higiena jamy ustnej CPV: 33.14.00.00-3

Pakiet 70:	Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) CPV: 33.14.16.20-2

Pakiet 71:	Żel do cewnikowania pęcherza moczowego CPV: 33.12.41.30-5

Pakiet 72:	Zestaw do biopsji wątroby CPV: 33.14.16.20-2

Pakiet 73:	Wziernik ginekologiczny CPV: 33.14.00.00-3

Pakiet 74:	Sterylna syntetyczna siatka częściowo wchłanialna CPV: 33.14.00.00-3

Pakiet 75:	Staplery CPV: 33.14.16.20-2

Pakiet 76: 	Obwód oddechowy CPV: 33.15.72.00-7

Pakiet 77:	Bezigłowy port do podawania leków CPV: 33.14.16.26-4

Pakiet 78:	Zestaw do cystomii CPV: 33.14.16.20-2

Pakiet 79:	Zestawy do zabiegów endoskopowych CPV: 33.14.16.20-2

Pakiet 80:	Pokrowiec na kamerę/przewody CPV: 33.19.60.00-0

Pakiet 81:	Skala do pomiaru OCŻ CPV: 33.14.10.00-0

Pakiet 82:	Kaniula dotętnicza CPV: 33.14.12.20-8

Pakiet 83:	Kaniula dotętnicza z przedłużeniem CPV: 33.14.12.20-8

Pakiet 84:       Kołnierz ortopedyczny CPV: 33.19.00.00-8

Pakiet 85:	Osłonki do głowic USG CPV: 33.14.00.00-3

Pakiet 86:	Papier do drukarki do defibrylatorów 1 CPV: 33.14.00.00-3

Pakiet 87:	Cewnik dializacyjny CPV: 33.14.12.00-2

Pakiet 88:	Porty naczyniowe CPV: 33.10.00.00-1

Pakiet 89:	Pojemniki do transportu materiału chirurgicznego CPV: 33.16.94.00-6

Pakiet 90:	Akcesoria do terapii nerkozastępczej - MULTIFILTRATE CPV: 33.18.15.00-7

Pakiet 91:	Zestawy do przetoczeń płynów z precyzyjnym regulatorem prędkości

przepływu  typu Exadrop CPV: 33.14.16.26-4

Pakiet 92:	Piżama męska CPV: 33.14.00.00-3

Pakiet 93:	Łyżka i rękojeść do  laryngoskopu CPV: 33.19.60.00-0

Pakiet 94: 	Igła doszpikowa CPV: 33.14.13.20-9

Pakiet 95:	Szczypce biopsyjne CPV: 33.19.60.00-0

Pakiet 96:	Strzygarki chirurgiczne CPV: 33.14.00.00-3

Pakiet 97:	Nawilżacz do dozowników tlenu CPV: 33.15.72.00-7

Pakiet 98:       Zamknięty system do odsysania CPV: 33.10.00.00-1

Pakiet 99:       Trzonek do ostrza chirurgicznego CPV: 33.14.14.11-4

Pakiet 100:     Worek na zwłoki CPV: 33.92.20.00-9

Pakiet 101:     Szyna palcowa CPV: 33.14.00.00-3

Pakiet 102:     Zestaw T układu oddechowego z nebulizatorem CPV: 33.14.16.26-4

Pakiet 103:     Chłonna pościel jednorazowego użytku na stół operacyjny CPV: 33.14.10.00-0

Pakiet 104:     Akcesoria laparoskopowe CPV: 33.19.60.00-0

Pakiet 105:     Ubrania dla pacjenta CPV: 33.14.00.00-3

Pakiet 106:     Zestaw do punkcji jamy opłucnowej CPV: 33.14.16.26-4

Pakiet 107:     Ubrania operacyjne  CPV: 33.14.00.00-3

Pakiet 108:     Butelki do karmienia niemowląt CPV: 33.14.00.00 -3

Pakiet 109:     Akcesoria higieniczne CPV: 33.77.00.00-8

Pakiet 110:     Zestawy do zakładania i usuwania szwów CPV: 33.14.16.26-4

Pakiet 111:     Narzędzia jednorazowego użytku CPV: 33.19.60.00-0

Pakiet 112:     Dreny silikonowe do odsysania ran CPV: 33.14.16.40-8

Pakiet 113:     Wziernik laryngologiczny  CPV: 33.14.00.00-3

Pakiet 114:     Czujnik saturacji  CPV:  33.10.00.00-1

Pakiet 115:     Strzykawka do pompy CPV: 33.14.13.10-6

Pakiet 116:     Maska ochronna CPV: 33.17.11.10-3

Pakiet 117:     Igła kulkowa CPV: 33.14.13.20-9

Pakiet 118:     Stabilizator do rurek intubacyjnych CPV: 33.10.00.00-1

Pakiet 119:     Czujniki i zastawki do respiratorów DRÄGER CPV: 33.10.00.00-1

Pakiet 120:     Oprzyrządowanie do aparatu elektrochirurgicznego CPV: 33.10.00.00-1

Pakiet 121:     Zestaw do podciśnieniowej terapii ran  CPV:33.14.11.16-6,

Pakiet 122:     Przyrządy z filtrem do przetaczania płynów  CPV: 33.19.40.00-6

Pakiet 123:     Igły do podania insuliny i akcesoria do oznaczenia glukozy CPV: 33.14.00.00-0

Pakiet 124:     CYTOFIX utrwalacz do badań cytologicznych  CPV: 33.63.16.00-8

Pakiet 125:     Resuscytator silikonowy  CPV: 33.17.10.00-9

Pakiet 126:     Kaniula bezpieczna bez portu bocznego   CPV: 33.14.12.20-8

Pakiet 127:     Ustnik do Endoskopu  CPV: 33.14.10.00-0

Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

Ilości wskazane w formularzach cenowych są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu zamówienia niż podana w formularzu cenowym, w związku z niemożliwością przewidzenia pełnego zapotrzebowania na przedmiot zamówienia objęty niniejszą SIWZ.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – dotyczących poszczególnych pakietów lecz nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje z poszczególnych pakietów.

Wykonawca może złożyć ofertę częściową na jedną lub więcej części zamówienia – pakietów.

5. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza - złożenie oferty na wyrób równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna wyrób o parametrach takich samych lub lepszych od pierwowzoru, posiadający minimum funkcje, zastosowanie i przeznaczenie, jakie posiada pierwowzór. Udowodnienie równoważności będzie należało do Wykonawcy. W przypadku nieudowodnienia równoważności oferta będzie odrzucona jako niespełniająca wymogów SIWZ.

6. Brak jakiejkolwiek pozycji w oferowanym pakiecie lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów lub brak informacji określonych w poszczególnych kolumnach formularzy cenowych – będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przewidywany termin realizacji zamówienia:

- pakiet 1-21 oraz 23-127 sukcesywnie przez okres 24 miesięcy,

- pakiet 22 od 19.09.2018 r. sukcesywnie do dnia zawarcia umowy na powyższe pakiety.

V.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY  SPEŁNIENIA  TYCH  WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)    nie podlegają wykluczeniu;

b)   spełniają warunki udziału w postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku  w tym zakresie.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku  w tym zakresie.

3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku  w tym zakresie.

-  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

1.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej                                lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 Ustawy PZP.

  - Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 1.2 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a.  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1.1 3). SIWZ.

  - W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

a.  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

  - Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III SIWZ.

  - Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych                       w SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP.

2. Podstawy wykluczenia:

1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP;

2) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawców w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy PZP.

VI.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

- Dokumenty wymagane:

- Do oferty każdy Wykonawca winien dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.01.2016r. (Dz. Urz. UE L 3/16), w formie pisemnej – zgodnie z Załączniku nr 3 do SIWZ, tzw. JEDZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Instrukcja wypełniania formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt VI 1. 1) SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) oraz ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352).

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

- Zgodnie z art. 26 ust. 1 PZP Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, tj.:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP;

6) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 PZP, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5) a-d:

a) powyższy ppkt a)- składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

b) powyższy ppkt b-d - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Dokumenty, o których mowa w pkt 9) ppkt a i ppkt b2 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 9) ppkt b1 SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 10) SIWZ stosuje się.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt V 1. 1) SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP.

- Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów:

1. Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich dokumentów, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ

2. Dokumenty stanowiące ofertę – zawartość ofert:

Oferta winna zawierać:

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ

- Wypełnione i podpisane formularze cenowe – załącznik nr 2 do SIWZ

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 3 do SIWZ

- Pełnomocnictwo w przypadku gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa i/lub  pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców w postępowaniu o udzielenie Zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Dowód wniesienia wadium.

- Ulotki, foldery, opisówki lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań. Foldery, dokumenty winne być złożone do każdej pozycji z pakietów które nie podlegają ocenie jakości.

Zaleca się aby ulotki, foldery były oznaczone nr pakietu oraz pozycji, którego dotyczą.

- Zamawiający wymaga złożenia próbek oferowanego asortymentu:

- pakiet nr 1 „Cewniki, łączniki” - poz. 1 cewnik do odsysania górnych dróg   oddechowych

rozmiar 16 i 18 – po 3 szt.; pozycja 5 cewnik Foleya rozmiar CH 20 – 3 szt.,

- pakiet nr 2 „Materiały anestezjologiczne – igły” poz. 1rozm.18G, poz. 2 rozm. 26G, poz. 3 rozm. 16G lub 18 G – po 3 sztuki z każdej pozycji,

- pakiet nr 4 „Ssaki próżniowe z wymiennymi wkładami workowymi” po 1 sztuce z poz.

1, 2, 7,

- pakiet nr 10 „Drobny sprzęt medyczny 3” – po 2 sztuki z poz. 3, 4, 5,

- pakiet 13 „Aplikator do przygotowania i pobierania leków z butelek” - 3 sztuki

- pakiet 20 „Pościel jednorazowego użytku włókninowa” - po 2 sztuki z poz. 1-4,

z poz. 5 - 1 sztuka

- pakiet 25 „Fartuch chirurgiczny” – po 3 szt. z każdej pozycji

- Pakiet 31 „Przyrządy do przetaczania” poz. 1, 2,  po 2 szt. pozostałe poz. po 1 szt.

- Pakiet 32 „Worek  kolostomijny” w ilości –  po  2 szt. z każdej pozycji

- Pakiet 33 „Kaniule, kraniki”: kaniule poz. 1 – 24G i 26G po 5 szt.; kraniki poz. 3 i 4

po 3 szt. poz. 2 – 5 szt.;

- Pakiet 34 „Kaniule” po 10 szt. z pozycji 1 i 2 rozmiar 18G, 20G i 22G, poz 3 – po 5 szt. rozmiar 24 G i 26G

- Pakiet 35 „Rampa do wlewów dożylnych” po 3 szt.

- Pakiet 37 „Drobny sprzęt anestezjologiczny 1” w ilości po 2 szt. dla poz. 1, 2, 3, pozostałe

pozycje po 1 szt.

- Pakiet 38 „Drobny sprzęt anestezjologiczny 2” w ilości po 1 szt. dla poz. 8, 9, 10

- Pakiet 43 „Igły i strzykawki ” igły po 5 szt. z każdego rozmiaru; strzykawki poz. 2, 3, 4,

5 po 5 szt., strzykawki poz. 6 po 2 szt.

- Pakiet 44 „Ostrza chirurgiczne” w ilości po 5 szt.  z każdego rozmiaru.

- Pakiet 46 „Elektrody do EKG” w ilości po 20 szt. z 1-szej pozycji, po 10 szt. z poz. 2

- Pakiet 47 „Elektrody do Holtera” – w ilości 20 szt.

- Pakiet 48 „Rurki intubacyjne” w ilości po 2 szt. dla rozmiaru 7; 7,5; 8 z poz. 1, 2 , 3.

- Pakiet 49 „Rurki intubacyjne” – w ilości po 2 szt. dla każdego rozmiaru

- Pakiet 54 „Dreny, zgłębniki, kanki” z pozycji nr 2 po 2 szt. z każdego rozmiaru pozostałe

pozycje po 1 szt.

- Pakiet 66 „Filtry oddechowe” – w ilości po 5 szt. dla każdej pozycji

- Pakiet 77 „Bezigłowy port do podawania leków” z każdej pozycji po 3 szt.

- Pakiet 82 „Kaniula dotętnicza ” –  2 szt.

- Pakiet 83 „Kaniula dotętnicza z przedłużeniem” – po 2 szt. z każdego rozmiaru

-Pakiet 91 „Zestawy do przetoczeń płynów  z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu typu   Exadrop” – w ilości 2 szt.

- Pakiet 114 „Czujnik saturacji” - w ilości 3 szt.

- Pakiet 115 „Strzykawka do pompy” – w ilości 3 szt.

- Pakiet 116 „Maska ochronna” – w ilości 2 szt.

- Pakiet 118 „Stabilizator do rurek intubacyjnych” – w ilości 4 szt.

• Próbki oferowanego asortymentu dla każdego z pakietów (nie wymienionych wyżej tj:              3, 5, 8, 11, 14, 29, 30, 36, 51, 52, 55, 57, 59, 65, 84 należy złożyć po min. 1 szt. z każdej oferowanej pozycji.

• Próbki należy zapakować oddzielnie w ramach oferowanych pakietów z naniesieniem na opakowaniu nazwy Wykonawcy oraz numeru pakietu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zaznaczenia na próbce nr pakietu oraz nr pozycji z pakietu którego dotyczy złożona próbka.

• Próbek nie należy składać na asortyment medyczny określony w pakietach: 6, 7, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 39, 40, 41, 42, 45, 50, 53, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64,  67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127.

Próbki muszą zostać przesłane i dostarczone osobno (nie złączone z ofertą) w terminie:             nie później niż dzień, godzina składania ofert.

Próbki stanowią wymagany załącznik do oferty.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia – stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

VII.	INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO             Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ                                                I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem,                 że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub droga elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną,  każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Jeżeli Wykonawca zmienił adres siedziby i nie powiadomił o tym Zamawiającego, przyjmuje się, że Zamawiający wypełnił swój obowiązek oświadczania, informowania oraz zawiadamiania, wysyłając pismo pod ostatni wskazany przez Wykonawcę adres.

4.   Zaleca się, aby zapytania przesłane faksem  zostały również przesłane drogą elektroniczną    (dzp@zozdt.pl) w wersji edytowalnej.

5.     4Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- p.o Naczelna Pielęgniarka – mgr  poł. Marta Bałut – w zakresie przedmiotu zamówienia, 
tel.: 14 64 43 237

1.

2.

- Dział Zamówień Publicznych  – w zakresie procedury przetargowej

tel./ fax:14 64 43 245 e-mail: dzp@zozdt.pl

VIII.	TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60  dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

IX    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być napisana w języku polskim.

Zaleca się aby Wykonawca wypełniając formularz cenowy „Załącznik nr 2 do SIWZ” stosował czcionkę w rozmiarze minimum 12.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Zaleca się, aby oferta zawierała dane Wykonawcy dotyczące: adresu Wykonawcy, nr REGON oraz NIP, adres internetowy (URL), adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu/faksu; imię i nazwisko osoby umocowanej do podpisania umowy.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą; „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone od oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.”

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowywaniem i złożeniem oferty.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron.

Zaleca się, aby wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty były parafowane i datowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Wykonawca musi umieścić ofertę w prawidłowym, zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zaleca się, aby opakowanie posiadało:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- nazwę i adres Zamawiającego

Oznaczenie: „Zakup wraz z dostawą artykułów medycznych” oraz „nie otwierać przed dniem 30.05.2018r. godz.  11:00”.

Przez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki sposób zabezpieczenia treści oferty, który uniemożliwi jakiejkolwiek osobie zapoznanie się przed upływem terminu otwarcia ofert – zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 ustawy – z jakimkolwiek elementem treści oświadczeń złożonych przez Wykonawcę.

Ze względu na możliwości uszkodzenia opakowania podczas przesyłania oferty, zaleca się zastosowanie dwóch kopert oznakowanych jak wyżej.

Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian przez Wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, z dopiskiem na opakowaniu np. „ZMIANA OFERTY”. Koperty oznaczone dopiskiem np. „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty  i zostaną dołączone do oferty.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie np. „WYCOFANIE OFERTY”.

X.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego w Dąbrowie Tarnowskiej,               ul. Szpitalna 1, Sekretariat Szpitala do dnia 30.05.2018 r. do godz. 10:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w dniu 30.05.2018r o godz.11:00.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć                          na sfinansowanie zamówienia. (art. 86 ust. 3 Ustawy PZP).

4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje  dotyczące ceny (w poszczególnych pakietach), oraz termin płatności 86 ust. 4 Ustawy PZP.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje określone w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP.

6. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

7. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. (art. 86 ust. 1 Ustawy PZP).

8. Protokół, wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od  chwili ich otwarcia. (art. 96 ust. 3 Ustawy PZP)

XI.	OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Wykonawca oblicza cenę oferty opierając się na opisie przedmiotu zamówienia zawartym                   w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, wypełniając przedmiotowy formularz. Cena pakietu (brutto) będzie brana pod uwagę przez Komisję w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wszelkie dokumenty – formularz cenowy wypełniony w złotych polskich.

Podana cena oferty – pakietu winna zawierać wszystkie elementy związane z ewentualnymi upustami, dostawą do magazynu odbiorcy tj. kosztami transportu, ubezpieczenia, opakowania, oraz wszelkie inne.

Cena  jednostkowa netto pozycji poszczególnych elementów zamówienia zostanie pomnożona przez ilość żądaną, w ten sposób otrzymana „wartość netto” zostanie powiększona o należny podatek VAT  tworząc „wartość brutto” pozycji - cenę oferty- pakietu. W przypadku pakietu zawierającego więcej niż jedną pozycję należy zsumować wartości netto oraz wartości brutto poszczególnych pozycji. W ten sposób wyliczona „wartość brutto”- w pakiecie o wielu pozycjach - stanowić będzie cenę oferty- pakietu.

W pakietach w których zamawiający określił ilości w szt. należy zgodnie z tematami kolumn określić oferowaną wielkość opakowania w danej pozycji oraz obliczyć ilość opakowań w stosunku do ilości żądanej. W przypadku braku podzielności na pełne opakowania należy uwzględnić również ich części ułamkowe do dwóch miejsc po przecinku – tak aby oferowana ilość opakowań odpowiadała ilości żądanej danej pozycji”

XII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT

1.	Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Opis kryterium | Waga kryterium |
| --- | --- |
| Cena brutto oferty | 50 % |
| Ocena techniczna (jakość) | 50 % |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców wobec każdego z kryterium.

Obliczenie ilości przyznanych punktów w kryterium cena nastąpi wzorem odzwierciedlającym proporcje w stosunku do parametrów najkorzystniejszych w danym kryterium,                            dla parametrów danej oferty, np.:

Wzór obliczenia ceny:

(cena min x max ilość pkt. 100) x 50%

(cena oferty badanej)

obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Obliczenie ilości przyznanych punktów w kryterium ocena techniczna (jakość) nastąpi                    na podstawie oceny punktowej powołanych przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej                 w Dąbrowie Tarnowskiej specjalistów oceniających oferowany asortyment z danych ofert              na podstawie przekazanych do testacji próbek - wg następujących zasad:

W pakiecie nr 1 dotyczącym cewników, łączników możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Elastyczność tworzywa z którego wykonane są cewniki max - 40 pkt.

- Barwne oznaczenie końcówki cewnika (kolor przyporządkowany jednemu rozmiarowi) i sposób oznaczenia numerycznego na cewniku lub opakowaniu max- 20 pkt.

- Szczelność baloników Folleya - max 40 pkt.

W pakiecie nr 2 dotyczącym materiałów anestezjologicznych - igieł możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Przeźroczystość końcówki igły PP (kontrola wzrokowa wypływającego płynu) - max 20 pkt.

- Obecność w zestawie z cewnikiem ZO łącznika ułatwiającego wprowadzenie cewnika do igły Touhy - max 20 pkt.

- Szczelność strzykawki po identyfikacji przestrzeni ZO -max 20 pkt.

- Odpowiednia plastyczność (giętkość) cewnika - max20 pkt.

- Obecność w zestawie z cewnikiem ZO uchwytu mocującego cewnik - max20 pkt

W pakiecie nr 3 dotyczącym drobnego sprzętu medycznego możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Czytelność wskaźnika – max 20 pkt.

- Precyzyjność zaworu spustowego – max 20 pkt.

- Jakość rzepów do zapinania mankietu – max 30 pkt.

- Miękkość oliwek – max 10 pkt.

- Jakość mankietu uciskowego (brak alergii u pacjenta) – max 20 pkt

W pakiecie nr 4 dotyczącym ssaków próżniowych możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Szczelność wszystkich połączeń max 20 pkt.

- Łatwość wymiany drenów max 20 pkt.

- System prosty w obsłudze (krótki czas wymiany wkładu) – max 10 pkt.

- Minimalna ilość wymaganych połączeń przed uruchomieniem (źródło próżni na trwałe połączone z wielorazowym pojemnikiem) – max 40 pkt.

- Ekologiczny materiał worków wymiennych przystosowany do utylizacji – max 10 pkt.

W pakiecie nr 5 dotyczącym masek, czepków i fartuchów możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Staranność wykonania max 20 pkt.

- Brak dodatkowych zapachów wynikających z procesu produkcji max 20 pkt.

- Wygodna długość troczków max 30 pkt.

- Odporność fartucha na uszkodzenie max  30 pkt.

W pakiecie nr 6 dotyczącym sprzętu jednorazowego użytku każda z przedstawionych ofert otrzyma max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 7 dotyczącym drobnego sprzętu medycznego 1-  każda z przedstawionych ofert otrzyma max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 8 dotyczącym zestawów do kaniulacji metodą Seldingera możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Łatwość zsunięcia cewnika po prowadnicy max 30 pkt.

- Obecność w zestawie ostrza do nacięcia skóry – max 20 pkt.

- Przełącznik Flo-switch lub inny sposób odcinania dostępu powietrza do naczynia.– max 50 pkt.

W pakiecie nr 9 dotyczącym drobnego sprzętu medycznego 2-  każda z przedstawionych ofert otrzyma max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 10 dotyczącym drobnego sprzętu medycznego 3 -  możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Trwałość zacisku do pępowiny – max 50 pkt.

- Trwałość opaski identyfikacyjnej noworodków - max 25 pkt.

-  Elastyczność opaski dla noworodków  max 25 pkt.

W pakiecie nr 11 dotyczącym worków na mocz możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Szczelność zastawki worka na mocz – max 15 pkt.

- Pewne mocowanie worka na mocz do zbiornika miareczkującego – max 10 pkt.

- Łatwość opróżniania pojemnika miareczkującego – max 10 pkt.

- Łatwość w obsłudze zaworu spustowego służącego do opróżniania worka z moczu –

max 10 pkt.

- Szczelność połączenia drenu z cewnikiem – max 20 pkt

- Elastyczność drenu  (brak załamań) - max 25 pkt

-Szczelność przylegania do skóry – max 10 pkt.

W pakiecie nr 12 dotyczącym masek krtaniowych jednorazowego użytku każda    z przedstawionych ofert otrzyma max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 13 dotyczącym aplikatorów do przygotowania i pobierania leków z butelek możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Łatwość przechodzenia plastikowej końcówki przez butelkę – max 50 pkt.

- Sposób zamknięcia portu – max 50 pkt.

W pakiecie nr 14 dotyczącym termometrów elektronicznych możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Dokładność pomiaru +/- 0,1o C  - max 70 pkt.

- Czytelność wskaźnika temperatury – max 30 pkt.

W pakiecie nr 15 dotyczącym smoczków i gruszek każda z przedstawionych ofert otrzyma max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 16 dotyczącym zestawu drenażu przezskórnego każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt

W pakiecie nr 17 dotyczącym igieł do pobierania leków z fiolek każda z przedstawionych ofert otrzyma max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 18 dotyczącym higieny skóry i włosów każda z przedstawionych ofert otrzyma max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 19 dotyczącym papieru do drukarki do defibrylatorów każda   z przedstawionych ofert otrzyma max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 20 dotyczącym pościeli jednorazowego użytku włókninowej możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Miękkość, delikatność w dotyku – max 50 pkt.

- Przewiewność (nie powodowanie potliwości) – max 50 pkt.

W pakiecie nr 21 dotyczącym klipsów tytanowych każda z przedstawionych ofert otrzyma max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 22 dotyczącym wkładów do basenów i kaczek każda z przedstawionych ofert otrzyma max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 23 dotyczącym ostrzy do strzyżarki chirurgicznej każda z przedstawionych ofert otrzyma max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 24 dotyczącym kocy grzewczych każda z przedstawionych ofert otrzyma max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 25 dotyczącym fartuchów chirurgicznych możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Miękkość - max 40 pkt.

- Wchłanialność potu - max 40 pkt.

- Wygodna długość troków – max 20 pkt.

W pakiecie nr 26 dotyczącym zestawu do kaniulacji każda z przedstawionych ofert otrzyma max  ilość 100 pkt

W pakiecie nr 27 dotyczącym układu oddechowego do aparatu do znieczuleń, respiratora    i innych akcesoriów jednorazowego użytku 1, każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 28 dotyczącym układu oddechowego do aparatu do znieczuleń, respiratora   i innych akcesoriów jednorazowego użytku 2, każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 29 dotyczącym drenażu jam opłucnowych możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Szczelność wszystkich połączeń - max 50 pkt.

- Łatwość wymiany drenów - max 30 pkt.

- Czytelność podziałek - max 20 pkt.

W pakiecie nr 30 dotyczącym drenów, końcówek do odsysania  możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Szczelność połączenia drenu z końcówką do odsysania – max 50 pkt.

- Odporny na zagięcia – max 50 pkt.

W pakiecie nr 31 dotyczącym przyrządów do przetaczania, możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Płynna pewna regulacja przepływu płynu przez dren do przetaczania - max 40 pkt.

- Utrzymanie światła drenów na załamaniach – max 60 pkt.

W pakiecie nr 32 dotyczącym worka kolostomijnego możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Przylepność i przyleganie - max 60 pkt.

- Elastyczność – max 20 pkt.

- Łatwość zdejmowania - max 20 pkt.

W pakiecie nr 33 dotyczącym kaniule, kraniki możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Ostrość igły (łatwość przechodzenia przez skórę) - max 20 pkt.

- Łatwość wprowadzenia kaniuli do naczynia krwionośnego – max 20 pkt.

- Jakość Uchwytów (skrzydełek) do mocowania kaniuli opatrunkiem – max 10 pkt.

- Płynność i łatwość przesuwu kranika – max 10 pkt.

- Połączenie kranika z kaniulą przez gwint (nakręcane) – max 15 pkt.

- Dobre przyleganie do skóry – max 5 pkt.

- Szczelność korków portu głównego i bocznego – max 20 pkt.

W pakiecie nr 34 dotyczącym kaniule możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Ostrość igły (łatwość przechodzenia przez skórę) - max 20 pkt.

- Łatwość wprowadzenia kaniuli do naczynia krwionośnego – max 20 pkt.

- Jakość Uchwytów (skrzydełek) do mocowania kaniuli opatrunkiem – max 20 pkt.

- Dobre przyleganie do skóry – max 20 pkt.

- Szczelność korków portu głównego i bocznego – max 20 pkt.

W pakiecie nr 35 rampa do wlewów dożylnych możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Płynność i łatwość przesuwu kranika – max 20 pkt.

- Połączenie kranika z kaniulą przez gwint (nakręcane) – max 20 pkt.

- Szczelność kranika i korków– max 30 pkt.

- Rozstaw kraników umożliwiający swobodne podłączenie drenów – max 30 pkt.

W pakiecie nr 36 dotyczącym zestawów do monitorowania możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Miękkie tworzywo - max 20 pkt.

- Przetwornik pasujący do wtyku - max 80 pkt. - wg wzoru poniżej

W pakiecie nr 37 dotyczącym drobnego sprzętu anestezjologicznego 1 możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Miękkość tworzywa z którego wykonane są wąsy tlenowe i maski twarzowe - max 40 pkt.

- Długość końcówek nosowych umożliwiająca stabilność kaniul – max 20 pkt.

- Jakość drenów (utrzymanie światła drenów na załamaniach) – max 40 pkt.

W pakiecie nr 38 dotyczącym drobnego sprzętu anestezjologicznego 2 możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Szczelność połączenia nebulizatora z maska tracheotomijną max 50 pkt.

- Szczelność połączenia z drenem do tlenu - max 50 pkt.

W pakiecie nr 39 dotyczącym drobnego sprzętu anestezjologicznego 3 każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 40 dotyczącym drobnego sprzętu anestezjologicznego 4 każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 41 dotyczącym aparatu do treningu oddechowego każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 42 dotyczącym sprzętu do resuscytacji każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 43 dotyczącym igieł i strzykawek możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Szczelność strzykawki przy pracy z dużym oporem - max 40 pkt.

- Wyraźna/czytelna skala - max 20 pkt.

- Ostrość, trwałość igły - max 20 pkt.

- Gwint końcówki strzykawki 50 ml pasujący do połączeń z kranikami i drenikami - max 20pkt.

W pakiecie nr 44 dotyczącym ostrzy chirurgicznych możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Ostrość (trwałość) ostrzy - max 40 pkt.

- Łatwość zakładania ostrza na trzonek - max 30 pkt.

-  Łatwość wyrzucania z opakowania – max 30 pkt.

W pakiecie nr 45 dotyczącym żeli do USG i EKG każda z przedstawionych ofert otrzyma max  ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 46 dotyczącym elektrod do EKG możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

-Szczelność przylegania do skóry - max 20 pkt.

- Przewodzenie żelu - max 30 pkt.

- Trwałość przylegania do skóry, nawet po repozycji pacjenta - max 40 pkt.

- Nie powodujące podrażnień  - max 10 pkt.

W pakiecie nr 47 dotyczącym elektrod do Holtera możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

-Szczelność przylegania do skóry - max 20 pkt.

- Przewodzenie żelu - max 30 pkt.

- Trwałość przylegania do skóry, nawet po repozycji pacjenta - max 40 pkt.

- Nie powodujące podrażnień  - max 10 pkt.

W pakiecie nr 48 dotyczącym rurek intubacyjnych możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Obecność znacznika Rtg – max 10 pkt.

- Miękkość, przeźroczystość, elastyczność tworzywa bez skłonności do załamań - max 35 pkt.

- Czytelność skali na rurce - max 15 pkt.

- Szczelność zastawki jednokierunkowej pozwalające na sprawne wypełnianie i opróżnianie mankietu - max 40 pkt.

W pakiecie nr 49 dotyczącym rurek intubacyjnych możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Obecność znacznika Rtg – max 10 pkt.

- Miękkość, przeźroczystość, elastyczność tworzywa bez skłonności do załamań - max 35 pkt.

- Czytelność skali na rurce - max 15 pkt.

- Szczelność zastawki jednokierunkowej pozwalające na sprawne wypełnianie i opróżnianie mankietu - max 40 pkt.

W pakiecie nr 50 dotyczącym rurek signoidoskopowych każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakietach nr 51, 52 dotyczących rurek tracheotomijnych możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Obecność znacznika Rtg – max 15 pkt.

- Wypos. w zast. jednokier. w mank. uszcz. - max 30 pkt.

- Miękkie, przeźroczyste, elastyczne tworzywo - max 30 pkt.

- Wygodny i prosty sposób mocowania rurki tracheotomijnej do szyi pacjenta - max 25 pkt.

W pakietach nr 53 dotyczący zestawu do przezskórnej tracheotomii każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 54 dotyczącym drenów, zgłębników, kanek możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Sposób i szczelność łączenia drenu Redona i przyrządu Redona - max 30 pkt.

- Miękkość tworzywa i brak załamań zgłębnika żołądkowego - max 30 pkt.

- Miękkość tworzywa kanek doodbytniczych - max 20 pkt.

- sposób zakończenia zgłębnika i kanki (obłe) - max 20 pkt.

W pakiecie nr 55 dotyczącym masek resuscytacyjnych 1 x użytku możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- przyleganie do twarzy - max 30 pkt.

- czytelność rozmiaru maski - max 20 pkt.

- miękkość mankietu uszczelniającego - max 20 pkt.

- neutralność zapachu - max 30 pkt.

W pakiecie nr 56 dotyczącym papieru do EKG i KTG każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 57 dotyczącym cewników, drenów możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Odpowiednia sztywność tworzywa drenów do klatki piersiowej uniemożliwiająca zapadanie  i załamywanie drenów - max 50 pkt.

- Szczelność baloników cewnika do embolektomii, do kontr. dróg żółciowych - max 50 pkt.

W pakiecie nr 58 dotyczącym cewników, łączników każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 59 dotyczącym elektrod do czasowej stymulacji serca możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Prawidłowa giętkość elektrody ułatwiająca sprawne wprowadzenie - max 50 pkt.

- Wyraźne oznakowanie głębokości wprowadzenia elektrody (podziałka) – max 50 pkt.

W pakiecie nr 60 dotyczącym uchwytów mocujących cewnik każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 61 dotyczącym linii do infuzji każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 62 dotyczącym rurek krtaniowych każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 63 dotyczącym lini do pompy objętościowej każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 64 dotyczącym igły do znieczuleń typu Pencil Point każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 65 dotyczącym drobnego sprzętu anestezjologicznego możliwe będzie uzyskanie max ilość punktów wg oceny następujących parametrów:

- Skuteczność zapięcia na rurce tracheostomijnej - max 50 pkt.

- Elastyczność opaski – max 50 pkt.

W pakiecie nr 66 dotyczącym filtry oddechowe  możliwe będzie uzyskanie max ilość punktów wg oceny następujących parametrów:

- wyraźne oznaczenie filtra – max 100 pkt.

W pakiecie nr 67 dotyczącym wkład do strzykawki automatycznej każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 68 dotyczącym zestawu do cewnikowania pęcherza moczowego każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 69 dotyczącym higieny jamy ustnej każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 70  dotyczącym zestawu do przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG) każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 71 dotyczącym żelu do cewnikowania pęcherza moczowego każda     z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 72 dotyczącym zestawu do biopsji wątroby każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 73 dotyczącym wzierników ginekologicznych każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 74 dotyczącym sterylnej syntetycznej siatki częściowo wchłanianej każda  z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 75 dotyczącym staplerów każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 76 dotyczącym obwodów oddechowych każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 77 dotyczącym bezigłowych portów do podawania leków możliwe będzie uzyskanie max ilość punktów wg oceny następujących parametrów:

- Szczelność połączenia portu z kaniulą - max 100 pkt.

W pakiecie nr 78 dotyczącym zestawu do cystomii każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 79 dotyczącym zestawu do zabiegów endoskopowych każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 80 dotyczącym pokrowców na kamerę /przewody każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 81 dotyczącym skali do pomiaru OCŻ każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 82 dotyczącym kaniuli dotętniczej - możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Ostrość igły (łatwość przechodzenia przez skórę) - max 20 pkt.

- Łatwość wprowadzenia kaniuli do naczynia krwionośnego – max 20 pkt.

- Jakość Uchwytów (skrzydełek) do mocowania kaniuli opatrunkiem – max 20 pkt.

- Dobre przyleganie do skóry – max 20 pkt.

- Szczelność korków  – max 20 pkt.

W pakiecie nr 83 dotyczącym kaniuli dotętniczej z przedłużeniem - możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Ostrość igły (łatwość przechodzenia przez skórę) - max 20 pkt.

- Łatwość wprowadzenia kaniuli do naczynia krwionośnego – max 20 pkt.

- Jakość Uchwytów (skrzydełek) do mocowania kaniuli opatrunkiem – max 20 pkt.

- Dobre przyleganie do skóry – max 20 pkt.

- Szczelność korków  – max 20 pkt.

W pakiecie nr  84 dotyczącym kołnierzy ortopedycznych możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Stabilna konstrukcja kołnierza - max 50 pkt.

- Łatwość zakładania w pozycji leżącej i siedzącej – max 20 pkt.

- Wielkość otworu umożliwiająca dostęp do tchawicy i tętna – max 30 pkt.

W pakiecie nr 85 dotyczącym osłonek do głowic USG każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 86 dotyczącym papieru do drukarki do defibrylatorów 1 - każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 87 dotyczącym cewników dializacyjnych każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 88 dotyczącym portów naczyniowych każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 89 dotyczącym pojemników do transportu materiału chirurgicznego każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 90 dotyczącym akcesoria do terapii nerkozastępczej- MULTIFILTRATE każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 91 dotyczącym zestawu do przetoczeń płynów z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu typu Exadrop możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Płynna pewna regulacja przepływu płynu przez dren do przetaczania - max 50 pkt.

- Utrzymanie światła drenów na załamaniach (np. w opakowaniach) – max 50 pkt.

W pakiecie nr 92 dotyczącym piżamy męskiej każda z przedstawionych ofert otrzyma                 max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 93 dotyczącym łyżki i rękojeści do  laryngoskopu  każda z przedstawionych ofert otrzyma max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 94 dotyczącym igły doszpikowej każda z przedstawionych ofert otrzyma                 max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 95 dotyczącym szczypców biopsyjnych każda z przedstawionych ofert otrzyma max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 96 dotyczącym strzygarek chirurgicznych każda z przedstawionych ofert otrzyma max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 97 dotyczącym nawilżaczy do dozowników tlenu każda z przedstawionych ofert otrzyma max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 98 dotyczącym zamkniętego systemu do odsysania każda z przedstawionych ofert otrzyma max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 99 dotyczącym trzonka do ostrza chirurgicznego każda z przedstawionych ofert otrzyma max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 100 dotyczącym worków na zwłoki  każda z przedstawionych ofert otrzyma  max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 101 dotyczącym szyny palcowej każda z przedstawionych ofert otrzyma max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 102 dotyczącym zestawów T układu oddechowego z nebulizatorem każda z przedstawionych ofert otrzyma max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 103 dotyczącym chłonnej poscieli jedenorozowego użytku na stół operacyjny  każda z przedstawionych ofert otrzyma max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 104 dotyczącym akcesoria laparoskopowych każda z przedstawionych ofert otrzyma max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 105 dotyczącym ubrań dla pacjenta każda z przedstawionych ofert otrzyma max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 106 dotyczącym zestawu do punkcji jamy opłucnowej każda z przedstawionych ofert otrzyma max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 107 dotyczącym ubrań operacyjnych każda z przedstawionych ofert otrzyma max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 108 dotyczącym butelek do karmienia niemowląt każda z przedstawionych ofert otrzyma max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 109 dotyczącym akcesoria higienicznych  każda z przedstawionych ofert otrzyma max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 110 dotyczącym zestawów do zakładania i usuwania szwów każda z przedstawionych ofert otrzyma  max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 111 dotyczącym narzędzi jednorazowego użytku każda z przedstawionych ofert otrzyma max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 112 dotyczącym drenów sylikonowych do odsysania ran każda z przedstawionych ofert otrzyma max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 113 dotyczącym wzierników laryngologicznych każda z przedstawionych ofert otrzyma  max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 114 dotyczącym czujnika saturacji  możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- skuteczność mocowania – max. 100 pkt.

W pakiecie nr 115 dotyczącym strzykawki do pompy  możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- szczelność połączenia – max 40 pkt.

- czytelność skali – max. 20 pkt

- płynność tłoka – max 40 pkt.

W pakiecie nr 116 dotyczącym maski ochronnej  możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- przyleganie i stabilność położenia – max 50 pkt

- szczelność maski – max 50 pkt.

W pakiecie nr 117 dotyczącym igły kulkowej  każda z przedstawionych ofert otrzyma  max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 118 dotyczącym stabilizatora do rurek intubacyjnych  możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- stabilność i skuteczność mocowania – max 70 pkt.

- obecność otworu umożliwiającego odsysanie – max 30 pkt.

W pakiecie nr 119 dotyczącym czujnika i zastawek do respiratorów DRӒGER każda z przedstawionych ofert otrzyma  max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 120 dotyczącym oprzyrządowania do aparatu elektrochirurgicznego każda z przedstawionych ofert otrzyma  max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 121 dotyczącym zestawu do podciśnieniowej terapii ran każda z przedstawionych ofert otrzyma  max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 122 dotyczącym przyrządów z filtrem do przetaczania płynów każda z przedstawionych ofert otrzyma  max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 123 dotyczącym igieł do podania insuliny i akcesoria do oznaczenia glukozy każda z przedstawionych ofert otrzyma  max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 124 dotyczącym CYTOFIXU utrwalacza do badań cytologicznych każda z przedstawionych ofert otrzyma  max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 125 dotyczącym resuscytatorów silikonowych każda z przedstawionych ofert otrzyma  max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 126 dotyczącym kaniul bezpiecznych bez portu bocznego każda z przedstawionych ofert otrzyma  max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 127 dotyczącym ustników do Endoskopu  każda z przedstawionych ofert otrzyma  max ilość 100 pkt.

Punktację dla każdego z kryteriów określa się w zakresie od 0 do 100 pkt max.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium                   (w danym pakiecie) otrzyma maksymalną ilość punktów.

Ocena ogólna danego kryterium jest iloczynem sumy punktów przyznanych przez oceniających dla danego kryterium i znaczenia procentowego przedmiotowego kryterium.

Ocena ogólna danej oferty – pakietu jest sumą ocen poszczególnych kryteriów dokonanych zgodnie z powyższymi założeniami.

XIII.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy, w terminie:

1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:                         w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona (upoważnione)               do reprezentowania Wykonawcy, wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo  w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnik, który przedstawi pełnomocnictwo od osoby (osób) wymienionej w/w dokumencie, udzielającej pełnomocnictwa.

XIV.	WADIUM

1.	Termin wniesienia wadium:

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 30.05.2018 roku do godz. 10:00

2.	Wysokość wadium:

Wadium na CAŁOŚĆ zamówienia wynosi 40 870,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych).

Wadium na POSZCZEGÓLNE części zamówienia (pakiety) wynosi odpowiednio:

| Nr pakietu | Kwota wadium w zł |
| --- | --- |
| 1 | 500,00 |
| 2 | 250,00 |
| 3 | 250,00 |
| 4 | 750,00 |
| 5 | 650,00 |
| 6 | 50,00 |
| 7 | 300,00 |
| 8 | 700,00 |
| 9 | 400,00 |
| 10 | 50,00 |
| 11 | 550,00 |
| 12 | 50,00 |
| 13 | 650,00 |
| 14 | 150,00 |
| 15 | 50,00 |
| 16 | 100,00 |
| 17 | 200,00 |
| 18 | 50,00 |
| 19 | 10,00 |
| 20 | 1 500,00 |
| 21 | 150,00 |
| 22 | 200,00 |
| 23 | 250,00 |
| 24 | 400,00 |
| 25 | 750,00 |
| 26 | 30,00 |
| 27 | 400,00 |
| 28 | 150,00 |
| 29 | 200,00 |
| 30 | 200,00 |
| 31 | 2 300,00 |
| 32 | 100,00 |
| 33 | 200,00 |
| 34 | 2 000,00 |
| 35 | 150,00 |
| 36 | 10,00 |
| 37 | 150,00 |
| 38 | 300,00 |
| 39 | 50,00 |
| 40 | 50,00 |
| 41 | 20,00 |
| 42 | 500,00 |
| 43 | 1 800,00 |
| 44 | 100,00 |
| 45 | 50,00 |
| 46 | 200,00 |
| 47 | 20,00 |
| 48 | 200,00 |
| 49 | 30,00 |
| 50 | 150,00 |
| 51 | 300,00 |
| 52 | 80,00 |
| 53 | 400,00 |
| 54 | 120,00 |
| 55 | 200,00 |
| 56 | 170,00 |
| 57 | 100,00 |
| 58 | 200,00 |
| 59 | 50,00 |
| 60 | 10,00 |
| 61 | 150,00 |
| 62 | 750,00 |
| 63 | 50,00 |
| 64 | 800,00 |
| 65 | 50,00 |
| 66 | 250,00 |
| 67 | 1 300,00 |
| 68 | 130,00 |
| 69 | 300,00 |
| 70 | 750,00 |
| 71 | 350,00 |
| 72 | 100,00 |
| 73 | 5,00 |
| 74 | 800,00 |
| 75 | 700,00 |
| 76 | 120,00 |
| 77 | 550,00 |
| 78 | 10,00 |
| 79 | 200,00 |
| 80 | 100,00 |
| 81 | 20,00 |
| 82 | 200,00 |
| 83 | 100,00 |
| 84 | 150,00 |
| 85 | 5,00 |
| 86 | 10,00 |
| 87 | 300,00 |
| 88 | 1 000,00 |
| 89 | 150,00 |
| 90 | 800,00 |
| 91 | 50,00 |
| 92 | 100,00 |
| 93 | 100,00 |
| 94 | 100,00 |
| 95 | 300,00 |
| 96 | 300,00 |
| 97 | 180,00 |
| 98 | 50,00 |
| 99 | 10,00 |
| 100 | 100,00 |
| 101 | 10,00 |
| 102 | 50,00 |
| 103 | 30,00 |
| 104 | 550,00 |
| 105 | 250,00 |
| 106 | 10,00 |
| 107 | 150,00 |
| 108 | 500,00 |
| 109 | 350,00 |
| 110 | 50,00 |
| 111 | 50,00 |
| 112 | 300,00 |
| 113 | 150,00 |
| 114 | 200,00 |
| 115 | 60,00 |
| 116 | 150,00 |
| 117 | 550,00 |
| 118 | 20,00 |
| 119 | 180,00 |
| 120 | 2 100,00 |
| 121 | 400,00 |
| 122 | 500,00 |
| 123 | 1 500,00 |
| 124 | 20,00 |
| 125 | 100,00 |
| 126 | 1 050,00 |
| 127 | 150,00 |

Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona.

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden zakres, wadium należy wnieść w wysokości, stanowiącej sumę kwot wadium wymaganych dla części (pakietów), na które składana jest oferta.

3.	Wadium może być wniesione:

a.  W pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Spółdzielczym

w Dąbrowie  Tarnowskiej – nr konta:  40 9462 0003 2001 0000 4053 0002

b.	Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo                       – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c.  Gwarancjach bankowych,

d. Gwarancjach ubezpieczeniowych,

e. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ. U. z 2014r, poz. 1804 oraz z 2015r., poz. 978 i 1240).

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, a kopia dowodu wniesienia wadium w pieniądzu - dołączona do oferty.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Zarówno gwarancje jak i poręczenia (oryginał), muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą wskazanego w niniejszej SIWZ oraz wskazywać wszystkie bez wyjątku wymienione w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych okoliczności, w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz zamawiającego.

4.	Zatrzymanie wadium:

Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 Ustawy PZP

W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza Zamawiający zatrzymuje wadium                   (w przypadkach określonych wyżej) wraz z należnymi odsetkami.

5.	Zwrot wadium:

Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

XV.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEG WYKONANIA  UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Projekcie umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ.

XVII.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Zgodnie z zapisami Ustawy w art. 179 do art. 198 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154a pkt 5 Ustawy.

- Wniesienie odwołania, jego forma i zakres

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8) Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

13) Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14) W sprawach nieuregulowanych w pkt 3 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 -  198g PZP

XVIII.	INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

XX.	ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy.

Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23.

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich dokumentów.

Załącznik nr 6 – Projekt umowy.

W przypadku złożenia oferty na większą ilość pakietów zaleca się złożenie wraz z pisemną ofertą wersji elektronicznej formularza asortymentowo- cenowego - załącznik nr 2  (np. na płycie CD)

XX.  POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 7

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- W opisie przedmiotu zamówienia nie ma zastosowania art. 29 ust 4 ustawy PZP.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych             (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) oraz Kodeksu Cywilnego.

----------------------------------

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Załącznik nr 1do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie opublikowane w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej                              o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup z dostawą artykułów medycznych:

Imię i nazwisko: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ reprezentując firmę (Nazwa firmy, adres):………Regon:…………Województwo:……Powiat:……..tel./fax:………….e-mail: ……

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

Oferujemy udzielenie zamówienia na zakup z dostawą artykułów medycznych w następujących pakietach za cenę:

Pakiet 1: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 2: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 3: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 4: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 5: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ……………………………………………………………………………

Pakiet 6: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 7: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 8: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 9: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 10: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 11: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 12: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 13: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ……………………………………………………………………………

Pakiet 14: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ……………………………………………………………………………….

Pakiet 15: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 16: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 17: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ……………………………………………………………………………….

Pakiet 18: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 19: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 20: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 21: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ……………………………………………………………………………..

Pakiet 22: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 23: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 24: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 25: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 26: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 27: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 28: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 29: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 30: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 31: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 32: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ……………………………………………………………………………….

Pakiet 33: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 34: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 35: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 36: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 37: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 38: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 39: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 40: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 41: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 42: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 43: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 44: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 45: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 46: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 47: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 48: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 49: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 50: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 51: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 52: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 53: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 54: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 55: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 56: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 57: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 58: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………….…………………

Pakiet 59: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 60: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 61: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 62: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 63: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 64: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………….…………………

Pakiet 65: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 66: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………………………………….

Pakiet 67: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 68: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 69: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 70: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………….…………………

Pakiet 71: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 72: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 73: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 74: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 75: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 76: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………….…………...………

Pakiet 77: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 78: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………………….…………..……

Pakiet 79: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 80: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 81: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………….…………..………

Pakiet 82: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 83: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 84: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 85: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 86: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………………...………………….

Pakiet 87: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ……………………………………………………...…….…………………

Pakiet 88: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………….………………...…

Pakiet 89: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………….………...…………

Pakiet 90: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………...….…………………

Pakiet 91: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………….…………………

Pakiet 92: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ……………………………………………………...…….…………………

Pakiet 93: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………….………………...…

Pakiet 94: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………….………...…………

Pakiet 95: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………...….…………………

Pakiet 96: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………….…………………

Pakiet 97: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………….…………………

Pakiet 98: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………….…………………

Pakiet 99: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………….…………………

Pakiet 100: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………………………...……………

Pakiet 101: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………………………...……………

Pakiet 102: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………………………...……………

Pakiet 103: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………………………...……………

Pakiet 104: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………………………...……………

Pakiet 105: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………………………...……………

Pakiet 106: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………………………...……………

Pakiet 107: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………………………...……………

Pakiet 108: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………………………...……………

Pakiet 109: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………………………...……………

Pakiet 110: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………………………...……………

Pakiet 111: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………………………...……………

Pakiet 112: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………………………...……………

Pakiet 113: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………………………...……………

Pakiet 114: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………………………...……………

Pakiet 115: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………………………...……………

Pakiet 116: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………………………...……………

Pakiet 117: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………………………...……………

Pakiet 118: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………………………...……………

Pakiet 119: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………………………...……………

Pakiet 120: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………………………...……………

Pakiet 121: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………………………...……………

Pakiet 122: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………………………...……………

Pakiet 123: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………………………...……………

Pakiet 124: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………………………...……………

Pakiet 125: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………………………...……………

Pakiet 126: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………………………...……………

Pakiet 127: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………………………...……………

- Wadium zostało wniesione w kwocie: ………………….zł., w formie ………………..…… na pakiety: ………………………………………………………………………………………

- Stwierdzamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego zgodnie z założeniami określonymi w SIWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ – akceptujemy warunki w niej określone, nie wnosimy zastrzeżeń, oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- Stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla Zamawiającego postanowieniami, (wzorem umowy) i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę uwzględniając przedmiotowe postanowienia.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy:

Imię i nazwisko: …………………….……., oznaczenie funkcji: ………………......................

- Imię, nazwisko i stanowisko osoby/ osób, z którymi można kontaktować się przez cały okres trwania umowy: ………….: 1) Pan/Pani: …………, tel.: ………, e-mail: ……………………

- Zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców: .......................................... (nazwa firmy podwykonawcy). Podwykonawca będzie realizował następujący zakres przedmiotu zamówienia: ………………………………………………………………………..

- Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki /konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: …………………………………………………………………..

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę)

- Wykonawca jest małym/ średnim przedsiębiorcą ……………………………………………

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej ……………….

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej ……...

- Informujemy, że integralną częścią oferty są następujące dokumenty:

- …………………….…………………………………………….………………………

- …………………….…………………………………………….………………………

UWAGA: Proszę podać konto na które należy zwrócić wadium:

………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość i data: …………………………..

……………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

##### PAKIET 1 - Cewniki, łączniki

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Rozmiar J.M. | Ilość w szt. | Producent Nazwa Handlowa | Cena jedn. netto/szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z obłym zakończeniem, posiadający dwa otwory boczne i jeden otwór centralny. | CH 4; 29 cm-40 cm dł. | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 6; 40 cm dł. | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 8; 40 cm dł. | 120 |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 10;40 cm dł. | 190 |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 12; 50 cm- 60 cm dł. | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 14; 60 cm dł. | 5000 |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 16; 60 cm dł. | 7000 |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 18; 60 cm dł. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych z kontrolą siły ssania z obłym zakończeniem, posiadający dwa otwory boczne i jeden otwór centralny. | CH 6 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 08 | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 10 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 12 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 14 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 16 | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Łącznik do kontroli siły ssania | - | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zamknięty system do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego podczas odsysania | - | 1500 |  |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik Foleya. Opakowanie podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne folia- papier. Port do napełnienia balonu musi posiadać zastawkę uniemożliwiającą przypadkowe opróżnianie balonu i usuniecie cewnika, kompatybilny ze strzykawką Luer – Lock. | CH 8 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 10 | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 12 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 14 | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 16 | 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 18 | 3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 20 | 1200 |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 22 | 250 |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 24 | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. | Cewniki Tieman | CH 8 do CH 26 | 600 |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik Nelaton | od CH 6 do CH 20 | 600 |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik do pępowiny | CH 06-08 | 20 |  |  |  |  |  |
| 9. | Łącznik do drenów- prosty schodkowy (średnica łącznika na końcach mm ok.) | 2 mm - 3 mm | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 mm | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 mm | 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 mm | 350 |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 mm | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15mm-19 mm | 30 |  |  |  |  |  |
| 10. | Łącznik do drenów w kształcie Y o średnicy zewnętrznej na końcach w mm ok. | 5 mm | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 mm | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9mm-11mm | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 mm | 30 |  |  |  |  |  |
| 11. | Dren PCV do ssaków o grubych ścianach dł. ok. 30-50 m o podanej średnicy wewnętrznej | 8 mm 10 mm | 1200 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA NETTO: |  | BRUTTO: |  |

……………..............................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

##### PAKIET 2 - Materiały anestezjologiczne – igły

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Rozmiar J.M. | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa –Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto /szt./op | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do nakłucia podpajęczynówkowego z końcówką typu STANDARD bez igły prowadzącej | 18 G | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 G | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 G | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła do nakłucia podpajęczynówkowego z końcówką typu STANDARD z igłą prowadzącą | 22 G | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 G | 360 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26G | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26G długości 13 cm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 G | 550 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do mieszanego znieczulenia ZO+ PP * Skład zestawu: - Igła ZO Touhy 16 G lub 18 G - Igła PP 26 G lub 27 - Cewnik ZO - Strzykawka niskooporowa - Filtr | 16 G lub 18 G | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 G lub 27 G |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego Skład zestawu : - Igła ZO Touhy 16 G lub 18 G -Cewnik ZO - Filtr - Strzykawka do identyfikacji przestrzeni ZO (niskooporowa) | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA NETTO: |  | BRUTTO: |  |

* wg potrzeb zamawiającego

.............................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

##### PAKIET 3 - Drobny sprzęt medyczny										 Załącznik nr 2 do SIWZ

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Producent Nazwa Handlowa | Cena jedn. netto/szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ciśnieniomierz zegarowy, mechaniczny, z manometrem sprężynowym, w obudowie metalowej, zespół pompy z lateksu-gruszka z dwoma zaworami, mankiet nylonowy bez lateksu , zapinany na mocny rzep, dwużyłowy, część pompowana dł. większa niż 20 cm, długość mankietu całkowita większa niż 50 cm | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Mankiety dziecięce z 1-wężykiem14- 21 cm, 10-15 cm | 15 |  |  |  |  |  |
| 3. | Mankiety dziecięce z 2 wężykami-żyłowe 14-21 cm, 10-15 cm | 30 |  |  |  |  |  |
| 4. | Mankiet uciskowy wielorazowego użytku do pomiaru RR dla dorosłych zapinany na rzep, jednożyłowy, materiał nylonowy bez zastosowania lateksu, dren doprowadzający powietrze 40 - 50 cm Zakres obwodu: 18 – 26 cm przeznaczony jest dla młodzieży i szczupłych osób dorosłych, 25 – 36 cm przeznaczony jest dla osób dorosłych, 33 – 46 cm przeznaczony jest dla otyłych osób dorosłych. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Mankiet uciskowy wielorazowego użytku do pomiaru RR dla dorosłych, zapinany na rzep, dwużyłowy, materiał nylonowy bez zastosowania lateksu, dren doprowadzający powietrze 40 – 50 Zakres obwodu: 18 – 26 cm przeznaczony jest dla młodzieży i szczupłych osób dorosłych, 25 – 36 cm przeznaczony jest dla osób dorosłych, 33 – 46 cm przeznaczony jest dla otyłych osób dorosłych. | 30 |  |  |  |  |  |
| 6. | Słuchawki lekarskie dla dorosłych oliwki miękkie -oliwki nakręcane - dł. przewodu min. 45 cm. -słuchawka dwustronna | 60 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

............................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

##### PAKIET 4 - Ssaki próżniowe z wymiennymi wkładami workowymi

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt./kg | Producent Nazwa Handlowa | Cena jedn. netto/szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe wykonany z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz kruciec obrotowy typu schodkowego do przyłączenia próżni. do sterylizacji 120 o C z zaczepem do mocowania | 1000 ml | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2000 ml | 60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3000 ml | 15 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wkłady workowe jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą pasujące do pojemników jak pozycja wyżej z filtrem bakteryjno-wirusowym, uszczelniane automatycznie po wyłączeniu ssania, oraz z zastawką zabezpieczającą przedostanie się wydzieliny do próżni posiadające w pokrywie tylko jeden kruciec łączący obrotowy schodkowy W pokrywie wkładów workowych – otwór do wsypywania proszku żelującego, kompatybilne z pojemnikami typ:Serres | 1000 ml | 1100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2000 ml | 3000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3000 ml | 160 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkłady workowe w zestawie z drenem do odsysania zapakowane w jednym opakowaniu folia-papier; wkład poj.1000ml i 2000ml plus dren długości 1,8 m; końcówki 2x łącznik żeński – o średnicy 11 mm plus wyjmowany łącznik schodkowy do cewników z przesuwanym regulatorem siły ssania | 1000ml | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2000ml | 400 |  |  |  |  |  |
| 4 | Uchwyt do drenu ssącego | - | 80 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zawór odcinający do załączania i wyłączania ssania do pojemników SERRES | - | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | Proszek żelujący | - | 40 kg |  |  |  |  |  |
| 7 | Uchwyt uniwersalny metalowy do mocowania pojemników wielorazowych do szyny instrumentalnej | - | 25 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | NETTO: |  | RUTTO: |  |

...............................................................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 5- Maski, czepki i fartuchy

| Lp. | Rodzaj sprzęt | Ilość w szt. | Producent Nazwa Handlowa | Cena jedn. netto/szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czepek z flizeliny 1 x uż damski okrągły | 15000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Czepek z potnikiem wykonany z włókniny oddychającej, wiązany z tyłu głowy na troki, część boczna (otok) z włókniny 45g/m2, wstawka chłonna czepka wykonana z wysoko chłonnej perforowanej włókniny 38g/m2 pochłaniająca pot | 7000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Czepek z flizeliny 1 x uż damska / męska furażerka wiązana | 3000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska chirurgiczna 1x uż z flizeliny, wiązana, wyposażona w sztywnik na nos umożliwiający dopasowanie maski norma EN 14683 Typ II | 37000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Fartuch z flizeliny 1 x uż, wiązany z mankietem/ ściągaczem | 18000 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

...............................................................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

##### PAKIET 6 - Sprzęt jednorazowego użytku

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Producent Nazwa Handlowa | Cena jedn. netto/szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemniki na mocz (niesterylne) z nakrętką o pojemności 100 ml – 120 ml | 20000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Szkiełka podstawowe z polem opisowym (76 x 26mm) | 400 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

.............................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

##### Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 7- Drobny sprzęt medyczny 1

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Jedn. miary | Ilość w szt. | Producent Nazwa Handlowa | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto/szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kieliszki do leków jednorazowego użytku | szt. | 200000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Stazy gumowe | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Staza bezlateksowa z szerokiego rozciągliwego pasa gumy w opakowaniu umożliwiającym wygodne dzielenie /op. min. 25 szt./ | op. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Łopatki drewniane | szt. | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kaczki szpitalne z tworzywa | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Miski nerkowate z tworzywa dł. 20 cm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Miski nerkowate z tworzywa dł. 28 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Baseny szpitalne z tworzywa | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

## ...............................................................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

## PAKIET 8 - Zestawy do kaniulacji metodą Seldingera

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Producent Nazwa Handlowa | Cena jedn. netto /szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy z prowadnicą z końcówką J ze znacznikiem RTG ( metodą Seldingera) Elamenty zestawu; -kateter - igła - prowadnik - rozszerzacz - skalpel - strzykawka: 10 ml | 6 F | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 F | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7F | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8F | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy z prowadnicą z końcówką J ze znacznikiem RTG (metoda Seldingera).Elamenty zestawy jak poz.1 | 7F | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8F | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń trzykanałowy z prowadnicą z końcówką Jze znacznikiem RTG (metoda Seldingera). Elamenty zestawu jak w poz.1 | 7F | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8F | 200 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA NETTO: |  | BRUTTO: |  |

……………………………………………………….

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

##### Załącznik nr 2 do SIWZ

## PAKIET 9 - Drobny sprzęt medyczny 2

...............................................................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

##### Załącznik nr 2 do SIWZ

##### PAKIET 10 - Drobny sprzęt medyczny 3

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Jedn. miary | Ilość w szt. | Producent Nazwa Handlowa | Cena jedn. netto /szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pakiet do próbek kału z łopatką | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wieszak do worków na mocz | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Jałowy zaciskacz do pępowiny | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 4. | Opaska do identyfikacji noworodków | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 5. | Opaska do identyfikacji dorosłych | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA NETTO: |  | BRUTTO: |  |

...............................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

## Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 11 – Worki na mocz

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek do dobowej zbiórki moczu sterylny z wyraźną skalą pomiarów co 100 ml, zastawką antyzwrotną zaworem spustowym poprzecznym typu „T”, drenem długości 120-150 cm, odporny na skręcanie i zaginanie, zapewniający swobodny odpływ moczu, zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym. | 2 l | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Worki na mocz dla dzieci samoprzylepne | - | 2800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Worek do godzinowej zbiórki moczu (sterylny Worek zbiorczy o pojemności 1500 ml i 2000 ml, skalowany co 50 ml, z zastawką antyrefluksyjną, zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego T. Dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120 cm. Dren o dużej średnicy , wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się. Na drenie klema zaciskowa typu przesuwanego. Dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą. Trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na cztery zintegrowane komory pośrednie. Stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 4 ml do 50 ml (w komorze wstępnej) i co 5 ml do 500 ml (w pozostałych komorach). Komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy. Obrotowy zawór obrotowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty), opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe. uniwersalnych taśm. | - | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zbiornik do wlewów doodbytniczych bez plastikowej kanki | - | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zatyczka do cewników sterylna, uniwersalna | - | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

..................................................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

##### Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 12 - Maski krtaniowe jednorazowego użytku

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Waga pacjenta | Ilości w szt. | Nazwa Handlowa – Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto /szt./op | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maski krtaniowe jednorazowego użytku. Rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła (pod kątem około 70°). Zamawiający wymaga, aby oznaczenia rozmiaru maski, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet były umieszczone na baloniku kontrolnym. | 10-20 kg | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20-30 kg | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30-50 kg | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50-70 kg | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70-100 kg | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA NETTO: |  | BRUTTO: |  |

..................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

## PAKIET 13 – Aplikator do przygotowania i pobierania leków z butelek

## Pozycja 1 – Zamawiający wymaga igły z dużą średnicą aplikacji, posiadającą końcówkę zabezpieczającą przed zainfekowaniem, która jeden raz wkłuta np. do butelki 500 ml NaCl pozwala na wielokrotne pobieranie płynu z butelki np. do rozpuszczenia leków.

...............................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Jedn. miary | Ilość w szt. | Producent Nazwa Handlowa | Cena jedn. netto /szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termometr elektroniczny bezkontaktowy (do mierzenia temp. ciała człowieka w sposób bezdotykowy) Dostosowany do użytku szpitalnego (duża ilość i częstość pomiaru temp. ciała), wykonujący pomiary w stopniach Celsjusza, zakres temp. ok. 30°C – 50°C dla trybu ciało, rozdzielczość wyświetlacza 0,1 °C o dużej dokładności pomiaru ( +/- 0,1 °C ). Gwarancja co najmniej 24 m-ce, spełniający wymogi norm europejskich dotyczących wyrobów medycznych stosowanych w szpitalach. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA NETTO: |  | BRUTTO: |  |

## PAKIET 14 – Termometry elektroniczne

...............................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

##### Załącznik nr 2 do SIWZ

## PAKIET 15 – Smoczki, gruszki

...............................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 16-Zestaw drenażu przezskórnego.

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w sztukach | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny zestaw do drenażu przezskórnego (zestaw do punkcji jam ciała) metodą jednostopniową, z kateterem prostym lub PIGTAIL | 6 F PIGTAIL | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 F PIGTAIL | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 F PROSTY | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

...............................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 17– Igły do pobierania leków z fiolek

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w sztukach | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igły jednorazowego użytku do pobierania leków z fiolek i rozpuszczania, zapewniające bezpieczne pobranie leku i zapobiegające wprowadzaniu skrawków gumowego korka i pienienia się leku. Igła o szlifie ołówkowym z bocznym otworem. Nasadka kompatybilna ze strzykawkami typu Luer Lock, | 18 G (1,2 x 30-40) | 80000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igły jednorazowego użytku do pobierania leków z fiolek i rozpuszczania, zapewniające bezpieczne pobranie leku i zapobiegające wprowadzaniu skrawków gumowego korka i pienienia się leku. Igła z tępym ostrzem z otworem centralnym bez filtra.. Nasadka kompatybilna ze strzykawkami typu Luer Lock, | 18 G (1,2 x 40-50) | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

...............................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 18- Higiena skóry i włosów

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Uwagi | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy czepek do mycia głowy pacjenta zawierający zarówno środek myjący (szampon) i delikatną odżywkę, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy i spłukiwania. Stosowanie w temperaturze pokojowej oraz możliwość podgrzewania w mikrofalówce do temperatury maksymalnej 40ºC | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

...............................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

## FORMULARZ CENOWY

## Załącznik nr 2 do SIWZ

## Pakiet 19 - Papier do drukarki do defibrylatorów

........................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 20 - Pościel jednorazowego użytku włókninowa

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość w kpl/szt./rolka | Nazwa handlowa Producent | Cena jedn.netto za opak., szt., kpl. | Wartość netto za określoną ilość kpl/szt./rolka | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplet pościeli niejałowej jednorazowego użytku z włókniny, gramatura 35-40/m², W skład kompletu wchodzi: prześcieradło150- 160/210 cm powłoczka na poduszkę 70 - 75/80-90 cm powłoka 200 -210/150-160 cm | 8000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Prześcieradło niejałowe jednorazowego użytku z włókniny gramatura 35-40/m², rozmiar 80-100/210-220cm | 17800 |  |  |  |  |  |
| 3. | Podkład niejałowy jednorazowego użytku z włókniny gramatura 35-40/m², rozmiar 40-50/60 cm – 80 cm | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Podkład niejałowy jednorazowego użytku z włókniny gramatura 35-40/m², rozmiar 130-140/80 -90 cm | 500 |  |  |  |  |  |
| 5. | Papierowe dwuwarstwowe, białe, gofrowane prześcieradło w rolce szerokość 50-60 cm długość rolki 80-90m perforacja co 35-45 cm | 600 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

..................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 21 - Klipsy tytanowe

| Lp. | Nazwa materiału | Wielkość magazynku | Ilość magazynków | Nazwa handlowa. Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn.netto za opak. | Wartość netto za określoną ilość | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klips tytanowy, automatyczny, posiadający wewnętrzną rzeźbę uniemożliwiającą wysuwanie się naczynia z klipsa, rozmiar M/L. Zasobnik z taśmą samoprzylepną. | 4 klipsy | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 klipsów | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

..................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 22 - Wkłady do basenów i kaczek

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość w szt. | Nazwa handlowa. Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań na rok | Cena jedn.netto za szt./opak. | Wartość netto za określoną ilość | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Torba jednorazowego użytku z wkładem żelowym absorbującym płyny 500- 1000 ml, pochłaniającym zapachy, do nakładania na basen, posiadająca łatwe zamknięcie (tasiemki, zaciski), wymiary 40-45/60-65 cm | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Torba jednorazowego użytku z wkładem żelowym absorbującym płyny 500- 1000 ml, pochłaniającym zapachy, służąca jako kaczka posiadająca łatwe zamknięcie (tasiemki, zaciski), wymiary 15-20/35-40 cm | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Torba na wymiociny jednorazowego użytku z systemem szczelnie zamykanym przeznaczona do zbierania wymiocin o wymiarach nie mniejszych niż 24-26 cm x 24-26 cm, składający się z torby foliowej i wkładki pochłaniającej zapach i ciecz w ilości nie mniejszej niż 500 ml. Wyrób medyczny I grupy CE | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

..................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrza jednorazowego użytku kompatybilne ze strzygarką chirurgiczną Care Fusion/Medline | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

# Pakiet 23 – Ostrza do strzygarki chirurgicznej

..................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 24 – Koce grzewcze

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koc ogrzewający dla dorosłych na całe ciało, kompatybilny z systemem ogrzewania pacjenta Warm Touch, wykonany z miękkiej flizeliny z nacięciem umożliwiającym dostęp do klatki piersiowej i stóp. Wielowarstwowa tkanina odporna na rozdarcie i zamoczenie, pozbawiona lateksu, materiał perforowany umożliwiający swobodny przepływ powietrza. Zewnętrzna warstwa eliminująca kontakt rozgrzanych powierzchni ze skórą pacjenta. | 180 cm – 200 cm x 100- 115 cm | 430 |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

..................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 25 – Fartuch chirurgiczny

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny. Pełnobarierowy zgodny z EN 13795 , gramatura min 35 g/m², z włókniny typu min.SMMS, rękaw zakończony ściągaczem, zapięcie szyjne na rzep, poły fartucha zakrywające całe plecy wiązane na troki zabezpieczone kartonikiem. Fartuch pakowany w torebkę papierowo – foliową 2 celulozowe ręczniczki . Na opakowaniu etykieta z nr serii, datą ważności. Rozmiar L, XL | L, XL, XXL | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny fartuch chirurgiczny, wzmocniony do długich procedur, zapewniający wysoki komfort termiczny pracy, wykonany z włókniny typu spunlace, gramatura min. 60 g/m², zgodny z EN 13795, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach , rękaw zakończony ściągaczem, zapięcie szyjne na rzep, poły fartucha zakrywające całe plecy wiązane na troki zabezpieczone kartonikiem. Fartuch pakowany w torebkę papierowo – foliową, 2 celulozowe ręczniczki. Na opakowaniu etykieta z nr serii, datą ważności. Rozmiar L, XL | L, XL, XXL | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

..................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 26 - Zestawy do kaniulacji

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów, oraz elektrod endokawitarnych. W skład zestawu wchodzą; Koszulka z zastawką ,prowadnik, dilatator, igła prosta | 6 F | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 F | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

..................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 27 - Układy oddechowe do aparatu do znieczulenia, respiratora i inne akcesoria jednorazowego użytku 1

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek oddechowy lateksowy | 0,5l | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1l | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2l | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3l | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Otwarty układ anestetyczny dla dzieci Jacksona – Rees,a 15mm 1 x uż | - | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Układ oddechowy jednorazowego użytku dla dorosłych do respiratora z jedną pułapką wodną na ramieniu wydechowym - długość rurki ok. 1,6 | - | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Układ oddechowy pediatryczny (sam układ oddechowy) jednorazowego użytku do respiratora z nawilżaczem Fischer – Paykel z przewodem podgrzewanym i jedną pułapką wodną na ramieniu wydechowym + wejście do monitorowania temp. | - | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Tarnsportowy układ oddechowy jednorurowy z zastawką bezzwrotną i linią do monitorowania o długości 1,5 m do współpracy z respiratorem transportowym Carina. | - | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

..................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 28 - Układy oddechowe do aparatu do znieczulenia, respiratora i inne akcesoria jednorazowego użytku 2

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Uwagi | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych 22mm ( 3 rury karbowane dł.ok. 1,5m - +/- 10 cm + worek oddechowy 2 l – 3 l ) 1 x uż | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dzieci 15mm (3 rury karbowane dł. ok.1,5m + worek oddechowy 1 l) 1 x uż | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

- dot. poz 1 – Zamawiający dopuszcza 2 rury o długości 150 cm i dodatkową rurę o długości  80 cm z workiem 2 l.

poz 1 – Zamawiający dopuszcza układ oddechowy rozciągliwy do dł. 180 cm z dodatkową rurą rozciągliwą do dł. 90 cm z workiem oddechowym 2 litrowym

- dot. poz 2 – Zamawiający dopuszcza 2 rury o długości 150 cm i dodatkową rurę o długości 80 cm z workiem 1 l.

poz. 2 – Zamawiający dopuszcza układ oddechowy o dł. 150 cm z dodatkową rurą o dł. 90 cm z workiem oddechowym 1 l.

…........................................................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela, wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 29 - Drenaż jam opłucnowych

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Uwagi | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do drenażu: | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 butlowy szklany o pojemności 2000 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | z wymiennymi sterylnymi drenami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) stojak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylne dreny wymienne | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do drenażu jam opłucnowych 1 x użytku, dwukomorowy z kompletem drenów, posiadający możliwość regulacji siły ssania oraz komorę na wydzielinę o pojemności 3000 ml | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej z zastawką mechaniczną wahadłową oraz bańką ssącą, mechaniczna regulacja ssania, wskaźnik przecieku doopłucnowego, pojemność komory 1000 ml | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

..................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 30 - Dreny, końcówki do odsysania

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren do odsysania pola operacyjnego, jałowy, j. uż,  | śr. 7-10 mm dł.150-210 cm | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Końcówka do odsysania pola operacyjnego z odgiętym końcem, z kontrolą siły ssania, o obłym zakończeniu, posiadająca otwór centralny i otwór boczny. | śr.ok. 6- 10 mm | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dren i końcówka do odsysania pola operacyjnego, jałowy. Końcówka z odgiętym końcem i kontrolą siły ssania, posiadający otwór centralny i otwór boczny |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

- Zamawiający nie wymaga, aby dreny i końcówki do odsysania pola operacyjnego były podwójnie pakowane w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia/papier.

………………..........................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 31 - Przyrządy do przetaczania

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny przyrząd do przetaczania krwi. Komora kroplowa wolna od PCV, całość wolna od toksycznych ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren. | - | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych. Komora kroplowa wolna od PCV, całość wolna od toksycznych ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren. | - | 150000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych - z jasnym przewodem, wolny od toksycznych ftalanów | - | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych - z czarnym lub bursztynowym przewodem, wolny od toksycznych ftalanów. | dł. 150 cm | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Sterylny przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy. W zestawie worek do ochrony leków światłoczułych posiadający wycięcie na szczycie umożliwiające zawieszenie butelki i wycięcie w dolnej części pozwalające na swobodne wyprowadzenie drenu. Komora kroplowa wolna od PCV, całość wolna od toksycznych ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren. | Przyrząd | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Worek | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

..................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 32– Worek kolostomijny

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednoczęściowy zamknięty worek kolostomijny do naklejania na skórę | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednoczęściowy otwarty worek kolostomijny do naklejania na skórę | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

..................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 33 - Kaniule, kraniki

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula do wlewów dożylnych pediatryczna (bez portu) ze wskaźnikiem (paskiem) radiocieniującym | 0,6 mm – 0,7 mm (24G, 26G) | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Korki do kaniul do wlewów dożylnych sterylne | - | 47000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kranik trójdrożny (każde z wejść kranika ma być zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi korkami) | - | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kranik trójdrożny z drenem (każde z wejść kranika ma być zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi korkami) bez ftalanów | dł. 7 cm – 13,5cm | 2300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO |  |

- Zamawiający nie wymaga, aby kaniule, koreczki i kraniki pochodziły od jednego producenta.

- dotyczy poz. 1 - Zamawiający nie wymaga, aby kaniule dożylne pediatryczne były wykonane z PTFE.

- Zamawiający nie wymaga, aby kaniule pediatryczne były wyposażone w zdejmowalny uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia.

- Zamawiający nie wymaga, aby prędkość przepływu kaniul dożylnych pediatrycznych miały wynosić 13ml/min.

- dotyczy poz. 1 Zamawiający dopuszcza kaniule:

- 26 G 0,6 x 19 mm o przepływie maksymalnym 13 ml/min

- 24 G 0,72 x 19 mm o przepływie maksymalnym 20 ml/min

- dotyczy poz.4 - Zamawiający nie wymaga, aby kranik z przedłużaczem posiadał dodatkowy port iniekcyjny.

…............................................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela, Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 34 - Kaniule

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z PTFE lub poliuretanu z portem bocznym zabzabezpieczonym korkiem, z zastawką antantyzwrotną, ze wskaźnikiem (paskiem) radradiocieniującym. | 14G, 16 G, 18 G, 20 G, 22 G wg potrzeb zamawiającego | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula dożylna bezpieczna z portem bocznym umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi. Wykonana z poliuretanu, wyposażona w automatyczny, metalowy zatrzask zabezpieczający przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Kaniula powinna posiadać następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania: łagodnie zwężający się koniec kaniuli, przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z filtrem hydrofobowym. Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym, min. 4 paski kontrastujące w rtg. Bezpośrednio na kaniuli powinna być umieszczona nazwa producenta lub nazwa materiału z którego została wykonana kaniula. | 14G, 16 G, 18 G, 20 G, 22 G wg potrzeb zamawiającego | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula dożylna bezpieczna pediatryczna bez portu ze skrzydełkami mocującymi. Wykonana z poliuretanu. Kaniula powinna posiadać następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania: łagodnie zwężający się koniec kaniuli, przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z filtrem hydrofobowym. Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym, min. 4 wtopione paski kontrastujące w rtg. Bezpośrednio na kaniuli powinna być umieszczona nazwa producenta lub nazwa materiału z którego została wykonana kaniula. | 24 G, 26 G wg potrzeb zamawiającego | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO |  |

…………............................................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela, Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

### Pakiet 35 - Rampa do wlewów dożylnych

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rampa trójdrożna do wlewów dożylnych z końcówką Luer-Lock z nakrętką pasującą do kaniuli, a drugim końcem do aparatu do przetoczeń, z oznaczeniem kierunku przepływu i równomiernym przepływem płynu bez zmiany ciśnienia | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rampa pięciodrożna do wlewów dożylnych z końcówką Luer-Lock z nakrętką pasującą do kaniuli, a drugim końcem do aparatu do przetoczeń, z oznaczeniem kierunku przepływu i równomiernym przepływem płynu bez zmiany ciśnienia | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

_______________________________________

Podpis upoważnionego przedstawiciela, Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 36 - Zestawy do monitorowania

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przetworniki ciśnień, jednorazowe z kompletnymi liniami i układem płuczącym – pojedynczy z układem eliminacji błędów pomiarów | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

..................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 37 - Drobny sprzęt anestezjologiczny 1

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Uwagi | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniule donosowe (wąsy tlenowe) z drenem dł.min. 2m – sterylne lub mikrobiologicznie czyste dla dorosłych do przepływu tlenu do 8 litrów/min. posiadający łącznik drenu typu gwiazdka umożliwiający szczelne połączenie z każdym źródłem tlenu | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniule donosowe (wąsy tlenowe) z drenem dł.min.2m – sterylne lub mikrobiologicznie czyste dla dzieci, posiadający łącznik drenu typu gwiazdka umożliwiający szczelne połączenie z każdym źródłem tlenu | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniule donosowe(wąsy tlenowe) z drenem dł.ok.3 – 4m – sterylne lub mikrobiologicznie czyste dla dorosłych, posiadający łącznik drenu typu gwiazdka umożliwiający szczelne połączenie z każdym źródłem tlenu | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska do tlenoterapii dla dorosłych z drenem | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Maska do tlenoterapii dla dzieci z drenem | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren do tlenu ok.2 m z szerokimi końcami - sterylny | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dren do tlenu 3 - 4,5 m z szerokimi końcami - sterylny | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

……………...................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 38 - Drobny sprzęt anestezjologiczny 2

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Uwagi | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska do tlenoterapii z wysokim stężeniem tlenu z rezerwuarem – dla dorosłych ze standardowymi złączami | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska do tlenoterapii z wysokim stężeniem tlenu z rezerwuarem – dla dzieci ze standardowymi złączami | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska do tlenoterapii z możliwością podawania tlenu w stęż. od 24% - 50% (poprzez zwężki Venturiego) dla dorosłych ze standardowymi złączami | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska do tlenoterapii z możliwością podawania tlenu w stęż. od 24% - 50% (poprzez zwężki Venturiego) dla dzieci ze standardowymi złączami | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Maska aerozolowa z nebulizatorem i przewodem tlenowym dla doroslych | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Maska aerozolowa z nebulizatorem i przewodem tlenowym dla dzieci | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Nebulizator z przewodem tlenowym i ustnikiem T | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Maska tracheotomijna dla dorosłych, wykonana z miękkiego tworzywa. Łącznik maski jest ruchomy, co umożliwia ułożenie go w pożądanym położeniu. Łącznik ma standardowe zakończenie, można go połączyć ze zwężką Venturiego i drenem, z możliwością wykonania terapii aerozolowej. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Nebulizator do podawania leku z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0 -90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0 – 360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, średnia średnica nebulizowanych cząsteczek (MMAD) 2,7^m potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie, kompatybilny z maską tracheotomijną. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Sztuczny nos do tracheotomii, sterylny, posiada port do podawanie tlenu Posiada samouszczelniający się port do odsysania, kompatybilny z rurką tracheotomijną i intubacyjną | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 39 - Drobny sprzęt anestezjologiczny 3

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Uwagi | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedłużacz rozciagalny „martwa przestrzeń” z możliwością regulacji jej objętości z łącznikiem „kominkiem” kompatybilny z rurkami intubacyjnymi i tracheotomijnymi | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Łącznik (kominek kątowy), podwójnie ruchomy kompatybilny z rurkami intubacyjnymi i tracheotomijnymi | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Łącznik (kominek kątowy) z otworem do bronchoskopii kompatybilny z rurkami intubacyjnymi i tracheotomijnymi | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 40 - Drobny sprzęt anestezjologiczny 4

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Uwagi | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw tlenowy z 40% stęż 02 (rurka T) kompatybilny z rurką intubacyjną dla dorosłych | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 41- Aparat – do treningu oddechowego

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa - Producent | Uwagi | Cena jedn. netto/szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do treningu oddechowego z ustnikiem 1 x użytku (Aparat przepływowy ze wskaźnikiem potwierdzającym prawidłową technikę ćwiczenia i możliwością ustawienia poziomu przepływu i portem do podawania tlenu oraz miejscem na ustnik i uchwytem do powieszenia na poręczy łóżka) | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 42 - Sprzęt do resuscytacji

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa - Producent | Uwagi | Cena jedn. netto/szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ręczny resuscytator oddechowy 1 x uż dla dorosłych z workiem samorozprężalnym 1,5 l - 2l | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ręczny resuscytator oddechowy 1 x uż dla dzieci z workiem 550 ml - 1l | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zastawka przednia do Ambu z zaworem bezpieczeństwa, wielokrotnego użytku | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rezerwuar tlenu z zastawką do sylikonowych resuscytatorów dla dorosłych | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rezerwuar tlenu bez zastawki do sylikonowych resuscytatorów dla dorosłych | 240 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 43 - Igły i strzykawki

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igły 1 x użytku | 0,5;0,6;0,7;0,8; 0,9 | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,1 | 34 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1,2 | 160 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Strzykawki 1 x użytku | 2 ml | 100 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 ml | 120 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 ml | 130 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 ml | 200 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Strzykawka insulinówka z igłą | 1 ml | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka TBC z igłą | 1 ml | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Strzykawka Janeta | 100 ml | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Strzykawki z nagwintowanym końcem do połączenia z drenem do przetaczania (nagwintowanym końcem tzn końcem typu Luer Lock) | 50 ml przeźroczyste | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 ml do wlewów światłoczułych | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO |  |

…….......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 44 - Ostrza chirurgiczne

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrza wymienne chirurgiczne wykonane ze stali węglowej | Nr 11 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 15 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 20 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 21 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 22 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 23 | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 24 | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

…......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

###### PAKIET 45 - Żele do USG i EKG

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość | Uwagi | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żel do USG – wielkość op. 0,5 -1 litr. | 500 l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Żel do EKG –wielkość opak. 250 ml – 300 ml | 100 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

###### PAKIET 46 - Elektrody do EKG

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Uwagi | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody do EKG 1 x użytku z żelem stałym, na podłożu z pianki, o wymiarach 43-45x50-55, lub o śred.50-55mm | 53 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektrody do EKG z żelem stałym, na podłożu z pianki, dla noworodków i małych dzieci 1 x użytku | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………….....................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 47 Elektrody do Holtera

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za szt/op | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody do Holtera 1 x użytku z żelem, na podłożu z pianki, o wymiarach 43-45x50-55 |  | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

….................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 48 - Rurki intubacyjne

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za szt/op | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurki intubacyjne sterylne z mankietem niskociśnieniowym wyposażonym w szczelny zawór jednokierunkowy | Nr 5,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 5,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 6,0 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 6,5 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 7,0 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 7,5 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 8,0 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 8,5 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 9,0 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 9,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 10 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bez mankietu (sterylne) | Nr 2,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 2,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 3,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 3,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 4,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 4,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 5,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, posiadająca otwór nad mankietem pozwalający na odessanie wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania nie zmniejszający jej wewnętrznego światła, z otworem Murphy'ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa. | od 6,0 do 9,0 co 0,5 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurki ustno – gardłowe, sterylne, pakowane pojedynczo • Nie zawierają latexu. • Rurki posiadające kolorowy znacznik | 00,0,1,2,3,4,5 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Prowadnica intubacyjna zaginana, umożliwiająca nadanie rurce intubacyjnej pożądany kształt, sterylna jednorazowego użytku, bezlateksowa, powierzchnia o małym współczynniku tarcia, łatwe wsuwanie i usuwanie, do użycia z rurkami intubacyjnymi. | od rozmiaru 4,0 do rozmiaru 10,0 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

.............................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 49 - Rurki intubacyjne

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za szt/op | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka intubacyjna zbrojona, z prowadnicą, z medycznego PCV z mankietem niskociśnieniowym, znacznik głębokości intubacji nad mankietem w postaci jednego grubego ringu wokół całego obwodu rurki, z otworem Murphy, do intubacji przez usta i nos, sterylna jednorazowego użytku, skalowana co jeden centymetr spirala metalowa całkowicie wtopiona w ściankę rurki na całej jej długości | od 7 do 9 co 0,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………….................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 50 - Rurki signoidoskopowe

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za szt/op | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka signoidoskopowa standard jedn. użytku | dł. 25 cm | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

...................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

##### PAKIET 51 - Rurki Tracheotomijne 1

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opak | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym wykonana z termoplastycznego PCV. Łuk wygięcia rurki 105 o miękki cienkościenny mankiet niskociśnieniowy. Balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankietu z oznaczeniem średnicy rurki i średnicy mankietu oraz nazwą producenta. Posiadający zawór uszczelniający. Elastyczny, przeźroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki. Stożkowe zakończenie rurki i zaoblony samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnice Seldingera, ułatwiający założenie bądź wymianę rurki. W całości widoczny w promieniach RTG, sterylna, jednorazowa, z tasiemką do mocowania. | 6; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka tracheotomijna z możliwością odsysania z nad mankietu przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym balonik kontrolny wskazujący stan napełnienia mankietu. Elastyczny przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru rurki | 7; 7,5; 8; 8,5; 9; | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym z otworami foniatrycznymi (Zamawiający dopuszcza rurki z dodatkowym światłem umożliwiającym mówienie) | 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10;11 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka tracheotomijna z uchwytem o regulowanym położeniu z mankietem niskociśnieniowym, posiadająca mechanizm blokujący, umożliwiający obracanie kołnierza o kąt 360 stopni | 7; 8; 9; | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

- dotyczy poz. 3 – Zamawiający wymaga dostarczenia rurek tracheotomijnych foniatrycznych z wielootworkową fenestracją zapobiegającą wrastaniu tkanki podczas gojenia się rany.

- dotyczy poz. 4 - Zamawiający nie wymaga dostarczenia rurek tracheotomijnych z podziałką ułatwiającą regulację położenia kołnierza.

- Zamawiający nie wymaga płynnej nieskokowej regulacji położenia ramki w rurce.

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

##### PAKIET 52 - Rurki Tracheotomijne 2

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka tracheotomijna z dwoma mankietami niskociśnieniowymi (Zamawiający dopuszcza rurki z systemem Lanz do automatycznego dostosowania ciśnienia w mankiecie) | od 7,0 – 9,0 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………………………………………….

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

##### PAKIET 53 – Zestaw do przezskórnej tracheotomii

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do przezskórnej tracheotomii z rurką tracheotomijną (bez peana), z samoblokującym się mandryn-em z otworem na prowadnicę | 7,0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8,0 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9,0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Prowadnica elastyczna do przezskórnej tracheotomii | -- | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

…………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 54 - Dreny, zgłębniki, kanki

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren Redon do drenażu ran operacyjnych posiadający kilkadziesiąt drobnych otworków w dystalnej części dł. 70 cm | 12F | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14F | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16F | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18F | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zgłębnik żołądkowy wykonany z medycznego PCV, kolor konektora jest oznaczeniem średnicy cewnika, cztery znaczniki głębokości odporny na zagięcia i załamania. | 16F/ 1200mm - 1250mm | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18F/ 1200 - 1250mm | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20F/ 1200 - 1250mm | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22F/ 1200 - 1250mm | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kanka doodbytnicza dł. 40 cm | Ch 18 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ch 20 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ch 22 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ch 24 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ch 26 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ch 28 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ch 30 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

.........................................................................                                                                                                                                                  Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 55- Maski Resuscytacyjne 1 x użytku

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość op. | Cena jednostk. netto/za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska twarzowa resuscytacyjna bezzapachowa z kołnierzem powietrznym jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu – (możliwość regulacji ciśnienia w kołnierzu powietrznym) | 5, 6 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska twarzowa resuscytacyjna bezzapachowa z kołnierzem powietrznym jednorazowego użytku nie zawiera lateksu – (możliwość regulacji ciśnienia w kołnierzu powietrznym) | 4 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska twarzowa resuscytacyjna bezzapachowa z kołnierzem powietrznym jednorazowego użytku ,nie zawiera lateksu – (maska może mieć możliwość regulacji ciśnienia w kołnierzu powietrznym) | 2, 3 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska twarzowa resuscytacyjna bezzapachowa z kołnierzem powietrznym jednorazowego użytku nie zawiera lateksu – (maska może mieć możliwość regulacji ciśnienia w kołnierzu powietrznym) | 0, 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

......................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 56 - Papier do EKG i KTG

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Uwagi | Cena jednostk. netto/szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papier do EKG z nadrukiem (bezpyłowy) do aparatu ASCARD 4 | 112 x 25 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Papier do EKG z nadrukiem (bezpyłowy) do aparatu ASCARD 3 | 104 x 40 | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Papier Mitsubishi standard Model K61B-CE/KP61B-CE | 110 mm x 20 -21 m | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Papier do EKG do aparatu AsCard Green | 58x25 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 57 - Cewniki, dreny

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik do embolektomii | od CH 3 do CH 7 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik do kontroli dróg żółciowych z balonikiem jedn. użytku | F 7, F 8 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren z trokarem do drenażu opłucnej ze znacznikiem Rtg | od 10F do 32F | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren do drenażu opłucnej bez trokara ze znacznikiem Rtg | od 10F do 32F | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………………………………………………..

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 58 - Cewniki, łączniki

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik Pezzer pakowany pojedynczo | od CH 10 do CH 36 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik Kehr rozpiętość ramion 50x16 pakowany pojedynczo | od CH 8 do CH 24 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 59 - Elektrody do czasowej stymulacji serca

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrody endokawitarne do czasowej stymulacji serca | 6F | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektrody endokawitarne do czasowej stymulacji serca | 7F | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………………………………………….

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

##### Pakiet 60 – Uchwyty mocujące cewnik

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Rozmiar J.M. | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto/szt./op | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uchwyt mocujący cewnik Z0 samoprzylepny z klipsem unieruchamiającym cewnik. | 18G | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość Globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………………………………………….

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 61 - Linie do infuzji

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linia do infuzji z filtrem 15 um w komorze kroplowej z zastawką zabezpieczającą przed syfonowaniem (standard 220 cm) – do pomp objętościowych | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Linia do infuzji krwi z jednym górnym rozgałęziaczem typu Y, komorą kroplową w linii z filtrem 200 um i zastawką zwrotną typu luer (285 cm) – odpowiednia dla wlewów grawitacyjnych | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 62 – Rurki krtaniowe

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka krtaniowa jednokanałowa 1 x użytku | 0 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka krtaniowa jednokanałowa 1 x użytku | 1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka krtaniowa jednokanałowa 1 x użytku | 2 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka krtaniowa jednokanałowa 1 x użytku | 2,5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurka krtaniowa z dodatkowym kanałem do odsysania treści żołądkowej 1 x użytku | 3 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka krtaniowa z dodatkowym kanałem do odsysania treści żołądkowej 1 x użytku | 4 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurka krtaniowa z dodatkowym kanałem do odsysania treści żołądkowej 1 x użytku | 5 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

......................................................................................                                                                            		Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 63 – Linie do pompy objętościowej

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linie Medima Line S, jednorazowego użytku, wolny od toksycznych ftalanów z filtrem 15 μm, kompatybilny z pompą objętościową Medime P1, długość 250 -280 cm. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 64 – Igła do znieczuleń typu Pencil - Point

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła przeznaczona do znieczuleń podpajęczynówkowych sterylna, jednorazowego użytku o ołówkowej końcówce typu Pencil – Point bez ostrych konturów z bocznym otworem pozwalającym na odpływ płynu mózgowo – rdzeniowego, wersja z prowadnicą, długość igły 88 do 90 mm. | 25 G – 27 G* | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła przeznaczona do znieczuleń podpajęczynówkowych sterylna, jednorazowego użytku o ołówkowej końcówce typu Pencil – Point bez ostrych konturów z bocznym otworem pozwalającym na odpływ płynu mózgowo – rdzeniowego, wersja z prowadnicą, długość igły 130 mm. | 26 G | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

# * ilość poszczególnych rozmiarów według potrzeb zamawiającego

………………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 65 – Drobny sprzęt anestezjologiczny

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elastyczna miękka opaska do rurki tracheotomijnej (jednoczęściowa) w wersji dla dorosłych zapinana na rzep | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

..………………………………………….

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 66 – Filtry oddechowe

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt. | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr do układów oddechowych jednorazowego użytku o działaniu antybakteryjnym i antywirusowym przeznaczony do respiratora , aparatu do znieczulenia i resuscytatorów Ambu, - sterylny, - z wysoką skutecznością p/bakteryjną i p/wirusową ok. 99,999%, - posiadający wyraźne oznakowanie w celu łatwego rozróżnienia rodzaju filtra | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr hydrofobowy elektrostatyczny: - z wymiennikiem ciepła i wilgoci, - sterylny, - z wysoką skutecznością p/bakteryjną i p/wirusową ok. 99,999%, - waga ok. 30-32g, - przestrzeń martwa max 38 – 57 ml, - wydajność nawilżania 35 – 38 mg H2O/l przy Vt 500 ml, - wyraźne oznakowanie rodzaju filtra w celu łatwego rozróżnienia | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 67 – Wkład do strzykawki automatycznej

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkład do automatycznego wstrzykiwacza do badań tomografii komputerowej, sterylny, jednorazowego użytku, wolny od toksycznych ftalanów o pojemności 1 x 200 ml z rurką do nabierania kontrastu i przedłużaczem doprowadzający kontrast o długości 150 cm. Przyrząd kompatybilny z automatycznym wstrzykiwaczem Vistron CT. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

……………………………………………………………

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 68– Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego jałowy, jednorazowego użytku, opakowanie typu twardy blister, zawierający: obłożenie (serwetę laminowaną) o wymiarach 50 cm x 60 cm , serwetę laminowaną 75cm x 90 cm z otworem 5cm i rozcięciem, tupfery w ilości 5-6 sztuk, kompresy z gazy 8-10 sztuk, rękawice – rozm. M, pęsetę, pean, strzykawkę wypełnioną wodą z 10% gliceryną 10 ml, strzykawkę wypełnioną lubrykantem z lidokainą 6 ml | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

# ………………………………………………………………………………..

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 69 – Higiena jamy ustnej

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gąbki do higieny jamy ustnej, jednorazowego użycia, pakowane pojedynczo. | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający szczoteczkę do zębów z odsysaniem zastawką do regulacji siły odsysania oraz z gąbka na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, gąbka aplikatur, preparat nawilżający do ust na bazie wodnej | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 70 – Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii (PEG)

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii zawierający przeźroczysty zgłębnik o długości 35-40 cm, element mocujący zgłębnik zabezpieczający przed jego wysuwaniem oraz zabezpieczenie chroniące przed zagięciem zgłębnika, zacisk w celu utrzymania odpowiedniej pozycji cewnika, igłę punkcyjną, zacisk do regulacji przepływu, łącznik do żywienia. Rozmiar CH 18- 20 Q6. Na opakowaniu umieszczona nalepka zawierająca nazwę wyrobu, datę ważności, numer serii. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zgłębnik Gastrostomijny (G -tube) wykonany z przezroczystego silikonu z centymetrową podziałką, posiadający pasmo widoczne w promieniach RTG oraz dwa boczne otwory na końcu. Koniec bliższy posiada dwa porty: do podawania diety i do napełniania balonu mocującego. Rozmiar CH 18 - 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw PEG/J- z opatentowaną spiralą, wymaga założenia z pomocą endoskopu za odźwiernik do jelita cienkiego, zawiera końcówkę z otworami bocznymi i kulką. Długość 105 cm, średnica CH9 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Strzykawka Enteralna ENFit o pojemności 60ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, nie zawiera lateksu. Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku w celach żywienia enteralnego dla jednego pacjenta. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

# ..........................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 71 – Żel do cewnikowania pęcherza moczowego

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Żel do cewnikowania pęcherza moczowego, sterylny, opakowanie jednorazowego użytku. | 6-10 g | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

….………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 72 – Zestaw do biopsji wątroby

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość op. | Cena jednostk. netto/za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do biopsji wątroby, sterylny, jednorazowego użytku, wersja z typu trokar, rozmiar 16G, 18 G, 20G zawierający cienkościenną igłę biopsyjną 80 – 100 mm z zakończeniem lock, aspiracyjną strzykawkę 10 ml z samoczynną blokadą tłoka po uzyskaniu próbki z końcówką lock, skalpel, igłę iniekcyjną. | 16G, 18 G, 20G | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła do biopsji tkanek miękkich 200 półautomatyczna, rozmiar 14, 16, 18, 20 G długość 80, 100, 120, 160, 180, 200 (do wyboru) | 14, 16, 18, 20G | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

….………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 73  WZIERNIK GINEKOLOGICZNY

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w sztukach | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wziernik ginekologiczny typu CUSCO jednorazowego użytku, sterylny, regulowany śrubą centralną, wykonany z polistyrenu, pakowany pojedynczo *według potrzeb zamawiającego | S | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

…......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 74– Sterylna syntetyczna siatka częściowo wchłanialna

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Producent | Cena jedn. netto/szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylna syntetyczna siatka częściowo wchłanialna. Monofilamentowy kompozyt polipropylenu i włókien poliglekapronu- 25; gramatura 28g/m2; średnica porów 3-4 mm ;wchłaniany element poliglekapron- 25 (84 dni) cienkie elementy – poniżej 1 mm; niski odsetek kurczenia siatki po implantacji – ok. 1,9%. Kompozyt PROLENE + Monocryl o dużych macroporach 3-4 mm | 6 cm x 11 cm | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 cm x 12 cm | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10cmx 15 cm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 cm x 15 cm | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 cm x 30 cm | 3 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA |  | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 75: Staplery

| L.p | Nazwa produktu | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy stapler zamykaj aco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40 mm. Stapler umożliwia wystrzelenie ładunku* podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej, grubej. *- rodzaj ładunku według potrzeb zamawiającego | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanej w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającym sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu),pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający 6 rzędów zszywek wykonanej w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem) | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie 1 - 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21,25, 29,33mm.* Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. * - rozmiar staplera według potrzeb zamawiającego | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

….......................................................................................

## Podpis  upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 76 Obwód oddechowy

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 77 Bezigłowy port do podawania leków

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych dla dorosłych z silikonową membraną, kompatybilny ze sprzętem medycznym o zakończeniu Luer – Lock (pojedynczy zawór) | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podwójny bezigłowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer – Lock, z zaciskaczami na drenie | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula dożylna obwodowa wykonana z poliuretanu, posiadająca port boczny, samodomykający korek, jałowa, nie toksyczna z kontrastem RTG (3 linie RTG) , posiadające filtr hydrofobowy z kolorystycznym kodem identyfikującym, wbudowany plastikowy lub metalowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłe po wyjeciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu. 20G (1,1 x 25, przepływ 65 ml/min.) | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Kaniula dożylna obwodowa wykonana z poliuretanu, posiadająca port boczny, samodomykający korek, jałowa, nie toksyczna z kontrastem RTG (3 linie RTG) , posiadające filtr hydrofobowy z kolorystycznym kodem identyfikującym, wbudowany plastikowy lub metalowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłe po wyjeciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu. 18G (1,3 x 32, przepływ 95 ml/min.) | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

….......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 78  Zestaw do cystomii

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w sztukach | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cystofix - zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego zawierający cewnik wykonany z poliuretanu dł. 65 cm z zaciskiem ślizgowym, kolorowymi znaczniki długości, bocznymi otworami z zawiniętym i otwartym końcem , usuwalną rozrywalną metalową kaniulę, płytkę mocującą cewnik do skóry (dla cewników CH 10), worek na mocz 1,5 l | CH 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 15 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet  79  Zestawy do zabiegów endoskopowych

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w sztukach | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk.netto/za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy do opaskowania żylaków przełyku, zawiera 6 – 8 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego (nie zawiera lateksu); głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8,5 – 11,5 mm (2 zestawy w opakowaniu) | xxxxxxx | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji „Pull” w rozmiarach 20 Fr (6,67 mm) i 24 Fr (8mm), wykonany z sylikonu, z możliwością usunięcia zestawu przezskórnie (bez konieczności wykonywania endoskopii), zestaw wyposażony w port typu „Y” z niezależnymi portami do odżywiania i podawania leków, z klamrą pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu. Zestaw zwiera dren PEG, igłę z mandrynem, pętlę do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG, skalpel, obłożenie z otworem, 2 zewnętrzne nasadki zabezpieczające dren PEG, nożyczki i pean zakrzywiony (2 zestawy w opakowaniu) | 20 Fr* 24 Fr* | 10* *rozmiary według potrzeb zamawiającego |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

….......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet  80  Pokrowiec na kamerę/przewody

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny pokrowiec na przewody o wymiarach 13 -17 x 200-250 cm, wykonany z mocnej, przeźroczystej folii PE, teleskopowo złożony z taśmami odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny pokrowiec na przewody o wymiarach 7 cm x 170 cm, wykonany z mocnej, przeźroczystej folii PE, teleskopowo złożony z taśmami odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylny pokrowiec na przewody o wymiarach 16 cm x 180 -200 cm, wykonany z mocnej, przeźroczystej folii PE, teleskopowo złożony z taśmami odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

…......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 81  Skala do pomiaru OCŻ

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wielokrotna skala pomiarowa OCŻ. Skala od +35 do _15 cm H2O wykonana z odpornego złamanie plastiku, wielokrotnego użytku, | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 82  Kaniula dotętnicza

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dotętnicza z zaworem Floswitch, rozmiar 20 G | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 83 –Kaniula dotętnicza z przedłużeniem

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dotętnicza z przedłużeniem, zakładana techniką Seldingera | 22G/5 cm 22G/8 cm 20G/5 cm 20G/8 cm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 84 – Kołnierz Ortopedyczny

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kołnierz ortopedyczny jednorazowego użytku dla dorosłych (jednoczęściowy) posiadający: - możliwość ustawienia rozmiaru, - zatrzaski pewnie utrzymujące rozmiar, - prowadnice regulacji rozmiaru zapewniające symetryczność kołnierza, - prosty instruktarz dopasowania rozmiaru, - otwór w przedniej części, gwarantujący dostęp do tchawicy i umożliwiający kontrolowanie tętna - przenikliwy dla promieni RTG i MRI. - stabilna konstrukcja | dla dorosłych | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dziecięcy kołnierz ortopedyczny jednorazowego użytku dla dzieci (jednoczęściowy) posiadający: - możliwość ustawienia rozmiaru, - zatrzaski pewnie utrzymujące rozmiar , - prowadnice regulacji rozmiaru zapewniające symetryczność kołnierza, - prosty instruktarz dopasowania rozmiaru, - otwór w przedniej części, gwarantujący dostęp do tchawicy i umożliwiający kontrolowanie tętna - przenikliwy dla promieni RTG i MRI. - stabilna konstrukcja | dla dzieci | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna | NETTO: |  | BRUTTO |  |

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 85 – Osłonki do głowic USG

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osłonki do głowic USG pudrowane, luzem. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 86- Papier do drukarki do defibrylatorów  1

…..................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

## Pakiet 87 – Cewnik dializacyjny

…..................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet  88 – Porty naczyniowe

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Port wykonany w całości z tytanu (komora i obudowa portu wykonana z tytanu) wraz z kompletem akcesoriów do wprowadzenia. Komora portu w kształcie zbliżonym do wycinka stożka z wcięciami zapewniającymi pewny i stabilny chwyt, z bocznym ułożeniem kaniuli wyjściowej. Komora o objętości 0,7ml ( port standardowy), 0,4ml (port niskoprofilowy) i 0,3ml (port mini), cewnik silikonowy lub poliuretanowy z oznaczoną długością co 1 cm. Rozmiar cewnika: silikonowy 7,5Fr i 9,6Fr, długość 660mm dla portów standardowych, poliuretanowy 6,6 Fr, 550mm dla cewników niskoprofilowych. Port wraz z kompletnym zestawem wprowadzającym. Port kompatybilny ze środowiskiem MRI; port dający możliwość dozowania kontrastu do tomografii komputerowej. Każdy zestaw zawiera pakiet edukacyjny dla pacjenta (karta identyfikacyjna, opaska, instrukcja użytkowania). | 6,6FR 7,5FR 9,6FR | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, cewnik o rozmiarze 15,5 FR, przekrój”D”, odgięta końcówka cewnika zakończona niesymetrycznie 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym, a kanałem tętniczym. W skład zestawu wchodzi: cewnik 15,5 Fr, igła wprowadzająca grubość 18Gax7cm, prowadnica drutowa J, rozszerzacz 12 Fr i 14 Fr, skalpel, bagnet do tunelalizacji. Długości cewnika do mufy w cm: 15,17,19,23,27,31,35,43,50 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Igły do wlewów Igła typu Hubera z motylkiem, drenem 15cm, zaciskiem i systemem zapobiegającym przypadkowemu zakłuciu. Dostępne rozmiary: grubość: 19Ga długość: 19mm, 25,4mm, grubość 20Ga długość: 13, 19, 25,4mm. Rozmiary igieł oznaczone kolorami. Igły kompatybilne ze środowiskiem MRI (do 3 Tesli) i dające możliwość automatycznych infuzji. | 19GA 20GA | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła do płukania portu z drenem, zaciskiem do przerw w infuzji i motylkiem. Długość drenu 20 cm. Kodowanie rozmiaru za pomocą koloru skrzydełek. Igła dostępna w rozmiarach 19, 20, 22G. Długość igły 15, 20, 25, 32, 38 cm. |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO |  |

.....................................................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet  89 – Pojemniki  do transportu  materiału chirurgicznego

| LP | Rodzaj sprzętu | Pojemność w ml | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemniki do transportu materiału chirurgicznego z podwójnym rantem zapewniające szczelność, zamykane na wcisk, posiadające etykiety z miejscem do opisu zabezpieczone folią ochronną, posiadające CE/IVD | 120 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 155 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 190 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 366 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 520 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 850 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3400 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5600 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet  90 – Akcesoria do terapii nerkozastepczej - MULTIFILTRATE

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Uwagi | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worki na filtrat 10 l z zaworem spustowym | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Igły plastikowe z odpowietrznikiem typu Spike o dł. 72 mm | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestawy do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianowi CVVHD składające się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów: - zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu (z końcówka Safe Lock), roztworu wapnia (z igłą "spike" z napowietrzaniem); 1. hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2; 2. drenu dializatu. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Wszystkie pozycje muszą być kompatybilne ze sprzętem MULTIFILTRATE  FRESENIUS

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet  91 – ZESTAWY DO PRZETOCZEŃ PŁYNÓW  Z PRECYZYJNYM REGULATOREM PRĘDKOŚCI PRZEPŁYWU typu Exadrop

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Uwagi | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Regulator przepływu do infuzji grawitacyjnej z zestawem do przetoczeń typu Exadrop | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 92  PIŻAMA MĘSKA

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Uwagi | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piżama dwuczęściowa jednorazowego użytku wykonana z materiału termoaktywnego, nieprzeźroczystego. Spodnie wiązane, bluza z krótkim rękawem wiązana z przodu. Niesterylna, pakowana oddzielnie. Rozmiary: S, M, L, XL | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 93  ŁYŻKA I RĘKOJEŚĆ DO LARYNGOSKOPU

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Uwagi | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowego użytku, typ Mcintosh, rozmiary 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rekojeściami. Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym. Wytrzymały zatrzask kulkowy zapewniający trwałe w rękojeści. Światłowód dające mocne, skupione światło, nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki. | 250* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowego użycia. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami, , z frezami zapewniającymi pewny uchwyt, z wbudowanym źródłem światła – dioda LED zapewniającym mocne światło, stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

*ilość poszczególnych rozmiarów w zależności od potrzeb zamawiającego																						......................................................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 94   Igła doszpikowa

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Uwagi | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do iniekcji kostnych dla dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia, automatyczny, pozwalający na błyskawiczne wkłucie, umożliwiający regulację głębokości wkłucia, CE lub deklaracja zgodności. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 95– Szczypce biopsyjne

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Rozmiar | Nazwa Handlowa Producent | Cena jednostk. netto/za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe, sterylne szczypce biopsyjne bronchoskopowe; miseczka owalna z igłą mocującą lub bez igły, średnica 1,8 do 2,3 mm; długość 120, 160, 180 cm – do wyboru Zamawiajacego | 600 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 96 –  Strzygarki chirurgiczne

..................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 97 Nawilżacz do dozowników tlenu

| Lp | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Uwagi | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nawilżacz jednorazowego użytku RespiFlo o pojemności 0,5 l, zakończony gwintem 9/16 cala, kompatybilny z dozownikami rotametrycznymi. Zbiorniki posiadają wbudowany port do połączenia z drenem tlenowym, o konstrukcji ułatwiającej otwarcie portu. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

..................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 98 - Zamknięty system do odsysania

| Lp | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Uwagi | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamknięty system do odsysania z: rurki intubacyjnej CH 12/14/16 długość około 55 cm zawierający: - na opakowaniu potwierdzenie czasu użytkowania 72 godziny dla 1 pacjenta, - skalowany miękki cewnik z gładko wykończonymi krawędziami, z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, - przezroczysty łącznik pozwalający na obserwację wydzielin pacjenta, - suwak lub przycisk aktywujący podciśnienie (uruchamiający ssanie) z blokadą przypadkowego odsysania, - port do przepłukiwania cewnika | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zamknięty system do odsysania z rurki tracheotomijnej CH 12/14/16 długość około 30 cm zawierający: - na opakowaniu potwierdzenie czasu użytkowania 72 godziny dla 1 pacjenta, - skalowany miękki cewnik z gładko wykończonymi krawędziami, z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, - przezroczysty łącznik pozwalający na obserwację wydzielin pacjenta, - suwak lub przycisk aktywujący podciśnienie (uruchamiający ssanie) z blokadą przypadkowego odsysania, - port do przepłukiwania cewnika | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

..................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 99 - Trzonek do ostrza chirurgicznego

| Lp. | Rodzaj sprzętu | rozmiar | Ilość w szt. | Uwagi | Producent Nazwa Handlowa | Cena jedn. netto /szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trzonek do ostrza chirurgicznego wykonany ze stali nierdzewnej, | Nr 3 | 50 * |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA NETTO: |  | BRUTTO: |  |

* ilość poszczególnych rozmiarów według zapotrzebowań zamawiającego

..................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 100 - Worek na zwłoki

| Lp | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Uwagi | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek na zwłoki z 4 uchwytami i prostym zamkiem w czarnym kolorze, rozmiar: 220 cmx90 cm, folia polietylenowa o grubości 0,16 mm. Uchwyty worka dodatkowo wzmocnione folią, wytrzymałość folii do 160 kg. Worki pakowane pojedynczo z jednorazowymi rękawiczkami. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

..................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 101  - Szyna palcowa

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Uwagi | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aluminiowa szyna do unieruchomienia palców, pokryta miękką gąbką dla zapewnienia komfortu. 45x2cm | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

..................................................................................                                                                                 Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 102  - Zestaw T układu oddechowego z nebulizatorem

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Uwagi | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nebulizator do podawania leku z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0 – 90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0 – 360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, średnia średnica nebulizowanych cząsteczek (MMAD) 2,7^m potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie. W zestawie z łącznikiem z zastawką automatyczną, umożliwiającą pracę bez rozpinania układu oddechowego. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

UWAGA !W załączonych do oferty materiałach informacyjnych należy wyraźnie oznaczyć parametry określone w Opisie przedmiotu zamówienia w celu bezspornej weryfikacji oferowanego wyrobu z parametrami opisanymi przez zamawiającego. Każdy parametr wymieniony w Opisie przedmiotu zamówienia musi mieć odzwierciedlenie  materiałach informacyjnych lub w dołączonej do oferty instrukcji obsługi/użycia

..................................................................................                                                                                 Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 103 – Chłonna pościel jednorazowego użytku na stół operacyjny

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość w sztukach | Uwagi | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prześcieradło chłonne jednorazowego użytku na stół operacyjny, podfoliowane, trójwarstwowe, bibułowo – foliowe, rozmiar 70-80 cm x210-220 cm, wzmocnione nitkami z poliestru, dwie warstwy bibułki- 2x18g/m², folia PE- polietylen o grubości 12 mikronów, z paskiem bocznym zapobiegający wyciekom. Opakowanie a'20 – 25 szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Podkład higieniczny chłonny jednorazowego użytku z zakładkami bocznymi do podwijania pod materac, wymiary: 180-190cm x70-80 cm, warstwa chłonna na środku podkładu 60 x80 cm, zbudowana z miękkiej pulpy celulozowej i z absorbentu wiążącego płyny, chłonność minimalna 1750 ml. Od strony pacjenta na całej powierzchni włóknina min. 15 g/m², od spodu warstwa nieprzemakalna folia PE 21g/m² | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA NETTO: |  | BRUTTO |  |

..................................................................................                                                                       Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 104 – Akcesoria laparoskopowe

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Uwagi | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worek laparoskopowy na pobrany materiał do trokaru 10 mm, rozmiar 9x15 cm (poj. 225 ml), rozkładana zewnętrzna obręcz dług. 330 mm (opakowanie 5 sztuk) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Worek laparoskopowy na pobrany materiał do trokaru 10 mm, rozmiar 13x15 cm (poj. 680 ml), rozkładana zewnętrzna obręcz dług. 330 mm (opakowanie 5 sztuk) | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Komplet Revolver ssanie, płukanie, DOUBLE SPIKE, rozmiar 5mm L:330 mm(opakowanie 10 sztuk) | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………… ..................................................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 105 –  Ubrania dla pacjenta

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Koszula jednorazowa z oddychającego materiału, nie zawierająca lateksu z rozcięciem z przodu | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszula jednorazowa z oddychającego materiału, nie zawierająca lateksu z rozcięciem z tyłu. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Spodenki do kolonoskopii jednorazowego użycia, na gumkę w pasie, posiadając w tylnej części otwór | 250 | M |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 800 | L |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 | XL |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Majtki jednorazowego użycia dla pacjenta uniwersalnego rozmiaru z oddychającego materiału | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

..................................................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 106- Zestaw do punkcji jamy opłucnowej

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Uwagi | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do bezpiecznego nakłucia opłucnej dla dorosłych z igłą >Veress'a rozmiar 9 Ch, 12 Ch | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

..................................................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 107 –  Ubrania operacyjne

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Rozmiar | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ubranie operacyjne jednorazowego użytku, materiał mocny, oddychający SMS z krótkim rękawem. Skład zestawu: spodnie, bluza z krótkim rekawem. Rozmiar L do XXXL | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Fartuch foliowy przedni | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowe ochraniacze na obuwie | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

..................................................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawc

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 108- Butelki do karmienia niemowląt

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Uwagi | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowe butelki z nakrętką, lekkie i wytrzymałe z czytelną skalą i praktycznym polem do wpisania indywidualnych oznaczeń kompatybilna ze wszystkimi smoczkami do butelek, pakowane pojedynczo w folię pojemność 100 ml | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe butelki z nakrętką, lekkie i wytrzymałe z czytelną skalą i praktycznym polem do wpisania indywidualnych oznaczeń kompatybilna ze wszystkimi smoczkami do butelek, pakowane pojedynczo w folię pojemność 250 ml | 8500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

..................................................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 109 –  Akcesoria higieniczne

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta z wysoko chłonnej celulozy, bardzo miękki, delikatny dla skóry, nie rozrywający się po namoczeniu, wymiary 30-40 cm x 50-60cm, opakowanie wspólne w kartonie | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta z wysoko chłonnej celulozy, bardzo miękki, delikatny dla skóry, nie rozrywający się po namoczeniu, wymiary 70-80 cm x 120-140cm, opakowanie wspólne w kartonie | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy ręcznik do higieny pacjenta z wysoko chłonnej celulozy, bardzo miękki, delikatny dla skóry, nie rozrywający się po namoczeniu, wymiary 60 -70cm x 80-90cm, opakowanie wspólne w kartonie | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowa myjka do mycia pacjenta wykonana z miękkiej włókniny w 100% z włókien poliestrowych nasączonych mydłem o neutralnym PH | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Jednorazowy śliniak ochronny z kieszonką do karmienia pacjentów, nieprzemakalny o wymiarach 35-40 cm x 60-70 cm, wiązany lub z paskami przylepnymi, | 700 wiązane |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 przylepne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

..................................................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 110– Zestawy do zakładania i usuwania szwów

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do zakładania szwów jednorazowego użytku, sterylny: 6 x tampon lub tupfer, 1 x pęseta plastikowa, 1 x pęseta metalowa chirurgiczna 12 cm, 1 x imadło, 1 x nożyczki metalowe 11 cm ostro/ostre, 1x serweta z otworem 5-8 cm x 10-12 cm, opakowanie typu blister | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do zdejmowania szwów jednorazowego użytku, sterylny : 3 x tampon, 1 x skalpel 6,5 cm, 1 x pęseta metalowa anatomiczna 12 cm, opakowanie typu blister | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

..................................................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 111–  Narzędzia jednorazowego użytku

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nożyczki jednorazowego użytku metalowe, jałowe, proste, ostro-tępe 14 cm (+/-0,3) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pęseta jednorazowego użytku anatomiczna jałowa, metalowa 14 cm (+/-0,3) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pean jednorazowego użytku metalowy, jałowy 14 cm (+/-0,3) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela, wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 112 – Dreny silikonowe do odsysania ran

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren płucząco ssący. Wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej. Pasek kontrastujący w promieniach RTG na całej długości drenu. Dren dwuświatłowy umożliwiający jednoczesne płukanie oraz odsysanie płynów. Światło kanału płuczącego zabezpieczone filtrem z łącznikiem luer-lock. Dostępne o szerokości drenu 17mm oraz 13mm. W proksymalnej części drenu mim. 6, owalnych, atraumatycznych otworów drenujących umożliwiających ewakuację gęstej wydzieliny oraz odsysanie fragmentów tkanek. Dostępne długość drenu 350mm oraz 500mm, w wersji z 1 oraz 2 kanałami płuczącymi zabezpieczonymi filtrami. | xxxxxxxxx | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd Redon w formie plastikowej butelki lub harmonijki - jałowy | 200lub 250ml | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 400ml | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren wielokanalikowy, wykonany w 100% z białego, w całości kontrastującego w RTG silikonu. Połączone niezależne kapilary drenujące. Możliwość rozdzielania kanalików w celu zwiększenia obszaru drenażu. Rozmiary (20mm - 7 kanalików), (25mm - 9 kanalików), (35mm - 12 kanalików), (45mm - 16 kanalików), długość 40cm. Przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego. Sterylny, pakowany podwójnie - opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia perforowana. | xxxxxxxxx | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej. Długość części drenującej 200mm- materiał w całości kontrastujący w promieniach RTG. Cześć zbiorcza o długości 600mm, transparentna w celu obserwacji drenowanego płynu. Dren o strukturze wielokanałowej – okrągły, o sztywnej konstrukcji odpornej na zaginanie. Sterylny, pakowany podwójnie. Opakowanie wewnętrzne perforowana folia, opakowanie zewnętrzne papier-folia. | CH 10, 15, 19, 21. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3,5x8 mm, 4x11mm. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dren płaski. Część drenująca w formie taśmy. Wykonany z 100% silikonu. Zbudowany z płaskiej części drenującej- perforowanej za pomocą licznych, drobnych otworów drenujących(nie zmienia swojego ułożenia w ranie) oraz zbiorczej. Część drenująca wewnętrznie ożebrowana - o długości 20cm, Materiał części drenującej w całości kontrastujący w RTG. Długość części zbiorczej 60cm. Szerokość części płaskiej 2x4,5mm, 3x7mm, 4x10mm, 5x13mm. Pakowany podwójnie: opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier-folia. | xxxxxxxxx | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dren typu PENROSE przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego, wykonany z 100% silikonu, transparentny, wewnętrznie żebrowany (drenaż kapilarny)- nie zagina się. Dostępny w dwóch długościach 300mm oraz 500mm. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Rozmiary 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 25 mm. Pakowany podwójnie, opakowanie wewnętrzne perforowana folia, zewnętrzne papier folia. | xxxxxxxx | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dren wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej. Perforacja na długości 10cm- 6 specjalnie wyprofilowanych atraumatycznych otworów drenujących. Przeznaczony do długotrwałego drenażu głównie z okolicy delikatnych narządów. Długość 50 cm. Termo wrażliwy. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Pakowany podwójnie- opakowanie zewnętrzne papier- folia, wewnętrzne folia. | CH 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 33, 36, 39 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

..............................................................                                                                                                                                   Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 113 –Wziernik laryngologiczny

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wziernik do otoskopu 1 x użytku | 5000 | 2; 2,5; 3; 4; 5; |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wziernik nosowy jednorazowego użytku, sterylny, pakowany pojedynczo w pakiet foliowo – papierowy, posiadający gładko zaokrąglone krawędzie końcówek i wielkość rozchylonej otuli uniwersalną zarówno dla dziecka jak i osoby dorosłej | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela, wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 114 –Czujnik saturacji

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czujnik saturacji SpO2 do jednorazowego użycia. Opaska na rzep dla noworodków i dzieci starszych | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Czujnik kompatybilny z aparatem Nellcor Oximax: N550, N595, N560, N65, N85, N600x

………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela, wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 115 –Strzykawka do pompy

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strzykawka o pojemności 50 ml, trzyczęściowa z polipropylenu z końcówką Luer – Lock, nie zawierająca PCV. W strzykawce: stożek Luer Lock umieszczony centrycznie, cylinder przezroczysty z trwałą, odporną na ścieranie skalą, przestrzeń martwa minimalna, tłok bez naturalnego lateksu, z podwójną uszczelką pracujący płynnie | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Strzykawka musi być kompatybilna z posiadaną przez zamawiającego pompą Alaris  Guardrail plus

………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela, wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 116 –Maska ochronna

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska ochronna jednorazowego użytku przeciwpyłowa typu N-95 lub N-99 dobrze przylegająca, zapewniająca bardzo dobrą szczelność na brodę i nos oraz stabilność położenia w czasie rozmowy, a także niskie opory podczas oddychania i efektywne odprowadzanie ciepła i wilgoci spod maski. Maski pakowane pojedynczo, klasa P2 lub P3. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela, wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 117 –Igła kulkowa

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowa igła kulkowa ze stali nierdzewnej, sterylna, pakowana pojedynczo, do irygacji ran. | 2000 | L 8,1cm 18G |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela, wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 118 – Stabilizator do rurek intubacyjnych

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stabilizator do rurek intubacyjnych posiadający: - uniwersalne rzepy umożliwiające szybkie i skuteczne umocowanie stabilizatora wokół głowy, - uchwyt regulowany pozwalający na łatwe i szybkie zamontowanie każdego rozmiaru rurki intubacyjnej, - gryzak zaprojektowany specjalnie w celu zapobiegania traumatyzacji pacjenta i uszkodzeniu (nadgryzieniu) rurki, - dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie treści pokarmowej, śliny i krwi z jamy ustnej | 100 |  |  | . |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela, wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 119 – Czujnik i zastawki do respiratorów DRӒGER

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czujnik przepływu SPIROLOG jednorazowego użytku do Respiratora EVITA XL, 300 V | 80 |  |  | . |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowa zastawka wydechowa do Respiratora EVITA XL | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowa zastawka wydechowa do Respiratora EVITA XL, 300 V | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela, wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 120 – Oprzyrządowanie do aparatu elektrochirurgicznego

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uchwyt elektrod 1 x użytku, sterylny z dwoma przyciskami dł. 165 mm, do elektrod z trzonkiem o średnicy 2,4 mm z kablem o dł. 3 – 4 m, wtyczka 3-bolcowa, uchwyt w komplecie z elektrodą nożową | 2000 |  |  | . |  |  |  |  |  |
| 2. | Uchwyt elektrod wąski z dwoma przyciskami, dł. 145 mm do elektrod z trzonkiem średnica 4 mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4 – 4,5 m, wtyczka 1-bolcowa do aparatów Martin; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Uchwyt elektrod szeroki z dwoma przyciskami, dł. 170 mm do elektrod z trzonkiem średnica 4 mm, sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4 – 4,5 m, wtyczka 3-bolcowa; przeznaczenie do min. 200 cykli sterylizacji | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektroda nożowa, rombowa, zagięta, dł. 62 mm, trzonek 4 mm, wymiary noża 2,5 mm x 1mm x 24mm, przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Elektroda nożowa, prosta, dł. 62 mm, trzonek 4 mm, wymiary noża 2,6 mm x 0,6mm x 13mm, przeznaczenie do min. 75 cykli sterylizacji | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Elektroda neutralna 1 x użytku, dzielona po obwodzie, pow. 90 cm², wymiary 128 mm x 122 mm; podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejaniu; klej w części brzeżnej i hydrożel w części przewodzącej przyjazne dla skóry; dla dzieci i dorosłych | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kabel do elektrod neutralnych, długości 4,5 m, od strony elektrody zakończony klipsem 2,5 cm, od strony aparatu wtyczka 1-bolcowa średnica 6,3 mm, przeznaczona do min. 300 cykli sterylizacji | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela, wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 121 –       Zestaw do podciśnieniowej terapii ran

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość na w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do podciśnieniowej terapii ran, mobilne, waga 1,1 kg, wydajność ssania 8l/min, wbudowany akumulator do zasilania awaryjnego na min 20 godzin pracy, wartość podciśnienia regulowana w zakresie do 200 mmHg, tryb pracy ciągły lub przerywany, panel regulacyjny oraz systemy alarmowe – niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia, rozładowania akumulatora, nieszczelności, pełnego kanistra | 1 |  |  | . |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej piankowy z miękkim i wyścielanym kanałem, kompatybilny z urządzeniem | 30 | 10,0cm x 8,0cm x3,0cm, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 20,0cm x 12,5cm x 3,0cm, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 25,0cm x 15,0cm x 3,0 cm, |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej gazowy mały z miękkim i wyścielanym kanałem, kompatybilny z urządzeniem | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej gazowy średni z miękkim i wyścielanym kanałem, kompatybilny z urządzeniem | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Kanister kompatybilny z urządzeniem | 30 | poj.300 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Łącznik Y | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Dren Soft Port | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………………………………………………..

Podpis upoważnionego przedstawiciela, wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 122- Przyrządy z filtrem do przetaczania płynów

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, jałowy, z możliwością aseptycznego otwierania, cały aparat wolny od ftalanów oraz lateksu, posiada: odpowietrznik z filtrem bakteryjnym min BFE 99,99, filtr płynu 15 µm. Zaciskacz pozwalający na precyzyjne dozowanie i zatrzymanie płynu, pozostający trwale w ustawionej pozycji. Komora kroplowa dzielona na elastyczną część dolną i twardą część górną. Całkowita długość drenu min.150 cm. Przyrząd pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i dane producenta. | 100 000 |  |  | . |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………………………………………………..

Podpis upoważnionego przedstawiciela, wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 123–  Igły do podania insuliny i akcesoria do oznaczenia glukozy

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igły do pena sterylne, jednorazowego użytku, cienkościenne, pakowane pojedynczo , kompatybilność igieł do pena z wstrzykiwaczami wszystkich producentów insuliny potwierdzona certyfikatem kompatybilności technicznej dołączonym do oferty, barwne kodowania opakowań jednostkowych umożliwiające łatwe rozpoznanie poszczególnych rozmiarów. | 12 500 | 30 G 0,3 x 8 mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 500 | 31 G 0,25x5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Bezpieczne igły do wstrzykiwaczy insulinowych sterylne, po użyciu igła bezpiecznie zamknięta w plastikowej osłonce chroniącej przed zakłuciem, kompatybilne z wstrzykiwaczami wszystkich producentów - kompatybilność potwierdzona certyfikatemj dołączonym do oferty, pakowane po 100 szt. w opakowaniu | 40 000 | 30 G 0,3 x 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Lancet do nakłuwaczy sterylny, jednorazowego użytku, w opakowaniu zawierającym 100 lub 200 sztuk | 60 000 | 28 G 30 G 33 G |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Nakłuwacz do lancetów uniwersalny, kompatybilny z lancetami | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………………………………………………..

Podpis upoważnionego przedstawiciela, wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET 124- CYTOFIX utrwalacz do badań cytologicznych

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CYTOFIX utrwalacz do badań cytologicznych - preparat w aerozolu do utrwalania pobranych na szkiełka mikroskopowe rozmazów biologicznych, przed ich późniejszą oceną. Zakres stosowania: - rozmazy ginekologiczne - rozmazy z płynów ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn z otrzewnej, itp.) - rozmazy z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC) guzów : tarczycy, prostaty, sutka, węzłów chłonnych, ślinianek, tkanek miękkich,itp. - rozmazy z osadów płynów z jam ciała i moczu, rozmazy z plwociny Dane Techniczne: Opakowanie aerozolowe - 100 g (150 ml) preparatu. trwałość produktu - 2 lata | 50 | 150ml |  | . |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………………………………………………..

Podpis upoważnionego przedstawiciela, wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 125 –       Resuscytator silikonowy

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość na w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Resuscytator silikonowy w walizce dla dorosłych wielokrotnego użycia, zawierający: - maseczki nr. 3 i 5, - komplet 4 sztuk rurek ustno-gardłowych - możliwość sterylizacji. | 30 |  |  | . |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela, wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 126 –     Kaniula bezpieczna bez portu bocznego

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość na w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula bezpieczna bez portu bocznego wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany samoczynnie zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada łagodnie zwężający się koniec, przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem lub zastawką antyzwrotną, oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym, minimum 4 paski kontrastujące w rtg. Kaniula powinna być wyposażona w zastawkę całkowicie uniemożliwiającą wypływ krwi z kaniuli przez cały czas jej używania . Kaniule w rozmiarze 18G oraz 20G dostępne w dwóch długościach celem lepszego dopasowania wkłucia do sytuacji klinicznej. | 15 000 | 18G 20G 22G 24G |  | . |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela, wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 127 – Ustnik do Endoskopu												Załącznik nr 2 do SIWZ

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość na w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ustnik do Endoskopu z paskiem, jednorazowego użytku - gładkie krawędzie i powierzchnia - silikonowa ochrona zgryzu, - pasuje do różnych rozmiarów endoskopów, - bezlateksowy, - sterylizowany tlenkiem etylenu.- | 200 | 20x27mm |  | . |  |  |  |  |  |
| 2. | Ustnik do Endoskopu bez paska, jednorazowego użytku - gładkie krawędzie i powierzchnia - silikonowa ochrona zgryzu, - pasuje do różnych rozmiarów endoskopów, - bezlateksowy, - sterylizowany tlenkiem etylenu. | 2000 | 20x27mm |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

.............................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 1 33-200 Dąbrowa Tarnowska |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Zakup wraz z dostawą artykułów medycznych |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | 10/18/ZP |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? Proszę podać datę wyroku lub decyzji. W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie [……] [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: Proszę podać szczegółowe informacje: Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja ( lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

(: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji ( w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis Kwoty Daty Odbiorcy |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

……………………………….					Załącznik nr 4 do SIWZ

pieczęć firmowa wykonawcy

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 (wypełnić pkt 1 lub 2)

MY, NIŻEJ PODPISANI

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

Oświadczamy, że: ..............................................................................................................................

nazwa reprezentowanej firmy

1. Nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23* Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

2. Należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23* Lista podmiotów  należących do tej samej grupy kapitałowej:

1) ........................................................................................................................................................

2) ........................................................................................................................................................

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

……………………………….					Załącznik nr 5 do SIWZ

pieczęć firmowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU ODPOWIEDNICH DOKUMENTÓW

jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów

MY, NIŻEJ PODPISANI

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

1) Oświadczamy, że oferowane produkty posiadają odpowiednie dokumenty i są one aktualne dla przedmiotowego postępowania oraz mogą być stosowane w służbie zdrowia zgodnie z Ustawą dla wyrobów kwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z Ustawą z dnia                 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211) i przepisami wykonawczymi.

2) Oświadczamy, że oferowany asortyment jest zgłoszony/wpisany do rejestru przez Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych

3) Oświadczamy, że przedłożymy wyżej wymienione dokumenty na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni od daty wezwania.

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA

zawarta w dniu ........................... w Dąbrowie Tarnowskiej, pomiędzy:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33 – 200 Dąbrowa Tarnowska, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych                               i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście pod numerem KRS 0000012861, posiadającym                          NIP 871 -15 -36 -472 i REGON 000304361,

reprezentowanym przez: ............. – Dyrektora ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a.................................................. z siedzibą w .................., przy ulicy ........................, wpisanym do ................................................................... pod numerem .........................................................

reprezentowanym przez:

.......................................					–	.............................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych nr 10/18/ZP, Strony niniejszej Umowy uzgadniają, co następuje:

§ 1

# DEFINICJE

Użyte w Umowie pojęcia oznaczają:

- Artykuły medyczne – produkty, których dostawa jest przedmiotem zamówienia publicznego zgodnie ze szczegółowym opisem, stanowiącym zał. nr 1 do Umowy;

- SIWZ – specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będącym podstawą zawarcia niniejszej Umowy;

- Wada fizyczna – wadę fizyczną w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz ponadto jakąkolwiek niezgodność dostawy z przedmiotem zamówienia opisanym w Umowie;

- Umowa – niniejszą umowę dostawy.

- Oferta – oferta złożona przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

§ 2

# PRZEDMIOT UMOWY, OKRES OBOWIĄZYWANIA

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu artykuły medyczne na warunkach przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Oferty oraz Umowy.

- Szczegółowy wykaz artykułów medycznych określający ich asortyment i przewidywane ilości zawiera zał. nr 1 do Umowy.

- Wielkości przewidziane w zał. nr 1 do Umowy są wielkościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianych artykułów medycznych, w zależności od bieżących potrzeb.

- W sytuacji zmniejszenia ilości zamawianych artykułów medycznych, o którym mowa w ust. 3, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o wykonanie całości dostaw i zapłatę ceny za artykuły medyczne, na które Zamawiający nie złożył zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczane artykuły medyczne posiadają zezwolenia                      na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inne zezwolenia                  dla towarów, dla których są one wymagane, oraz zobowiązuje się do ich przedstawienia na żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- dostarczać wraz z asortymentem - instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania                              i przechowywania artykułów medycznych;

- dostarczyć asortyment w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność oraz zapewnić jego zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas transportu.

- Termin przydatności do użycia określonego w umowie asortymentu nie będzie krótszy niż 6 m-cy, od dnia dostawy.

- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę asortymentu o terminie ważności krótszym niż 6 miesięcy, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu towaru na koszt Wykonawcy.

- Umowa zostaje zawarta na okres:

- pakiet 1-21 oraz 23-127 sukcesywnie przez okres 24 miesięcy,

- pakiet 22 od 19.09.2018 r. sukcesywnie do dnia zawarcia umowy na powyższe pakiety.

§ 3

# WARUNKI DOSTAWY

- Miejscem dostawy artykułów medycznych jest siedziba Zamawiającego – magazyn.

- Dostawa artykułów medycznych następować będzie sukcesywnie, na podstawie zamówień częściowych składanych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, określających asortyment artykułów medycznych i zamawiane ilości, składanych faksem na numer .......... lub drogą elektroniczną na adres:............  w ciągu:

- 7 dni roboczych (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku) od chwili otrzymania przez Wykonawcę zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do regularnego zaopatrywania Zamawiającego w towar,                       a ponadto do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar na swój koszt i ryzyko do magazynu jednostki Zamawiającego (od poniedziałku do piątku) w godzinach 800 do 14 00.

- W przypadku, jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z zamówienia a zaistnieje konieczność pilnego zakupu produktu będącego przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający obciąży Wykonawcę różnicą w cenie miedzy ceną umowną a ceną zakupu u innego Wykonawcy.

§ 4

# ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, REKLAMACJE

- Odbiór artykułów medycznych odbywać się będzie w miejscu dostawy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zbadania dostarczonych artykułów medycznych pod względem ilościowym w dniu odbioru. W przypadku braków ilościowych w danym asortymencie, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę faksem lub drogą elektroniczną. W takiej sytuacji Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, uzupełni dostawę.

- Wykonawca dołoży najwyższej staranności, by dostarczane artykuły medyczne były wolne od wad fizycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego                        za wszelkie wady fizyczne oraz wady prawne artykułów medycznych (rękojmia).

- W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonych artykułów medycznych, Zamawiającemu służy prawo zgłoszenia reklamacji faksem lub drogą elektroniczną                     w terminie 14 dni licząc od daty ich dostawy. Po otrzymaniu reklamacji Wykonawca                 ma obowiązek niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 2 dni roboczych, rozpatrzyć reklamację i poinformować o tym Zamawiającego.

- W przypadku uznania reklamacji Wykonawca dostarczy na swój koszt, zamiast artykułów medycznych wadliwych taką samą ilość artykułów medycznych wolnych od wad                          w następnym dniu roboczym. Wraz z dostawą artykułów medycznych wolnych od wad Zamawiający zwróci Wykonawcy artykuły medyczne wadliwe.

- Brak odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 4 jest jednoznaczny z jej uwzględnieniem i koniecznością dostawy artykułów medycznych wolnych od wad w następnym dniu roboczym.

- Dokonanie odbioru artykułów medycznych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od obowiązków, o którym mowa w ust. 4 - 5.

- Wykonawca nie może ograniczyć lub wyłączyć swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

# § 5

# WYNAGRODZENIE

- Na podstawie Oferty, z tytułu dostawy artykułów medycznych, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie w wysokości ..........zł netto, tj. .......... zł. brutto.

- W przypadku zmniejszenia ilości zamawianych artykułów medycznych, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy, Wykonawca otrzyma odpowiednio zmniejszone wynagrodzenie.

- Za każdą wykonaną dostawę Zamawiający zapłaci wynagrodzenie obliczone jako iloczyn faktycznie dostarczonych artykułów medycznych i ceny jednostkowej wynikającej z Oferty, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze.

- Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.

- Ceny jednostkowe wskazane w Ofercie obejmują wszelkie koszty związane z dostawą,               w tym opakowaniem, przewozem, załadunkiem, rozładunkiem, opłatami celnymi oraz podatkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, a także wszelkie inne koszty, do których zapłaty wyraźnie w Umowie nie zobowiązano Zamawiającego oraz nie podlegają zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

§ 6

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie zamówionego asortymentu po terminie określonym w § 3 ust. 2 Umowy;

  - w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w uzupełnieniu dostawy po terminie określonym w § 4 ust. 2 Umowy;

  - w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w uzupełnieniu dostawy  po terminach określonych w § 4 ust. 5 – 6 Umowy;

  - z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego                     z tytułu realizacji dostaw wynikających z Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego                do wysokości poniesionej szkody.

- Zamawiającemu poza przypadkami opisanymi w kodeksie cywilnym, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  z tytułu wykonania części umowy;

  - w przypadku dwukrotnego opóźnienia w dostarczeniu artykułów medycznych przekraczającego terminy, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy;

  - w przypadku dwukrotnego opóźnienia w uzupełnieniu dostawy o którym mowa w &4 ust.2 umowy;

  - w przypadku dwukrotnego opóźnienia w dostarczaniu artykułów medycznych wolnych od wad przekraczającego terminy, o których mowa w § 4 ust. 5 – 6 Umowy;

  - w przypadku dwukrotnej uzasadnionej reklamacji artykułów medycznych, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy;

  - w przypadku rażąco nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.

5.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 7

### ZMIANA UMOWY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      - Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do Umowy w zakresie asortymentu poprzez:

        - w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z promocji ustalonej przez producenta,

        - w przypadku obniżenia ceny,

        - w przypadku wyczerpania wartości pakietu w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zapewni dostawę asortymentu po cenach przetargowych. Dostawy odbywać się będą do chwili rozstrzygnięcia nowego przetargu.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem  nieważności.  W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegną ceny brutto. Cena netto   pozostanie bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy.

Urzędowa zmiana stawki podatku VAT nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga  sporządzenia aneksu.

3. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z Umowy lub pozostających             w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.

- Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, ani w całości ani w części. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny za dostarczone Towary wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelką korespondencję strony przekazują sobie na adresy podane na wstępie Umowy.

- Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zaniedbanie tego obowiązku skutkuje przyjęciem domniemania skutecznego doręczenia korespondencji na dotychczasowy adres.

- Załączniki do Umowy stanowią integralną jej część.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  Strony.

WYKONAWCA:				   			ZAMAWIAJĄCY:

# Footnotes

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

# Text boxes

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Producent Nazwa Handlowa | Cena jedn. netto /szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ustnik papierowy wymienny do spirometru typu ABC pneumo 2000 rs | 5000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pneumotachograf (łącznik) do spirometru typu ABC pneumo 2000 rs | 4000 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA NETTO: |  | BRUTTO: |  |

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Jedn. miary | Ilość w szt. | Producent Nazwa Handlowa | Cena jedn. netto /szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aplikator typu minispake do pobierania i przygotowania leków, zawierający filtr antybakteryjny posiadający osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką, odpowiedni do wszystkich opakowań o pojemności od 3ml do 1000 ml, zawierający szczelną zatyczkę zamykającą łącznik ze zintegrowaną zastawką i wbudowanym filtrem zapewniając maksymalną ochronę przed zanieczyszczeniami, łatwy w obsłudze i higienie przy wielokrotnych pobraniach leku | szt. | 18000 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA NETTO: |  | BRUTTO: |  |

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Jedn. miary | Ilość w szt. | Producent Nazwa Handlowa | Cena jedn. netto /szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gruszka gumowa z miękkim końcem nr 2 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Smoczki NUTRICIA standard x 1 szt. | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA NETTO: |  | BRUTTO: |  |

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Uwagi | Producent Nazwa Handlowa | Cena jedn. netto /szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papier do defibrylatorów ZOLL termoczuły szerokość 90 mm, szerokość siatki 80mm | 200 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA NETTO: |  | BRUTTO: |  |

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy układ oddechowy dla dorosłych jednorurowy dwuświatłowy o śr. 22 mm do respiratora z kolankiem i portem kapno. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopni C przy przepływie 10 l/min. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do 50 cm | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Uwagi | Producent Nazwa Handlowa | Cena jedn. netto /szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papier w rozmiarze106 x 25 mm do defibrylatora LIFEPAK 15 (CD) – siatka 100 mm | 200 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA NETTO: |  | BRUTTO: |  |

| Lp. | Rodzaj sprzętu | rozmiar | Ilość w szt. | Uwagi | Producent Nazwa Handlowa | Cena jedn. netto /szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwukanałowy silikonowy cewnik dializacyjny z zabezpieczeniem przed infuzją powietrza w kanale żylnym. | Średnica 13,5Fr; 15Fr 14Fr x 15cm 18 cm 20cm 22cm 24cm 28cm 35cm | 60 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA NETTO: |  | BRUTTO: |  |

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezprzewodowe strzygarki elektryczne z wymiennym ostrzem jednorazowym, wodoodporna, 220V zasilanie | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ostrza jednorazowego użytku kompatybilne ze strzygarką chirurgiczną | 1400 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |