### Zespół Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1,

33-200 Dąbrowa Tarnowska

Znak sprawy: 17/18/ZP

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKUP Z DOSTAWĄ SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Tryb udzielania zamówienia:

przetarg nieograniczony powyżej 221 000 EURO

Podstawa prawna:

zgodnie z przepisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”

z dn.: 29.01.2004r.

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t. j. ze zm.)

SPECYFIKACJĘ ZATWIERDZONO:

Dąbrowa Tarnowska 25.07.2018 r.

PODPIS ..........................................

I.	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Tel./ Fax 14 64 43 245

Strona internetowa: www.zozdt.pl

Adres poczty elektronicznej, w tym również adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać JEDZ: dzp@zozdt.pl

II.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39- 46 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t. j. ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy.

III.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

Zakup z dostawą sprzętu medycznego.

2.	Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: 17/18/ZP

3.	Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje 13 części (pakiety) wg opisu zawartego poniżej (dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia - pakiety).

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

Pakiet 1: Myjnia dezynfektor – przelotowa CPV: 33.19.11.00-6

Pakiet 2: Aparat USG CPV: 33.11.22.00-0

Pakiet 3: Zestaw do laparotomii CPV: 33.14.16.20-2

Pakiet 4: Wyposażenie Sali operacyjnej CPV: 33.19.00.00-8

Pakiet 5: Lampa bezcieniowa CPV: 33.16.70.00-8

Pakiet 6: Aparaty EKG wózki CPV: 33.12.40.00-5

Pakiet 7: Aparat RTG z ramieniem C ze skopią CPV: 33.11.10.00-0

Pakiet 8: Fotel do pobierania krwi CPV: 33.19.00.00-8

Pakiet 9: Stolik (wózek) zabiegowy CPV: 33.19.00.00-8

Pakiet 10: Narzędzia chirurgiczne CPV: 33.10.00.00-1

Pakiet 11: Videobronchofiberoskop CPV: 33.10.00.00-1

Pakiet 12: Videokolonoskop diagnostyczny CPV: 33.10.00.00-1

Pakiet 13: Uchwyt Shavera artroskopowy CPV: 33.10.00.00-1

Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – dotyczących poszczególnych pakietów lecz nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje z poszczególnych pakietów.

Wykonawca może złożyć ofertę częściową na jedną lub więcej części zamówienia – pakietów.

5. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza - złożenie oferty na wyrób równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna wyrób o parametrach takich samych lub lepszych od pierwowzoru, posiadający minimum funkcje, zastosowanie i przeznaczenie, jakie posiada pierwowzór. Udowodnienie równoważności będzie należało do Wykonawcy. W przypadku nieudowodnienia równoważności oferta będzie odrzucona jako niespełniająca wymogów SIWZ.

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia posłużono się wskazanymi odniesieniami Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie „lub równoważny”.

6. Brak jakiejkolwiek pozycji w oferowanym pakiecie lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów lub brak informacji określonych w poszczególnych kolumnach formularzy cenowych – będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przewidywany termin realizacji zamówienia:

Zamówienie zostanie wykonane w terminie max do 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku).

V.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY  SPEŁNIENIA  TYCH  WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)    nie podlegają wykluczeniu;

b)   spełniają warunki udziału w postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych                       w SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP.

2. Podstawy wykluczenia:

1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP.

VI.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

I. Dokumenty wymagane:

1. Wykonawca dołącza do oferty (z uwzględnieniem zapisów w pkt 3 niniejszego działu) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienie (dalej JEDZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

1.1 Składając JEDZ, Wykonawcy zobowiązani są wypełnić:

- część II: sekcję A (z wyłączeniem punktów dotyczących zamówień zastrzeżonych), B i D

- część III: sekcję A, B i D oraz sekcję C formularza JEDZ, ograniczając się w ramach sekcji C

do oświadczeń, w zakresie wskazanym poniżej, dotyczących następujących podstaw wykluczenia:

* „naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska” – tj. w zakresie podstawy, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14) PZP,

* „naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy” – tj. w zakresie podstawy, o której o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14) PZP,

* „porozumienia z innymi Wykonawcami mające na celu zakłócenia konkurencji” - tj. w zakresie podstawy, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 20) PZP,

* „bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia” – tj. w zakresie podstawy, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 19) PZP,

* „winien wprowadzania w błąd, zatajenia informacji lub niemożności przedstawienia wymaganych dokumentów lub uzyskania poufnych informacji na temat przedmiotowego postępowania”- tj. w zakresie podstaw, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 16) – 18) PZP.

1.2. Wykonawcy, korzystając z serwisu eESPD, zobowiązani są wypełnić utworzoną przez Zamawiającego, poprzez serwis eESPD elektroniczną wersję formularz JEDZ (plik xml stanowi załącznik nr 3 do SIWZ), którą zobowiązani są złożyć, zgodnie z zapisami SIWZ.

1.3. Serwis eESPD został udostępniony przez Komisję Europejską pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/espd (bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=pl). Dostęp do serwisu eESPD możliwy jest również poprzez zakładkę „Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD” pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

1.4. Instrukcja wypełniania formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w stosunku do każdego z wykonawców składających ofertę wspólną. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

3. JEDZ winien być złożony wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z poniższymi zasadami:

3.1. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna.

UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.2. JEDZ należy przesłać na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazanej w SIWZ:

3.2.1. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: xml., .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt.

3.2.2. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Przy wypełnianiu JEDZ Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD (JEDZ/ESPD, o którym mowa w SIWZ) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z formatów wskazanych w SIWZ.

3.2.3. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne, spełniającym wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).

3.2.4. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.

3.2.5. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w pkt. 5 formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W tym samym punkcie formularza ofertowego wykonawca wskazuje również wszystkie inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu JEDZ, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

3.2.6. Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na adres poczty elektronicznej Zamawiającego w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego w terminie, o którym mowa w SIWZ. W treści przesłanej wiadomości                (e-mail) należy wskazać oznaczenie numer i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę i adres Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3.2.7 Po otwarciu ofert, Zamawiający odszyfruje JEDZ korzystając z hasła dostępu, wskazanego w pkt. 5 formularza ofertowego Wykonawcy oraz zweryfikuje prawidłowość złożonego podpisu elektronicznego.

3.2.8. Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

3.2.9. Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości (e-mail) zawierającej JEDZ z serwera pocztowego Zamawiającego.

3.2.10. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej w pkt. 3 SIWZ dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 PZP, w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

3.2.11. W przypadku upoważnienia do złożenia JEDZ, Zamawiający wymaga przesłania  pełnomocnictwa w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo należy przesłać Zamawiającemu wraz z formularzem JEDZ.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, tj.:

4.1. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP:

4.1.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4.1.2. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji                – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

4.1.3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16)-20) PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6. W okolicznościach wskazanych w pkt 5 SIWZ wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych rubryk w JEDZ, oraz do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt. 5.

7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody, o których mowa w pkt 5 SIWZ.

8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  Wzór oświadczenia – załącznik nr 4 w SIWZ.

9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących Zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 j.t. ze zm.). Informację w tym zakresie Wykonawca składa w JEDZ.

10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.1.1 SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP.

10.1. Dokumenty, o których mowa w pkt 10 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 4.1.1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 10 SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

11. Zgodnie z art. 24aa PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

12. Stosownie do § 16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Interpretacja treści dokumentów składnych w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, będzie realizowana w oparciu o przedmiotowe tłumaczenie.

2. Dokumenty stanowiące ofertę – zawartość ofert:

Oferta winna zawierać:

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ

- Wypełnione i podpisane formularze cenowe – załącznik nr 2 do SIWZ

- Minimalne parametry techniczne – załącznik nr 2A do SIWZ

- Wypełniony i podpisany JEDZ złożony zgodnie z instrukcją określoną w SIWZ w postaci elektronicznej – załącznik nr 3 do SIWZ

- Pełnomocnictwo w przypadku gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa i/lub  pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców w postępowaniu o udzielenie Zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

- Dowody, o których mowa w dziale VI pkt. 5 SIWZ (jeżeli dotyczy)

- Dowód wniesienia wadium.

VII.	INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO             Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ                                                I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - pocztą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Adres do korespondencji Zamawiającego, adres poczty elektronicznej, w tym adres poczty elektronicznej na który należy przesłać JEDZ, zostały podane w dziale I SIWZ.

- Jeżeli Wykonawca zmienił adres siedziby i nie powiadomił o tym Zamawiającego, przyjmuje się, że Zamawiający wypełnił swój obowiązek oświadczania, informowania oraz zawiadamiania, wysyłając pismo pod ostatni wskazany przez Wykonawcę adres.

- Zamawiający zwraca się z prośbą, aby zapytania przesłane faksem  zostały również przesłane

drogą elektroniczną (dzp@zozdt.pl) w wersji edytowalnej.

6.  4Uprawnionym Uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1.

2.

- Dział Zamówień Publicznych tel./ fax:14 64 43 245 e-mail: dzp@zozdt.pl

VIII.	TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

IX    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie pisemnej z zastrzeżeniem, że JEDZ może być złożony wyłącznie zgodnie z instrukcją określoną w SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.

- Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być napisana w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowywaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób lub oświadczenia wchodzące w skład oferty oraz dokumenty lub oświadczenia uzupełniane w wyniku wezwania lub samodzielnie przez Wykonawcę (oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP) muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać z właściwego rejestru. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z właściwego rejestru stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału wystawione przez osoby do tego upoważnione lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa.

- Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ oraz udostępnionych przez Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP powinny mieć formę wydruku komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów oraz odpowiadać co do treści wzorom załączonym do SIWZ oraz udostępnionych przez Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP.

- Zaleca się, aby całość oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych przez Wykonawcę samodzielnie lub w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

- Zaleca się, aby wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty były parafowane i datowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron.

- Dokumenty wynikające z treści Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów musi być potwierdzona przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca albo wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą; „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419)” i dołączone od oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte w oddzielnej kopercie z oznakowaniem Tajemnica przedsiębiorstwa. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Zgodnie z art. 8 ust. 3 „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.”

- Wykonawca musi umieścić ofertę w prawidłowym, zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zaleca się, aby opakowanie posiadało:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- nazwę i adres Zamawiającego

Oznaczenie: „Oferta na Zakup z dostawą sprzętu medycznego” oraz „nie otwierać przed dniem 10.09.2018r. godz.  11:00”.

17. Przez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki sposób zabezpieczenia treści oferty, który uniemożliwi jakiejkolwiek osobie zapoznanie się przed upływem terminu otwarcia ofert – zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 ustawy – z jakimkolwiek elementem treści oświadczeń złożonych przez Wykonawcę.

18. Ze względu na możliwości uszkodzenia opakowania podczas przesyłania oferty, zaleca się zastosowanie dwóch kopert oznakowanych jak wyżej.

19. Zaleca się, aby oferta zawierała dane Wykonawcy dotyczące: adresu Wykonawcy, nr REGON oraz NIP, adres internetowy (URL), adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu/faksu.

20. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub JEDZ przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian przez Wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, JEDZ z dopiskiem np. „ZMIANA OFERTY lub JEDZ”. Koperty oznaczone dopiskiem np. „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną dołączone do oferty.

21. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie np. „WYCOFANIE OFERTY” (oferty wycofane, nie będą otwierane, zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania).

X.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, Sekretariat Szpitala do dnia 10.09.2018 r. do godz. 10:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych ul. Szpitalna 1,  33-200 Dąbrowa Tarnowska w dniu 10.09.2018r o godz.11:00.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć                          na sfinansowanie zamówienia (art. 86 ust. 3 Ustawy PZP).

4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje  dotyczące ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach 86 ust. 4 Ustawy PZP.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje określone w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP.

6. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

7. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. (art. 86 ust. 1 Ustawy PZP).

8. Protokół, wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu  wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. (art. 96 ust. 3 Ustawy PZP)

XI.	OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Wykonawca oblicza cenę oferty opierając się na opisie przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ wypełniając przedmiotowy formularz w ramach poszczególnych pakietów. Cena pakietu (brutto) będzie brana pod uwagę przez Komisję w takcie wyboru najkorzystniejszej oferty – danego pakietu.

Wszelkie dokumenty – formularze cenowe wypełniane w złotych polskich.

Podana cena oferty – pakietu winna zawierać wszystkie elementy związane z ewentualnymi upustami, dostawą  do magazynu odbiorcy tj. kosztami transportu, ubezpieczenia, opakowania, oraz wszelkie inne.

Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione:

W druku „Formularz cenowy”-  załącznik  nr 2 do SIWZ

Cena jednostkowa netto (za szt., zestaw. itd.) poszczególnych elementów zamówienia zostanie pomnożona przez ilość w ten sposób otrzymana wartość netto zostanie powiększona o należny podatek VAT tworząc wartość brutto pozycji – cenę oferty - pakietu. Wartości netto oraz wartości brutto poszczególnych pozycji należy zsumować. W ten sposób wyliczona wartość brutto - stanowić będzie cenę oferty - pakietu.

XII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT

1.	Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Opis kryterium | Waga kryterium |
| --- | --- |
| Cena brutto oferty | 60 % |
| Okres gwarancji (w miesiącach - 24 m-ce, 36 m-cy) | 40 % |

Ocena ofert dokonywana będzie w ramach poszczególnych pakietów.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców wobec każdego z kryterium w danym pakiecie.

Obliczenie ilości przyznanych punktów w kryterium cena nastąpi wzorem odzwierciedlającym proporcje w stosunku do parametrów najkorzystniejszych w danym kryterium, dla parametrów danej oferty – danego pakietu, np.:

Wzór obliczenia ceny:

(cena min x max ilość pkt. 100)    x 60%

(cena oferty badanej)

obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli obliczana cena ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę.

Obliczenia ilości przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji  nastąpi na podstawie poniższego wzoru.

Wzór obliczenia okresu gwarancji (24 m-ce, 36 m-cy):

okres gwarancji oferty badanej x max ilość pkt. 100) x 40%

(okres gwarancji oferty najkorzystniejszej)

Wytyczne do obliczenia punktacji w kryterium okres gwarancji:

24 m-ce – 5 pkt.

36 m-cy – 10 pkt.

Termin gwarancji należy podać w miesiącach. W przypadku, gdy Wykonawca określi okres gwarancji dłuższy niż maksymalnie określony okres gwarancji, to Zamawiający do obliczeń będzie przyjmował okres maksymalny podany dla poszczególnych elementów, natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem długości okresu gwarancji zadeklarowanego w ofercie. Zamawiający odrzuci oferty, które będą zakładały gwarancję krótszą niż minimalna określona przez Zamawiającego.

W przypadku nie podania w ofercie okresu gwarancji Zamawiający przyjmie do oceny ofert okres minimalny.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium (w danym pakiecie) otrzyma maksymalną ilość punktów.

Ocena ogólna danego kryterium jest iloczynem sumy punktów przyznanych przez oceniających dla danego kryterium i znaczenia procentowego przedmiotowego kryterium.

Ocena ogólna danej oferty – pakietu jest sumą ocen poszczególnych kryteriów dokonanych zgodnie z powyższymi założeniami.

XIII.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy, w terminie:

1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Brak przekazania przed podpisaniem umowy powyższej umowy będzie jednoznaczny z odmową podpisania umowy przez wykonawcę.

Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy, wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo  w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnik, który przedstawi pełnomocnictwo od osoby (osób) wymienionej w/w dokumencie, udzielającej pełnomocnictwa.

XIV.	WADIUM

1.	Termin wniesienia wadium:

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 10.09.2018 roku do godz. 10:00

2.	Wysokość wadium:

Wadium na CAŁOŚĆ zamówienia wynosi 16 010 PLN (słownie: szesnaście tysięcy dziesięć złotych).

Wadium na POSZCZEGÓLNE części zamówienia (pakiety) wynosi odpowiednio:

| Nr pakietu | Kwota wadium w zł |
| --- | --- |
| 1 | 2 500,00 |
| 2 | 3 000,00 |
| 3 | 300,00 |
| 4 | 30,00 |
| 5 | 300,00 |
| 6 | 200,00 |
| 7 | 4 500,00 |
| 8 | 80,00 |
| 9 | 30,00 |
| 10 | 70,00 |
| 11 | 3 300,00 |
| 12 | 1 300,00 |
| 13 | 400,00 |

Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona.

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden zakres, wadium należy wnieść w wysokości, stanowiącej sumę kwot wadium wymaganych dla części (pakietów), na które składana jest oferta.

3.	Wadium może być wniesione:

a. W pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie  Tarnowskiej – nr konta:  40 9462 0003 2001 0000 4053 0002

b. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c. Gwarancjach bankowych,

d. Gwarancjach ubezpieczeniowych,

e. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ. U. z 2017r, poz. 229 j.t. ze zm.).

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, a kopia dowodu wniesienia wadium w pieniądzu dołączona do oferty.

Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego postępowania oraz nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego (17/18/ZP).

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Zarówno gwarancje jak i poręczenia (oryginał), muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą wskazanego w niniejszej SIWZ oraz wskazywać wszystkie bez wyjątku wymienione w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych okoliczności, w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz zamawiającego.

4.	Zatrzymanie wadium:

Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 Ustawy PZP

W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza Zamawiający zatrzymuje wadium (w przypadkach określonych wyżej) wraz z należnymi odsetkami.

5.	Zwrot wadium:

Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

XV.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszego wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ.

XVII.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Zgodnie z zapisami Ustawy w art. 179 do art. 198 g Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

- Wniesienie odwołania, jego forma i zakres

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8) Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

13) Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14) W sprawach nieuregulowanych w pkt 3 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 -  198g PZP

XVIII.	INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

XIX.	ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy.

Załącznik nr 2A – Minimalne parametry techniczne.

Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – plik w formacie *xml/PDF

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23.

Załącznik nr 5 – Projekt umowy.

XX. ZAPISY DOTYCZĄCE RODO

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej jest Pan Paweł Dymon, e-mail: daneosobowe@zozdt.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXI. POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania art. 67 ust. 1 pkt. 7

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- W opisie przedmiotu zamówienia nie ma zastosowania art. 29 ust 4 ustawy PZP.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t. j. ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego.

------------------------------------------------						Załącznik nr 1do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie opublikowane w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup z dostawą sprzętu medycznego

Imię i nazwisko: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ reprezentując firmę (Nazwa firmy, adres):………Regon:…………Województwo:……Powiat:……..tel./fax:………….e-mail: ………………

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

Oferujemy udzielenie zamówienia na zakup z dostawą sprzętu medycznego w następujących pakietach za cenę:

Pakiet 1: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 2: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 3: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 4: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 5: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ……………………………………………………………………………

Pakiet 6: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 7: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 8: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 9: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 10: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 11: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 12: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 13: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ……………………………………………………………………………

- Okres gwarancji dla pakietów ……………………………….. wynosi (24 m-ce, 36 m-cy)

- Czas dostawy zamówienie zostanie wykonane w terminie max do 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku)

- Wadium zostało wniesione w kwocie: ……….zł., w formie ……… na pakiety: ……………………..

- Hasło (hasła) dostępu do formularza (formularzy) JEDZ (należy wskazać hasło/hasła do odszyforwania pliku/plików JEDZ) : ………………………………………………………………..

informacje o wykorzystanym programie szyfrującym (należy wskazać nazwę programu szyfrującego): ……………………………………………………………………………………………………….……

krótki opis procedury odszyfrowania danych zawartych w JEDZ (należy opisać czynności niezbędne do odszyfrowania pliku JEDZ): ……………………………………………………………………..

- Stwierdzamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego zgodnie z założeniami określonymi w SIWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ – akceptujemy warunki w niej określone, nie wnosimy zastrzeżeń, oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- Stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla Zamawiającego postanowieniami, (wzorem umowy) i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę uwzględniając przedmiotowe postanowienia.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy:

Imię i nazwisko: …………………….……., oznaczenie funkcji: ………………......................

- Imię, nazwisko i stanowisko osoby/ osób, z którymi można kontaktować się przez cały okres trwania umowy: ……………...: 1) Pan/Pani: ………………, tel.: ………….…, e-mail: ………………………

- Zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców: .......................................... (nazwa firmy podwykonawcy). Podwykonawca będzie realizował następujący zakres przedmiotu zamówienia: ……………………….……………………………………………………………………..

- Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki /konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: …………………………………………………………….………………………………..

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę)

- Wykonawca jest małym/ średnim przedsiębiorcą ………………………….…………………………

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej …………………….….

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej …………...…...

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

14. Informujemy, że integralną częścią oferty są następujące dokumenty:

- …………………….…………………………………………….…………………….…………

- …………………….…………………………….……………………….………………………

UWAGA: Proszę podać konto na które należy zwrócić wadium:

……………………………………..………….………………………………………………………………

Miejscowość i data: …………………………..

……………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 1: Myjnia dezynfektor – przelotowa

| l.p. | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt./ | Nazwa handlowa/ producent | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Myjnia dezynfektor - przelotowa | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość Globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

…………………………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 2: Aparat USG

| l.p. | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt./ | Nazwa handlowa/ producent | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat USG | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość Globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

…………………………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 3: Zestaw do laparotomii

| l.p. | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt./ | Nazwa handlowa/ producent | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KLESZCZYKI TYPU HALSTEAD – MOSQUITO, DŁ. 140MM, ZAGIĘTE, BEZ ZĘBA, MODEL NIEMIECKI | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | KLESZCZYKI TYPU KOCHERPROSTE DŁ. 160MM, BEZ ZĘBÓW | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | KLESZCZYKI TYPU KOCHER ZAGIĘTE, DŁ. 160MM, BEZ ZĘBÓW | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | KLESZCZYKI TYPU BABY – ADSON DŁ. 180MM, MOCNO ZAGIĘTE | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | KLESZCZYKI TYPU ROCHESTER PEAN PROSTE DŁ. 240MM | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | KLESZCZYKI TYPU ROCHESTER PEAN PROSTE DŁ. 200MM | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | KLESZCZYKI TYPU ROCHESTER OSCHNER PROSTE DŁ. 160MM | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | KLESZCZYKI TYPU ROCHESTER OSHNER DŁ. 240MM PROSTE | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | KLESZCZYKI TYPU ROCHESTER OSCHNER PROSTE DŁ. 200MM | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | KLESZCZYKI TYPU KOCHER ZAGIĘTE, DŁ. 240MM, BEZ ZĘBÓW | 4 |  |  |  |  |  |
| 11 | KLESZCZYKI DO OTRZEWNEJ TYPU MIKULICZ, DŁ. 200MM, ZAGIĘTE, 1x2 ZĘBY | 8 |  |  |  |  |  |
| 12 | KLESZCZE DO LIGATURY TYPU GEMINI DŁ. 200MM, MOCNO ZAGIĘTE | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | KLESZCZE DO LIGATURY TYPU GEMINI DŁ. 230MM, MOCNO ZAGIĘTE | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | KLESZCZE DO LIGATURY TYPU OVERHOLT-S, DŁ. 185MM, ZAGIĘTE W KSZTAŁT „S” | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYPU HEISS, MOCNO ZAGIĘTE, BEZ ZĘBA, DŁ. 200MM | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | KLESZCZE DO LIGATURY TYPU OVERHOLT-SLIM, DŁ.185MM, PODWÓJNIE ZAGIĘTE | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | KLESZCZE OPATRUNKOWE TYPU FOERSTER, OKIENKOWE „PĘTLA”, PROSTE, ROWKOWANE | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | ZACISK OPATRUNKOWY TYPU BACKHAUS, DŁ. 140MM | 3 |  |  |  |  |  |
| 19 | PENSETA ANATOMICZNA STANDARD, DŁ. 250MM | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | PENSETA ANATOMICZNA STANDARD, DŁ. 200MM | 4 |  |  |  |  |  |
| 021 | PENSETA ANATOMICZNA STANDARD, DŁ. 140MM | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | PENSETA CHIRURGICZNA DŁ. 140MM 1x2 ZĘBY | 2 |  |  |  |  |  |
| 23 | PENSETA ANATOMICZNA, SZCZĘKI WĄSKIE, DŁ. 180MM | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | PENSETA ATRAUMATYCZNA TYPU DEBAKEY PROSTA 1.5 MM, DŁ. 200MM | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | PENSETA ATRAUMATYCZNA TYPU DEBAKEY PROSTA 2.0 MM, DŁ. 240MM | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | NOŻYCZKI TEPO – TEPE, ZAGIĘTE, DŁ. 160MM, DO NITEK | 3 |  |  |  |  |  |
| 27 | NOŻYCZKI TYPU METZENBAUM ZAGIĘTE, DŁ. 230MM, BRANSZE POKRYTE WĘGLIKIEM SPIEKANYM | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | NOŻYCZKI TYPU METZENBAUM ZAGIĘTE, DŁ. 180MM, BRANSZE POKRYTE WĘGLIKIEM SPIEKANYM | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 | NOŻYCZKI TYPU METZENBAUM, ZAGIĘTE, DŁ. 200MM, BRANSZE POKRYTE WĘGLIKIEM SPIEKANYM | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | NOŻYCZKI TYPU MAYO, OSTRZA PŁASKIE, ZAGIĘTE, DŁ. 230MM, BRANSZE POKRYTE WĘGLIKIEM SPIEKANYM | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | IMADŁO TYPU CRILE-WOOD, PROSTE, DŁ. 180MM, BRANSZE POKRYTE WĘGLIKIEM SPIEKANYM | 2 |  |  |  |  |  |
| 32 | IMADŁO TYPU CRILE-WOOD PROSTE, SZCZĘKI POKRYTE WĘGLIKIEM SPIEKANYM, DŁ. 200MM | 2 |  |  |  |  |  |
| 33 | IMADŁO TYPU MAYO-HEGAR, DŁ.200MM, BRANSZE POKRYTE WĘGLIKIEM SPIEKANYM | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | HAK OPERACYJNY TYPU KOCHER-LANGENBECK, DŁ.215MM, WYMIAR ŁOPATKI 42x11MM | 2 |  |  |  |  |  |
| 35 | HAK OPERACYJNY TYPU KOCHER-LANGENBECK, DŁ. 215MM, WYMIAR ŁOPATKI 35x8MM | 2 |  |  |  |  |  |
| 36 | RETRAKTOR TYPU MIKULICZ, RĘKOJEŚĆ PERFOROWANA, DŁ. 260MM, WYMIAR ŁOPATKI 155x50MM | 2 |  |  |  |  |  |
| 37 | HAK OPERACYJNY TYPU MIKULICZ, RĘKOJEŚĆ PERFOROWANA, DŁ. 260MM, WYMIAR ŁOPATKI 120x50MM | 2 |  |  |  |  |  |
| 38 | RETRAKTOR TYPU FRITSCH, DŁ. 240MM, WYMIAR ŁOPATKI 45x75MM | 2 |  |  |  |  |  |
| 39 | HAK TĘPY GŁĘBOKI TYPU KOCHER, DŁ. 25MM, WYMIAR ŁOPATKI 80x45MM | 2 |  |  |  |  |  |
| 40 | HAK OPERACYJNY TYPU KELLY, RĘKOJEŚĆ PERFOROWANA, WYMIAR ŁOPATKI 190x38MM, DŁ.270MM | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość Globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

…………………………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 4: Wyposażenie Sali operacyjnej

| l.p. | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt./ | Nazwa handlowa/ producent | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podest operacyjny | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Stolik opatrunkowy | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość Globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

…………………………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 5: Lampa bezcieniowa

| l.p. | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt./ | Nazwa handlowa/ producent | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa bezcieniowa, operacyjna | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość Globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

…………………………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 6: Aparaty EKG + wózki

| l.p. | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt./ | Nazwa handlowa/ producent | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat EKG z wózkiem | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość Globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

…………………………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 7: Aparat RTG z ramieniem C ze skopią

| l.p. | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt./ | Nazwa handlowa/ producent | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat RTG z ramieniem C ze skopią | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość Globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

…………………………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 8: Fotel do pobierania krwi

| l.p. | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt./ | Nazwa handlowa/ producent | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fotel do pobierania krwi | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość Globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

…………………………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 9: Stolik (wózek zabiegowy)

| l.p. | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt./ | Nazwa handlowa/ producent | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stolik (wózek zabiegowy) | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość Globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

…………………………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 10: Narzędzia chirurgiczne

| l.p. | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt./ | Nazwa handlowa/ producent | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odgryzacz kostny dwudźwigniowy typu Frykholm, dł. 24,5 cm | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Odgryzacz kostny dwudźwigniowy typu Stille-Luer, zagięty, dł. 22,5 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Imadło do igieł typu Mayo-Hegar, proste, dł. 18,5 | 2 |  |  |  |  |  |
| Wartość Globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

…………………………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 11: Videobronhofiberoskop

| l.p. | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt./ | Nazwa handlowa/ producent | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Videobronhofiberoskop (Zestaw w składzie Videobronchoskop HDTV – 2 szt. i PROCESOR WIZYJNY HDTV 1 szt.) | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość Globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

…………………………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 12: Videokolonoskop diagnostyczny

| l.p. | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt./ | Nazwa handlowa/ producent | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Videokolonoskop diagnostyczny | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość Globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

…………………………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 13: Uchwyt Shavera artroskopowy

| l.p. | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt./ | Nazwa handlowa/ producent | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uchwyt Shavera artroskopowy | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość Globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

…………………………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 A  do SIWZ

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

Pakiet 1 - Myjnia dezynfektor – przelotowa – szt. 1

|  | Parametry Wymagane | Warunek | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje, potwierdzić “TAK” lub “NIE”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2018 - nowa | Podać |  |
|  | Oznaczony znakiem CE | TAK |  |
|  | Płatność ratalna – w comiesięcznych równych 11 ratach, ostatnia 12 rata wyrównująca. Raty płatne w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu dostawy. | TAK |  |
|  | Myjnia przelotowa dwudrzwiowa | TAK |  |
|  | Wymiary gabarytowe :800 mm x 710 mm x 1980 mm (S x G x W ) ± 5% | TAK |  |
|  | Pojemność komory min. 220 litrow ± 5% | TAK |  |
|  | Wbudowana suszarka, wbudowana drukarka parametrowa mycia | TAK |  |
|  | Drzwi uchylne, podwójne przeszklone, które mogą służyć jako dodatkowy blat do ustawiania na nich wózków. | TAK |  |
|  | Ogrzewanie elektryczne moc max. 14 kW | TAK |  |
|  | Cztery poziomy mycia, pojemność komory 8-10 tac narzędziowych DIN. Możliwość równoczesnego załadunku wózka do laparoskopów i dwóch półek z tacami narzędziowymi. | TAK |  |
|  | Sterowanie mikroprocesowe, ekran dotykowy o przekątnej minimalna 5,5 cala | TAK |  |
|  | Wyświetlacz z ekranem kolorowym | TAK |  |
|  | Minimum pięć programów mycia, dezynfekcji wybieranych bezpośrednio z panelu sterowania | TAK |  |
|  | Sterownik umożliwia obserwację i rejestrację wykresu temperatury, ciśnienia w każdej z pomp obiegowych /wskaźnik skuteczności mycia / | TAK |  |
|  | Wszystkie programy realizowane automatycznie | TAK |  |
|  | Możliwość dokonywania zmian parametrów procesu przez użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość wykorzystania wózka wsadowego o 5 poziomach na 10 tac DIN. | TAK |  |
|  | Ramiona natryskowe w komorze zapewniające natrysk każdej tacy z góry i od spodu | TAK |  |
|  | Minimum dwie pompy detergentu połączonych za pomocą elastomeru. | TAK |  |
|  | Płukanie końcowe woda uzdatnioną | TAK |  |
|  | Pompa środka zwilżającego | TAK |  |
|  | Zawór zasilania dla wody demineralizowanej |  |  |
|  | Mycie i dezynfekcja: narzędzi chirurgicznych, sprzętu laparoskopowego / wózek do laparoskopów w zestawie myjni / | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do wspólnego systemu komputerowego archiwizującego w CS z posiadanymi przez Zamawiającego sterylizatorami / AS6666WPA i myjnia DEKO 2000exk / | TAK |  |
|  | Możliwość równoczesnego mycia kontenerów i narzędzi chirurgicznych i ortopedycznych | TAK |  |
|  | Filtr HEPA klasy H13 | TAK |  |
|  | Automatyczne odmierzanie i dozowanie środków myjących i dezynfekujących wraz sygnalizacja poziomu detergentu | TAK |  |
|  | Dostęp do ustawień parametrów procesu – zabezpieczony kodem cyfrowym | TAK |  |
|  | Obudowa myjni, komora, ramiona natryskowe, elementy grzewcze, rama nośna wykonane ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Pompa cyrkulacyjna min. 600 l/min |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed zalaniem i przegrzaniem: komory, grzałek elektrycznych, pomp, rękawów przelewowych, czujników poziomu wody. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna awarii | TAK |  |
|  | Czas trwania procesu mycia 10-60 minut w zależności od wybranego programu | TAK |  |
|  | Gniazdo USB do zapisu danych ze sterownika | TAK |  |
|  | Osiem tac narzędziowych z przykrywkami o wymiarach zgodnych z 1 DIN / 480 x 340 x 70 mm/ ± 5% | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania zamiennie wózków w posiadanej przez Zamawiającego myjni i oferowanej w zamówieniu | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania środków chemicznych różnych producentów – podać minimum trzy firmy | TAK |  |
|  | Szafka na płyny do dezynfekcji w kanistrach 3x 20 litrów, lub podzielona na dwie półki: dolna półka kanistry 2x 20 litrów, górna półka kanistry 4x5 litrów , przy wymiarach maksymalnych: 900 mm szerokość x 450 mm głębokość x 1 000 mm wysokość, wykonane z stali kwasoodpornej. W bocznej ściance otwór na dreny łączące kanistry z środkiem do dezynfekcji z myjniami. Półki odchylone do kąta 7 º. | TAK |  |
|  | W cenie myjni - montaż w miejscu eksploatacji | TAK |  |
|  | Gwarancja (24 m-ce, 36 m-cy) | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | W ramach umowy dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Dostępność części zamiennych min.10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak |  |
|  | W ramach umowy okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii e- mail, na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
|  | W ramach umowy dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
|  | W ramach umowy szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 A  do SIWZ

MINIMALNE PARAMERTY TECHNICZNE

Pakiet 2: Aparat USG – szt. 1

|  | Parametry Wymagane | Warunek | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje, potwierdzić “TAK” lub “NIE”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2018 -nowy | Podać |  |
|  | Płatność ratalna – w comiesięcznych równych 11 ratach, ostatnia 12 rata wyrównująca. Raty płatne w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu dostawy. | TAK |  |
|  | I JEDNOSTKA GŁÓWNA | ------- |  |
|  | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem sterowanymi z klawiatury. | TAK |  |
|  | Zasilanie urządzenia 230V 50 MHz | TAK |  |
|  | Głośność pracy aparatu poniżej 35 dB | TAK |  |
|  | Możliwość programowania własnych presetów: min. 30 | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w cyfrowy beamformer | TAK, |  |
|  | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich kół | TAK, |  |
|  | Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, o przekątnej ekranu minimum 21,5”. Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 | TAK, |  |
|  | Aparat wyposażony w panel dotykowy LED min. 10,1” rozdzielczość min. 1280x800 | TAK, |  |
|  | Regulacja panelu sterowania góra-dół: oraz lewo prawo | TAK |  |
|  | Cyfrowa regulacja TGC dostępna na dotykowym panelu, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień | TAK |  |
|  | Konsola aparatu wyposażona w dwa rodzaje klawiatury alfanumerycznej: wirtualną – dostępną na panelu dotykowym oraz wysuwaną spod panelu operatora | TAK, |  |
|  | Manipulator kulowy wyposażony w system samooczyszczania się z kurzu i zabrudzeń. (uzyskany dzięki specjalnie zaprojektowanemu kanałowi wylotowemu) | TAK |  |
|  | Skala szarości: min. 256 odcieni | TAK, |  |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 570000 kanałów procesowych | TAK, |  |
|  | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-16 MHz | TAK, |  |
|  | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych: min. 3 | TAK, |  |
|  | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE min. 45000 | TAK, |  |
|  | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym: min. 500 GB | TAK, |  |
|  | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). | TAK, |  |
|  | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych) | TAK, |  |
|  | Generowanie obrazów i raportów z badania w formacie DICOM celem ich archiwizacji w systemie PACS-DICOM | TAK |  |
|  | Interfejs DICOM – umożliwiający podłączenie do systemu PACS zamawiającego w pełnej opcji z obsługą archiwizacji badań i obsługą DICOM-Worklist (wykonawca udostępni niezbędne informacje i hasła oferowanego systemu, dział IT zamawiającego posiada pełny dostęp do własnego systemu PACS – nie jest wymagany udział firm trzecich celem integracji) | TAK |  |
|  | Fabrycznie wgrane presety: min. 30 (m.in.: echo dorosłych, echo dzieci, echo serca płodu, I trymestr, II - III trymestr, III trymestr, miednica, macica) | TAK |  |
|  | Tryb B | TAK, |  |
|  | Głębokość penetracji min. 2-38cm | TAK, |  |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK, |  |
|  | Maksymalna dynamika systemu min. 256 dB | TAK, |  |
|  | Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu minimum 8 | TAK, |  |
|  | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach JEDNOCZEŚNIE | TAK, |  |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) min. 2000 fps | TAK, |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych | TAK, |  |
|  | Całkowita wielkość powiększenia minimum x8 | TAK, |  |
|  | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° | TAK |  |
|  | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE | TAK, |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK, |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem | TAK, |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku | TAK, |  |
|  | Tryb M | TAK, |  |
|  | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | TAK, |  |
|  | Doppler Kolorowy | TAK, |  |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania w Dopplerze Kolorowym(frame rate) min. 400 fps | TAK |  |
|  | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego min. 19 KHz | TAK, |  |
|  | Maksymalna prędkość w Dopplerze Kolorowym: min. 3.3 m/s | TAK |  |
|  | Kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera min: +/- 30° | TAK |  |
|  | Kierunkowy Doppler Mocy | TAK, |  |
|  | Doppler Pulsacyjny | TAK |  |
|  | Dynamika systemu dla Dopplera Pulsacyjnego w zakresie min. 30-256 dB | TAK |  |
|  | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min. 22 kHz | TAK, |  |
|  | Prędkość w Dopplerze Pulsacyjnym min. 8.8 m/s | TAK |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5-25 mm | TAK, |  |
|  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK, |  |
|  | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | TAK, |  |
|  | Zaawansowany filtr do redukcji szumów speklowych polepszający jednocześnie obrazowanie w skali szarości oraz skalę kontrastu z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek - uzyskany obraz jest zbliżony do obrazów MRI | TAK |  |
|  | Zaawansowana funkcja obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania i obrazowania bardzo wolnych przepływów | TAK |  |
|  | Funkcja obrazowania krzyżowego | TAK |  |
|  | Doppler Fali Ciągłej wraz z pomiarami kardiologicznymi | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań min: brzusznych kardiologicznych ginekologicznych mięśniowo szkieletowe położnicze pediatrycznych małych narządów transkranialne urologicznych naczyniowych | TAK |  |
|  | Pomiary podstawowe na obrazie: pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości Możliwość przypisania kolejności wykonywania pomiarów do danego użytkownika, funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego Możliwość wykreowania własnej formuły obliczeniowej | TAK |  |
|  | II GŁOWICE | ----- |  |
|  | Głowica phased array do badań kardiologicznych oraz transkranialnych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-4 MHz -Ilość elementów: min. 80 -Kąt skanowania: min. 90 ° | TAK |  |
|  | Głowica liniowa do badań mięśnioszkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy 3-14 MHz -Ilość elementów: min. 256 -szerokość skanu: max 50 mm -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Głowica convex wykonana w technologii Single Cristal do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz -Ilość elementów: min. 160 -Kąt skanowania: min. 70° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Głowica endowaginalna do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych -Zakres częstotliwości pracy min. 4-9 MHz -Ilość elementów: min. 128 -Kąt skanowania: min. 148° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej |  |  |
|  | Zintegrowany moduł do oceny asynchronii metodą Dopplera tkankowego (Strain Rate) lub metodą wektorową | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania zintegrowanej technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń | TAK |  |
|  | III URZĄDZENIA PERYFERYJNE | -------------- |  |
|  | Videoprinter medyczny cyfrowy B/W | TAK, |  |
|  | IV MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY SYSTEMU DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT | --------------- |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-9 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 58° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy 3-16 MHz -Ilość elementów: min. 192 -szerokość skanu: max 40 mm -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Możliwosć rozbudowy o głowicę phased array do badań kardiologicznych oraz pediatrycznych -Zakres częstotliwości pracy min. 3-8 MHz -Ilość elementów: min. 96 -Kąt skanowania: min. 90 ° |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalną objętościową do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych -Zakres częstotliwości pracy min. 5-9 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 150° | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex wolumetryczną wykonaną w technologii Single Cristal do badań brzusznych, ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych -Zakres częstotliwości pracy min. 1-8 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 70° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zaawansowane obrazowanie 4D umożliwiające zrobienie bardzo realistycznych projekcji płodu, co pozwala na dokładniejszą i szybszą diagnostykę wad u płodu. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne min. 70 cm | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie tomograficzne w trybie 3D i 4D: min. 9płaszczyzn | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o 3D/4D | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję w pełni automatycznego pomiaru IMT z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany z aparatem moduł Stress Echo wysiłkowy i min. 6-cio stopniowy farmakologiczny wraz z analizą segmentową | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowane oprogramowanie do automatycznej detekcji wsierdzia i obliczenia frakcji wyrzutowej | TAK |  |
|  | INNE WYMAGANIA |  |  |
|  | Gwarancja (24 m-ce, 36 m-cy) | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | W ramach umowy dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Dostępność części zamiennych min.10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak |  |
|  | W ramach umowy okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii e- mail, na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
|  | W ramach umowy dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
|  | Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 A  do SIWZ

MINIMALNE PARAMERTY TECHNICZNE

Pakiet 4 poz. 1 podest operacyjny – szt. 1

|  | Parametry Wymagane | Warunek | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje, potwierdzić “TAK” lub “NIE”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2018 - nowy | Podać |  |
|  | Podest operacyjny jednostopniowy | TAK |  |
|  | Podest wykonany ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm(możliwość wypoziomowania podestu) | TAK |  |
|  | Na powierzchni paski antypoślizgowe | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys) w mm (500 x 300 x 250 )+/- 10 cm | TAK |  |
| 11 | Gwarancja (24 m-ce, 36 m-cy) | Podać oferowany okres gwarancji |  |
| 12 | W ramach umowy okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
| 13 | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii e- mail, na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
| 14 | W ramach umowy dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
| 15 | W ramach umowy szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
| 16 | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak podać |  |
| 17 | Instrukcja w języku polskim. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 A  do SIWZ

MINIMALNE PARAMERTY TECHNICZNE

Pakiet 4 poz. 2 Stolik opatrunkowy – szt. 1

|  | Parametry Wymagane | Warunek | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje, potwierdzić “TAK” lub “NIE”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2018 - nowy | Podać |  |
|  | Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Stolik z blatem prostym i półka prostą – montowanymi na stałe | TAK |  |
|  | Odległość między blatami wynosi 445 mm. | TAK |  |
|  | Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku . | TAK |  |
|  | Wyrób na kółkach fi 100 mm (dwa z blokada) | TAK |  |
|  | Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża | TAK |  |
|  | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Wymiary blatu 1200x650 mm | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys)w mm (1315x720x880) | TAK |  |
| 14. | Gwarancja (24 m-ce, 36 m-cy) | Podać oferowany okres gwarancji |  |
| 15. | W ramach umowy okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
| 16. | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii e- mail, na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
| 17. | W ramach umowy dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
| 18. | W ramach umowy szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
| 19. | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak podać |  |
| 20. | Instrukcja w języku polskim. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 A do SIWZ MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE Pakiet 5 – Lampa bezcieniowa Parametry Wymagane Warunek Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje, potwierdzić “TAK” lub “NIE”) 1. Model Podać 2. Producent Podać 3. Kraj pochodzenia Podać 4. Rok produkcji 2018 - nowa Tak 5. Parametry techniczne x - źródło światła 48 LED, - pobór mocy max 60 W - średnica oprawy 500 mm - plamka świetlna dla odległości 100 cm / 16 – 32 cm / - natężenie światła przy odległości 100 cm / 40 000 – 140 000 LUX / - temperatura barwowa 4 300 ± 500K - wgłębność oświetlenia ≥ 130 cm - obrót ramienia głównego wokół osi lampy 270 ° - głębokość iluminacji 700 mm - żywotność palnika lampy do 50 000 godzin - index koloru – RA:95 - regulacja jasności stopniowa - optymalna wysokość montażowa 290 cm - panel sterujący przy czaszy lampy Tak 6. Parametry ogólne X - uchwyt do ustawiania położenia lampy - zasilanie 110- 265 V/ 50 Hz - certyfikat CE - klasa izolacji II - stopień ochrony obudowy – IP 54 - zdejmowany uchwyt nadający się do dezynfekcji Tak 7. Gwarancja (24 m-ce, 36 m-cy) Podać oferowany okres gwarancji 8. W ramach umowy dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych Tak 9. Dostępność części zamiennych min.10 lat od daty sprzedaży urządzenia Tak 10. W ramach umowy okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji Tak 11. Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii e- mail, na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni Tak 12. W ramach umowy dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej Tak 13. W ramach umowy szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu Tak 14. Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. Tak podać 15. Instrukcja w języku polskim. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia Tak Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 A  do SIWZ

MINIMALNE PARAMERTY TECHNICZNE

Pakiet 6: Aparaty EKG + wózki

|  | Parametry Wymagane | Warunek | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje, potwierdzić “TAK” lub “NIE”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2018 - nowe | Podać |  |
|  | Oznaczony znakiem CE | TAK |  |
|  | Zapis w czasie rzeczywistym w trybie 3, 4, 6 i 12 odprowadzeń EKG Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Analiza sygnału EKG zgodna z EN 60601-2-51 | TAK |  |
|  | Interpretacja badania zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |
|  | Klawiatura funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
|  | Wbudowany ekran graficzny kolorowy 5,7”, umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG (rozdzielczość 320 x 240) Pamięć wewnętrzna ponad 500 badań | TAK |  |
|  | Zapis na papierze termicznym o szerokości papieru 110 – 112 mm (papier w kratkę lub gładki) | TAK |  |
|  | Zapis w trybie ręcznym (manual) | TAK |  |
|  | Zapis w trybie automatycznym (jednoczasowo lub czas rzeczywisty) 3, 4 , 6, 12, 3×4+ 1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1,6×2+1,6×2+2, 12×1 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Zapis wstecznego przebiegu EKG (do 10 s) | TAK |  |
|  | Długi zapis ( do 10 minut w pamięci aparatu) do oceny arytmii | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu | TAK |  |
|  | Prędkość przesuwu papieru 5 / 10 / 25 / 50mm/s | TAK |  |
|  | Czułość 2,5 / 5 / 10 / 20 mm/mV | TAK |  |
|  | - Filtr zakłóceń sieciowych 50/60 Hz - Filtr zakłóceń mięśniowych 25/35 Hz - Filtr adaptacyjny ( automatyczny ) - Filtr linii izoelektrycznej (od 0,05 do 1,5 Hz) | TAK |  |
|  | Interfejs komunikacyjny USB, VI-FI | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 1000 Hz/kanał | TAK |  |
|  | Przetwornik A/C min 24 bit |  |  |
|  | Podgląd badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku | TAK |  |
|  | Wydruk badania bezpośrednio na drukarce laserowej (papier biurowy A4) | TAK |  |
|  | Zapis i odczyt badań z PenDriva w standardzie zgodnym z EN 1064 | TAK |  |
|  | Automatyczny test aparatu | TAK |  |
|  | Waga max 1,3 kg (bez wyposażenia); 1,8 kg (z wyposażeniem) | TAK |  |
|  | Wyposażenie standardowe: po 1 komplecie elektrod piersiowych przyssawkowych (6 szt.) i kończy- nowych klipsowych (4 szt.) dla dorosłych; 1 komplet kabli; żel 0,5 l; papier 112 mm x 25 m 1 rolka | TAK |  |
|  | Pamięć ponad 1000 badań; | TAK |  |
|  | Interfejs komunikacyjny: wbudowane WI-FI; w systemie DICOM 3.0-ECG | TAK |  |
|  | Wózek jezdny pod aparat EKG wraz : - wysięgnik na kabel pacjenta - koła gumowe hamulcem - dolna półka na elektrody klipsowe - półka pod aparat EKG z rączką ułatwiającą przesuwanie wózka. | TAK |  |
|  | Wózek do kardiomonitorów – szt. 2 | TAK |  |
|  | Gwarancja (24 m-ce, 36 m-cy) | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | W ramach umowy dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Dostępność części zamiennych min.10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak |  |
|  | W ramach umowy okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii e- mail, na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
|  | W ramach umowy dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
|  | W ramach umowy szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 A  do SIWZ

MINIMALNE PARAMERTY TECHNICZNE

Pakiet 7: Aparat RTG z ramieniem C ze skopią – szt. 1

|  | Parametry Wymagane | Warunek | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje, potwierdzić “TAK” lub “NIE”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji: nie starszy niż 2017 | Podać |  |
|  | Płatność ratalna – w comiesięcznych równych 11 ratach, ostatnia 12 rata wyrównująca. Raty płatne w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu dostawy. | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy | Tak |  |
|  | Instrukcja użytkownika w języku polskim (z dostawą) | Tak |  |
|  | Przeprowadzenie na koszt wykonawcy testów akceptacyjnych i specjalistycznych aparatu | Tak |  |
|  | Lampa RTG | xxxxxxxx |  |
|  | Lampa dwuogniskowa X-RAY ze stacjonarną anodą | Tak |  |
|  | Totalna filtracja | ≥ 3,9 mm Al. |  |
|  | Wymiary ogniska do fluoroskopii i radiografii | ≥0,5 mm |  |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 46 kHU |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 950 kHU |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 48 kHU/min |  |
|  | Kolimator typu IRIS | Tak |  |
|  | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak |  |
|  | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania | Tak |  |
|  | Wózek z ramieniem C | xxxxxxxxx |  |
|  | Głębokość ramienia C | ≥66 cm |  |
|  | Odległość kołpak - wzmacniacz obrazu (wolna przestrzeń) | ≥76 cm |  |
|  | Odległość SID | ≥98 cm |  |
|  | Zakres ruchu poziomego ramienia C | ≥ 20 cm |  |
|  | Zakres ruchu pionowego ramienia C | ≥43 cm |  |
|  | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej (WigWag) | ±100 |  |
|  | Zmotoryzowany ruch pionowy | Tak |  |
|  | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej | ±225° |  |
|  | Zakres ruchu orbitalnego | ≥120° |  |
|  | Ramię C zbalansowane w każdej pozycji | Tak |  |
|  | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  |
|  | Generator | xxxxxxxx |  |
|  | Zasilanie jednofazowe | 230V/ 50 Hz |  |
|  | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego | +/- 10% |  |
|  | Moc generatora | ≥2,2 kW |  |
|  | Typ generatora, wysokiej częstotliwości | ≥20 kHz |  |
|  | Prąd dla trybów fluoroskopii | ≥8 mA |  |
|  | Radiografia cyfrowa | Tak |  |
|  | Prąd radiografii konwencjonalnej i cyfrowej | ≥20 mA |  |
|  | Układ minimalizujący dawkę przy skopii load dose | Tak |  |
|  | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii | ≥40-110 kV |  |
|  | Automatyka doboru parametrów skopii | Tak |  |
|  | Skopia pulsacyjna | ≤ 8 pulsów/s |  |
|  | Fluoroskopia ciągła | Tak |  |
|  | V. Wzmacniacz obrazu | xxxxxxx |  |
|  | Średnica nominalna | ≥ 9” |  |
|  | Ilość pól wzmacniacza obrazu | ≥ 3 |  |
|  | Rozdzielczość kamery CMOS | ≥1024 x 1024 |  |
|  | Współczynnik DQE | ≥65% |  |
|  | Rozdzielczość poszczególnych pól wzmacniacza obrazu | ≥ 51/57/67 lp/cm |  |
|  | VI. Monitor, tor wizyjny | xxxxxxxx |  |
|  | Monitory umieszczony na wspólnym bloku (wózku) ramienia C z prezentacją jedno czasową obrazu żywego i referencyjnego w pełnej wielkości w pełnym formacie (nie miniatury) (obraz żywy i referencyjny) | Monitory, rozdzielczość ≥1280 x1024, kontrast ≥ 800:1 i luminacji ≥ 1000cd/m² |  |
|  | Dwa monitory | Przekątna monitora ≥19” |  |
|  | Kąt widzenia obrazu | ≥ 155° |  |
|  | Wyjście TV OUT do podłączenia dodatkowego monitora lub systemów nawigacji | Tak |  |
|  | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze | ≥12 obrazów |  |
|  | Matryca obrazu zapamiętanego, skala szarości w procesingu | ≥ 1024 x 1024 pikseli ≥12bit |  |
|  | Pojemność pamięci na dysku twardym | ≥15000 obrazów |  |
|  | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wyposażenie dodatkowe: - Drukarka termiczna, format wydruku A6 - Oprogramowanie DICOM 3.0 - Nagrywarka CD/DVD | Tak |  |
|  | Archiwizacja obrazów w formacie JPG lub BMP z możliwością rozbudowy o archiwizację poprzez USB obrazów w formacie DICOM z automatycznym dogrywaniem przeglądarki zdjęć | Tak |  |
|  | Funkcja „Last Image Hold” (LIH) | Tak |  |
|  | Automatyka parametrów fluoroskopii | Tak |  |
|  | ZOOM | ≥x 12 |  |
|  | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo/prawo na monitorze, obraz lustrzany, obraz lustrzany | Tak |  |
|  | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania | Tak |  |
|  | Dwa kolorowe ekrany dotykowe z interfejsem użytkownika znajdujący się z obu stron wózka ramienia C do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu oraz z podglądem obrazu żywego dla technika. | Tak, opisać |  |
|  | Aparat posiada możliwość podłączenia do istniejącej sieci szpitalnej. | Tak |  |
|  | Gwarancja (24 m-ce, 36 m-cy) | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | W ramach umowy dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Dostępność części zamiennych min.10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak |  |
|  | W ramach umowy okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii e- mail, na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
|  | W ramach umowy dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
|  | W ramach umowy szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 A  do SIWZ

MINIMALNE PARAMERTY TECHNICZNE

Pakiet 8: Fotel do pobierania krwi – 1 szt.

|  | Parametry Wymagane | Warunek | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje, potwierdzić “TAK” lub “NIE”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2018 - nowy | Podać |  |
|  | Teleskopowy podnóżek wykonany z ABS (opcja) | Tak |  |
|  | Blokada kierunku jazdy | Tak |  |
|  | Metalowa rama malowana proszkowo | Tak |  |
|  | Regulacja unoszenia i opuszczania podłokietników | Tak |  |
|  | Dźwignia regulacji pochylenia dostępna z obu stron | Tak |  |
|  | Koła o średnicy 100 mm z blokadami | Tak |  |
|  | Uchwyt transportowy z tyłu oparcia pleców | Tak |  |
|  | Odejmowany wysięgnik kroplówki z możliwością montażu po obu stronach | Tak |  |
|  | Regulowany i odejmowany podgłówek | Tak |  |
|  | Ergonomiczne wysokie oparcie pleców | Tak |  |
|  | Podkładka do pobierania krwi wykonana z poliuretanu – 2 szt. | Tak |  |
|  | Tapicerowane opuszczane podłokietniki | Tak |  |
|  | Synchronicznie uchylny segment pleców | Tak |  |
|  | Unoszone siedzisko w celu łatwiejszego czyszczenia | Tak |  |
|  | Powierzchnia fotela zmywalna | Tak |  |
|  | Gwarancja (24 m-ce, 36 m-cy) | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | W ramach umowy dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Dostępność części zamiennych min.10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak |  |
|  | W ramach umowy okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii e- mail, na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
|  | W ramach umowy dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
|  | W ramach umowy szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 A  do SIWZ

MINIMALNE PARAMERTY TECHNICZNE

Pakiet 9: Stolik (wózek) zabiegowy – 2 szt.

|  | Parametry Wymagane | Warunek | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje, potwierdzić “TAK” lub “NIE”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2018 - nowy | Podać |  |
|  | Metalowy szkielet chromowany | Tak |  |
|  | Dwa nierdzewne blaty | Tak |  |
|  | Dwie uchylne miski tworzywowe | Tak |  |
|  | Cztery kółka jezdne w tym dwa z blokadą | Tak |  |
|  | Gwarancja (24 m-ce, 36 m-cy) | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | W ramach umowy okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii e- mail, na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
|  | W ramach umowy dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
|  | W ramach umowy szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 A  do SIWZ

MINIMALNE PARAMERTY TECHNICZNE

Pakiet 11: Zestaw Videobrochofiberoskop – 1 szt. (Zestaw w składzie Videobronchoskop HDTV - 2 szt i PROCESOR WIZYJNY HDTV 1 szt)

|  | Parametry Wymagane | Warunek | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje, potwierdzić “TAK” lub “NIE”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2018 - nowy | Podać |  |
|  | Płatność ratalna – w comiesięcznych równych 11 ratach, ostatnia 12 rata wyrównująca. Raty płatne w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu dostawy. | Tak |  |
|  | PROCESOR WIZYJNY HDTV WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI - 1 szt. | Tak |  |
|  | Funkcja uwydatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek i-scan/NBI dla wszystkich oferowanych endoskopów | Tak |  |
|  | Rozdzielczość sygnału wideo 1920x1080 | Tak |  |
|  | Wyjścia typu: 2 x DVI-D (do podłączenia monitora medycznego oraz archiwizacji HD) 1x RBG 9 pin na 4 x BNC (R,G,B, Sync) 1x Y/C (S-VHS) do podłączenia systemu archiwizacji SD 1x Video standard BNC 2 x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej (jeden umieszczony na panelu przednim) 3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów SD/HD | Tak |  |
|  | Wyjścia sygnału wideo: RGB, DVI, Y/C , BNC, Synchroniczne oraz komunikacyjne RJ45, RS-232C | Tak |  |
|  | Funkcja ekspozycji maksymalnej światła przypisana do klawisza na panelu przednim do uwidocznienia końcówki endoskopu przez powłoki skórne | Tak |  |
|  | Informacje (dane badania) – wyświetlane na niezależnych polach ekranu monitora: - data badania - czas badania - stoper - imię i nazwisko pacjenta - ID pacjenta - wiek pacjenta - płeć pacjenta - komentarz użytkownik (lekarza) - nazwa użytkownika (lekarza) - Imię i nazwisko pacjenta - nazwa placówki (szpitala) - licznik sekwencji filmowych dla badania - komunikaty systemu (błędy, akcję, archiwizacja) - informacja i miejscu podłączenia pamięci USB (przód/tył procesora) - informacja o konfliktach adresu IP procesora przypadku sieci szpitalnej - informacja o ilości obrazów (szt.) możliwych do zapisania na podłączonej pamięci USB | Tak |  |
|  | Funkcja ZOOM - 2x | Tak |  |
|  | Menu ustawień procesora w języku polskim | Tak |  |
|  | Redukcja szumów w 3 stopniach | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlania niezależnie 2 obrazów na ekranie głównym (ruchomy + stop klatka) | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlania ekranu pomocniczego na ekranie monitora bez zasłonięcia ekranu głównego badania | Tak |  |
|  | Funkcja obserwacji fotodynamicznej PDT | Tak |  |
|  | Obrazowanie w różnych pasmach światła | Tak |  |
|  | Wycięcie 6 zakresów pasma światła (co najmniej pasma czerwonego, zielonego, niebieskiego) | Tak |  |
|  | Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na 4 przyciski endoskopów (w tym rejestracja zdjęć i filmów) | Tak |  |
|  | 1 klawisz sterujący na panelu przednim procesora z funkcją zapisania dowolnej funkcji procesora (rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) | Tak |  |
|  | Pompa insuflacyjna z pięciostopniową regulacja pracy (0,1,2,3,4,5) | Tak |  |
|  | Przepływ pompy insuflacyjnej 7,2 l/min | Tak |  |
|  | Wyposażony w butelkę wodną o pojemności 250 ml. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przerwą w pracy nowoczesnym oświetleniem typu LED 3W | Tak |  |
|  | Funkcja obrazowania w stopniach - detekcji (3 stopnie) - zarysu tkanki (3 stopnie) - weryfikacji zmiany (3 stopnie) | Tak |  |
|  | Funkcja zaprogramowania 3 funkcji obrazowania niezależnie na panelu przednim (3 niezależnie przyciski) dla diagnostyki G(D)OPP lub drzewa oskrzelowego (tematycznie) z uwzględnieniem 11 parametrów obrazu dla każdego presetu | Tak |  |
|  | Funkcja wyostrzenia powierzchniowego umożliwiająca wyostrzenie drobnych struktur poprzez wyostrzenie miejscowego kontrastu jasno-ciemno. | Tak |  |
|  | Funkcja wyostrzenia nieprawidłowości poprzez wyostrzenie składnika niebieskiego obszarów, które mają mniejsze natężenie luminancji, wytwarzana dla koloru żywych błon śluzowych poprzez dodanie koloru niebieskiego do obrazów struktur, które są trudne do wizualnego rozpoznania przy użyciu normalnej funkcji wyostrzenia | Tak |  |
|  | Funkcja Freeze Scan - wybór wśród obrazów zarejestrowanych bezpośrednio przed użyciem funkcji stopklatki z regulacją długości czasu przewijania. | Tak |  |
|  | Programowalny czas funkcji wyboru najlepszej stop klatki w 3 zakresach: - 0,25 sek - 0,5 sek - 1,0 sek | Tak |  |
|  | Możliwość zapisu konfiguracji procesora na pamięci USB | Tak |  |
|  | Możliwość wczytania konfiguracji na pamięci USB | Tak |  |
|  | Historia każdego zabiegu (1000 zabiegów) rejestrowana na pamięci zewnętrznej USB: - imię i nazwisko pacjenta - data urodzenia (dzień, miesiąc, rok) - nazwa procesora - numer seryjny procesora i endoskopu | Tak |  |
|  | Gniazdo USB umieszczone na panelu przednim procesora | Tak |  |
|  | Rejestracja zdjęć na pamięci USB z przodu lub z tyłu procesora w formacie bezstratnym BMP i skompresowanym JPG (do wyboru) | Tak |  |
|  | Licznik podłączeń danego endoskopu do procesora (licznik indywidualny dla każdego endoskopu) | Tak |  |
|  | Podłączenie endoskopu do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora z funkcją rotacji o 180 stopni redukujące ryzyko skręcenia światłowodu | Tak |  |
|  | Gniazdo do endoskopu z dźwignią blokującą i zabezpieczającą przed wypadnięciem endoskopu podczas badania | Tak |  |
|  | zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na 1 klawisz dostępu z panelu przedniego | Tak |  |
|  | Zewnętrzna klawiatura sterująca funkcjami procesora ze złączem typu PS2 lub USB | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia 2 przycisków nożnych do sterowania funkcjami procesora | Tak |  |
|  | Sterowanie bezprzewodowe przesyłaniem zdjęć i filmów do systemu archiwizacji (opcja rozbodowy) | Tak |  |
|  | Panel sterujący wyposażony w funkcję umożliwiającą usunięcie lub podłączenie endoskopu bez konieczności wyłączania procesora i źródła światła | Tak |  |
|  | Zintegrowane źródło światła ksenon o mocy 150W | Tak |  |
|  | Temperatura barwy 6000 K | Tak |  |
|  | Źródło światła o gwarancji pracy 500 godzin | Tak |  |
|  | Diodowy wskaźnik zużycia lampy na panelu sterującym – 3 diody | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przerwą w pracy za pomocą nowoczesnego oświetlenia LED, włączane automatycznie lub ręcznie w przypadku awarii lampy głównej | Tak |  |
|  | Ręczna regulacja oświetlania w 11 stopniach | Tak |  |
|  | Ręczna regulacja barwy czerwonej w 11 stopniach | Tak |  |
|  | Ręczna regulacja barwy niebeskiej w 11 stopniach | Tak |  |
|  | Automatyczny balans bieli (balanser bieli na wyposażeniu) | Tak |  |
|  | Zapisanie do 50 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego | Tak |  |
|  | Konstrukcja pozwalająca podłączyć fiberoskop optyczny przez podłączany do konektora moduł wizyjny – uzyskanie obrazu na monitorze wizyjnym | Tak |  |
|  | Złącze umożliwiające podłączenie do endoskopu uziemiającego przewodu kondensatora | Tak |  |
|  | Przyłącze sprzężenia zwrotnego endoskopu na konektorze | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia posiadanego przez Zamawiającego bronchofiberoskopu FI-16RBS do źródła światła | Tak |  |
|  | Zasilanie 230-240V, 50-60 Hz, 360Va | Tak |  |
|  | Warunki pracy: Temperatura otoczenia 10-40 st. C Wilgotność względna: 10-85% Ciśnienie: 700-1060 hPa | Tak |  |
|  | Wyposażenie: Olejek silikonowy do uszczelek zaworu – 2 szt Olejek lniany do optyki aparatu – 2 szt Zawór ssący wielorazowy – 4 szt Zawór woda powietrze wielorazowy – 4 szt Komplet uszczelek do zaworu ssącego – 4 kpl Komplet uszczelek do zaworu woda/powietrze – 4 kpl Komplet wielorazowych zaworów wlotowych kanału biopsyjnego – 20szt Szczotka czyszcząca kanał roboczy – 20 szt Szczotka czyszcząca złącze ssaka i kanału ssącego wielorazowa – 2 szt Szczotka czyszcząca gniazdo zaworu i zawór ssący wielorazowa –2 szt Adaptery do ręcznego mycia aparatu – 2 kpl Pojemnik do transportu endoskopów – 1 szt Ręczny medyczny tester szczelności – 1 szt | Tak |  |
|  | Monitor medyczny HD- 1 szt | Tak |  |
|  | Przekątna 32 cale z matrycą LED lub LCD | Tak |  |
|  | Kąt widzenia 178 stopni | Tak |  |
|  | Zewnętrzny transformator napięcia | Tak |  |
|  | Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomącą złącza DVI-D lub HD-SDI | Tak |  |
|  | Co najmniej 400 cd/m2 | Tak |  |
|  | Kontrast co najmniej 1000:1 | Tak |  |
|  | Dotykowy panel sterujący | Tak |  |
|  | Matryca w standardzie co najmniej 16,7 mln kolorów | Tak |  |
|  | Standard Vesa do zawieszenia na oferowanym wózku medycznym | Tak |  |
|  | Waga maksymalnie 9,7 kg | Tak |  |
|  | Wózek medyczny - 1 szt | Tak |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą 4 kół | Tak |  |
|  | 4 Podwójne koła skrętne na każdej krawędzi wózka | Tak |  |
|  | Kompatybilny z oferowanym zestawu do wideo endoskopii | Tak |  |
|  | Centralna listwa zasilająca z 8 gniazdami | Tak |  |
|  | Ruchowy wysięgnik do mocowania monitora | Tak |  |
|  | Teleskopowy wieszak na endoskopy | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie 150 Kg | Tak |  |
|  | Wieszak na 2 endoskopy z montażem z lewej lub prawej strony wózka | Tak |  |
|  | Waga wózka do 70 Kg | Tak |  |
|  | Wysuwana szuflada na klawiaturę sterującą funkcjami procesora | Tak |  |
|  | System archiwizacji badań endoskopowych dla oferowanego toru wizyjnego - 1 szt | Tak |  |
|  | System archiwizacji badań endoskopowych o poniższych parametrach: | Tak |  |
|  | Rejestracja obrazów (zdjęci filmów) z niezależnych przycisków sterujących endoskopu | Tak |  |
|  | Możliwość umieszczenia graficznego loga placówki na raporcie z badania | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową rejestrację obrazów (zdjęci filmów) – bezprzewodowe | Tak |  |
|  | udostępnianie pacjentom wyników z wizyty na CD/DVD/e-mail/Pen Drive | Tak |  |
|  | Zapis raportów w formacie *.pdf | Tak |  |
|  | Współpraca do oferowanego procesora wizyjnego | Tak |  |
|  | Generowanie szablonów oceny badań | Tak |  |
|  | Generowanie obrazów i raportów z badania w formacie DICOM celem ich archiwizacji w systemie PACS-DICOM | Tak |  |
|  | Interfejs DICOM – umożliwiający podłączenie do Systemu PACS zamawiającego w pełnej opcji z obsługą archiwizacji badań i obsługą DICOM-Worklist (oferent udostępni niezbędne informacje i hasła oferowanego systemu, dział IT zamawiającego posiada pełny dostęp do własnego sytemu PACS – nie jest wymagany udział firm trzecich celem integracji) | Tak |  |
|  | Instalacja oprogramowania z licencja bezterminową na dostarczonym komputerze przez zamawiającego (parametry minimalne podane przez oferenta) w przypadku takiej potrzeby w ramach umowy oferent instaluje dedykowane urządzenia np. karty graficzne, TV niezbędne do uruchomienia systemu). | Tak |  |
|  | Videobronchoskop HDTV - 2 szt | Tak |  |
|  | Średnica kanału roboczego – min. 2,0 mm | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika– max 5,2 mm | Tak |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej – max 5,4 mm | Tak |  |
|  | Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości HDTV | Tak |  |
|  | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | Tak |  |
|  | Kąt obserwacji – min. 120 st. z funkcją zoom sterowaną przyciskiem na rękojeści endoskopu | Tak |  |
|  | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer | Tak |  |
|  | Aparat dostosowany do funkcji BAL | Tak |  |
|  | Zawór testera szczelności w konektorze | Tak |  |
|  | Min. 4 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu z możliwością niezależnej rejestracji zdjęć i filmów | Tak |  |
|  | Dostęp funkcji zoom z przycisku powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu | Tak |  |
|  | System głębi ostrości min 3-100mm | Tak |  |
|  | Długość robocza 600mm | Tak |  |
|  | Zagięcia końcówki dystalnej min 210/130 stopni (góra/dół) | Tak |  |
|  | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła | Tak |  |
|  | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | Tak |  |
|  | Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | Tak |  |
|  | Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń | Tak |  |
|  | Złącze sprzężenia zwrotnego umieszczone na konektorze | Tak |  |
|  | Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia | Tak |  |
|  | Konektor do endoskopu z umieszczonym rokiem produkcji endoskopu, numerem seryjnym oraz nazwą producenta | Tak |  |
|  | Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla drzewa oskrzelowego | Tak |  |
|  | Kompatybilność z funkcją naświetlania laserowego | Tak |  |
|  | Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji min 6 zakresów widma | Tak |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | Tak |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (min 5, załączyć listę) | Tak |  |
|  | Możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu ETO w warunkach: Temperatura: 55 °C (131 °F) Wilgotność względna: 50% wilg. Wzgl. Stężenie tlenku etylenu: 600 – 650 mg/L Czas ekspozycji na działanie gazu: 5 godzin Napowietrzanie: 12 godzin w temperaturze 55 °C (131 °F) | Tak |  |
|  | Długość całkowita min 875 mm | Tak |  |
|  | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF | Tak |  |
|  | Aparat o odporności elektromagnetycznej IEC 60601-1-2 EMC | Tak |  |
|  | Możliwość współpracy z sondami laserowymi typy YAG o długości fali 1064nm lub laser o długości fali 800-1000nm | Tak |  |
|  | Możliwość sterylizacji plazmowej typu Sterrad NX | Tak |  |
|  | Pełna współpraca z oferowanym systemem archiwizacji danych | Tak |  |
|  | Pełna współpraca z posiadaną myjnią Merit 9000 | Tak |  |
|  | Pełna współpraca z oferowanym torem wizyjnym | Tak |  |
|  | Jednorazowe odłączane przyłącze ssaka | Tak |  |
|  | Jednorazowy odłączany zawór ssący | Tak |  |
|  | Końcówka dystalna wyposażona w min 2 światłowody | Tak |  |
|  | Fotel do badań bronchoskopowych 1 szt | Tak |  |
|  | długość x szerokość 195x53 cm | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości siedziska: 540-940 mm | Tak |  |
|  | Stół regulacją segmentu głowy (zagłówka):- w dół min 25 stopni;- do góry min 65 stopni | Tak |  |
|  | Długość podparcia pleców min 95 cm | Tak |  |
|  | Długość siedziska min 52 cm | Tak |  |
|  | Długość podnóżków min 30 cm | Tak |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min 150 kg | Tak |  |
|  | Mechanizm elektrycznej regulacji wysokości za pomocą przewodowego pilota dostępny z każdej strony fotela | Tak |  |
|  | Wyposażony w 2 regulowane niezależne podłokietniki | Tak |  |
|  | Rozkładający się do pozycji leżącej | Tak |  |
|  | Gwarancja (24 m-ce, 36 m-cy) | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | W ramach umowy dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Dostępność części zamiennych min.10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak |  |
|  | W ramach umowy okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii e- mail, na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
|  | W ramach umowy dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
|  | W ramach umowy szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 A  do SIWZ

MINIMALNE PARAMERTY TECHNICZNE

Pakiet 12: Videokolonoskop diagnostyczny – szt. 1

|  | Parametry Wymagane | Warunek | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje, potwierdzić “TAK” lub “NIE”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2018 - nowy | Podać |  |
|  | Płatność ratalna – w comiesięcznych równych 11 ratach, ostatnia 12 rata wyrównująca. Raty płatne w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu dostawy. | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego – max 4,2 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna wziernika– 13,2 mm | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej – 13,2 mm | TAK |  |
|  | Chip CCD w końcówce endoskopu | TAK |  |
|  | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | TAK |  |
|  | Dzielona sztywność wziernika w 3 odcinkach wyposażona w technologię zapewniającą optymalne przeniesienie momentu sił skrętnej wzdłuż osi sondy z głowicy kontrolnej endoskopu na końcówkę zdalną, co umożliwia kontrolę podczas wprowadzania wideokolonoskopu w trakcie procedur endoterapeutycznych ułatwiająca wprowadzanie do jelita | TAK |  |
|  | Kąt obserwacji – 140 st. z funkcją zoom z przycisku endoskopu z rękojeści endoskopu | TAK |  |
|  | Wlot kanału biopsyjnego typu Luer | TAK |  |
|  | Złącze konektora kanału Water Jet typu Luer | TAK |  |
|  | Zawór testera szczelności w konektorze | TAK |  |
|  | Cztery przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu | TAK |  |
|  | Dostęp do pełnej regulacji wycięcia pasma światła z przycisku regulacji powiększenia umieszczonej na rękojeści endoskopu | TAK |  |
|  | System głębi ostrości min 3-100mm | TAK |  |
|  | Długość robocza min. 1500mm | TAK |  |
|  | Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła (pełna kompatybilność w wszystkimi funkcjami oferowanego procesora wizyjnego | TAK |  |
|  | Kanał płuczący WaterJet – gniazdo zintegrowane z konektorem do procesora | TAK |  |
|  | System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | TAK |  |
|  | Obrotowy konektor w zakresie 180 stopni redukujące ryzyko skręcenia światłowodu | TAK |  |
|  | Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężeń | TAK |  |
|  | Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla dolnego odcinka przewodu pokarmowego | TAK |  |
|  | Kompatybilność z funkcją obserwacji fotodynamicznej PDT | TAK |  |
|  | Tryb obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji min 6 zakresów widma | TAK |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przez działaniem środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów (załączyć listę) | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu ETO w warunkach: Temperatura: 55 °C (131 °F) Wilgotność względna: 50% wilg. Wzgl. Stężenie tlenku etylenu: 600 – 650 mg/L Czas ekspozycji na działanie gazu: 5 godzin Napowietrzanie: 12 godzin w temperaturze 55 °C (131 °F) | TAK |  |
|  | Długość całkowita co najmniej 1820mm | TAK |  |
|  | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym BF | TAK |  |
|  | Pełna współpraca z posiadanym torem wizyjnym EPK-100p oraz oferowanym torem wizyjnym HDTV | TAK |  |
|  | Wyposażenie: Olejek silikonowy do uszczelek zaworu – kpl szt Zawór ssący wielorazowy – 1 kpl Zawór woda powietrze wielorazowy – 1 kpl Komplet uszczelek do zaworu ssącego – 1 kpl Komplet uszczelek do zaworu woda/powietrze – 1 kpl Komplet wielorazowych zaworów wlotowych kanału biopsyjnego – 1 kpl Szczotka czyszcząca kanał roboczy – kpl Adaptery do ręcznego mycia aparatu – 1 kpl | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu i konfiguracji na pamięci USB. | TAK |  |
|  | System archiwizacji badań endoskopowych: - współpraca z posiadanym torem wizyjnym EPK 100P, -możliwość współpracy z procesorem HDTV, - współpraca z okablowaniem typu jac/S-video | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów dla Videkolonoskopu | TAK |  |
|  | Gwarancja (24 m-ce, 36 m-cy) | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | W ramach umowy dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Dostępność części zamiennych min.10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak |  |
|  | W ramach umowy okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii e- mail, na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
|  | W ramach umowy dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
|  | W ramach umowy szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 A  do SIWZ

MINIMALNE PARAMERTY TECHNICZNE

Pakiet 13: Uchwyt Shavera artroskopowy

|  | Parametry Wymagane | Warunek | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje, potwierdzić “TAK” lub “NIE”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2018 - nowy | Tak |  |
|  | Parametry techniczne ogólne | x |  |
|  | - zakres obrotów maksymalnych 12 000/min, - oscylacje 3 000 cykli /min - trzy przyciski w uchwycie do programowania pracy shavera, - napęd bezobsługowy, który nie wymaga smarowania, wyposażony w silnik bezszczotkowy, - współpraca uchwytu z ostrzami o średnicy w zakresie 2,5 mm do 5,5 mm, - uchwyt shavera automatycznie rozpoznawany przez konsolę, która dobiera optymalne nastawy pracy, - shaver kompatybilny z konsolą Cross Fire STRYKER , będący na wyposażeniu Zamawiającego, - klasyfikacja IP: IP44 | Tak |  |
|  | Gwarancja (24 m-ce, 36 m-cy) | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | W ramach umowy dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Dostępność części zamiennych min.10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak |  |
|  | W ramach umowy okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii e- mail, na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
|  | W ramach umowy dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
|  | W ramach umowy szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

……………………………….					Załącznik nr 4 do SIWZ

pieczęć firmowa wykonawcy

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 (wypełnić pkt 1 lub 2)

MY, NIŻEJ PODPISANI

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

Oświadczamy, że: ..............................................................................................................................

nazwa reprezentowanej firmy

1. Nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23* Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

2. Należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23* Lista podmiotów  należących do tej samej grupy kapitałowej:

1) ........................................................................................................................................................

2) ........................................................................................................................................................

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ

Projekt umowy

zawarta w dniu ........................... w Dąbrowie Tarnowskiej, pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33 – 200 Dąbrowa Tarnowska, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście pod numerem KRS 0000012861, posiadającym NIP 871 - 15 - 36 - 472 i REGON 000304361,

reprezentowanym przez: ............. – Dyrektora ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

................................................................ z siedzibą w .................., przy ulicy ........................, wpisanym do ............................................................ pod numerem ..........................

reprezentowanym przez:

...................................				–	...............................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych nr 17/18/ZP, Strony niniejszej Umowy uzgadniają, co następuje:

§ 1

# DEFINICJE

Użyte w Umowie pojęcia oznaczają:

- Sprzęt – produkt, którego dostawa jest przedmiotem zamówienia publicznego zgodnie ze szczegółowym opisem, stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do Umowy;

- SIWZ – specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będącym podstawą zawarcia niniejszej Umowy;

- Wada fizyczna – wadę fizyczną w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz ponadto jakąkolwiek niezgodność dostawy z przedmiotem zamówienia opisanym w Umowie;

- Umowa – niniejszą umowę dostawy.

5.  Oferta – oferta złożona przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

§ 2

# PRZEDMIOT UMOWY, WARUNKI DOSTAWY, OKRES OBOWIĄZYWANIA

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt na warunkach przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Oferty oraz Umowy.

- Szczegółowy wykaz określający asortyment i wymagane parametry zawiera zał. nr 1 i 2             do Umowy.

- Dostawa dokonana będzie do siedziby Zamawiającego przy ul. Szpitalnej 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony przez niego sprzęt  jest dopuszczony do użytku szpitalnego i posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające ten fakt oraz posiada oznaczenie CE.

- Wykonawca oświadcza, że sprzęt nie jest obciążony prawami osób trzecich.

- Ryzyko utraty lub zniszczenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz przekazać przedmiot zamówienia w stanie gotowym do użytku Zamawiającemu w terminie max do 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku).

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia obsługowego personelu Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie 2 dni, licząc od daty przekazania przedmiotu zamówienia. Osobą kontaktową w sprawie przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego jest: ……………………………………………………………………………………………..

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, z co najmniej 1 – dniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy.

- Po stronie Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za przyjęcie przedmiotu zamówienia są ……………………………………………………………………………………………...

- Wykonawca przed przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającemu zobowiązany jest zaopatrzyć dostarczone urządzenia w etykietę producenta, gwarancję, instrukcję obsługi oraz właściwe certyfikaty bezpieczeństwa w języku polskim.

§ 3

# GWARANCJE

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. gwarancji na dostarczony sprzęt dla pakietu                 nr…: ….. . Termin gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (stwierdzonego protokołem).

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek wad w dostarczonym sprzęcie, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego usunięcia stwierdzonych wad,       w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na własny koszt.

- W przypadku braku reakcji na zawiadomienie o wadzie lub usterce dostarczonego, sprzętu  (w okresie gwarancji) Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego funkcjonowania sprzętu ponosi Wykonawca.

- Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz.

- Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii e- mail, na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski                        – w terminie do 14 dni.

- Wykonawca przedłuży okres gwarancji o pełen okres niesprawności przedmiotu zamówienia.

# § 4

# WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają, że z tytułu wykonania niniejszej umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie:

Pakiet 1: ………… zł. netto, tj. ………..zł. brutto;  Pakiet …

2.  Podstawą zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT. Faktura wystawiona będzie na podstawie podpisanego przez obie strony umowy protokołu zdawczo – odbiorczego.

3. Płatność dla pakietów 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13 będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie 45 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Płatność dla pakietów 1, 2, 7, 11, 12 będzie dokonana przez Zamawiającego w comiesięcznych równych 11 ratach, ostatnia 12 rata wyrównująca. Raty płatne w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu dostawy.

5. Zamawiający zobowiązuje się do przewłaszczenia sprzętu do czasu spłaty ostatniej raty.

6. Po spłacie ostatniej raty własność przedmiotu zamówienia zostanie przeniesiona na Zamawiającego.

7.  Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.

8. Cena wskazana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą przewozem,  załadunkiem, rozładunkiem, opłatami celnymi oraz podatkami wynikającymi                                    z obowiązujących przepisów, a także wszelkie inne koszty, do których zapłaty wyraźnie                 w Umowie nie zobowiązano Zamawiającego.

§ 5

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

- W razie stwierdzenia podczas odbioru przedmiotu umowy wad lub usterek, Zamawiający uprawniony będzie wg swojego wyboru do:

- odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad i usterek,

- odbioru przedmiotu umowy wraz z wyznaczeniem terminu dla usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a w razie opóźnienia Wykonawcy do naliczenia kar umownych w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.

- W okresie gwarancyjnym za niedotrzymanie terminu w usunięciu usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego                     z tytułu realizacji dostawy wynikającej z Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a)   w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

b)  w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego więcej niż 7 dni  terminu o którym mowa w § 2 ust. 7 Umowy;

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 6

### ZMIANA UMOWY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe lub trwałe w trakcie jej obowiązywania, 
w przypadku gdy:

  - zmiana dotyczy nieistotnych postanowień zawartej umowy;

  - podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, 
jak w szczególności klęski żywiołowe, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie;

  - w wyniku istotnej zmiany stosunków spełnianie świadczenia byłoby połączone 
z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron znaczną stratą, 
a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy – w przypadku istotnej zmiany stosunków takiej jak znaczny wzrost cen surowców, nośników energii, itp.

  - zmiana dotyczy obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia - w przypadku promocji, ogólnej obniżki cen na dany asortyment itp.;

  - konieczność wprowadzenia zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem  nieważności.  W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegną ceny brutto. Cena netto   pozostanie bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy.

Urzędowa zmiana stawki podatku VAT nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga  sporządzenia aneksu.

3. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z Umowy lub pozostających               w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.

4. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

6. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających                           z Umowy, ani w całości ani w części. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności                      o zapłatę ceny za wykonane dostawy wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

7. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Wszelką korespondencję strony przekazują sobie na adresy podane na wstępie Umowy.

9. Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zaniedbanie tego obowiązku skutkuje przyjęciem domniemania skutecznego doręczenia korespondencji                 na dotychczasowy adres.

10. Załączniki do Umowy stanowią integralną jej część.

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

WYKONAWCA:				   			ZAMAWIAJĄCY:

# Footnotes

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, winien treści niniejszego oświadczenia

przekreślić i dodać zapis ‘nie dotyczy’