### Zespół Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1,

33-200 Dąbrowa Tarnowska

Znak sprawy: 18/18/ZP

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKUP SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ DLA IZBY PRZYJĘĆ ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

Tryb udzielania zamówienia:

przetarg nieograniczony powyżej 221 000 EURO

Podstawa prawna:

zgodnie z przepisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”

z dn.: 29.01.2004r.

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t. j. ze zm.)

SPECYFIKACJĘ ZATWIERDZONO:

Dąbrowa Tarnowska 03.08.2018 r.

PODPIS ..........................................

I.	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Tel./ Fax 14 64 43 245

Strona internetowa: www.zozdt.pl

Adres poczty elektronicznej, w tym również adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać JEDZ: dzp@zozdt.pl

II.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39- 46 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t. j. ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP” oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy.

III.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

„Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Izby Przyjęć Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej” - dofinansowany w ramach środków z dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa przez Wojewodę Małopolskiego.

2.	Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: 18/18/ZP

3.	Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje 5 części (pakiety) wg opisu zawartego poniżej (dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia - pakiety).

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

Pakiet 1: Urządzenie do kompresji klatki piersiowej systemu LUCAS CPV: 33.10.00.00-1

Pakiet 2: Iluminator naczyniowy - Skaner żył CPV: 33.10.00.00-1

Pakiet 3: Defibrylator CPV: 33.10.00.00-1

Pakiet 4: Ultrasonograf CPV: 33.11.22.00-0

Pakiet 5: Pompa płucząco ssąca CPV: 33.10.00.00-1

Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 2A do SIWZ.

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – dotyczących poszczególnych pakietów lecz nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje z poszczególnych pakietów.

Wykonawca może złożyć ofertę częściową na jedną lub więcej części zamówienia – pakietów.

5. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza - złożenie oferty na wyrób równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna wyrób o parametrach takich samych lub lepszych od pierwowzoru, posiadający minimum funkcje, zastosowanie i przeznaczenie, jakie posiada pierwowzór. Udowodnienie równoważności będzie należało do Wykonawcy. W przypadku nieudowodnienia równoważności oferta będzie odrzucona jako niespełniająca wymogów SIWZ.

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia posłużono się wskazanymi odniesieniami Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie „lub równoważny”.

6. Brak jakiejkolwiek pozycji w oferowanym pakiecie lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów lub brak informacji określonych w poszczególnych kolumnach formularzy cenowych – będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przewidywany termin realizacji zamówienia:

Zamówienie zostanie wykonane w terminie max do 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku).

V.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA  OCENY  SPEŁNIENIA  TYCH  WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)    nie podlegają wykluczeniu;

b)   spełniają warunki udziału w postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych                       w SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP.

2. Podstawy wykluczenia:

1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP.

VI.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

I. Dokumenty wymagane:

1. Wykonawca dołącza do oferty (z uwzględnieniem zapisów w pkt 3 niniejszego działu) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienie (dalej JEDZ). Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

1.1 Składając JEDZ, Wykonawcy zobowiązani są wypełnić:

- część II: sekcję A (z wyłączeniem punktów dotyczących zamówień zastrzeżonych), B i D

- część III: sekcję A, B i D oraz sekcję C formularza JEDZ, ograniczając się w ramach sekcji C

do oświadczeń, w zakresie wskazanym poniżej, dotyczących następujących podstaw wykluczenia:

* „naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska” – tj. w zakresie podstawy, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14) PZP,

* „naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy” – tj. w zakresie podstawy, o której o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14) PZP,

* „porozumienia z innymi Wykonawcami mające na celu zakłócenia konkurencji” - tj. w zakresie podstawy, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 20) PZP,

* „bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia” – tj. w zakresie podstawy, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 19) PZP,

* „winien wprowadzania w błąd, zatajenia informacji lub niemożności przedstawienia wymaganych dokumentów lub uzyskania poufnych informacji na temat przedmiotowego postępowania”- tj. w zakresie podstaw, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 16) – 18) PZP.

1.2. Wykonawcy, korzystając z serwisu eESPD, zobowiązani są wypełnić utworzoną przez Zamawiającego, poprzez serwis eESPD elektroniczną wersję formularz JEDZ (plik xml stanowi załącznik nr 3 do SIWZ), którą zobowiązani są złożyć, zgodnie z zapisami SIWZ.

1.3. Serwis eESPD został udostępniony przez Komisję Europejską pod adresem: http://ec.europa.eu/growth/espd (bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu znajduje się pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=pl). Dostęp do serwisu eESPD możliwy jest również poprzez zakładkę „Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD” pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

1.4. Instrukcja wypełniania formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w stosunku do każdego z wykonawców składających ofertę wspólną. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

3. JEDZ winien być złożony wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z poniższymi zasadami:

3.1. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę, jest poczta elektroniczna.

UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.2. JEDZ należy przesłać na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazanej w SIWZ:

3.2.1. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: xml., .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt.

3.2.2. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Przy wypełnianiu JEDZ Wykonawca może korzystać z narzędzia ESPD (JEDZ/ESPD, o którym mowa w SIWZ) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z formatów wskazanych w SIWZ.

3.2.3. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne, spełniającym wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).

3.2.4. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.

3.2.5. Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w pkt. 5 formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. W tym samym punkcie formularza ofertowego wykonawca wskazuje również wszystkie inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu JEDZ, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

3.2.6. Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na adres poczty elektronicznej Zamawiającego w taki sposób, aby dokument ten dotarł do Zamawiającego w terminie, o którym mowa w SIWZ. W treści przesłanej wiadomości                (e-mail) należy wskazać oznaczenie numer i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę i adres Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3.2.7 Po otwarciu ofert, Zamawiający odszyfruje JEDZ korzystając z hasła dostępu, wskazanego w pkt. 5 formularza ofertowego Wykonawcy oraz zweryfikuje prawidłowość złożonego podpisu elektronicznego.

3.2.8. Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

3.2.9. Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości (e-mail) zawierającej JEDZ z serwera pocztowego Zamawiającego.

3.2.10. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej w pkt. 3 SIWZ dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 PZP, w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

3.2.11. W przypadku upoważnienia do złożenia JEDZ, Zamawiający wymaga przesłania  pełnomocnictwa w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnictwo należy przesłać Zamawiającemu wraz z formularzem JEDZ.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, tj.:

4.1. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP:

4.1.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4.1.2. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji                – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

4.1.3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16)-20) PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

6. W okolicznościach wskazanych w pkt 5 SIWZ wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych rubryk w JEDZ, oraz do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt. 5.

7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody, o których mowa w pkt 5 SIWZ.

8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  Wzór oświadczenia – załącznik nr 4 w SIWZ.

9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących Zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 j.t. ze zm.). Informację w tym zakresie Wykonawca składa w JEDZ.

10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.1.1 SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP.

10.1. Dokumenty, o których mowa w pkt 10 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 4.1.1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 10 SIWZ w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

11. Zgodnie z art. 24aa PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

12. Stosownie do § 16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Interpretacja treści dokumentów składnych w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski, będzie realizowana w oparciu o przedmiotowe tłumaczenie.

2. Dokumenty stanowiące ofertę – zawartość ofert:

Oferta winna zawierać:

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ

- Wypełnione i podpisane formularze cenowe – załącznik nr 2 do SIWZ

- Minimalne parametry techniczne – załącznik nr 2A do SIWZ

- Wypełniony i podpisany JEDZ złożony zgodnie z instrukcją określoną w SIWZ w postaci elektronicznej – załącznik nr 3 do SIWZ

- Pełnomocnictwo w przypadku gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa i/lub  pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców w postępowaniu o udzielenie Zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

- Dowody, o których mowa w dziale VI pkt. 5 SIWZ (jeżeli dotyczy)

- Dowód wniesienia wadium.

VII.	INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO             Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ                                                I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - pocztą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Adres do korespondencji Zamawiającego, adres poczty elektronicznej, w tym adres poczty elektronicznej na który należy przesłać JEDZ, zostały podane w dziale I SIWZ.

- Jeżeli Wykonawca zmienił adres siedziby i nie powiadomił o tym Zamawiającego, przyjmuje się, że Zamawiający wypełnił swój obowiązek oświadczania, informowania oraz zawiadamiania, wysyłając pismo pod ostatni wskazany przez Wykonawcę adres.

- Zamawiający zwraca się z prośbą, aby zapytania przesłane faksem  zostały również przesłane

drogą elektroniczną (dzp@zozdt.pl) w wersji edytowalnej.

6.  4Uprawnionym Uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1.

2.

- Dział Zamówień Publicznych tel./ fax:14 64 43 245 e-mail: dzp@zozdt.pl

VIII.	TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

IX    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie pisemnej z zastrzeżeniem, że JEDZ może być złożony wyłącznie zgodnie z instrukcją określoną w SIWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.

- Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być napisana w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowywaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób lub oświadczenia wchodzące w skład oferty oraz dokumenty lub oświadczenia uzupełniane w wyniku wezwania lub samodzielnie przez Wykonawcę (oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) PZP) muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać z właściwego rejestru. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z właściwego rejestru stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału wystawione przez osoby do tego upoważnione lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa.

- Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ oraz udostępnionych przez Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP powinny mieć formę wydruku komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów oraz odpowiadać co do treści wzorom załączonym do SIWZ oraz udostępnionych przez Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP.

- Zaleca się, aby całość oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych przez Wykonawcę samodzielnie lub w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego była złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

- Zaleca się, aby wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty były parafowane i datowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

- Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron.

- Dokumenty wynikające z treści Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów musi być potwierdzona przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca albo wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą; „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419)” i dołączone od oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte w oddzielnej kopercie z oznakowaniem Tajemnica przedsiębiorstwa. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

- Zgodnie z art. 8 ust. 3 „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.”

- Wykonawca musi umieścić ofertę w prawidłowym, zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Zaleca się, aby opakowanie posiadało:

- nazwę i adres Wykonawcy,

- nazwę i adres Zamawiającego

Oznaczenie: „Oferta na Zakup z dostawą sprzętu medycznego” oraz „nie otwierać przed dniem 18.09.2018r. godz.  11:00”.

17. Przez prawidłowe opakowanie oferty, w tym także zamknięcie, należy rozumieć taki sposób zabezpieczenia treści oferty, który uniemożliwi jakiejkolwiek osobie zapoznanie się przed upływem terminu otwarcia ofert – zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 ustawy – z jakimkolwiek elementem treści oświadczeń złożonych przez Wykonawcę.

18. Ze względu na możliwości uszkodzenia opakowania podczas przesyłania oferty, zaleca się zastosowanie dwóch kopert oznakowanych jak wyżej.

19. Zaleca się, aby oferta zawierała dane Wykonawcy dotyczące: adresu Wykonawcy, nr REGON oraz NIP, adres internetowy (URL), adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu/faksu.

20. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub JEDZ przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian przez Wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, JEDZ z dopiskiem np. „ZMIANA OFERTY lub JEDZ”. Koperty oznaczone dopiskiem np. „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną dołączone do oferty.

21. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie np. „WYCOFANIE OFERTY” (oferty wycofane, nie będą otwierane, zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania).

X.	MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, Sekretariat Szpitala do dnia 18.09.2018 r. do godz. 10:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych ul. Szpitalna 1,  33-200 Dąbrowa Tarnowska w dniu 18.09.2018r o godz.11:00.

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć                          na sfinansowanie zamówienia (art. 86 ust. 3 Ustawy PZP).

4. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje  dotyczące ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach 86 ust. 4 Ustawy PZP.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje określone w art. 86 ust. 5 Ustawy PZP.

6. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

7. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. (art. 86 ust. 1 Ustawy PZP).

8. Protokół, wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu  wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. (art. 96 ust. 3 Ustawy PZP)

XI.	OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Wykonawca oblicza cenę oferty opierając się na opisie przedmiotu zamówienia zawartym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ wypełniając przedmiotowy formularz w ramach poszczególnych pakietów. Cena pakietu (brutto) będzie brana pod uwagę przez Komisję w takcie wyboru najkorzystniejszej oferty – danego pakietu.

Wszelkie dokumenty – formularze cenowe wypełniane w złotych polskich.

Podana cena oferty – pakietu winna zawierać wszystkie elementy związane z ewentualnymi upustami, dostawą  do magazynu odbiorcy tj. kosztami transportu, ubezpieczenia, opakowania, oraz wszelkie inne.

Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione:

W druku „Formularz cenowy”-  załącznik  nr 2 do SIWZ

Cena jednostkowa netto (za szt., zestaw. itd.) poszczególnych elementów zamówienia zostanie pomnożona przez ilość w ten sposób otrzymana wartość netto zostanie powiększona o należny podatek VAT tworząc wartość brutto pozycji – cenę oferty - pakietu. Wartości netto oraz wartości brutto poszczególnych pozycji należy zsumować. W ten sposób wyliczona wartość brutto - stanowić będzie cenę oferty - pakietu.

XII.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT

1.	Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Opis kryterium | Waga kryterium |
| --- | --- |
| Cena brutto oferty | 60 % |
| Okres gwarancji (w miesiącach - 24 m-ce, 36 m-cy) | 40 % |

Ocena ofert dokonywana będzie w ramach poszczególnych pakietów.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców wobec każdego z kryterium w danym pakiecie.

Obliczenie ilości przyznanych punktów w kryterium cena nastąpi wzorem odzwierciedlającym proporcje w stosunku do parametrów najkorzystniejszych w danym kryterium, dla parametrów danej oferty – danego pakietu, np.:

Wzór obliczenia ceny:

(cena min x max ilość pkt. 100)    x 60%

(cena oferty badanej)

obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli obliczana cena ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę.

Obliczenia ilości przyznanych punktów w kryterium okres gwarancji  nastąpi na podstawie poniższego wzoru.

Wzór obliczenia okresu gwarancji (24 m-ce, 36 m-cy):

okres gwarancji oferty badanej x max ilość pkt. 100) x 40%

(okres gwarancji oferty najkorzystniejszej)

Wytyczne do obliczenia punktacji w kryterium okres gwarancji:

24 m-ce – 5 pkt.

36 m-cy – 10 pkt.

Termin gwarancji należy podać w miesiącach. W przypadku, gdy Wykonawca określi okres gwarancji dłuższy niż maksymalnie określony okres gwarancji, to Zamawiający do obliczeń będzie przyjmował okres maksymalny podany dla poszczególnych elementów, natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem długości okresu gwarancji zadeklarowanego w ofercie. Zamawiający odrzuci oferty, które będą zakładały gwarancję krótszą niż minimalna określona przez Zamawiającego.

W przypadku nie podania w ofercie okresu gwarancji Zamawiający przyjmie do oceny ofert okres minimalny.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium (w danym pakiecie) otrzyma maksymalną ilość punktów.

Ocena ogólna danego kryterium jest iloczynem sumy punktów przyznanych przez oceniających dla danego kryterium i znaczenia procentowego przedmiotowego kryterium.

Ocena ogólna danej oferty – pakietu jest sumą ocen poszczególnych kryteriów dokonanych zgodnie z powyższymi założeniami.

XIII.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy, w terminie:

1) nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Brak przekazania przed podpisaniem umowy powyższej umowy będzie jednoznaczny z odmową podpisania umowy przez wykonawcę.

Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy, wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo  w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnik, który przedstawi pełnomocnictwo od osoby (osób) wymienionej w/w dokumencie, udzielającej pełnomocnictwa.

XIV.	WADIUM

1.	Termin wniesienia wadium:

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 18.09.2018 roku do godz. 10:00

2.	Wysokość wadium:

Wadium na CAŁOŚĆ zamówienia wynosi 4 750,00 PLN (słownie: cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).

Wadium na POSZCZEGÓLNE części zamówienia (pakiety) wynosi odpowiednio:

| Nr pakietu | Kwota wadium w zł |
| --- | --- |
| 1 | 2 000,00 |
| 2 | 500,00 |
| 3 | 1 200,00 |
| 4 | 850,00 |
| 5 | 200,00 |

Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona.

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden zakres, wadium należy wnieść w wysokości, stanowiącej sumę kwot wadium wymaganych dla części (pakietów), na które składana jest oferta.

3.	Wadium może być wniesione:

a.  W pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Spółdzielczym                            w Dąbrowie  Tarnowskiej – nr konta:  40 9462 0003 2001 0000 4053 0002

b.	Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c.  Gwarancjach bankowych,

d. Gwarancjach ubezpieczeniowych,

e. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DZ. U. z 2017r, poz. 229 j.t. ze zm.).

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, a kopia dowodu wniesienia wadium w pieniądzu dołączona do oferty.

Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego postępowania oraz nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego (18/18/ZP).

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Zarówno gwarancje jak i poręczenia (oryginał), muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą wskazanego w niniejszej SIWZ oraz wskazywać wszystkie bez wyjątku wymienione w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych okoliczności, w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz zamawiającego.

4.	Zatrzymanie wadium:

Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 Ustawy PZP

W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza Zamawiający zatrzymuje wadium (w przypadkach określonych wyżej) wraz z należnymi odsetkami.

5.	Zwrot wadium:

Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

XV.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda od wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszego wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ.

XVII.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Zgodnie z zapisami Ustawy w art. 179 do art. 198 g Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

- Wniesienie odwołania, jego forma i zakres

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8) Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

11) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

12) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

13) Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

14) W sprawach nieuregulowanych w pkt 3 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 -  198g PZP

XVIII.	INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.

XIX.	ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy.

Załącznik nr 2A – Minimalne parametry techniczne.

Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – plik w formacie *xml/PDF

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23.

Załącznik nr 5 – Projekt umowy.

XX. ZAPISY DOTYCZĄCE RODO

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej jest Pan Paweł Dymon, e-mail: daneosobowe@zozdt.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXI. POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania art. 67 ust. 1 pkt. 7

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- W opisie przedmiotu zamówienia nie ma zastosowania art. 29 ust 4 ustawy PZP.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t. j. ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego.

------------------------------------------------						Załącznik nr 1do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie opublikowane w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Izby Przyjęć Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej.

Imię i nazwisko: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ reprezentując firmę (Nazwa firmy, adres):………Regon:…………Województwo:……Powiat:……..tel./fax:………….e-mail: ………………

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

Oferujemy udzielenie zamówienia na zakup z dostawą sprzętu medycznego w następujących pakietach za cenę:

Pakiet 1: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 2: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 3: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 4: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 5: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ……………………………………………………………………………

- Okres gwarancji dla pakietów ……………………………….. wynosi (24 m-ce, 36 m-cy)

- Czas dostawy zamówienie zostanie wykonane w terminie max do 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku)

- Wadium zostało wniesione w kwocie: ……….zł., w formie ……… na pakiety: ……………………..

- Hasło (hasła) dostępu do formularza (formularzy) JEDZ (należy wskazać hasło/hasła do odszyforwania pliku/plików JEDZ) : ……………………….. informacje o wykorzystanym programie szyfrującym (należy wskazać nazwę programu szyfrującego): …………………………….……

krótki opis procedury odszyfrowania danych zawartych w JEDZ (należy opisać czynności niezbędne do odszyfrowania pliku JEDZ): ……………………………………………………………………..

- Stwierdzamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego zgodnie z założeniami określonymi w SIWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ – akceptujemy warunki w niej określone, nie wnosimy zastrzeżeń, oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- Stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla Zamawiającego postanowieniami, (wzorem umowy) i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę uwzględniając przedmiotowe postanowienia.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy:

Imię i nazwisko: …………………….……., oznaczenie funkcji: ………………......................

- Imię, nazwisko i stanowisko osoby/ osób, z którymi można kontaktować się przez cały okres trwania umowy: ……………...: 1) Pan/Pani: ………………, tel.: ………….…, e-mail: ………………………

- Zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców: .......................................... (nazwa firmy podwykonawcy). Podwykonawca będzie realizował następujący zakres przedmiotu zamówienia: ……………………….……………………………………………………………………..

- Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki /konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: ………………………………………………………….……………..(wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę)

- Wykonawca jest małym/ średnim przedsiębiorcą ………………………….…………………………

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej …………………….….

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej …………...…...

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

14. Informujemy, że integralną częścią oferty są następujące dokumenty:

- …………………….…………………………………………….…………………….…………

- …………………….…………………………….……………………….………………………

UWAGA: Proszę podać konto na które należy zwrócić wadium:……………………………………..…

Miejscowość i data: …………………………..

……………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 1: Urządzenie do kompresji klatki piersiowej systemu LUCAS

| l.p. | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt./ | Nazwa handlowa/ producent | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do kompresji klatki piersiowej systemu LUCAS | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| Wartość Globalna NETTO: |  |  |  |  |  | BRUTTO: |  |

…………………………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 A do SIWZ

MINIMALNE PARAMERTY TECHNICZNE

Pakiet 1: Urządzenie do kompresji klatki piersiowej systemu LUCAS - 2 szt.

|  | Parametry Wymagane | Warunek | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje, potwierdzić “TAK” lub “NIE”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2018 - nowe | Tak |  |
|  | Parametry techniczne ogólne | x |  |
|  | - zasilanie: elektryczne 230 V/50 Hz - awaryjne zasilanie baterią do ponownego ładowania, polimer litowo-jonowy (LiPo) - wymiary: 13,0 x 8,8 x 5,7 cm - pojemność: 3300 mAh (typowo), 86 Wh - czas pracy: 45 minut (typowo) - maksymalny czas ładowania baterii: poniżej 4 godzin w temperaturze pokojowej (22°C) Warunki otoczenia w miejscu pracy baterii: - temperatura otoczenia: 0°C do + 40°C - temperatura ładowania: 5°C do +35°C - temperatura przechowywania: 0°C do +40°C przez < 6 miesięcy - klasyfikacja IP: IP44 | Tak |  |
| - 6. | System kompresji klatki piersiowej | Tak |  |
|  | Uciski: - częstotliwość ucisków: 100 ±5 ucisków na minutę - głębokość ucisku: 4 do 6 cm - cykl obciążenia Kompresja/Dekompresja: 50 ±5%. Parametry pacjenta spełniające warunki do poddania terapii - wysokość mostka: 17 do 30,3 cm - maksymalna szerokość klatki piersiowej: 45 cm - użycie systemu LUCAS nie jest ograniczone przez ciężar pacjenta - wysokość (spakowany do plecaka): 65 cm - szerokość (spakowany do plecaka): 33 cm - głębokość (spakowany do plecaka): 25 cm - ciężar (łącznie z baterią): do 12 kg - urządzenie przeznaczone do pracy w trybie ciągłym | Tak |  |
|  | Wyposażenie każdego aparatu LUCAS: |  |  |
|  | - plecak, - deska pod plecy, - podkładka stabilizująca głowę, - pasy do mocowania rąk pacjenta, | Tak |  |
|  | Gwarancja (24 m-ce, 36 m-cy) | Podać oferowany okres gwarancji |  |
|  | W cenie umowy dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Dostępność części zamiennych min.10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak |  |
|  | W cenie umowy okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
|  | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii e- mail, na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
|  | W cenie umowy dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
|  | W cenie umowy szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
|  | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak podać |  |
|  | Instrukcja w języku polskim. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 2: Iluminator naczyniowy - Skaner żył

| l.p. | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt./ | Nazwa handlowa/ producent | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iluminator naczyniowy - Skaner żył typu Accu Vein 400 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość Globalna NETTO: |  |  |  |  |  | BRUTTO: |  |

…………………………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 A do SIWZ

MINIMALNE PARAMERTY TECHNICZNE

Pakiet 2: Iluminator naczyniowy - Skaner żył

|  | Parametry Wymagane | Warunek | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje, potwierdzić “TAK” lub “NIE”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2018 - nowe | Tak |  |
| 5. | Parametry techniczne | Tak |  |
|  | - bezkontaktowy - przenośny i podręczny - kolorowy wyświetlacz LCD (1,46”) oraz przycisk zasilania (ON/OFF) - wbudowane dwie soczewki pomiędzy nimi szczelina lasera, - port mini USB, - komplet statywów - uchwyt i podstawa jezdna, - ciągły czas pracy przy pełnym naładowaniu z włączonym światłem do odświetlania żył - 180 min. - ilość standardowych procedur oglądania żył przy pełnym naładowaniu baterii: 90; - urządzenie laserowe klasy 2, zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/364/EC; | Tak |  |
| 6. | Parametry ogólne | Tak |  |
|  | - wymiary w mm (dł. x szer. x gł.): 200 x 60 x 50; - waga urządzenia: 275g, - urządzenie zasilane baterią litowo – jonową o pojemności 3100 mAh oraz napięciu 3,5 - 3,7V (wyposażone w kompatybilną ładowarkę statywową); - czas ładowania baterii (do pełna) – 3h; | Tak |  |
| 7. | Gwarancja (24 m-ce, 36 m-cy) | Podać oferowany okres gwarancji |  |
| 8. | W cenie umowy dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
| 9. | Dostępność części zamiennych min.10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak |  |
| 10. | W cenie umowy okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
| 11. | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii e- mail, na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
| 12. | W cenie umowy dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
| 13. | W cenie umowy szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
| 14. | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak podać |  |
| 15. | Instrukcja w języku polskim. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 3: Defibrylator

| l.p. | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt./ | Nazwa handlowa/ producent | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylator | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość Globalna NETTO: |  |  |  |  |  | BRUTTO: |  |

…………………………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 A do SIWZ

MINIMALNE PARAMERTY TECHNICZNE

Pakiet 3: Defibrylator

|  | Parametry Wymagane | Warunek | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje, potwierdzić “TAK” lub “NIE”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2018 - nowe | Tak |  |
| 5. | Parametry ogólne: Monitor | Tak |  |
|  | - tryb AED - do automatycznej analizy EKG i sterowanego protokołu postępowania z pacjentami z zatrzymaniem krążenia - tryb Ręczny: do przeprowadzania defibrylacji w trybie ręcznym, zsynchronizowanej kardiowersji, nieinwazyjnej stymulacji oraz monitorowania EKG i czynności życiowych - tryb archiwum: umożliwia dostęp do zachowanych informacji na temat pacjentów. - tryb ustawień: do zmiany ustawień domyślnych funkcji operacyjnych - tryb serwisowy: dla uprawnionego personelu do przeprowadzania testów diagnostycznych i kalibracji. - tryb demo: dla symulowanych krzywych i wykresów zmian, do celów demonstracyjnych. | Tak |  |
| 6. | Wyświetlacz | Tak |  |
|  | - wielkość : - przekątna min. 212 mm, - szerokość min. 171 mm - wysokość min. 128 mm - rozdzielczość wyświetlacza 640 x 480 punktów kolorowe, - podświetlenie LCD, - tryb wyświetlacza wybierany przez użytkownika: full color lub SunVue™ - wysoki kontrast, - wyświetlanie minimum 4 sekundy EKG i wartości alfanumeryczne, polecenia i komunikaty urządzenia, - Wyświetlanie do trzech krzywych - prędkość przewijania krzywych na wyświetlaczu 25 mm/s dla EKG, SpO2, IP i 12,5 mm/s dla CO2 | Tak |  |
| 7. | Zarządzanie danymi | Tak |  |
|  | - urządzenie zatrzymuje i przechowuje w pamięci wewnętrznej dane pacjenta, zdarzenia (łącznie z krzywymi i uwagami), - zapisy krzywych ciągłych oraz zapisy impedancji pacjenta. - użytkownik może wybrać i wydrukować raporty oraz przesłać przechowywane informacje za pomocą dostępnych metod komunikacji. typy raportów: - trzy typy formatu zapisu zdarzeń krytycznych CODE SUMMARY™ (krótki, średni, długi) - 12-odprowadzeniowe EKG z określeniami STEMI - ciągły zapis EKG (wyłącznie transfer) - lista zmian - zestawienie podstawowych oznak życia - raport migawkowy | Tak |  |
| 8. | Pojemność pamięci | Tak |  |
|  | - całkowita pojemność wynosi 360 minut ciągłego zapisu EKG i 400 pojedynczych zdarzeń z krzywymi. - maksymalna pojemność pamięci dla jednego pacjenta obejmuje do 200 pojedynczych raportów zdarzeń z krzywymi i 90 minut ciągłego zapisu EKG. | Tak |  |
| 9. | Komunikacja | Tak |  |
|  | - przesył wpisów danych za pomocą połączeń przewodowych lub bezprzewodowych. - dostępny seryjny port komunikacyjny RS232 + 12V - ograniczenie do urządzeń o prądzie roboczym maksimum 0,5 A - technologia Bluetooth® umożliwia krótko-zakresową bezprzewodową komunikację z innymi urządzeniami wyposażonymi w tę technologię. - monitor EKG - EKG jest monitorowane za pomocą wielu podłączeń kablowych: - trzyżyłowy kabel do monitorowania 3-odprowadzeniowego EKG. - pięciożyłowy kabel do monitorowania 7-odprowadzeniowego EKG. - dziesięciożyłowy kabel do monitorowania 12-odprowadzeniowego EKG. - łyżki standardowe lub elektrody QUIK-COMBO do stymulacji/ defibrylacji/EKG | Tak |  |
| 10. | Charakterystyka częstotliwościowa | Tak |  |
|  | - monitor: 0,5 do 40 Hz lub 1 do 30 Hz - łyżki: 2,5 do 30 Hz Wybór odprowadzenia: - odprowadzenia I, II, III (trzyżyłowy kabel EKG) - odprowadzenia I, II, III, AVR, AVL i AVF dostępne jednocześnie - odprowadzenia I, II, III, AVR, AVL, AVF i C dostępne jednocześnie - odprowadzenia I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 i V6 dostępne jednocześnie | Tak |  |
| 11. | Charakterystyka EKG | Tak |  |
|  | - rozmiar EKG 4, 3, 2,5, 2, 1,5, 1, 0,5, 0,25 cm/Mv (ustawione na 1 cm/mV dla 12-odprowadzeniowego) - wświetlacz częstości akcji serca (tętno) 20-300 uderzeń na minutę, wyświetlacz cyfrowy - dokładność: ± 4% lub ± 3 uderzeń na minutę, wartość większa - zakres trwania wykrycia QRS: 40 do 120 ms - amplituda: 0,5 do 5,0 mV - symbol serca: miga dla każdego wykrycia QRS - tłumienie sygnału współbieżnego (CMRR): - odprowadzenia EKG: 90 dB przy 50/60 Hz, SpO2 - czujniki: MASIMO®, łącznie z czujnikami Rainbow - zakres wyświetlanej saturacji: 50 – 100% - dokładność saturacji: 70 – 100% (0-69% nieokreślona) - pacjenci Dorośli/Pediatryczni: ± 2 cyfry (w warunkach bezruchu) ± 3 cyfry (w warunkach ruchu) - dynamiczny wykres słupkowy siły sygnału - ton tętna podczas wykrycia pulsacji SpO2 - szybkie wykonanie diagnostyczne dwunasto -odprowadzenuiwego EKG - stałe monitorowanie uniesienia odcinka ST | Tak |  |
| 12. | Charakterystyka szczegółowa pracy | Tak |  |
|  | - częstotliwość aktualizacji SpO2 – wybór użytkownika: 4, 8, 12 lub 16 sekund. - czułość SpO2 – wybór użytkownika: normalna, wysoka - pomiar SpO2: - funkcjonalne wartości SpO2 są wyświetlane i zachowywane - zakres częstości tętna: 25 do 240 uderzeń na min. - dokładność częstości tętna (pacjenci dorośli/pediatryczni): ± 2 cyfry (w warunkach bezruchu) ± 3 cyfry (w warunkach ruchu) - opcjonalny wyświetlacz krzywej SpO2 z automatyczną kontrolą wzmocnienia SpCO™ - czujnik: wyłącznie czujniki Rainbow - zakres wyświetlacza stężenia SpCO: 0 do 40% - dokładność SpCO: ± 3 cyfry - czujnik: wyłącznie czujniki Rainbow - zakres Saturacji SpMet: 0 do 15,0% - rozdzielczość wyświetlacza SpMet: 0,1% do 10%, następnie rozdzielczość pojedynczej cyfry do 15% - dokładność SpMet: ± 1 cyfra NIBP - zakres pomiaru skurczowego ciśnienia krwi: 30 do 255 mmHg - zakres pomiaru rozkurczowego ciśnienia Krwi: 15 do 220 mmHg - zakres pomiaru średniego ciśnienia tętniczego: 20 do 235 mmHg - jednostki: mmHg - dokładność pomiaru ciśnienia krwi: ± 5 mmHg - czas pomiaru ciśnienia krwi: 20 sekund, typowe (wyłączając czas napompowania mankietu) - zakres pomiaru tętna: 30 do 240 uderzeń na minutę - dokładność pomiaru tętna: ± 2 uderzenia na minutę lub ± 2%, wartość wyższa - parametry początkowego ciśnienia roboczego mankietu: wybór użytkownika, 80 do 180 mmHg - odstęp czasowy między pomiarami automatycznymi: wybór użytkownika, od 2 do 60 minut - automatyczne opróżnianie mankietu przy zbyt wysokim ciśnieniu: jeżeli ciśnienie w mankiecie przekracza 290 mmHg - zbyt długi czas pomiaru: jeżeli czas pomiaru przekracza 120 sekund CO2 zakres pomiaru: CO2 0 do 99 mmHg - jednostki: mmHg, %, kPA - dokładność pomiaru respiracji: 0 do 70 oddechów na minutę: ± 1 oddech na minutę 71 do 99 oddechów na minutę: ± 2 oddechy na minutę - zakres pomiaru respiracji: 0 do 99 oddechów na minutę - czas narastania: 190 ms - czas odpowiedzi: 3,3 s (obejmuje czas opóźnienia i czas wzrostu) - czas inicjalizacji: 30 s (typowy), 10-180 sekund - ciśnienie otoczenia: kompensowane automatycznie wewnętrznie - wyświetlacz opcjonalny: krzywa ciśnienia CO2 - współczynniki skalowania: autoskalowanie, 0-20 mmHg (0-4% obj.), 0-50 mmHg (0-7% obj.), 0-100 mmHg (0-14% obj.) | Tak |  |
| 13. | Pomiar ciśnienia inwazyjnego | Tak |  |
|  | - typ przetwornika: czujnik tensometryczny z mostkiem półprzewodnikowym - czułość przetwornika: 5μV/V/mmHg - napięcie wzbudzenia: 5 V prąd stały - złącze: Ekran elektryczny: CXS 3102A 14S-6S - szerokość pasma: Filtrowane cyfrowo, prąd stały do 30 Hz (<-3 db) - pełzanie zera: 1 mmHg/h bez pływania przetwornika - regulacja zera: ± 150 mmHg łącznie z przesunięciem przetwornika - dokładność numeryczna: ± 1 mmHg lub 2% odczytu, wartość wyższa plus błąd przetwornika - zakres ciśnienia: -30 do 300 mmHg, w sześciu zakresach wybieranych przez użytkownik. | Tak |  |
| 14. | Pomiar ciśnienia inwazyjnego (IP) | Tak |  |
|  | - wyświetlacz: Krzywa IP i cyfry - jednostki: mm Hg - oznaczenia: P1 lub P2, ART, PA, CVP, ICP, - LAP (wybór użytkownika) - skala czasowa: auto, 30 minut, 1, 2, 4 lub 8 godzin - czas trwania: do 8 godzin - segment ST: Po początkowej analizie 12-odprowadzeniowego EKG, automatycznie wybierane i określanie odprowadzeń EKG z największym przemieszczeniem ST - wybór wyświetlacza: HR, PR (SpO2), PR (NIBP), SpO2 (%), SpCO (%), SpMet (%), CO2 (EtCO2/FiCO2), RR (CO2), NIBP, IP1, IP2, ST ALARMY - szybkie ustawienia: aktywacja alarmów dla wszystkich aktywnych czynności życiowych - alarm VF/VT: - alarm bezdechu po upływie 30 sekund od ostatniego wykrytego oddechu - alarm Zakresu Częstości Akcji Serca: > granica górna 100-250 uderzeń na minutę; > granica dolna 30-150 uderzeń na minutę - 12-odprowadzeniowy algorytm interpretacyjny: obejmuje określenie AMI i STEMI | Tak |  |
| 15. | Parametry dodatkowe | Tak |  |
|  | - pomiar końcowo – wydechowy stężenia dwutlenku węgla EtCO2 - pomiar czujnikiem parametrów methemoglobiny - zestaw kaniul do EtCO2 - czujnik pomiaru temperatury - wbudowany metronom RKO | Tak |  |
| 16. | Charakterystyka defibrylacji | Tak |  |
|  | - dwufazowa obcięta fala wykładnicza - - dokładność energii: ± 1 J lub 10% wartości ustawienia, - kompensacja napięcia aktywna, - opcje Łyżek: elektrody QUIK-COMBO® do stymulacji/defibrylacji/ - EKG (standardowe) - tryb Ręczny - wybór wartości energii: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325 i 360 J. - czas ładowania: typowy czas ładowania do 360 J poniżej 10 s. Kardiowersja synchroniczna: t ransfer energii rozpoczyna się w ciągu 60 ms szczytowego QRS - wykrywanie odłączenia łyżek: - tryb AED - system dostarczania wyładowania (SAS) - system analizy EKG, - czas uzyskania gotowości do wyładowania przy korzystaniu z w pełni naładowanej baterii w temperaturze pokojowej : 20 sekund | Tak |  |
| 17. | Drukarka | Tak |  |
|  | - ciągły pasek wydruku wyświetlanych informacji i raportów pacjenta - rozmiar papieru: 100 mm - prędkość wydruku: 25 mm/s lub 12,5 mm/s Lub - 50 mm/s podstawa czasowa dla raportów - 12-odprowadzeniowego EKG - opóźnienie:8 sekund - druk automatyczny: wykresy zdarzeń drukowane automatycznie, wybór użytkownika | Tak |  |
| 18. | Zasilanie | Tak |  |
|  | - zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz i dla ładowania baterii - Litowo-jonowa - ciężar 0,59 kg - napięcie 11,1 V (typowe) - pojemność (znamionowa) 5,7 Ah - czas ładowania (przy całkowicie rozładowanej baterii) 4,5 h (typowe) - bateria dualna - zdolność automatycznego przełączania - wskaźnik i komunikat niskiego naładowania baterii i komunikat niskiego poziomu naładowania baterii w obszarze statusu każdej baterii. - wskaźnik i komunikat wymiany baterii i sygnał akustyczny. - wskaźniki baterii z diod | Tak |  |
| 19. | Wymiary i wyposażenie | Tak |  |
|  | - wysokość: 31,7 cm - szerokość: 40,1 cm - głębokość: 23,1 cm - torba z akcesoriami i paskiem na ramię: 1,77 kg - łyżki standardowe (twarde): 0,95 kg | Tak |  |
| 20. | Gwarancja (24 m-ce, 36 m-cy) | Podać oferowany okres gwarancji |  |
| 21. | W cenie umowy dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
| 22. | Dostępność części zamiennych min.10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak |  |
| 23. | W cenie umowy okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
| 24. | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii e- mail, na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
| 25. | W cenie umowy dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
| 26. | W cenie umowy szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
| 27. | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak podać |  |
| 28. | Instrukcja w języku polskim. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 4: Ultrasonograf

| l.p. | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt./ | Nazwa handlowa/ producent | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ultrasonograf typu Fast | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość Globalna NETTO: |  |  |  |  |  | BRUTTO: |  |

…………………………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 A do SIWZ

MINIMALNE PARAMERTY TECHNICZNE

Pakiet 4: Ultrasonograf

|  | Parametry Wymagane | Warunek | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje, potwierdzić “TAK” lub “NIE”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2018 - nowe | Tak |  |
| 5. | Monitor | Tak |  |
|  | - Full HD o przekątnej ekranu15.6″ LCD - rozdzielczość ekranu: 1080 x 1920 pikseli - pole skanowanego obrazu: 1024 x 768 pikseli - sterowanie za pomocą ekranu dotykowego (Touch Screen) oraz za pomocą funkcjonalnej klawiatury. | Tak |  |
| 6. | Parametry ogólne | Tak |  |
|  | - system Smart Duplex Color Doppler - wielo-częstotliwościowe głowice (2-12 MHz) pracujące w różnych trybach pracy: 2D, M, PW Doppler, Color Doppler, Power Doppler, - prezentacje: 2D, B+B, 4B, M, 2D+M, ZOOM, 2D+CF (Color Flow);2D+PF (Power Flow); 2D+CF/2D; 2D+PW; 2D+CF/PW, - głębokość skanowania: 1,5 … 31 cm (w zależności od głowicy), - opcjonalnie: 3 gniazda głowic (2 elektroniczne+1 specjalne), - kąt skanowania: do 360° (w zależności od głowicy), - automatyczna regulacja TGC, - filtry obrazowe – processingi, - pamięć Cine, - wygodna, dotykowa klawiatura na ekranie do wprowadzania informacji o pacjencie i użytkowniku, - polski interfejs użytkownika, - możliwość wyboru kolorów interfejsu użytkownika, - zewnętrzna klawiatura alfanumeryczna ( opcja) - zdalny sterownik Bluetooth, - opcjonalnie drukarki zewnętrzne : videoprinter lub drukarka laserowa Wi-Fi, - duża pamięć do archiwizacji obrazów (dysk HDD), - zapamiętywanie obrazów w formatach: bmp, jpg, dcm, avi - trzy porty USB, - system DICOM 3.0 – Store, Print, Worklist (opcja), - intuicyjna obsługa urządzenia - tryb 3D (opcja), - różnorodne systemy mocowania - obsługa za pomocą rysika - torba przenośna - wózek | Tak |  |
| 7. | Funkcje pomiarowe | Tak |  |
|  | błyskawiczne, dotykowe pomiary: - pomiary odległości: 6 niezależnych par kursorów, - pomiar objętości, pola powierzchni, obwodu (elipsa, obrys, 3-osiowa), - pomiary kątów, - pomiar %zwężenia -stenosis (pole; średnica), - pomiary urologiczne | Tak |  |
| 8. | Pomiary w trybie PW | Tak |  |
|  | błyskawiczne, dotykowe pomiary: - automatyczne pomiary (auto – trace): PSV, EDV, TAM , RI, PI, S/D w trybie PW, - pomiar tętna (HR), - pomiar objętości przepływu (Volume Flow), - pomiary podstawowe: dwa niezależne pomiary prędkości (v) i czasu (t), pomiar przyśpieszenia (A), - pomiary maksymalnego (Max PG) i średniego (Mean PG) gradientu ciśnienia, - pomiary powierzchni zastawki mitralnej (MVA) i czasu półtrwania gradientu ciśnienia (PHT), - pomiar indeksu pulsacji PI, - pomiar indeksu oporowego RI i indeksu A/B, - pomiar współczynnika zastawki mitralnej E/A | Tak |  |
| 9. | Pomiary cardio w trybie M | Tak |  |
|  | błyskawiczne, dotykowe pomiary: - pomiary amplitudy, czasu, nachylenia, tętna HR - obliczenia dla lewej komory LV: EDV, ESV, CO, SV, EF, FS, - pomiary AOD, LA, RVEDD, DEAmpl, IVS | Tak |  |
| 10. | Pomiary i obliczenia położnicze | Tak |  |
|  | błyskawiczne, dotykowe pomiary: - data EDD i wiek na podstawie pomiarów BPD, CRL, FL, GS, AC, HC (tabele producenta i edytowane przez użytkownika), - data EDD i wiek na podstawie LMP, - ocena NT, NB , YS | Tak |  |
| 11. | Zasilanie | Tak |  |
|  | - zasilanie sieciowe AC 100/240 V, 50/60 Hz - pobór mocy: max 90 VA - opcjonalne zasilanie awaryjne zespół baterii | Tak |  |
| 12. | Wymiary | Tak |  |
|  | - 260 mm x 430 mm x 98 mm; - masa aparatu ok. 5,4 kg (bez wózka) | Tak |  |
| 13. | Gwarancja (24 m-ce, 36 m-cy) | Podać oferowany okres gwarancji |  |
| 14. | W cenie umowy dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
| 15. | Dostępność części zamiennych min.10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak |  |
| 16. | W cenie umowy okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
| 17. | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii e- mail, na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
| 18. | W cenie umowy dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
| 19. | W cenie umowy szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
| 20. | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak podać |  |
| 21. | Instrukcja w języku polskim. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 5: Pompa płucząco ssąca

| l.p. | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt./ | Nazwa handlowa/ producent | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa płucząco ssąca - irygacyjna | 1 |  |  |  |  |  |
| Wartość Globalna NETTO: |  |  |  |  |  | BRUTTO: |  |

…………………………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 A do SIWZ

MINIMALNE PARAMERTY TECHNICZNE

Pakiet 5: Pompa płucząco ssąca

|  | Parametry Wymagane | Warunek | Parametry oferowane (podać zakres parametrów lub opisać funkcje, potwierdzić “TAK” lub “NIE”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Model | Podać |  |
| 2. | Producent | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji 2018 - nowe | Tak |  |
| 5. | Parametry ogólne | Tak |  |
|  | - zapewnienie dobrej widoczności i czystość pola operacyjnego / badanego, - zapewnienie zmniejszenia przywierania tkanek do narzędzi endoskopowych, - do irygacji wykorzystanie soli fizjologicznej dla zwiększa przewodzenie tkanek, - czytelny cyfrowy wyświetlacz przepływu cieczy, - łatwa i szybka dziesięciostopniowa regulacja przepływu płynu z panelu sterowania pompy, - mikroprocesorowa kontrola przepływu cieczy - cicha praca, - zbiornik płynu 1 litr, - niewielki rozmiar oraz możliwość montażu na wózkach, - system TinyLine oraz SpectrumLine ułatwiający dostęp do urządzenia podczas zabiegu, - pompa próżniowa bezolejowa. | Tak |  |
| 6. | Przepływ cieczy | Tak |  |
|  | - średnica drenu 1.6 mm Do 135 ml/min - średnica drenu 3.2 mm Do 410 ml/min - średnica drenu 8 mm Do 1900 ml/min | Tak |  |
| 7. | Parametry inne | Tak |  |
|  | - poziom hałasu max. 50,0 dBa, - włącznik nożny, - jedno przyciskowy – uniwersalny, gniazdo 6-pin, - włącznik pneumatyczny, - rodzaj pompy Perystaltyczna 3-rolkowa, - integracja z aparatem elektrochirurgicznym. | Tak |  |
| 8. | Wymiary i waga | Tak |  |
|  | - wymiary z głowicą wys. – 180 mm szer. – 250 mm dł. - 320 mm - waga 4,4 kg | Tak |  |
| 9. | Zasilanie i warunki bezpieczeństwa | Tak |  |
|  | - napięcie znamionowe 220-240 V 50/60 Hz lub 110-120 V 50/60 Hz, - moc znamionowa 40 VA, - ochrona przeciwporażeniowa Klasa I - część aplikacyjna CF - klasa IP IP2X | Tak |  |
| 13. | Gwarancja (24 m-ce, 36 m-cy) | Podać oferowany okres gwarancji |  |
| 14. | W cenie umowy dostawa sprzętu zastępczego o takich samych parametrach na czas trwania naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
| 15. | Dostępność części zamiennych min.10 lat od daty sprzedaży urządzenia | Tak |  |
| 16. | W cenie umowy okresowe przeglądy gwarancyjne z wymianą elementów eksploatacyjnych, w odstępach czasowych wymaganych przez producenta urządzeń, ale nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy gwarancji | Tak |  |
| 17. | Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii e- mail, na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski – w terminie do 14 dni | Tak |  |
| 18. | W cenie umowy dojazd do siedziby Zamawiającego w zakresie gwarancyjnej obsługi serwisowej i obsługi eksploatacyjnej | Tak |  |
| 19. | Nieodpłatne szkolenie wybranego personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania oferowanego sprzętu | Tak |  |
| 20. | Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz. | Tak podać |  |
| 21. | Instrukcja w języku polskim. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | Tak |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

……………………………….					Załącznik nr 4 do SIWZ

pieczęć firmowa wykonawcy

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 PZP przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 (wypełnić pkt 1 lub 2)

MY, NIŻEJ PODPISANI

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

Oświadczamy, że: ..............................................................................................................................

nazwa reprezentowanej firmy

1. Nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23* Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

2. Należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23* Lista podmiotów  należących do tej samej grupy kapitałowej:

1) ........................................................................................................................................................

2) ........................................................................................................................................................

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ

Projekt umowy

zawarta w dniu ........................... w Dąbrowie Tarnowskiej, pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33 – 200 Dąbrowa Tarnowska, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście pod numerem KRS 0000012861, posiadającym NIP 871 - 15 - 36 - 472 i REGON 000304361,

reprezentowanym przez: ............. – Dyrektora ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

................................................................ z siedzibą w .................., przy ulicy ........................, wpisanym do ............................................................ pod numerem ..........................

reprezentowanym przez:

...................................				–	...............................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych nr 18/18/ZP, Strony niniejszej Umowy uzgadniają, co następuje:

§ 1

# DEFINICJE

Użyte w Umowie pojęcia oznaczają:

- Sprzęt – produkt, którego dostawa jest przedmiotem zamówienia publicznego zgodnie ze szczegółowym opisem, stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do Umowy;

- SIWZ – specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będącym podstawą zawarcia niniejszej Umowy;

- Wada fizyczna – wadę fizyczną w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz ponadto jakąkolwiek niezgodność dostawy z przedmiotem zamówienia opisanym w Umowie;

- Umowa – niniejszą umowę dostawy.

5.  Oferta – oferta złożona przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

§ 2

- PRZEDMIOT UMOWY, WARUNKI DOSTAWY, OKRES OBOWIĄZYWANIA

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt na warunkach przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Oferty oraz Umowy.

- Szczegółowy wykaz określający asortyment i wymagane parametry zawiera zał. nr 1 i 2             do Umowy.

- Dostawa dokonana będzie do siedziby Zamawiającego przy ul. Szpitalnej 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony przez niego sprzęt  jest dopuszczony do użytku szpitalnego i posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające ten fakt oraz posiada oznaczenie CE.

- Wykonawca oświadcza, że sprzęt nie jest obciążony prawami osób trzecich.

- Ryzyko utraty lub zniszczenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz przekazać przedmiot zamówienia w stanie gotowym do użytku Zamawiającemu w terminie max do 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku).

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia obsługowego personelu Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie 2 dni, licząc od daty przekazania przedmiotu zamówienia. Osobą kontaktową w sprawie przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego jest: ……………………………………………………………………………………………..

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, z co najmniej 1 – dniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy.

- Po stronie Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za przyjęcie przedmiotu zamówienia są ……………………………………………………………………………………………...

- Wykonawca przed przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającemu zobowiązany jest zaopatrzyć dostarczone urządzenia w etykietę producenta, gwarancję, instrukcję obsługi oraz właściwe certyfikaty bezpieczeństwa w języku polskim.

§ 3

- GWARANCJE

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. gwarancji na dostarczony sprzęt dla pakietu                 nr…: ….. . Termin gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia (stwierdzonego protokołem).

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek wad w dostarczonym sprzęcie, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego usunięcia stwierdzonych wad,       w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na własny koszt.

- W przypadku braku reakcji na zawiadomienie o wadzie lub usterce dostarczonego, sprzętu  (w okresie gwarancji) Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego funkcjonowania sprzętu ponosi Wykonawca.

- Gwarantowany czas reakcji serwisu rozumiany jako czas podjęcia naprawy od chwili zgłoszenia (godz.) ≤48 godz.

- Czas usunięcia usterki 5 dni roboczych licząc od czasu zgłoszenia awarii e- mail, na piśmie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z poza granic Polski                        – w terminie do 14 dni.

- Wykonawca przedłuży okres gwarancji o pełen okres niesprawności przedmiotu zamówienia.

- § 4

- WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalają, że z tytułu wykonania niniejszej umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie: Pakiet 1: ………… zł. netto, tj. ………..zł. brutto;  Pakiet …

2.  Podstawą zapłaty będą prawidłowo wystawione faktury VAT. Każda faktura winna zawierać tytuł zadania -  Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Izby Przyjęć Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dabrowie Tarnowskiej. Faktura wystawiona będzie na podstawie podpisanego przez obie strony umowy protokołu zdawczo – odbiorczego.

3. Płatność dla pakietów ……… będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie 45 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.

8. Cena wskazana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą przewozem,  załadunkiem, rozładunkiem, opłatami celnymi oraz podatkami wynikającymi                                    z obowiązujących przepisów, a także wszelkie inne koszty, do których zapłaty wyraźnie                 w Umowie nie zobowiązano Zamawiającego.

§ 5

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

- W razie stwierdzenia podczas odbioru przedmiotu umowy wad lub usterek, Zamawiający uprawniony będzie wg swojego wyboru do:

- odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad i usterek,

- odbioru przedmiotu umowy wraz z wyznaczeniem terminu dla usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a w razie opóźnienia Wykonawcy do naliczenia kar umownych w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.

- W okresie gwarancyjnym za niedotrzymanie terminu w usunięciu usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w wysokości 0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego                     z tytułu realizacji dostawy wynikającej z Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a)   w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

b)  w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego więcej niż 7 dni  terminu o którym mowa w § 2 ust. 7 Umowy;

7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 6

- ZMIANA UMOWY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe lub trwałe w trakcie jej obowiązywania, 
w przypadku gdy:

  - zmiana dotyczy nieistotnych postanowień zawartej umowy;

  - podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidywalne zdarzenia lub okoliczności, 
jak w szczególności klęski żywiołowe, strajki, zamieszki, konflikty zbrojne, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób, w zakresie i w terminie przewidzianym w ofercie;

  - w wyniku istotnej zmiany stosunków spełnianie świadczenia byłoby połączone 
z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej ze stron znaczną stratą, 
a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy – w przypadku istotnej zmiany stosunków takiej jak znaczny wzrost cen surowców, nośników energii, itp.

  - zmiana dotyczy obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia - w przypadku promocji, ogólnej obniżki cen na dany asortyment itp.;

  - konieczność wprowadzenia zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem  nieważności.  W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegną ceny brutto. Cena netto   pozostanie bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy.

Urzędowa zmiana stawki podatku VAT nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga  sporządzenia aneksu.

3. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z Umowy lub pozostających               w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.

4. Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

5. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

6. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających                           z Umowy, ani w całości ani w części. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności                      o zapłatę ceny za wykonane dostawy wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

7. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

8. Wszelką korespondencję strony przekazują sobie na adresy podane na wstępie Umowy.

9. Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zaniedbanie tego obowiązku skutkuje przyjęciem domniemania skutecznego doręczenia korespondencji                 na dotychczasowy adres.

10. Załączniki do Umowy stanowią integralną jej część.

11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

WYKONAWCA:				   			ZAMAWIAJĄCY:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, winien treści niniejszego oświadczenia

przekreślić i dodać zapis ‘nie dotyczy’