Zespół Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1,

33-200 Dąbrowa Tarnowska

Znak sprawy: 25/18/ZP

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW DO MYCIA

I DEZYNFEKCJI ORAZ MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DLA POTRZEB STERYLIZACJI

Tryb udzielania zamówienia:

przetarg nieograniczony poniżej 221 000 EURO

Podstawa prawna:

zgodnie z przepisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”

z dn.: 29.01.2004r.

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t. j. ze zm.)

SPECYFIKACJĘ ZATWIERDZONO:

Dąbrowa Tarnowska  20.11.2018r.

PODPIS .........................................

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Tel. 14 64 43 245

Strona internetowa: www.zozdt.pl

e-mail: dzp@zozdt.pl

II.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t. j. ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2.	W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy.

III.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji.

2.	Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: 25/18/ZP

3.	Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje 50 części (pakietów) wg opisu zawartego poniżej (dopuszcza                     się składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia).

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

Pakiet 1: Kontrola działania sterylizatorów parowych z wstępną próżnią - CPV: 33.19.80.00-4

Pakiet 2: Kontrola wsadu - CPV: 33.19.80.00-4

Pakiet 3: Wskaźniki chemiczne integrujące klasy 5 - CPV: 33.19.80.00-4

Pakiet 4: Wskaźniki biologiczne - CPV: 33.19.80.00-4

Pakiet 5: Wskaźniki mycia maszynowego narządzi - CPV: 33.19.80.00-4

Pakiet 6: Wskaźniki dezynfekcji termicznej maszynowej narzędzi - CPV: 33.19.80.00-4

Pakiet 7: Mycie maszynowe narzędzi medycznych - CPV: 33.63.16.00-8

Pakiet 8: Mycie ultradźwiękowe narzędzi medycznych - CPV: 33.63.16.00-8

Pakiet 9: Konserwacja narzędzi medycznych - CPV: 33.63.16.00-8

Pakiet 10: Osłonki na narzędzia - CPV: 33.19.81.00-5

Pakiet 11: Rękawy papierowo - foliowe - CPV: 33.19.80.00-4

Pakiet 12: Papier sterylizacyjny - CPV: 33.19.80.00-4

Pakiet 13: Włóknina do sterylizacji - CPV: 33.19.80.00-4

Pakiet 14: Taśma do zamykania pakietów - CPV: 33.19.80.00-4

Pakiet 15: Oznakowanie pakietów - CPV: 30.19.70.00-6

Pakiet 16: Plomby do kontenerów - CPV: 30.19.97.60-5

Pakiet 17: Konserwacja powierzchni ze stali nierdzewnej - CPV: 33.63.16.00-8

Pakiet 18: Czyszczenie powierzchni ze stali nierdzewnej - CPV: 33.63.16.00-8

Pakiet 19: Czyszczenie powierzchni - CPV: 33.63.16.00-8

Pakiet 20: Szczotki - CPV: 33.19.10.00-5

Pakiet 21: Wkładki absorpcyjne - CPV: 33.19.81.00-5

Pakiet 22: Pisaki - CPV: 30.19.21.25-3

Pakiet 23: Czyściki do narzędzi elektrochirurgicznych - CPV: 33.19.10.00-5

Pakiet 24: Dozownik z obcinarką wraz z zestawem czyścików elastycznych- CPV: 33.19.10.00-5

Pakiet 25: Test zgrzewu - CPV: 33.19.80.00-4

Pakiet 26: Mycie i dezynfekcja powierzchni - CPV: 33.63.16.00-8

Pakiet 27: Wstępne mycie i dezynfekcja narzędzi - CPV: 33.63.16.00-8

Pakiet 28: Wanny do dezynfekcji wstępnej narzędzi lekarskich, dozowniki - CPV: 33.19.10.00-5

Pakiet 29: Mycie i dezynfekcja endoskopów - CPV: 33.63.16.00-8

Pakiet 30: Maszynowe mycie i dezynfekcja endoskopów - CPV: 33.63.16.00-8

Pakiet 31: Mycie rąk w bloku operacyjnym - CPV: 33.74.13.00-9

Pakiet 32: Dezynfekcja skóry - CPV: 33.69.00.00-3

Pakiet 33: Pielęgnacja i leczenie ran - CPV: 33.63.16.00-8

Pakiet 34: Dezynfekcja błon śluzowych - CPV: 33.69.00.00-3

Pakiet 35: Mycie i dezynfekcja rąk - CPV: 33.74.13.00-9

Pakiet 36: Mycie i dezynfekcja rąk - CPV: 33.74.13.00-9

Pakiet 37: Mycie i dezynfekcja rąk - CPV: 33.74.13.00-9

Pakiet 38: Mycie i dezynfekcja rąk – system zamknięty - CPV: 33.74.13.00-9

Pakiet 39: Mycie skóry pacjentów 1 - CPV: 33.74.12.00-8

Pakiet 40: Mycie skóry pacjentów 2 - CPV: 33.74.12.00-8

Pakiet 41: Dezynfekcja powierzchni małych i trudno dostępnych - CPV: 33.63.16.00-8

Pakiet 42: Dezynfekcja powierzchni - CPV: 33.63.16.00-8

Pakiet 43: Dezynfekcja powierzchni - CPV: 33.63.16.00-8

Pakiet 44: Maszynowe mycie i dezynfekcja basenów i kaczek - CPV: 33.63.16.00-8

Pakiet 45: Preparat do zamgławiania - CPV: 33.63.16.00-8

Pakiet 46: Wkłady do basenów, kaczek i torby na wymiociny - CPV: 33.19.60.00-0

Pakiet 47: Rękawice diagnostyczne - CPV: 33.14.14.20-0

Pakiet 48: Kosze sterylizacyjne, tace narzędziowe przeznaczone do sterylizacji, mycia maszynowego - CPV:  33.14.00.00-3

Pakiet 49:  Pakiet bezpieczeństwa do zbiórki płynów ustrojowych CPV: 33.63.16.00-8

Pakiet 50:  Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk - CPV: 33.74.13.00-9

Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamówienie zostało podzielone na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  – dotyczących poszczególnych pakietów, lecz nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje z  poszczególnych pakietów.

Wykonawca może złożyć ofertę częściową na jedną lub więcej części zamówienia – pakietów.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie w pozycjach, w których zostały użyte nazwy handlowe, patenty lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza - złożenie oferty na wyrób równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna wyrób o parametrach takich samych lub lepszych od pierwowzoru, posiadający minimum funkcje, zastosowanie                            i przeznaczenie, jakie posiada pierwowzór. Udowodnienie równoważności będzie należało               do Wykonawcy. W przypadku nie udowodnienia równoważności oferta będzie odrzucona jako nie spełniająca wymogów SIWZ.

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przewidywany termin realizacji zamówienia – sukcesywnie przez 12 miesięcy

V.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)    nie podlegają wykluczeniu;

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku  w tym zakresie;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku                      w tym zakresie;

3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku                      w tym zakresie;

1.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać                             na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

1.3 Podstawy wykluczenia:

1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP.

VI.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.

1. Dokumenty wymagane, stanowiące ofertę:

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

3) Pełnomocnictwo w przypadku gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa i/lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Materiały promocyjne, ulotki, foldery, opisówki, instrukcje użytkowania - zawierające informacje o danym asortymencie. Foldery, dokumenty winny być złożone do każdej pozycji do każdego z pakietów z naniesieniem pozycji i nr pakietu, którego dotyczą.

5) Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich dokumentów - załącznik nr 7 do SIWZ

6) Karty charakterystyki produktów niebezpiecznych i/lub karty charakterystyki preparatów chemicznych – dotyczy pakietów: 7, 8, 9, 17, 18, 19, 26, 27, 29 poz. 1 i 2, 30, 32, 33 poz. 2 i 3, 34 poz. 2, 37, 40 poz.2, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Do pakietu 47 – karty techniczne lub badania wytwórcy.

- Deklaracja zgodności wyrobu dla pakietów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12,

- Specyfikacja techniczna producenta wyrobu dla pakietów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 25.

- Pisemne oświadczenie producenta o czasie zabicia spor bakteryjnych w temp. 121 i 134, informacje producenta do jakich parametrów sterylizacji przeznaczone są wskaźniki, dane o rodzaju i liczbie spor bakterii znajdujących się we wskaźniku – Pakiet 4

- Instrukcję przechowywania, użycia, informacje o żywotności mikrobiologicznej, wartość D, temperatura i czas zabicia spor – pakiet 4.

- Karty charakterystyki produktu leczniczego – dotyczy pakietów: 32 (lub karty charakterystyki);  33 poz. 1 i 4; 34; 35 poz. 2; 38 poz. 3 (lub karty charakterystyki),

12) W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu każdy wykonawca musi dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ;

13) W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 5 ustawy Pzp należy złożyć wypełnione oświadczenie o braku podstaw            do wykluczenia – zgodnie z Załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w tych oświadczeniach stanowić będą wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu  i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

14) Każda zapisana strona załączników do oferty winna być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego  przedstawiciela Wykonawcy.

2. Wykonawca przedłoży wyżej wymienione dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu               do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3a) Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie

przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna podmiotu, o którym mowa w Rozdziale V pkt I ppkt 1.1 SIWZ, nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w Rozdziale V pkt I ppkt 1.1 SIWZ.

4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba                  że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na załącznikach nr 3 oraz 4 do SIWZ dotyczące tych podmiotów.

6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wg wzorów na załączniku nr 3 oraz nr 4 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

9. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

10.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

12. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących Wykonawców muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                        Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

- Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim,

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz pisemnie.

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, iż pismo wysłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zostało doręczone wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma,

- Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1,

33-200 Dąbrowa Tarnowska

Tel. 14 64 43 245

- W sprawie procedury przetargowej należy porozumiewać się z Działem Zamówień Publicznych   tel. 14 64 43 245 w godz. 7.30 – 15.00., email: dzp@zozdt.pl

VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ:

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem                           o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazał SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej pod warunkiem, że wniosek                 o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

Zapytania przesłane w formach wymienionych w rozdziale VII pkt 2 należy przesłać również drogą elektroniczną w wersji edytowalnej.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielanych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej www.zozdt.pl

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

- Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną                           do reprezentowania wykonawcy.

- Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi  we właściwym rejestrze.

- Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,                                    to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie                 do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawców, lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy pzp.

- Zaleca  się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, napisanie, przesłonięcie korektorem,                     etc powinny być parafowane przez Wykonawcę.

- Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.             W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa           w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą; „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r poz. 419)” i dołączone od oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie  z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca,                       nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału                          w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.”

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie  wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szpitalna 1 -  Sekretariat Dyrekcji pok. 1, w terminie do dnia 30.11.2018 roku, do godziny 10:00. Godziny pracy Sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane oraz opisane w następujący sposób:

Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska „Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji” Nie otwierać przed dniem 30.11.2018r., godz. 11:00

- Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem,                              że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone ”ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się                                 z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych  zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po  potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi                  na kopercie wycofanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szpitalnej 1, w Dąbrowie Tarnowskiej – Dział Zamówień Publicznych, w dniu 30.11.2017r. o godzinie 11:00.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zmierza przeznaczyć           na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach jeżeli były wymagane.

- Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

XIII.	OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Wykonawca oblicza cenę oferty opierając się na opisie przedmiotu zamówienia zawartym                   w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, wypełniając przedmiotowy formularz. Cena pakietu (brutto) będzie brana pod uwagę przez Komisję w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wszelkie dokumenty – formularz cenowy wypełniony w złotych polskich.

Podana cena oferty – pakietu winna zawierać wszystkie elementy związane z ewentualnymi upustami, dostawą do magazynu odbiorcy tj. kosztami transportu, ubezpieczenia, opakowania, oraz wszelkie inne.

Cena  jednostkowa netto pozycji poszczególnych elementów zamówienia zostanie pomnożona przez ilość żądaną, w ten sposób otrzymana „wartość netto” zostanie powiększona o należny podatek VAT  tworząc „wartość brutto” pozycji - cenę oferty- pakietu. W przypadku pakietu zawierającego więcej niż jedną pozycję  należy zsumować wartości netto oraz wartości brutto poszczególnych pozycji. W ten sposób wyliczona „wartość brutto”- w pakiecie o wielu pozycjach - stanowić będzie cenę oferty- pakietu.

W pakietach w których zamawiający określił ilości w szt. należy zgodnie z tematami kolumn określić oferowaną wielkość opakowania w danej pozycji oraz obliczyć ilość opakowań w stosunku do ilości żądanej. W przypadku braku podzielności na pełne opakowania należy uwzględnić również ich części ułamkowe do dwóch miejsc po przecinku – tak aby oferowana ilość opakowań odpowiadała ilości żądanej danej pozycji”

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

1.	Kryteria oceny ofert.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Opis kryterium | Waga kryterium |
| --- | --- |
| Cena brutto oferty | 60 % |
| Termin płatności w dniach | 40 % |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców wobec każdego z kryterium.

Obliczenie ilości przyznanych punktów w kryterium cena nastąpi wzorem odzwierciedlającym proporcje w stosunku do parametrów najkorzystniejszych w danym kryterium,                            dla parametrów danej oferty, np.:

Wzór obliczenia ceny:

(cena min x max ilość pkt. 100) x 60%

(cena oferty badanej)

Wykonawca może zaoferować terminy płatności tj. 30 dni, 45 dni.

Wytyczne do obliczenia punktacji w kryterium termin płatności:

30 dni – 5 pkt.

45 dni – 10 pkt.

Obliczenia ilości przyznanych punktów w kryterium termin płatności nastąpi na podstawie poniższego wzoru.

Wzór obliczenia terminu płatności:

(punkty za termin oferty badanej x max ilość pkt. 100)   x 40%

(punkty za termin oferty najkorzystniejszej)

Termin płatności należy podać w dniach. W przypadku, gdy Wykonawca określi termin płatności dłuższy niż maksymalnie określony termin płatności, to Zamawiający do obliczeń będzie przyjmował okres maksymalny podany dla poszczególnych elementów, natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem długości terminu płatności zadeklarowanego w ofercie. Zamawiający odrzuci oferty, które będą zakładały termin płatności krótszy niż minimalny określony przez Zamawiającego. W przypadku niepodania w ofercie terminu płatności Zamawiający przyjmie 
do oceny ofert okres minimalny.

Ocena ogólna danej oferty – pakietu jest sumą ocen poszczególnych kryteriów dokonanych zgodnie z powyższymi założeniami.

XV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium wyboru.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu oraz wykluczeniu, zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)            na własnej stronie internetowej www.zozdt.pl, oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.

- Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów o których mowa w pkt. 4 jeżeli:

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia: w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, lub

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze,

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

- Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art. 95. ust. 1

XVI. ZMIANA TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

      - Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do Umowy w zakresie asortymentu poprzez:

a. w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z promocji ustalonej przez producenta,

  - w przypadku obniżenia ceny,

  - w przypadku wyczerpania wartości pakietu w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zapewni dostawę asortymentu po cenach przetargowych. Dostawy odbywać się będą do chwiali rozstrzygnięcia nowego przetargu.

2.  Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem  nieważności.  W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegną ceny brutto. Cena netto   pozostanie bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy.

Urzędowa zmiana stawki podatku VAT nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga  sporządzenia aneksu.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA ZALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia

1. Zgodnie z zapisami Ustawy w art. 179 do art. 198 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 a Ustawy.

3.Wniesienie odwołania, jego forma i zakres

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2) Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

b) określenia warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) odrzucenia oferty odwołującego;

e) opisu przedmiotu zamówienia;

f) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3) Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób –w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

8) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6) i 7) wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

10) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

XIX. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI

Załącznik 1. Formularz ofertowy.

Załącznik 2. Formularz cenowy.

Załącznik 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik 4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

Załącznik 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej.

Załącznik 6. Projekt Umowy.

Załącznik 7. Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich dokumentów.

    - XX. ZAPISY DOTYCZĄCE RODO

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej jest Pan Paweł Dymon, e-mail: daneosobowe@zozdt.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXI.  POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- W opisie przedmiotu zamówienia nie ma zastosowanie art. 29 ust 4 ustawy pzp.

- Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych             (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t. j. ze zm.).

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

----------------------------------						załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie opublikowane w BZP na stronie internetowej ZOZ oraz na tablicy ogłoszeń o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji”

Imię i nazwisko: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

reprezentując firmę (Nazwa firmy, adres): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

…………………………Regon:……………………Województwo: ……………………..……….

Powiat:………………..tel/fax:………………………………….e- mail: …………………………

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1. Oferujemy udzielenie zamówienia za cenę:

Pakiet 1: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ……………………………………………………………………………....

Pakiet 2: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………….…...

Pakiet 3: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 4: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 5: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 6: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 7: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 8: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ……………………………………………………………………………..

Pakiet 9: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 10: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie:………………………………………………………………………………

Pakiet 11: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 12: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 13: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 14: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………….………..…………

Pakiet 15: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 16: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 17: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………...……………………………….…………………

Pakiet 18: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………..……………………………………………..

Pakiet 19: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 20: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 21: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………………………………..……..……………………

Pakiet 22: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 23: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 24: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 25: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 26: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 27: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 28: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 29: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ……………………………………………………………………………...

Pakiet 30: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 31: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 32: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ……………………………………...…………………….…………………

Pakiet 33: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 34: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ __ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 35: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 36: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 37: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 38: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ……………………………………………………………………………..

Pakiet 39: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 40: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 41: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 42: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 43: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 44: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 45: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ……………………...……………………………………………………….

Pakiet 46: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 47: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 48: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 49: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ……………………………………………………………………………..

Pakiet 50: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ……………………………………………………………………………..

2. Termin płatności dla wszystkich zaoferowanych pakietów wynosi……… dni (30 dni, 45 dni).

3. Stwierdzamy,  że  w  cenie  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty  wykonania  zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego zgodnie z założeniami określonymi w SIWZ.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ – akceptujemy warunki w niej określone, nie wnosimy zastrzeżeń, oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

5. Stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla Zamawiającego postanowieniami, (wzorem umowy) i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę uwzględniając przedmiotowe postanowienia.

6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy: imię i nazwisko: ………………, oznaczenie funkcji: ……………………………………………………………………………..

7. Imię, Nazwisko i stanowisko osoby/osób, z którymi można kontaktować się przez cały okres trwania umowy: 1) Pan/Pani: ……………… tel. .............................., e-mail: ..........................

8. Zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców: ………………………………

………………………………………………………………… (nazwa firmy podwykonawcy)

Podwykonawca będzie realizował następujący zakres przedmiotu zamówienia: ……………

………………………………………………………………………………………………….

9. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: ……………………………………………………………….. (wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólna ofertę)

10. Wykonawca jest małym/ średnim przedsiębiorcą ……………………………………………

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej ……………….

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej ……...

11. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

12. Informujemy, że integralną częścią oferty są następujące dokumenty:

- 1) ……………………………………………………………………………………….…….

2) ..................................................................................................................................... ,

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet  1 - KONTROLA DZIAŁANIA STERYLIZATORÓW PAROWYCH Z WSTĘPNĄ PRÓŻNIĄ

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość sztuk na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opak. | Wartość netto za określona ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych pakiet kontrolny typu Bowie-Dick´a o parametrach 134°C – 3.5 min., kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy o wymiarach nie mniejszych niż 12cmX12cm. Na odwrocie arkusza testowego nadrukowane pola do wpisania informacji ewidencyjnych. Wszystkie informacje w języku polskim. Zgodny z normą ISO 11140-1,Typ2 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

……………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet  2 - KONTROLA WSADU

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość sztuk na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opak. | Wartość netto za określona ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Testy V klasa-Integratory Parowe. Zintegrowany test chemiczny kl. V z przesuwną substancją wskaźnikową. Zgodny z PN EN 867 i ISO 11140-1,Typ5.Nietoksyczny. Przeznaczony do kontroli prawidłowości cyklu sterylizacyjnego parą wodną we wszystkich cyklach w przedziale 121°C-15 min., 121°C-20 min., 134°C-5min, 134º-7min,134°C-18 min..Oznaczenie norm na każdym pojedynczym wskaźniku, test z wyraźnie oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu poprawności testu w postaci osobnego okienka. Wszystkie informacje na wskaźniku w języku polskim. | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd PCD w postaci tuby z wbudowaną wężownicą o dł. 1,5 metra i średnicą wew. 1mm.Przyrząd PCD monitoruje proces testem biologicznym i chemicznym 5 lub 6 klasy. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

……………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet  3 – WSKAŹNIKI  CHEMICZNE  INTEGRUJĄCE KLASY 5

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość sztuk na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Testy V klasa-Integratory Parowe: Zintegrowany test chemiczny kl. 5 z przesuwną substancją wskaźnikową. Zgodny z PN EN 867 i ISO 11140-1 Typ5. Nietoksyczny. Przeznaczony do kontroli prawidłowości cyklu sterylizacyjnego parą wodną we wszystkich cyklach w przedziale 121°C-15 min., 121°C-20 min., 134°C-7 min, 134º-5min., 134°C-18 min. Oznaczenie norm na każdym pojedynczym wskaźniku, test z wyraźnie oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu poprawności testu w postaci osobnego okienka. Wszystkie informacje na wskaźniku w języku polskim. | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

……………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 4 – WSKAŹNIKI  BIOLOGICZNE

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość sztuk na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opak. | Wartość netto za określoną ilość na rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wskaźniki biologiczne fiolkowe do kontroli sterylizacji parą wodną w parametrach: 121°C/15 min., 121°C/20 min., 134°C/5 min, 134°C/7 min., 134°C/18 min., Zawierające spory bakteryjne Bacillus stearothermophilus 10 6. Na fiolkach umieszczona etykieta ze wskaźnikiem chemicznym, rodzaj spor bakteryjnych, nazwa wskaźnika. Odczyt po 24 i 48 godzinach od rozpoczęcia inkubacji. Wskaźniki kompatybilne do posiadanego inkubatora Attest steam Incubator 56ºC 118 3M. W opakowaniu 50 - 100szt. ISO 11138. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet  5 – WSKAŹNIKI  MYCIA MASZYNOWEGO NARZĘDZI

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość sztuk na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wskaźniki skuteczności mycia mechanicznego narzędzi medycznych i sprzętu w myjni – dezynfektorze, myjni ultradzwiękowej do stosowania w każdym cyklu, , której formuła jest zgodna z EN ISO 15883. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Jednorazowe, kompatybilne z posiadanym uchwytem Load Check STF HOLDER 2316. W opakowaniu 100 – 200 szt. EN ISO 15883. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd testowy kompatybilny do testów w poz. 1. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

……………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet  6 – WSKAŹNIKI  DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ MASZYNOWEJ NARZĘDZI

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość sztuk na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wskaźniki skuteczności dezynfekcji termicznej narzędzi medycznych i sprzętu medycznego w myjni-dezynfektorze. Monitorujące parametry cyklu 93o C/10 minut. Jednorazowe. W opakowaniu 100 – 200 szt. Zgodny z ISO 15883-2. | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

……………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 7 – MYCIE  MASZYNOWE  NARZĘDZI  MEDYCZNYCH

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość litrów na 1 rok | Nazwa handlowa Producent | Oferowane stężenie | Oferowana wielkość opakowania | Ilość op. roztworu stężonego | Cena jedn. netto za opak. | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płynny, w postaci koncentratu, alkaliczny środek do mycia w myjni-dezynfektorze DEKO 2000 narzędzi medycznych takich jak Aesculap Chifa,Stryker,butelek szklanych , gumy, aluminium,plastiku i sprzętu anestezjologicznego.Skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, uniemożliwiający powtórne osadzanie się pozostałości białkowych oraz zmniejszający napięcie powierzchniowe kąpieli myjącej. Posiadający w swoim składzie: kwasy oragniczne, alkalia, enzymy, tenzydy, środki konserwujące, inhibilator korozji, bez aldehydow. Nie zawiera chloru. Dozowanie: 2-10ml / l. Opakowanie: 5l. | 500 litrów koncentratu, (0,5 % stęż. r.r.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płynny, kwaśny preparat neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego, bez zawartości związków fosforowych i azotowych oraz związków powierzchniowo czynnych, tenzydów, przeznaczony do płukania szkła i szklanych wyrobów laboratoryjnych, neutralizujący pozostałości preparatów alkalicznych, nadaje połysk i przyspiesza suszenie. Może być stosowany jako kwaśny środek myjący do maszynowej obróbki narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego .Dozowanie 1-2ml/l. Opakowanie: 5l. | 240 litrów koncentratu, (0,1 % stęż. r.r.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

1.Produkty w poz. 1 i 2  przeznaczone do stosowania w jednym procesie technologicznym, kompatybilne, pochodzące od tego samego producenta.

2.Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia technologii mycia i kalibracji preparatów.

3.Przy pierwszej dostawie Wykonawca zobowiązuje się dołączyć klucz do otwierania kanistrów oraz kranik i kubek ze skalą.

……………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 8 – MYCIE  ULTRADŹWIĘKOWE  NARZĘDZI  MEDYCZNYCH

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość litrów na 1 rok | Nazwa handlowa Producent | Oferowane stężenie | Oferowana wielkość opakowania | Ilość op. roztworu stężonego | Cena jedn. Netto za opak. | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat myjąco-dezynfekujący w płynie do stosowania w myjni ultradźwiękowej w zakresie temp. 40 – 45ºC/15 – 30 min., nie wymagający neutralizacji po myciu. Nadający się również do narzędzi niklowanych, chromowanych. Dozowany 5 ml/1 L. W kanistrach o poj. 5 L. | 25 litrów koncentratu, (0,5 % stęż r.r.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Przy pierwszej dostawie Wykonawca zobowiązuje się dołączyć:

- Klucz do otwierania kanistrów

- Elementy ułatwiające dozowanie: kranik i kubek z dokładną skalą o poj. 200 ml.

……………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 9 – KONSERWACJA NARZĘDZI MEDYCZNYCH

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość litrów na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. Netto za op. | Wartość netto za określoną ilość op. | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość op. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat do konserwacji narzędzi medycznych przed sterylizacją parą wodną. Smarujący zawiasy, powierzchnie cierne i złącza. Zawierający parafinę lub olej wazelinowy, biokompatybilny (zgodnie z Farmkopeą), podatny na sterylizację parą wodną, przenikalny dla pary, niekarcinogenny, nie zawierający silikonu. Gotowy do użycia, z końcówką ułatwiającą miejscową aplikacje preparatu. Opakowania o poj. 200 – 400 ml. | 10 l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

…………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 10 – OSŁONKI  NA  NARZĘDZIA

| Lp. | Nazwa materiału | Wymiary | Ilość sztuk na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. Netto za opak. | Wartość netto za określona ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osłonki na ostre narzędzia. Jednorazowe, elastyczne, z możliwością docinania i wizualnej identyfikacji przez przeźroczystą osłonę. W opakowaniu 100 – 500 szt. | Szer. 1,5 – 2 cm | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szer. 3 – 5 cm | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

……………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet  11 – RĘKAWY PAPIEROWO – FOLIOWE

| Lp. | Nazwa materiału | Rozmiary rolek | Ilość rolek na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Ilość metrów w rolce | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za rolkę | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawy foliowo- papierowe gramatura papieru 60 -70 g/m² grubość folii 52µm folia 6-warstwowa zgrzew fabryczny 3-kanałowy, wskaźniki sterylizacji S/EO/ F umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią, umieszczone informacje o kolorze wskaźników przed i po procesie sterylizacji opisane w języku polskim kierunek otwierania umieszczony na papierze od strony folii na linii zgrzewu fabrycznego, piktogram umieszczony na linii zgrzewu fabrycznego oznaczający, że opakowanie jest jednorazowego użytku, każda rolka rękawa zabezpieczona folią wraz z etykietą produktu zawierająca m.in. informacje o rozmiarze, nr LOT, dacie ważności, umożliwiająca archiwizacje opakowania medycznego, oznaczenie normy ISO 11607- 1 oraz PN EN 868-3 i 5 na linii zgrzewu fabrycznego. | 5 cm x 200 m | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7,5cm x 200m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10cm x 200 m | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 cm x 200 m | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 cm x 200 m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 cm x 200 m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 cm X 200 m | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawy papierowo – foliowe z fałdą o wymaganiach jak w poz.1 | 7,5x3 cm X 100m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15x5 cm X 100 m | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20x5 cm X 100 m | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25x6 cm X 100 m | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30x6 cm X 100 m | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35x8 cm x 100 m | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40x8 cm X 100 m | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |  |

Wyroby w pozycji 1 i 2  pochodzące od tego samego producenta.

……………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet  12  PAPIER STERYLIZACYJNY

| Lp. | Nazwa materiału | Rozmiary arkuszy | Ilość arkuszy na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Ilość arkuszy w opak. | Ilość opak. | Cena jedn. Netto za opakowanie | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papier sterylizacyjny do pary wodnej, krepowy, niepylący, gramatura 60 g/m2 +/- 2 g. Naprzemiennie pakowany. Kolor niebieski lub zielony i biały. Na opakowaniu umieszczone informacje – rozmiar, seria, data ważności.W opakowaniach do 100 - 500 arkuszy.PN EN 868 – 2, ISO 11607 – 1. | 50 cm x 50 cm | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 75 cm x 75 cm | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 cm x 90 cm | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 cm x 100 cm | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 cm x 120 cm | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 120cm x 150 cm | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |  |

Wyroby w poz. 1 (wszystkie rozmiary) pochodzące od tego samego producenta.

……………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

#### Pakiet  13 – WŁÓKNINA DO  STERYLIZACJI

| Lp. | Nazwa materiału | Rozmiar arkuszy | Ilość arkuszy na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Ilość arkuszy w opak. | Ilość opak. | Cena jedn. Netto za 1 arkusz włókniny | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Włóknina do sterylizacji gramatura 64gr /m2. Biodegradowalna. Wykonana z naturalnych surowców ,nie zawiera substancji syntetycznych i toksycznych.Przekładana naprzemiennie w 2 kolorach, zgodna z norma EN 868-2, ISO 11607-1 | 100 cm x 100 cm | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 120cm x120 cm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |  |

Wyroby w poz. 1 (wszystkie rozmiary) pochodzące od tego samego producenta.

……………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

### Pakiet  14– TAŚMA DO ZAMYKANIA PAKIETÓW

| Lp. | Nazwa materiału | Rozmiar taśmy | Ilość rolek na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Cena jedn. netto za –rolkę | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taśma do zamykania pakietów opakowanych w papier sterylizacyjny ze wskaźnikiem chemicznym klasy A, z warstwą kleju po jednej stronie, przeznaczona do sterylizacji parą wodną w przedziale temperatur 121ºC -134ºC. Wykonawca z pierwszą dostawą taśm dostarczy 3podwójne podajniki do taśm kompatybilne z zaoferowanymi taśmami. | 2-2,5 cm x50m | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Taśma do zamykania pakietów opakowanych w papier sterylizacyjny bez wskaźnika, z warstwą kleju po jednej stronie, przeznaczona do sterylizacji parą wodną w przedziale temperatur 121ºC - 134ºC.Kompatybilna do podajników z poz.1. | 2-2,5 cm x 50 m | 600 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

……………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

#### Pakiet  15 – OZNAKOWANIE  PAKIETÓW

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość sztuk etykiet na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Oferowana Ilość szt. etykiet na rolce. | Ilość rolek | Cena jedn. netto w zł za rolkę | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Etykiety do metkownicy III rzędowej do pary wodnej, podwójnie przylepne, kompatybilne z metkownicą alfanumeryczną 3 rzędowa, 12 liter w rzędzie, spełniają normę PN EN ISO 11140-1, EN 13485, EN 980 Na rolce 750 szt. etykiet. W opakowaniu 12 rolek + zapas 2 rolek tuszujących do metkownicy. Etykiety ze wskaźnikiem. | 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna 12 liter w rzędzie kompatybilna z wyżej wymienionymi etykietami | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

…………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

### Pakiet  16 – PLOMBY DO KONTENERÓW

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość sztuk na 1 rok | Ilość opakowań | Nazwa handlowa. Producent | Wielkość opakowania | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plomba plastikowa do kontenera aesculap posiadająca możliwość naklejenia etykiety systemu dokumentacji do sterylizacji min. 7 cm. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

……………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

### Pakiet  17 – KONSERWACJA  POWIERZCHNI ZE STALI NIERDZEWNEJ

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość litrów na 1 rok | Ilość opakowań | Nazwa handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek w płynie typu CHROMOL konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej kwasoodpornej - sprzęt medyczny (stoły, regały, sterylizatory, myjnie). Zawierający olej o właściwościach tworzących na powierzchni metalu warstwę ochronną, nabłyszczający powierzchnię metalu i zabezpieczający ją przed ponownym zabrudzeniem. W opakowaniu 500 – 750 ml. Butelki ze spryskiwaczem | 6 l |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

…..……………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

### Pakiet  18 – CZYSZCZENIE  POWIERZCHNI ZE STALI NIERDZEWNEJ

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość litrów na 1 rok | Ilość opakowań | Nazwa handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek mleczko w płynie - mleczko typu HELIOS do czyszczenia powierzchni ze stali nierdzewnej kwasoodpornej - sprzęt medyczny (stoły, regały, sterylizatory, myjnie). Działający delikatnie na powierzchnię. W opakowaniach 500 ml - 1 litr. | 6l |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do czyszczenia komór autoklawu,butelka500ml.z atomizerem,zawierający 30%-40% propan-2-ol, 1%-3% methyl-ether oxirane z2.2(oxyimino) bis (ethanol).Rozpuszczalny w wodzie,pH neutralne a 500. | 6l |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

……………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

### Pakiet 19 – CZYSZCZENIE POWIERZCHNI

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość litrów na 1 rok | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nazwa handlowa. Producent | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gotowy do użytku roztwór myjący do gruntownego usuwania resztek cementu, kleju, pisaków z powierzchni medycznych (narzędzia, kontenery), zawierający naturalne terpenty pomarańczowe. W opakowaniach o poj. 250 - 500 ml . | 3 l |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

……………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

### Pakiet  20 – SZCZOTKI

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość sztuk na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Cena jedn. netto za sztukę | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczotki z miękkim włosiem nylonowym osadzonym na rączce z tworzywa sztucznego, których kształt umożliwia czyszczenie wewnątrz np. pojemników. Uchwyt z otworem do powieszenia. Dł. ok. 15 - 25 cm. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Okrągłe szczotki z nylonowym włosiem i rączką do czyszczenia osprzętu ortopedycznego. Długość ok. 15-25 cm. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szczotki z włosiem nylonowym z rączką, dł. ok. 15 - 25 cm. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szczotki z dwustronną główką z włosiem nylonowym i ze stali nierdzewnej do mycia narzędzi, z rączką dł. ok. 15 – 25 cm. | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Szczotka dwustronna z włosiem nylonowym osadzonym na dwóch końcach szczotki, dl. 15 – 25 cm. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szczotki do czyszczenia narzędzi z rączką i z krótkim nylonowym włosiem z tworzywa sztucznego. Dł. 15 - 25 cm. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Duża szczotka do mycia dużych narzędzi i pojemników z rączką i włosiem nylonowym. Dł. 15 - 25 cm. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Szczotki możliwe do mycia i dezynfekcji w myjni-dezynfektorze w temp. 93o C.

…………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet  21 – WKŁADKI ABSORBCYJNE

| Lp. | Nazwa materiału | Wymiary arkuszy | Ilość arkuszy na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Oferowana wielkość op. | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za op. | Wartość netto na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto na 1 rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkładki absorpcyjne do tac narzędziowych, pochłaniające skropliny pary wodnej. Jednorazowe. W opakowaniu 100 - 500 szt. | 30 cm x 30 cm | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 cm x 60 cm | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

.

……………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

### Pakiet 22 – PISAKI

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość szt. na 1 rok | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nazwa handlowa. Producent | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specjalistyczne pisaki przeznaczone do trwałego oznakowania opakowań sterylizacyjnych, etykiet, taśm oraz innych powierzchni. Nietoksyczne, czarne, szybkoschnące, wodoodporne, żaroodporne, do sterylizacji parowej. Grubość kreski - 1,00 mm. | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

\

……………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

- Załącznik nr 2 do SIWZ

- FORMULARZ CENOWY

# Pakiet 23 – CZYŚCIKI DO NARZĘDZI ELEKTROCHIRURGICZNYCH

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość szt. na 1 rok | Ilość opakowań | Wielkość opakowania | Nazwa handlowa. Producent | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czyściki do elektrod elektrochirurgicznych do narzędzi monopolarnych i bipolarnych. Rozmiar: 5 cm x 5 cm. Jednorazowe, bezpiecznie w użyciu. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

……………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

### Pakiet 24  – DOZOWNIK Z OBCINARKĄ WRAZ Z ZESTAWEM CZYSCIKÓW ELASTYCZNYCH.

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość sztuk/kpl. na 1 rok | Ilość opakowań | Nazwa handlowa. Producent | Cena jedn. netto za komplet | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dozownik z obcinarką wraz z zestawem czyscików w następujących rozmiarach: - miękkie śr.3 mm x 10 m, - bardzo szorstkie śr.3 mm x 10 m, - dwustronne śr.3 mm x 15 cm, - miękkie śr.9 mm x 30 m, - miękkie śr.12 mm x 30 cm - szorstkie śr.15 mm x 30 m, - szorstkie śr. 15 mm Czyściki przeznaczone do czyszczenia kanałów o wąskim przekroju oraz innych trudno dostępnych miejsc. | 1 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czyściki przeznaczone do czyszczenia kanałów o wąskim przekroju oraz innych trudno dostępnych miejsc o rozmiarach jak w poz. 1, kompatybilne do dozownika z poz. 1 | 2 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

……………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 25 – TEST  ZGRZEWU

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość sztuk na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test zgrzewu do codziennej kontroli pracy zgrzewarki rolkowej i temperatury zgrzewu w zakresie 180 – 200 o C. Test w formie arkusza do włożenia do posiadanego rękawa papierowo-foliowego. Sprawdzający nacisk, temperaturę i zgrzew. W opakowaniu 100 - 250 szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

……………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 26 – MYCIE I DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość na 1 rok | Nazwa handlowa. Producenta | Oferowane stężenie | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia, do stosowania w obecności pacjentów, personelu oraz w oddziale noworodkowym. Przeznaczony również do manualnego mycia powierzchni mających kontakt z żywnością oraz urządzeń spożywczych. Koncentrat w płynie do rozcieńczania w niskim stężeniu r.r. 0,25%. Nie wymagający spłukiwania po procesie dezynfekcji, z wyjątkiem powierzchni mających kontakt z żywnością, które należy zneutralizować wodą zdatną do picia. Nie zawierający aldehydu glutarowego, chloru, pochodnych fenolowych. Spektrum działania: B, V, F, Tbc (Mycobacterium tuberculosis), w czasie do 15 minut. Ph preparatu nie mniejsze niż 1l. Opakowanie: 1 L z dozownikiem przelewowym , 5 L z pompką na każde 2 kanistry | 140 000 L rr. Op. 5 L |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 128 000 L rr. Op.1 L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do mycia i dezynfekcji małych oraz trudno dostępnych powierzchni, w tym mających kontakt z żywnością. Dopuszczony do oddziałów dziecięcych, do dezynfekcji inkubatorów. Gotowy do użycia, przeznaczony do powierzchni wrażliwych na alkohole. Na bazie IV rz. związków amoniowych. Aplikacja w formie pianki. Wysoka wydajność 750 ml – 125 m. kw. Badany w warunkach brudnych Wymagane spektrum: B, Tbc, F, V do 15 minut. Opakowanie:750 ml z fabrycznie montowanym spryskiwaczem. | 75 L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni roboczych oraz sprzętów medycznych, nie zawierający aldehydów, pochodnych fenolowych, alkiloamin. W płynie, bezpieczny dla użytkownika, na bazie 55% etanolu oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum działania B, Tbc, drożdże, V – 30 sekund. Opakowanie: 1 L z fabrycznie montowanym spryskiwaczem Wyrób medyczny | 300 L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: |  | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 27 – WSTĘPNE MYCIE I DEZYNFEKCJA NARZĘDZI

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość na 1 rok | Nazwa handlowa producent | Oferowane stężenie | Oferowana wielkość opakowania | Ilość op. roztworu stężonego | Cena jedn. netto za op. roztworu stężonego | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat w postaci koncentratu, nie zawierający aldehydów i związków utleniających. Produkt trójenzymatyczny zawierający w składzie 3 enzymy: amylazę, proteazę, lipazę oraz poliheksanid, do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych. Pozbawiony alkiloamin, pochodnych fenolowych, chloru i kwasów jako substancji czynnych Czas dezynfekcji do 5 minut niskie stężenie r.r. 0,5%. Spektrum działania: B, Tbc, F, V do 5 minut Opakowanie: 1 L z dozownikiem, 5 L z pompką na każde 4 kanistry. | 42 000 L r.r . op. 1 l |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 000 L r.r. op. 5 l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Produkt trójenzymatyczny w pianie przeznaczony do nawilżania i wstępnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych. Gotowy do użycia, z atomizerem w każdej butelce. Usuwający biofilm. Spektrum działania: B, Tbc, V, F. Minimalny czas kontaktu do 15 minut Pojemność 0,5-1 litra. | 53 l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

#### Pakiet 28 – Wanny do dezynfekcji wstępnej narzędzi lekarskich, dozowniki

| Lp. | Nazwa materiału | Pojemność | Ilość na 1 rok | Oferowana pojemność opak. | Nazwa handlowa. Producent | Cena jedn. netto za szt. | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wanny do dezynfekcji wstępnej narzędzi lekarskich i pozostałych instrumentów. Posiadające wkładkę z sitem z PCV z profilowanymi uchwytami. Wanny powinny mieć pokrywę zamykającą z uchwytami i oznaczony poziom napełniania w litrach. Wykonane z tworzywa sztucznego (np. polipropylen), łatwe do utrzymania w czystości, odporne na działanie stosowanych środków dezynfekcyjnych. | 2 litry | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-4 litry | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5-8 litrów | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10-12 litrów | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10-20 litrów przeznaczone do endoskopów | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10-20 litrów z kranikiem przeznaczone do endoskopów | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Uniwersalny ścienny dozownik łokciowy typu Dermados z wkładem przeznaczonym do dozowania preparatów do mycia i odkażania rąk, z okienkiem umożliwiającym obserwację ilości płynu w dozowniku. Z możliwością dezynfekcji wszystkich części dozownika-wyjmowana pompka dozująca, dozowanie preparatu od góry pojemnika przez naciśnięcie łokciowym ramieniem dozownika-eliminacja kapania. Kompatybilny do butelek o pojemności 500 ml. |  | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 29- MYCIE I DEZYNFEKCJA ENDOSKOPÓW

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość na 1 rok | Oferowane Stężenie | Nazwa handlowa. Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość op. roztworu stężonego/ szczoteczek | Cena jedn. netto za op. roztworu stężonego/ szczoteczek | Wartość netto za określoną ilość op. op. roztworu stężonego/ szczoteczek na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość op. roztworu stężonego/ szczoteczek na 1 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Detergent do mycia endoskopów przed dezynfekcją wysokiego poziomu. Nisko pieniący, koncentrat, łagodny, łatwy do spłukania, zawierający enzymy proteolityczne rozpuszczające substancje organiczne i ścięte białko. Wykazujący działania bakterio i grzybostatyczne. Czas działania do 1 min. Kompatybilny z preparatem z pozycji nr 2. Dopuszczony do stosowania do endoskopów Olympus i Pentax. Opakowanie: do 5 litrów. Na każde 4x5 L pompka . | 20 000 L r.r. w najniższym stężeniu działający w 1 min. | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów na bazie aldehydu glutarowego, aktywny przez 30 dni. Gotowy do użycia, bez aktywatora, z paskami testowymi do badania kontroli aktywności roztworu wliczonymi w cenę preparatu. Ilość pasków – 30 sztuk na 10 litrów preparatu Spektrum działania: B, Tbc, F, V do 10 minut, S-do 60 minut. Opakowanie: do 5 litrów. Dopuszczony do stosowania do endoskopów Olympus i Pentax | Preparat o aktywności 30 dniowej; 750 litrów gotowego do użycia płynu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szczoteczki silikonowe, jednorazowego użytku do czyszczenia kanałów endoskopów, wyposażone w miękki futrzany wycior zbierający zanieczyszczenia, typu push & pull. Opakowania zawierające do 50 szt. . | 2000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

###### PAKIET 30 – MASZYNOWE MYCIE I DEZYNFEKCJA ENDOSKOPÓW

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za szt./op | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Płynny, alkaliczny koncentrat do manualnego i maszynowego mycia endoskopów elastycznych , zawierający w swoim składzie dietyloaminę, ester butylowy kwasu ortofosforowego i enzymy. Czas działania do 10 minut. Kompatybilny z preparatem z pozycji 2. Dopuszczony do stosowania do endoskopów Olympus i Pentax. PH: 10,7-10,8. Dozowanie: 5 ml/l. Opakowanie: 5 l. | 50 L koncentratu |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Płynny koncentrat do maszynowej dezynfekcji endoskopów elastycznych, zawierający w swoim składzie aldehyd glutarowy w stężeniu < 11%, nie zawierający formaldehydu i czwartorzędowych związków amoniowych, działający w temp. 55stopni C w 5min. na bakterie (MRSA, Helicobacter Pyroli), grzyby, prątki, wirusy (Rota i Noro) i spory (Clostridium difficile). Dozowanie: 10 ml/l. Opakowanie: 5 l | 60 L koncentratu |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw zawierający wyprofilowaną gąbkę do przecierania powierzchni płaszcza endoskopu oraz biodegradowalny, zmniejszający napięcie powierzchniowe. Płyn nie zawierający enzymów, przeznaczony do wstępnego płukania kanałów endoskopów elastycznych oraz mycia endoskopów, redukujący poziom zanieczyszczenia substancjami organicznymi oraz zapobiegający formowaniu się biofilmu i powstawaniu piany, zawiera inhibitory korozji, 2-aminoetanol, chlorek didecylodimetyloamonium, N-(3-aminopropylo)- N-dodecylpropan-1,3-diaminę. Opakowanie: 200 ml | 50 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |  |

………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

###### Pakiet 31 - MYCIE RĄK W BLOKU OPERACYJNYM

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za 1szt. | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczotki jednorazowe suche do czyszczenia przedramion i rąk w strefach wysokiego ryzyka. Wykonane z nylonowej cienkiej szczeciny o niskiej gęstości z jednej strony i polietylenowej gąbki z drugiej. Każda szczotka wyposażona w specjalny pilnik do czyszczenia paznokci. Każda szczotka powinna być osobno pakowana i gotowa do użycia. Wymiary produktu ok. 80x50x40 mm. | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

…………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

###### Pakiet 32 - DEZYNFEKCJA SKÓRY

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za szt./op. | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Produkt leczniczy na bazie alkoholu i nadtlenku wodoru, bezbarwny do odkażana i odtłuszczania skóry i pola operacyjnego przed zabiegami, nie zawierający jodu, fenoli i grup fenolowych, zapewniający efekt przedłużonego działania. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV,HBV, Rota, Herpes, Adeno) w czasie 2 minut. Opakowanie: 200ml - 350ml wyposażone w fabrycznie montowany system spryskujący | 200 litrów |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Produkt leczniczy na bazie alkoholu nadtlenku wodoru, barwiony do odkażania i odtłuszczania skóry i pola operacyjnego przed zabiegami, nie zawierający jodu, fenoli i grup fenolowych, zapewniający efekt przedłużonego działania. Spektrum działania: B,Tbc, F, V (HIV,HBV, Rota, Herpes, Adeno) - w czasie do 2 minut. Opakowanie: 500 ml – 1000ml. | 300 litrów |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dekontaminacji, płukania, pędzlowania jamy ustnej, utrzymania flory fizjologicznej ust i codziennej higieny jamy ustnej, bez ograniczenia dla zastosowania u dzieci; na bazie poliheksanidyny; bez zawartości alkoholu; skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans); konfekcjonowany w opakowaniach 250ml; wyrób medyczny klasy III. | 70szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

…………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 33 – PIELĘGNACJA I LECZENIE RAN

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za szt./op. | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7,5% wodny roztwór PVP-jodu do odkażania skóry i śluzówek, opatrywania ran, płukania jam ciał, na oparzenia, w ginekologii, urologii, ortopedii, do nawilżania materiałów opatrunkowych. Gotowy do użycia płyn. Spektrum działania: B, Tbc, F, V Opakowanie: 500-1000 ml | 30 l |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny lawaseptyk w płynie, zawierający polihksanidynę, służący do nawilżania, oczyszczania i kondycjonowania ran o różnej etiologii, w tym ran oparzeniowych. Preparat z zastosowaniem w terapiach długoterminowych Opakowanie do 500 ml | 5,25 l |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Sterylny lawaseptyk w żelu, zawierający polihksanidynę, służący do nawilżania, oczyszczania i kondycjonowania ran o różnej etiologii w tym ran oparzeniowych. Preparat z zastosowaniem w terapiach długoterminowych. Opakowanie: 30-50 ml. | 0,60 l |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maść do stosowana zewnętrznie do opatrywania i leczenia ran, z zawartością PVP-jodu w ilości 100mg/100g jako substancji aktywnej, o szerokim spektrum bójczym: B, Tbc, F, V Produkt leczniczy | 1 500g (tuba 100-150 g) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1000 g (słoik 200-250 g) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Specjalistyczna pasta z zawartością alginianu srebra do leczenia ran, w tym odleżyn, owrzodzeń podudzi, zespołu stopy cukrzycowej, oparzeń II stopnia; polisacharydowa struktura alginianu, uwalniajaca jony srebra w sposób kontrolowany i regularny na poziomie 60ppm przez min 3 doby, zapewniając wysoką ochronę przeciwbakteryjną; nie wymaga aktywacji; w tubce z kaniulą umożliwiającą aplikację do ran o skomplikowanym kształcie i przetok. | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

###### Pakiet 34 - DEZYNFEKCJA BŁON ŚLUZOWYCH

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto za określ. Ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat do dezynfekcji skóry, ran, błon śluzowych, jamy macicy, pooperacyjnej pielęgnacji ran i szwów. Czas dezynfekcji natychmiastowy, przedłużony. Nie zawierający jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru. Gotowy do użycia, mający zastosowanie przy opracowywaniu ran chirurgicznych, oparzeniowych, przy cewnikowaniu, przed badaniami ginekologicznymi, również do stosowania u dzieci. Spektrum działania: bakteriobójcze, grzybobójcze, drożdżobójcze, wirusobójcze, pierwotniakobójcze | 300 litrów (op. 500 ml –1000ml) ze spryskiwaczem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 125 litrów (op.200ml -250 ml) z atomizerem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyn do irygacji i dekontaminacji ran przewlekłych zawierający środek p/bakteryjny octenidyne. Dobrze tolerowany przez skórę i błony śluzowe, pochłaniający przykry zapach, bezbarwny, nie zawierający alkoholu. Opakowanie: do 500 ml. | 14 litrów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |  |

…………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 35 - MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Oferowana wielkość op. | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za op. | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określ. Ilość na 1 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, pH 5,0- 5,5 nie wysuszający skóry rąk, nie zawierający mydła. Opakowanie: 0,5 l Wkłady powinny pasować do system dozującego Dermados. | 850 litrów w op.500 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Preparat do higienicznego mycia rąk pH 5,0-5,5 nie wysuszający skóry rąk, nie zawierający mydła. Opakowanie: 5-6 l. Wkłady powinny pasować do systemu dozującego Dermados. | 100 litrów w op. 5-6 l |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Produkt antyseptyczny (wyrób medyczny lub produkt leczniczy) wyłącznie alkoholowy ( bez dodatku substancji czynnych potencjalnie drażniących, fenoli i ich pochodnych), płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk dla osób szczególnie wrażliwych, zawierający dodatki substancji pielęgnujących. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (HIV,HBV,HCV, Rota). Opakowanie : 0,5 l Wkłady powinny pasować do system dozującego Dermados’ | 1400 litrów w op.500 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pompki dozujące do preparatu poz. nr 2 | 250 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dozowniki przyłóżkowe ze stali nierdzewnej kompatybilne z preparatem z poz. nr 2 | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

- Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu z zakresu procedury mycia i dezynfekcji rąk  2 razy w roku w czasie trwania umowy w celu prawidłowego stosowania preparatów.

Pierwsze szkolenie w terminie 14 dni od zawarcia umowy, drugie po pół roku.

……………………………….………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 36 - MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Oferowana wielkość op. | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za op. | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określ. Ilość na 1 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Emulsja do pielęgnacji i regeneracji skóry w przypadku częstego mycia i odkażania rąk. Zawierająca związki nawilżające i natłuszczające oraz witaminy C, E, F oraz substancje regenerujące naskórek jak: kolagen, elastyna. System dozujący typu pompka do każdego opakowania. Opakowanie do 0,5 l Wkłady powinny pasować do systemu dozującego Dermados | 100 litrów |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

……………………………….………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 37 - MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Oferowana wielkość op. | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za op. | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określ. Ilość na 1 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płyn myjąco-dezynfekujący do rąk. Spektrum działania B, V , MRSA. | 120 litrów w op. 5-6 l |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 litrów w op. 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

- Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu z zakresu procedury mycia i dezynfekcji rąk  2 razy w roku w czasie trwania umowy w celu prawidłowego stosowania preparatów.

Pierwsze szkolenie w terminie 14 dni od zawarcia umowy, drugie po pół roku.

………………………………….……

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 38 - MYCIE I DEZYNFEKCJA RĄK – SYSTEM ZAMKNIĘTY

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za op. | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określ. ilość na 1 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, w jednorazowych woreczkach, nie powodujący wysuszania skóry rąk, nie zawierający mydła oraz konserwantów. Woreczki powinny pasować do systemu dozującego Sterisol. Opakowanie do 1 litra. | 882 litrów |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czyste mikrobiologicznie mydło w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk na bazie naturalnych surowców, zawierające substancje pielęgnujące, bez konserwantów, hypoalergiczne. Zalecane do kąpieli noworodka od 1-go dnia życia i pacjentów oddziałów pediatrycznych. Woreczki powinny pasować do systemu dozującego Sterisol Opakowanie do 1 litra. Wyrób medyczny. | 7 litrów |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Produkt antyseptyczny / wyrób medyczny na bazie alkoholu, do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk dla osób szczególnie wrażliwych, zawierający dodatek substancji nawilżających i pielęgnujących skórę. W jednorazowych woreczkach z zastawką dozującą uniemożliwiającą wtórną kontaminację. Spektrum działania: B, Tbc, F, V. Woreczki powinny pasować do systemu dozującego Sterisol. Opakowanie do 1 litra. | 840 litrów |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

- Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu z zakresu procedury mycia i dezynfekcji rąk  2 razy w roku w czasie trwania umowy w celu prawidłowego stosowania preparatów.

Pierwsze szkolenie w terminie 14 dni od zawarcia umowy, drugie po pół roku.

………………………………………................………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 39 - MYCIE SKÓRY PACJENTÓW 1

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chusteczki antybakteryjne do mycia i pielęgnacji skóry. Chusteczki muszą gwarantować delikatność i miękkość dla skóry pacjenta, również wrażliwej. Działanie p/bakteryjne. Opakowanie: 10 – 50 szt. | 18 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

……………………………………….

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 40 - MYCIE SKÓRY PACJENTÓW 2

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krem lub pianka czyszcząco-pielęgnująca do oczyszczania skóry dorosłych przy nietrzymaniu moczu i kału. Preparat wchłaniający nieprzyjemny zapach, może wykazywać właściwości dezynfekcyjne. Produkt zawierający substancje zapachowe i pielęgnujące skórę. Delikatny dla skóry i błon śluzowych. Gotowy do użycia. Opakowanie z fabrycznie montowanym spryskiwaczem. Pojemność: 500-1000 ml. | 300 L |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Płyn/emulsja do antybakteryjnego mycia ciała pacjentów przed zabiegami operacyjnymi oraz pacjentów izolowanych o potwierdzonej skuteczności antybakteryjnej ze szczególnym uwzględnieniem MRSA. Opakowanie do 500 ml | 50 l |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

…………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 41 - DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI MAŁYCH I TRUDNODOSTĘPNYCH

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat na bazie mieszaniny alkoholi i czwartorzędowych soli amoniowych do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych metodą spryskiwania, nie pozostawiający plam i zacieków. Nie zawierający aldehydu glutarowego. Gotowy do użycia, bezbarwny, bez spłukiwania po użyciu. Preparat w płynie, o przyjemnym zapachu lub bezzapachowy, bezpieczny dla użytkownika i nie wywołujący alergii kontaktowych. Bezpieczny dla powierzchni takich jak: stoły operacyjne, stoliki na instrumenty, fotele zabiegowe, stoły zabiegowe, materace, stelaże łóżek, klamki oraz wszelkie powierzchnie wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. Spektrum działania: B, Tbc, F, V, Polio, Adeno, Rota – do 30 sekund Opakowanie: do 1 litra. Opakowanie wyposażone w fabrycznie montowany system spryskujący. Wyrób medyczny | 1 000 litrów |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

……………………………………….

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 42 - DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość na 1 rok | Oferowane stężenie | Nazwa handlowa. Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat chlorowy w tabletkach, do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych oraz sprzętu typu kaczki, baseny. Zawiera tenzydy- maksymalne stężenie aktywnego chloru w roztworze do 1000 ppm. Możliwość zalewania wydzielin, wydalin, plam krwi z jednoczesnym działaniem sporobójczym. Spektrum- B, Tbc (M. Tuberculosis), F, V, S (Clostridium difficile). Czas działąnia do 15 minut. Masa tabletki nie mniejsza niż 3 g | 160 000 litrów r.r. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Preparat do mycia i dezynfekcji sprzętów medycznych przez zanurzenie oraz dużych powierzchni o działaniu sporobójczym w kierunku Clostridium difficile. Na bazie nadwęglanu sodu, w proszku. Nie wymagający aktywatora. Skuteczny na B, Tbc, F, V, S (B. subtilic, cereus, C dificile, sporogenes, perfingens) w 15 minut. Przebadany normatywnie. Wyrób medyczny. | 10 000 l r. r. op. kg. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 000 l. r. r. op. 5 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

……………………………………….

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 43 - DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość na 1 rok | Oferowane stężenie | Nazwa handlowa. Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chusteczki bezalkoholowe do szybkiej dezynfekcji sprzętów medycznych nieodpornych na działanie alkoholi, w pojemnikach plastikowych z przykryciem, nie zawierające alkoholi aldehydów i fenoli. Spektrum działania: B, Tbc, F, V, (HIV, HBV, HCV, Noro, Polyoma, Corona, HSV, VRS,H1N1) w czasie do 15 min. Przebadane dermatologicznie, przebadane w warunkach brudnych. Opakowanie: do 100 szt.. | 20 000 szt. tuby |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 000 szt. W opakowaniu flow pack |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA: | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

……………………………………….

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 44– MASZYNOWE MYCIE I DEZYNFEKCJA BASENÓW, KACZEK

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Uwagi | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto za określ. ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określ. ilość na 1 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lekko kwaśny koncentrat o właściwościach płucząco-odkamieniających do stosowania w myjni-dezynfektorze do kaczek i basenów, zapobiegający powstawaniu plam na mytych naczyniach oraz powstawaniu kamienia w komorze myjni i przewodach rurowych, zawierający w swoim składzie związki powierzchniowo czynne i polikarboksylany, niezawierający fosforanów i fosfonianów, dozowanie: 0,5-7 ml/ cykl. Produkt rekomendowany przez firmę MEIKO, producenta myjni do kaczek i basenów. Opakowanie: 5 l | 50 l koncentratu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA : | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 45– PREPARAT DO ZAMGŁAWIANIA

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Uwagi | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto za określ. ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określ. ilość na 1 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparat na bazie nadtlenku wodoru do procesów dekontaminacji pomieszczeń metoda zamgławiania. Pozbawiony pochodnych fenolowych, chloru, aldehydów oraz jonów srebra i innych metali ciężkich. Dozowanie preparatu 8-12 ml/ metr sześcienny. Spektrum bójcze B, Tbc, F, V, S w tym Clostridium dificille. Opakowanie: 5 l | 100 L |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Preparat do szybkiej, powietrznej dezynfekcji pomieszczeń i medycznego wyposażenia, bezaldehydowy, gotowy do użycia w mobilnych dyfuzorach aerozoli. Preparat musi być kompatybilny z urządzeniem Aerosept AF. Spektrum działania; B,F,V, czas kontaktu 30 minut. Opakowanie: 5 L | 100 L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA : | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

…………………………………….…

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 46 – WKŁADY DO BASENÓW, KACZEK I TORBY NA WYMIOCINY

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Torba jednorazowego użytku z wkładem żelowym absorbującym płyny 500-1000ml, pochłaniającym zapachy, do nakładania na basen, posiadająca łatwe zamknięcie (tasiemki, zaciski) Wymiary: 40-45/60-65 cm | 250 szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Torba jednorazowego użytku z wkładem żelowym absorbującym płyny 500-1000ml, pochłaniającym zapachy, służąca jako kaczka, posiadająca łatwe zamknięcie (tasiemki, zaciski) Wymiary:15-20/35-40 cm | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Torba na wymiociny jednorazowego użytku z systemem szczelnie zamykanym, przeznaczona do zbierania wymiocin. Wymiary: nie mniejsze niż 24-26 cm x 24-26 c, składająca się z torby foliowej i wkładki pochłaniającej zapach i ciecz w ilości nie mniejszej niż 500 ml. Wyrób medyczny I grupy CE. | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna : | Netto: |  | Brutto: |  |

………………………….……………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 47 – RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość na 1 rok | Nazwa handlowa. Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto za określoną ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określoną ilość na 1 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach XS – XL. Pakowane w systemie eliminującym kontakt dłoni użytkownika z powierzchnią roboczą rękawicy przed użyciem produktu tj. z możliwością pojedynczego pobierania rękawic za mankiet od spodu opakowania. Zewnętrzna powierzchnia pokrywana polimerem (potwierdzone oświadczeniem wytwórcy), teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy minimum 240 mm, grubość minimum na palcu 0.12 mm, siła zrywu minimum przed starzeniem 7N (potwierdzone badaniami wytwórcy), posiadające AQL 1.0 (potwierdzone badaniami wytwórcy). Opakowanie papierowe a’200 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Rękawice pasujące do uchwytów naściennych pojedynczych lub potrójnych typu koszyk z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania - mankiet zawsze wyjmowany pierwszy. Uchwyt typu koszyk, kompatybilny z opakowaniem rękawic, z opcją umocowania na ścianie. Przy pierwszej dostawie należy dołączyć uchwyt: pojedynczy – 2 sztuki i uchwyt potrójny – 2 sztuki. | 250 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna : Netto: |  | Brutto: |  |

………………………….……………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 48 – KOSZE STERYLIZACYJNE, TACE NARZĘDZIOWE PRZEZNACZONE DO STERYLIZACJI, MYCIA MASZYNOWEGO

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość w szt. na 1 rok | Uwagi | Nazwa handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto za określ. ilość na 1 rok | Stawka VAT | Wartość brutto za określ. ilość na 1 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kosz sterylizacyjny o pojemności 1 jednostkiSTE,po bokach otwory pełniące rolę uchwytów na dłonie,wym.575x280x260.Stal nierdzewna ,kwasoodporna nie gorsza niż OH18N9 (AISI 304). Tolerancja wielkości+/-2cm.Wykonanie bez ostrych krawedzi i brzegów. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kosz sterylizacyjny o pojemności ½ jednostki STE, po bokach otwory pełniące rolę uchwytów na dłonie, wym.575x280x130.Staj nierdzewna ,kwasoodporna,nie gorsza niż OH18N9(AISI 304). | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Taca narzędziowa z chowanymi uchwytami 480x250x60,bok z blachy perforowanej,dno z siatki,oczko z siatki nie mniejsze niż 4 mm. Stal nierdzewna, ,kwasoodporna. Wykonanie bez ostrych krawędzi i boków. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Taca narzędziowa z chowanymi uchwytami o wym.240x250x60mm, bok z blachy perforowanej, dno z siatki, oczko nie mniejsze niż 4mm. Stal nierdzewna, kwasoodporna.Wykonanie bez ostrych krawędzi i boków. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA : | NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik  nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 49: Pakiet bezpieczeństwa do zbiórki płynów ustrojowych.

|  | L.P. | Asortyment | Ilość żądana na rok w szt., | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za szt., op. | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Pakiet składający się z chłonnych ściereczek do bezpiecznego usuwania i dezynfekcji zanieczyszczeń z krwi oraz innych płynów ustrojowych, nie powodująca powstawania toksycznych oparów, zapewniająca bezpieczne użycie w obecności pacjentów, dwóch dużych chusteczek dezynfekujących, torebki z zamknięciem do bezpiecznego usuwania odpadów,. Chusteczki posiadające działanie przeciwdrobnoustrojowe, niszczące wszystkie mikroorganizmy łącznie z wirusami bezosłonowymi i sporami . | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| W A R T O Ś Ć G L O B A L N A : NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik  nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet 50: Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

| L.P. | Asortyment | Ilość żądana na rok w szt., | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za szt., op. | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Posiada spektrum bakteriobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójcze i ograniczone wirusobójcze, przedłużone działanie bakteriobójcze w czasie 3 godz., działajacy szybko i skutecznie wobec wirusów otoczkowychtj tj. HIV,HBV HCV, grypy, Eboli, Herpes simplex. Zawiera glicerynę, która nawilża i pielęgnuje dłonie Opakowanie : butelka 250 ml ze spryskiwaczem | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| W A R T O Ś Ć G L O B A L N A : NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

……………………………….					Załącznik nr 3 do SIWZ

pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji” prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Dziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Dziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................., w następującym zakresie: ........................................................

.......................................................................................................................................................

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy:

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

……………………………….					Załącznik nr 4 do SIWZ

pieczęć firmowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji” prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1                 pkt 12-22 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ...................................................................................................... ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze...................................................................

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: .....................................................................................................................

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: …………………..

....................................................................................................................................................

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE

……………………………….

pieczęć firmowa wykonawcy

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 (wypełnić pkt 1 lub 2)

MY, NIŻEJ PODPISANI

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

Oświadczamy, że:

.......................................................................................................................................................

nazwa reprezentowanej firmy

1. Nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23*

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

2. Należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23*

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1)....................................................................................................................................

2)....................................................................................................................................

3)...................................................................................................................................

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA

zawarta w dniu ........................... w Dąbrowie Tarnowskiej, pomiędzy:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33 – 200 Dąbrowa Tarnowska, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych                               i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście pod numerem KRS 0000012861, posiadającym                          NIP 871 -15 -36 -472 i REGON 000304361,

reprezentowanym przez: ............. – Dyrektora ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a.................................................. z siedzibą w .................., przy ulicy ........................, wpisanym do ................................................................... pod numerem .........................................................

reprezentowanym przez:

.......................................					–	.............................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych nr 25/18/ZP, Strony niniejszej Umowy uzgadniają, co następuje:

§ 1

# DEFINICJE

Użyte w Umowie pojęcia oznaczają:

- Środki do mycia i dezynfekcji oraz materiały zużywalne dla potrzeb sterylizacji– produkty, których dostawa jest przedmiotem zamówienia publicznego zgodnie ze szczegółowym opisem, stanowiącym zał. nr 1 do Umowy;

- SIWZ – specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będącym podstawą zawarcia niniejszej Umowy;

- Wada fizyczna – wadę fizyczną w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz ponadto jakąkolwiek niezgodność dostawy z przedmiotem zamówienia opisanym w Umowie;

- Umowa – niniejszą umowę dostawy.

- Oferta – oferta złożona przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

§ 2

# PRZEDMIOT UMOWY, OKRES OBOWIĄZYWANIA

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu produkty na warunkach przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Oferty oraz Umowy.

- Szczegółowy wykaz produktów określający ich asortyment i przewidywane ilości zawiera zał. nr 1 do Umowy.

- Wielkości przewidziane w zał. nr 1 do Umowy są wielkościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianych produktów w zależności od bieżących potrzeb.

- W sytuacji zmniejszenia ilości zamawianych produktów, o których mowa w ust. 3, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o wykonanie całości dostaw i zapłatę ceny za produkty, na które Zamawiający nie złożył zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że:

- każdy wyrób medyczny objęty niniejszą umową posiada wymaganą prawem deklarację  zgodności, znak CE,

- każdy produkt leczniczy jest zarejestrowany w Urzędowym Wykazie Środków Farmaceutycznych oraz posiada wymagane prawem aktualne świadectwa rejestracji (pozwolenia) dopuszczające do użytkowania w lecznictwie na terenie RP,

- każdy produkt biobójczy posiada pozwolenie na wprowadzenie do obrotu na terenie  RP,

- każdy produkt kosmetyczny został zgłoszony do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach Wprowadzonych do Obrotu.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać wraz z asortymentem:

- instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania produktów Termin przydatności do użycia określonego w umowie asortymentu nie będzie krótszy niż 3 m-ce, od dnia dostawy.

- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę produktów o terminie ważności krótszym niż 3 miesiące, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu towaru na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć produkty w sposób zapewniający jego całość          i nienaruszalność oraz zapewnić jego zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas transportu.

- Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy określony od dnia ......... 2018 r. do dnia  …….2019 r.

# § 3

# WARUNKI DOSTAWY

- Miejscem dostawy jest siedziba Zamawiającego – magazyn.

- Dostawa następować będzie sukcesywnie, na podstawie zamówień częściowych składanych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, określających produkty i zamawiane ilości, składanych faksem na numer .......... lub drogą elektroniczną na adres:............  w ciągu:

- 7 dni roboczych (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku)                   od daty złożenia zamówienia.

3.  Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar na swój koszt i ryzyko do magazynu jednostki Zamawiającego (od poniedziałku do piątku) w godzinach 800 do 14 00.

4.   W przypadku, jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z zamówienia a zaistnieje konieczność pilnego zakupu produktu będącego przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający obciąży Wykonawcę różnicą w cenie miedzy ceną umowną a ceną zakupu u innego Wykonawcy.

§ 4

# ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, REKLAMACJE

- Odbiór produktów odbywać się będzie w miejscu dostawy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zbadania dostarczonych produktów pod względem ilościowym w dniu odbioru. W przypadku braków ilościowych w danym asortymencie, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę faksem lub drogą elektroniczną. W takiej sytuacji Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych uzupełni dostawę.

- Wykonawca dołoży najwyższej staranności, by dostarczane produkty i były wolne od wad fizycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne oraz wady prawne produktów.

- W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonych produktach, Zamawiającemu służy prawo zgłoszenia reklamacji faksem lub drogą elektroniczną w terminie 14 dni licząc                od daty ich dostawy. Po otrzymaniu reklamacji Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie,             a w każdym przypadku nie później niż w terminie 2 dni roboczych, rozpatrzyć reklamację i poinformować o tym Zamawiającego.

- W przypadku uznania reklamacji Wykonawca dostarczy na swój koszt, zamiast produktów wadliwych taką samą ilość produktów wolnych od wad w następnym dniu roboczym. Wraz z dostawą produktów wolnych od wad Zamawiający zwróci Wykonawcy produkty wadliwe.

- Brak odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 4 jest jednoznaczny z jej uwzględnieniem i koniecznością dostawy produktów wolnych od wad                      w następnym dniu roboczym.

- Dokonanie odbioru produktów przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od obowiązków, o którym mowa w ust. 4 - 5.

- Wykonawca nie może ograniczyć lub wyłączyć swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

# § 5

# WYNAGRODZENIE

- Na podstawie Oferty, z tytułu dostawy o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie w wysokości:

Pakiet 1:  ..........zł netto, tj. .......... zł. brutto;

Pakiet … ..........zł netto, tj. .......... zł. brutto;

- W przypadku zmniejszenia ilości zamawianych produktów, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy, Wykonawca otrzyma odpowiednio zmniejszone wynagrodzenie.

- Za każdą wykonaną dostawę Zamawiający zapłaci wynagrodzenie obliczone jako iloczyn faktycznie dostarczonych produktów i ceny jednostkowej wynikającej z Oferty, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze.

- Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego w terminie do ……. dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.

- Ceny jednostkowe wskazane w Ofercie obejmują wszelkie koszty związane z dostawą, w tym opakowaniem, przewozem, załadunkiem, rozładunkiem, opłatami celnymi oraz podatkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, a także wszelkie inne koszty, do których zapłaty wyraźnie w Umowie nie zobowiązano Zamawiającego oraz nie podlegają zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

§ 6

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie zamówionego asortymentu po terminie określonym w § 3 ust. 2 Umowy;

  - w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w uzupełnieniu dostawy po terminie określonym w § 4 ust. 2 Umowy;

  - w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu asortymentu wolnego od wad, po terminach określonym w § 4 ust. 5 – 6 Umowy;

  - z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego                     z tytułu realizacji dostaw wynikających z Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego                do wysokości poniesionej szkody.

- Zamawiającemu poza przypadkami opisanymi w kodeksie cywilnym, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

  - w przypadku dwukrotnego opóźnienia w dostarczeniu produktów przekraczającego terminy, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy;

  - w przypadku dwukrotnego opóźnienia w uzupełnieniu dostawy o którym mowa     w § 4 ust. 2 Umowy;

  - w przypadku dwukrotnego opóźnienia w dostarczaniu produktów wolnych od wad przekraczającego terminy, o których mowa w § 4 ust. 5 – 6 Umowy;

  - w przypadku dwukrotnej uzasadnionej reklamacji produktów, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy;

  - w przypadku rażąco nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 7

### ZMIANA UMOWY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      - Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do Umowy w zakresie asortymentu poprzez:

        - w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z promocji ustalonej przez producenta,

        - w przypadku obniżenia ceny,

        - w przypadku wyczerpania wartości pakietu w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zapewni dostawę asortymentu po cenach przetargowych. Dostawy odbywać się będą do chwili rozstrzygnięcia nowego przetargu.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem  nieważności.  W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegną ceny brutto. Cena netto   pozostanie bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy.

Urzędowa zmiana stawki podatku VAT nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga  sporządzenia aneksu.

3. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z Umowy lub pozostających             w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.

- Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, ani w całości ani w części. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny za dostarczone Towary wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelką korespondencję strony przekazują sobie na adresy podane na wstępie Umowy.

- Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zaniedbanie tego obowiązku skutkuje przyjęciem domniemania skutecznego doręczenia korespondencji na dotychczasowy adres.

- Załączniki do Umowy stanowią integralną jej część.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  Strony.

WYKONAWCA:				   			ZAMAWIAJĄCY:

……………………………….					Załącznik nr 7 do SIWZ

pieczęć firmowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU ODPOWIEDNICH DOKUMENTÓW

jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów

MY, NIŻEJ PODPISANI

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

1) Oświadczamy, że oferowane produkty w pakietach (w pozycji) nr ………………….. posiadają odpowiednie dokumenty i są one aktualne dla przedmiotowego postępowania oraz mogą być stosowane w służbie zdrowia zgodnie z Ustawą dla wyrobów kwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211) z późniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi. Oferowany asortyment jest zgłoszony/wpisany do rejestru przez Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych.

2) Oświadczamy, że przedstawione w naszej ofercie produkty lecznicze w pakietach                         - (w pozycji) nr..................................................... są zarejestrowane w Urzędowym Wykazie Środków Farmaceutycznych oraz posiadają wymagane prawem aktualne świadectwa rejestracji (pozwolenia) – dopuszczające do użytkowania w lecznictwie na terenie RP – zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 06 września 2001 r. „Prawo farmaceutyczne”.

3) Oświadczamy, że przedstawione w naszej ofercie produkty biobójcze w pakietach                          - (w pozycji) nr................................................... posiadają pozwolenie na wprowadzenie do obrotu na terenie RP wydane przez Ministra Zdrowia – zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych.

4) Oświadczamy, że przedstawione w naszej ofercie produkty kosmetyczne w pakietach                        - (w pozycji) nr..........................................................  zostały zgłoszone w CPNP zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1223/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów kosmetycznych.

5) Oświadczamy, że przedstawione w naszej ofercie produkty w pakietach - (w pozycji) nr  .................................................................... nie zostały przekwalifikowane do wyrobów medycznych, produktów leczniczych, biobójczych, kosmetycznych.

6) Oświadczamy, że przedłożymy wyżej wymienione dokumenty na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania.

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

# Footnotes

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, winien treści niniejszego oświadczenia

przekreślić i dodać zapis ‘nie dotyczy’