Zespół Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1

33-200 Dąbrowa Tarnowska

Znak sprawy: 6/19/ZP

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH – PROCEDURA POWTÓRZONA

Tryb udzielania zamówienia:

przetarg nieograniczony poniżej 221 000 EURO

Podstawa prawna:

zgodnie z przepisami ustawy „Prawo zamówień publicznych”                                z dn.: 29.01.2004r.

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

SPECYFIKACJĘ ZATWIERDZONO:

Dąbrowa Tarnowska  12.03.2019 r.

PODPIS .................................................

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Tel. 14 64 43 245

Strona internetowa: www.zozdt.pl

e-mail: dzp@zozdt.pl

II.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej „Ustawą” oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2.	W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy.

III.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Zakup wraz z dostawą artykułów medycznych – procedura powtórzona.

2.	Znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego: 6/19/ZP

3.	Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą artykułów medycznych dla ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Zamówienie obejmuje 21 części (pakietów) wg opisu zawartego poniżej (dopuszcza                     się składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia).

Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

Pakiet 1:  Maski krtaniowe jednorazowego użytku – CPV: 33.17.11.10 -3

Pakiet 2:  Aplikator do przygotowania i pobierania leków z butelek– CPV: 33.14.16.20 -2

Pakiet 3:  Worek kolostomijny – CPV: 33.14.16.00-6

Pakiet 4:  Kaniule – CPV: 33.14.12.20-8

Pakiet 5:  Drobny sprzęt anestezjologiczny 2 CPV: 33.15.72.00-7

Pakiet 6:  Rurki intubacyjne CPV: 33.14.16.41-5

Pakiet 7:  Rurki tracheotomijne 1 CPV: 33.15.72.00-7

Pakiet 8:  Cewniki, łączniki CPV: 33.14.12.00-2

Pakiet 9:  Linie do infuzji CPV: 33.14.00.00 - 3

Pakiet 10: Staplery CPV: 33.14.16.20-2

Pakiet 11: Zestaw do cystomii CPV: 33.14.16.20-2

Pakiet 12: Skala do pomiaru OCŻ CPV: 33.14.10.00-0

Pakiet 13: Kaniula dotętnicza z przedłużeniem CPV: 33.14.12.20-8

Pakiet 14: Cewnik dializacyjny CPV: 33.14.12.00-2

Pakiet 15: Zestawy do zakładania i usuwania szwów CPV: 33.14.16.26-4

Pakiet 16: Czujnik saturacji  CPV:  33.10.00.00-1

Pakiet 17: Igła kulkowa CPV: 33.14.13.20-9

Pakiet 18: Przyrządy z filtrem do przetaczania płynów  CPV: 33.19.40.00-6

Pakiet 19: Kaniula bezpieczna bez portu bocznego   CPV: 33.14.12.20-8

Pakiet 20: Układ oddechowy do respiratora MEDUMAT Standard CPV: 33.15.72.00-7

Pakiet 21: Igły do angiografii CPV: 33.11.17.10-1

Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamówienie zostało podzielone na części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  – dotyczących poszczególnych pakietów, lecz nie dopuszcza składania ofert częściowych na wybrane pozycje z  poszczególnych pakietów.

Wykonawca może złożyć ofertę częściową na jedną lub więcej części zamówienia – pakietów.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie w pozycjach, w których zostały użyte nazwy handlowe, patenty lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza - złożenie oferty na wyrób równoważny. Za równoważny Zamawiający uzna wyrób o parametrach takich samych lub lepszych od pierwowzoru, posiadający minimum funkcje, zastosowanie                            i przeznaczenie, jakie posiada pierwowzór. Udowodnienie równoważności będzie należało               do Wykonawcy. W przypadku nie udowodnienia równoważności oferta będzie odrzucona jako nie spełniająca wymogów SIWZ.

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przewidywany termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do dnia 07.10.2020 r.

V.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)    nie podlegają wykluczeniu;

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku  w tym zakresie;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku                      w tym zakresie;

3) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku                      w tym zakresie;

1.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                 w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać                             na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

1.3 Podstawy wykluczenia:

1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP.

VI.	WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.

1. Dokumenty wymagane, stanowiące ofertę:

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Wypełniony i podpisany Formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

3) Pełnomocnictwo w przypadku gdy osoba lub osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa i/lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

4) Ulotki, foldery, opisówki lub inny dokument potwierdzający spełnienie wymagań. Foldery, dokumenty winne być złożone do każdej pozycji z pakietów które nie podlegają ocenie jakości.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zaznaczenia na ulotkach, folderach nr pakietu oraz nr pozycji z pakietu którego dotyczy złożony dokument.

5)  Zamawiający wymaga złożenia próbek oferowanego asortymentu:

- pakiet 2 „Aplikator do przygotowania i pobierania leków z butelek” - 3 sztuki

- Pakiet 3 „Worek  kolostomijny” w ilości –  po  2 szt. z każdej pozycji

- Pakiet 4 „Kaniule” po 10 szt. z pozycji 1 i 2 rozmiar 18G, 20G i 22G, poz 3 – po 5 szt. rozmiar 24 G i 26G

- Pakiet 5 „Drobny sprzęt anestezjologiczny 2” w ilości po 1 szt. dla poz. 8, 9, 10

- Pakiet 6 „Rurki intubacyjne” w ilości po 2 szt. dla rozmiaru 7; 7,5; 8 z poz. 1, 2 , 3.

- Pakiet 13 „Kaniula dotętnicza z przedłużeniem” – po 2 szt. z każdego rozmiaru

- Pakiet 16 „Czujnik saturacji” - w ilości 3 szt.

• pakiet 7 „rurki tracheotomijne 1” - próbki oferowanego asortymentu dla każdej pozycji należy złożyć po min. 1 szt.

• Próbki należy zapakować oddzielnie w ramach oferowanych pakietów z naniesieniem na opakowaniu nazwy Wykonawcy oraz numeru pakietu. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zaznaczenia na próbce nr pakietu oraz nr pozycji z pakietu którego dotyczy złożona próbka.

• Próbek nie należy składać na asortyment medyczny określony w pakietach: 1, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21.

Próbki muszą zostać przesłane i dostarczone osobno (nie złączone z ofertą) w terminie:

nie później niż dzień, godzina składania ofert.

Próbki stanowią wymagany załącznik do oferty.

6) W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca składa:

- Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich dokumentów - załącznik nr 7 do SIWZ

7) W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu każdy wykonawca musi dołączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ;

8) W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 5 ustawy Pzp należy złożyć wypełnione oświadczenie o braku podstaw            do wykluczenia – zgodnie z Załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w tych oświadczeniach stanowić będą wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu  i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9) Każda zapisana strona załączników do oferty winna być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego  przedstawiciela Wykonawcy.

2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wg wzorów na załączniku nr 3 oraz nr 4 do SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

6.Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących Wykonawców muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                        Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

- Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim,

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz pisemnie.

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, iż pismo wysłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zostało doręczone wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma,

- Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Dąbrowie Tarnowskiej

ul. Szpitalna 1,

33-200 Dąbrowa Tarnowska

Tel: 14 64 43 245

- W sprawie procedury przetargowej należy porozumiewać się z Działem Zamówień Publicznych   tel. 14 64 43 245 w godz. 7.30 – 15.00., email: dzp@zozdt.pl

VIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ:

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem                           o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu do składania ofert.

Zapytania przesłane w formach wymienionych w rozdziale VII pkt 2 zaleca się przesłać również drogą elektroniczną w wersji edytowalnej.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielanych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej www.zozdt.pl

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

- Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną                           do reprezentowania wykonawcy.

- Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi  we właściwym rejestrze.

- Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,                                    to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie                 do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawców, lub przez pełnomocnika ustanowionego zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy pzp.

- Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, napisanie, przesłonięcie korektorem,                     etc powinny być parafowane przez Wykonawcę.

- Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.             W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa           w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą; „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa                w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r., o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 419)” i dołączone od oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie  z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 „Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca,                       nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału                          w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.”

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie  wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szpitalna 1 -  Sekretariat Dyrekcji pok. 1, w terminie do dnia 22.03.2019 roku, do godziny 11:00. Godziny pracy Sekretariatu: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00.

- Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane oraz opisane w następujący sposób:

Nazwa (firma) Wykonawcy Adres Wykonawcy Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH – PROCEDURA POWTÓRZONA” Nie otwierać przed dniem 22.03.2019r., godz. 12:00

- Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem,                              że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone ”ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się                                 z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych  zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po  potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi                  na kopercie wycofanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szpitalnej 1, w Dąbrowie Tarnowskiej – Dział Zamówień Publicznych, w dniu 22.03.2019r. o godzinie 12:00.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zmierza przeznaczyć           na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach jeżeli były wymagane.

- Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

XIII.	OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

Wykonawca oblicza cenę oferty opierając się na opisie przedmiotu zamówienia zawartym                   w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, wypełniając przedmiotowy formularz. Cena pakietu (brutto) będzie brana pod uwagę przez Komisję w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wszelkie dokumenty – formularz cenowy wypełniony w złotych polskich.

Podana cena oferty – pakietu winna zawierać wszystkie elementy związane z ewentualnymi upustami, dostawą do magazynu zamawiającego tj. kosztami transportu, ubezpieczenia, opakowania, oraz wszelkie inne.

Cena  jednostkowa netto pozycji poszczególnych elementów zamówienia zostanie pomnożona przez ilość żądaną, w ten sposób otrzymana „wartość netto” zostanie powiększona o należny podatek VAT  tworząc „wartość brutto” pozycji - cenę oferty- pakietu. W przypadku pakietu zawierającego więcej niż jedną pozycję  należy zsumować wartości netto oraz wartości brutto poszczególnych pozycji. W ten sposób wyliczona „wartość brutto”- w pakiecie o wielu pozycjach - stanowić będzie cenę oferty - pakietu.

W pakietach w których zamawiający określił ilości w szt. należy zgodnie z tematami kolumn określić oferowaną wielkość opakowania w danej pozycji oraz obliczyć ilość opakowań w stosunku do ilości żądanej. W przypadku braku podzielności na pełne opakowania należy uwzględnić również ich części ułamkowe do dwóch miejsc po przecinku – tak aby oferowana ilość opakowań odpowiadała ilości żądanej danej pozycji”

Jeżeli ilość opakowań ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

1.	Kryteria oceny ofert.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Opis kryterium | Waga kryterium |
| --- | --- |
| Cena brutto oferty | 50 % |
| Ocena techniczna (jakość) | 50 % |

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców wobec każdego z kryterium.

Obliczenie ilości przyznanych punktów w kryterium cena nastąpi wzorem odzwierciedlającym proporcje w stosunku do parametrów najkorzystniejszych w danym kryterium,                            dla parametrów danej oferty, np.:

Wzór obliczenia ceny:

(cena min x max ilość pkt. 100) x 50%

(cena oferty badanej)

obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Jeżeli obliczana cena ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę.

Obliczenie ilości przyznanych punktów w kryterium ocena techniczna (jakość) nastąpi                    na podstawie oceny punktowej powołanych przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej                 w Dąbrowie Tarnowskiej specjalistów oceniających oferowany asortyment z danych ofert              na podstawie przekazanych do testacji próbek - wg następujących zasad:

W pakiecie nr 1 dotyczącym masek krtaniowych jednorazowego użytku każda z przedstawionych ofert otrzyma max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 2 dotyczącym aplikatorów do przygotowania i pobierania leków z butelek możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Łatwość przechodzenia plastikowej końcówki przez butelkę – max 50 pkt.

- Sposób zamknięcia portu – max 50 pkt.

W pakiecie nr 3 dotyczącym worka kolostomijnego możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Przylepność i przyleganie - max 60 pkt.

- Elastyczność – max 20 pkt.

- Łatwość zdejmowania - max 20 pkt.

W pakiecie nr 4 dotyczącym kaniule możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Ostrość igły (łatwość przechodzenia przez skórę) - max 20 pkt.

- Łatwość wprowadzenia kaniuli do naczynia krwionośnego – max 20 pkt.

- Jakość Uchwytów (skrzydełek) do mocowania kaniuli opatrunkiem – max 20 pkt.

- Dobre przyleganie do skóry – max 20 pkt.

- Szczelność korków portu głównego i bocznego – max 20 pkt.

W pakiecie nr 5 dotyczącym drobnego sprzętu anestezjologicznego 2 możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Szczelność połączenia nebulizatora z maska tracheotomijną max 50 pkt.

- Szczelność połączenia z drenem do tlenu - max 50 pkt.

W pakiecie nr 6 dotyczącym rurek intubacyjnych możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Obecność znacznika Rtg – max 10 pkt.

- Miękkość, przeźroczystość, elastyczność tworzywa bez skłonności do załamań - max 35 pkt.

- Czytelność skali na rurce - max 15 pkt.

- Szczelność zastawki jednokierunkowej pozwalające na sprawne wypełnianie i opróżnianie mankietu - max 40 pkt.

W pakietach nr 7 dotyczących rurek tracheotomijnych 1 możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Obecność znacznika Rtg – max 15 pkt.

- Wypos. w zast. jednokier. w mank. uszcz. - max 30 pkt.

- Miękkie, przeźroczyste, elastyczne tworzywo - max 30 pkt.

- Wygodny i prosty sposób mocowania rurki tracheotomijnej do szyi pacjenta - max 25 pkt.

W pakiecie nr 8 dotyczącym cewników, łączników każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 9 dotyczącym linii do infuzji każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 10 dotyczącym staplerów każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 11 dotyczącym zestawu do cystomii każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 12 dotyczącym skali do pomiaru OCŻ każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 13 dotyczącym kaniuli dotętniczej z przedłużeniem - możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- Ostrość igły (łatwość przechodzenia przez skórę) - max 20 pkt.

- Łatwość wprowadzenia kaniuli do naczynia krwionośnego – max 20 pkt.

- Jakość Uchwytów (skrzydełek) do mocowania kaniuli opatrunkiem – max 20 pkt.

- Dobre przyleganie do skóry – max 20 pkt.

- Szczelność korków  – max 20 pkt.

W pakiecie nr 14 dotyczącym cewników dializacyjnych każda z przedstawionych ofert otrzyma max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 15 dotyczącym zestawów do zakładania i usuwania szwów każda z przedstawionych ofert otrzyma  max Ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 16 dotyczącym czujnika saturacji  możliwe będzie uzyskanie max ilości punktów wg oceny następujących parametrów:

- skuteczność mocowania – max. 100 pkt.

W pakiecie nr 17 dotyczącym igły kulkowej  każda z przedstawionych ofert otrzyma  max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 18 dotyczącym przyrządów z filtrem do przetaczania płynów każda z przedstawionych ofert otrzyma  max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 19 dotyczącym kaniul bezpiecznych bez portu bocznego każda z przedstawionych ofert otrzyma  max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 20 dotyczącym układu oddechowego do respiratora MEDUMAT Standard każda z przedstawionych ofert otrzyma  max ilość 100 pkt.

W pakiecie nr 21 dotyczącym igieł do angiografii każda z przedstawionych ofert otrzyma  max ilość 100 pkt.

Punktację dla każdego z kryteriów określa się w zakresie od 0 do 100 pkt max.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium                   (w danym pakiecie) otrzyma maksymalną ilość punktów.

Ocena ogólna danego kryterium jest iloczynem sumy punktów przyznanych przez oceniających dla danego kryterium i znaczenia procentowego przedmiotowego kryterium.

Ocena ogólna danej oferty – pakietu jest sumą ocen poszczególnych kryteriów dokonanych zgodnie z powyższymi założeniami.

XV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

- Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium wyboru.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu oraz wykluczeniu, zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkp 1 Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty)            na własnej stronie internetowej www.zozdt.pl oraz w swojej siedzibie na „Tablicy ogłoszeń”.

- Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów o których mowa w pkt. 4 jeżeli:

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia: w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę, lub

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy.

- Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art. 95 ust. 1

XVI. ZMIANA TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

      - Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do Umowy w zakresie asortymentu:

a. w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z promocji ustalonej przez producenta,

  - w przypadku obniżenia ceny,

  - w przypadku wyczerpania wartości pakietu w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zapewni dostawę asortymentu po cenach przetargowych. Dostawy odbywać się będą do chwiali rozstrzygnięcia nowego przetargu.

2.  Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem  nieważności.  W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegną ceny brutto. Cena netto   pozostanie bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy.

Urzędowa zmiana stawki podatku VAT nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga  sporządzenia aneksu.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA ZALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących podczas postępowania o udzielenie zamówienia

1. Zgodnie z zapisami Ustawy w art. 179 do art. 198 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 a Ustawy.

3.Wniesienie odwołania, jego forma i zakres

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2) Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

b) określenia warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) odrzucenia oferty odwołującego;

e) opisu przedmiotu zamówienia;

f) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3) Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób –w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

8) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6) i 7) wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

10) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

    - XIX. ZAPISY DOTYCZĄCE RODO

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej jest Pan Paweł Dymon, e-mail: daneosobowe@zozdt.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XX. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI

Załącznik 1. Formularz ofertowy.

Załącznik 2. Formularz cenowy.

Załącznik 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik 4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

Załącznik 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej.

Załącznik 6. Projekt Umowy.

Załącznik 7. Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich dokumentów.

XXI.  POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- W opisie przedmiotu zamówienia nie ma zastosowanie art. 29 ust 4 ustawy pzp.

- Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych             (tekst jednolity Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986) oraz Kodeksu cywilnego.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

----------------------------------						załącznik nr 1 do SIWZ

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie opublikowane w BZP na stronie internetowej ZOZ oraz na tablicy ogłoszeń o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup wraz z dostawą artykułów medycznych – procedura powtórzona”

Imię i nazwisko: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

reprezentując firmę (Nazwa firmy, adres): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

…………………………Regon:……………………Województwo: ……………………..……….

Powiat:………………..tel/fax:………………………………….e- mail: …………………………

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

Oferujemy udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą artykułów medycznych – procedura powtórzona za cenę:

Pakiet 1: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ……………………………………………………………………………....

Pakiet 2: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………….…...

Pakiet 3: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 4: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 5: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 6: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 7: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 8: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ……………………………………………………………………………..

Pakiet 9: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 10: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie:………………………………………………………………………………

Pakiet 11: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 12: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 13: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 14: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………….………..…………

Pakiet 15: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 16: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 17: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: …………………………...……………………………….…………………

Pakiet 18: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………..……………………………………………..

Pakiet 19: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 20: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

Pakiet 21: cena brutto:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

cena brutto słownie: ………………………………………………………………………………

- Stwierdzamy,  że  w  cenie  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty  wykonania  zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego zgodnie z założeniami określonymi w SIWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ – akceptujemy warunki w niej określone, nie wnosimy zastrzeżeń, oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- Stwierdzamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla Zamawiającego postanowieniami, (wzorem umowy) i nie wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę uwzględniając przedmiotowe postanowienia.

- Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy: imię i nazwisko: ………………, oznaczenie funkcji: ……………………………………………………………………………..

- Imię, Nazwisko i stanowisko osoby/osób, z którymi można kontaktować się przez cały okres trwania umowy: 1) Pan/Pani: ……………… tel. .............................., e-mail: ..........................

- Zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców: ………………………………

………………………………………………………………… (nazwa firmy podwykonawcy)

Podwykonawca będzie realizował następujący zakres przedmiotu zamówienia: ……………

………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/ konsorcjum dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: ………………………………………………………………...          (wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólna ofertę)

- Wykonawca jest małym/ średnim przedsiębiorcą ……………………………………………

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej ……………….

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej ……...

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Informujemy, że integralną częścią oferty są następujące dokumenty:

- 1) ……………………………………………………………………………………….…….

2) .............................................................................................................................................. ,

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 1 - Maski krtaniowe jednorazowego użytku

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Waga pacjenta | Ilości w szt. | Nazwa Handlowa – Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto /szt./op | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maski krtaniowe jednorazowego użytku. Rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła (pod kątem około 70°). Zamawiający wymaga, aby oznaczenia rozmiaru maski, wagi pacjenta, objętości wypełniającej mankiet były umieszczone na baloniku kontrolnym. | 10-20 kg | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20-30 kg | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30-50 kg | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50-70 kg | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 70-100 kg | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA NETTO: |  | BRUTTO: |  |

..................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

## PAKIET 2 – Aplikator do przygotowania i pobierania leków z butelek

## Pozycja 1 – Zamawiający wymaga igły z dużą średnicą aplikacji, posiadającą końcówkę zabezpieczającą przed zainfekowaniem, która jeden raz wkłuta np. do butelki 500 ml NaCl pozwala na wielokrotne pobieranie płynu z butelki np. do rozpuszczenia leków.

...............................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 3– Worek kolostomijny

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednoczęściowy zamknięty worek kolostomijny do naklejania na skórę | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednoczęściowy otwarty worek kolostomijny do naklejania na skórę | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

..................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 4 - Kaniule

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z PTFE lub poliuretanu z portem bocznym zabzabezpieczonym korkiem, z zastawką antantyzwrotną, ze wskaźnikiem (paskiem) radradiocieniującym. | 14G, 16 G, 18 G, 20 G, 22 G wg potrzeb zamawiającego | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula dożylna bezpieczna z portem bocznym umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi. Wykonana z poliuretanu, wyposażona w automatyczny, metalowy zatrzask zabezpieczający przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Kaniula powinna posiadać następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania: łagodnie zwężający się koniec kaniuli, przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z filtrem hydrofobowym. Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym, min. 4 paski kontrastujące w rtg. Bezpośrednio na kaniuli powinna być umieszczona nazwa producenta lub nazwa materiału z którego została wykonana kaniula. | 14G, 16 G, 18 G, 20 G, 22 G wg potrzeb zamawiającego | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula dożylna bezpieczna pediatryczna bez portu ze skrzydełkami mocującymi. Wykonana z poliuretanu. Kaniula powinna posiadać następujące cechy zwiększające bezpieczeństwo stosowania: łagodnie zwężający się koniec kaniuli, przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z filtrem hydrofobowym. Oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym, min. 4 wtopione paski kontrastujące w rtg. Bezpośrednio na kaniuli powinna być umieszczona nazwa producenta lub nazwa materiału z którego została wykonana kaniula. | 24 G, 26 G wg potrzeb zamawiającego | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO |  |

…………............................................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela, Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 5 - Drobny sprzęt anestezjologiczny 2

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Uwagi | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska do tlenoterapii z wysokim stężeniem tlenu z rezerwuarem – dla dorosłych ze standardowymi złączami | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska do tlenoterapii z wysokim stężeniem tlenu z rezerwuarem – dla dzieci ze standardowymi złączami | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska do tlenoterapii z możliwością podawania tlenu w stęż. od 24% - 50% (poprzez zwężki Venturiego) dla dorosłych ze standardowymi złączami | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska do tlenoterapii z możliwością podawania tlenu w stęż. od 24% - 50% (poprzez zwężki Venturiego) dla dzieci ze standardowymi złączami | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Maska aerozolowa z nebulizatorem i przewodem tlenowym dla doroslych | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Maska aerozolowa z nebulizatorem i przewodem tlenowym dla dzieci | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Nebulizator z przewodem tlenowym i ustnikiem T | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Maska tracheotomijna dla dorosłych, wykonana z miękkiego tworzywa. Łącznik maski jest ruchomy, co umożliwia ułożenie go w pożądanym położeniu. Łącznik ma standardowe zakończenie, można go połączyć ze zwężką Venturiego i drenem, z możliwością wykonania terapii aerozolowej. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Nebulizator do podawania leku z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0 -90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0 – 360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, średnia średnica nebulizowanych cząsteczek (MMAD) 2,7^m potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie, kompatybilny z maską tracheotomijną. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Sztuczny nos do tracheotomii, sterylny, posiada port do podawanie tlenu Posiada samouszczelniający się port do odsysania, kompatybilny z rurką tracheotomijną i intubacyjną | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 6 - Rurki intubacyjne

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za szt/op | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurki intubacyjne sterylne z mankietem niskociśnieniowym wyposażonym w szczelny zawór jednokierunkowy | Nr 5,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 5,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 6,0 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 6,5 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 7,0 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 7,5 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 8,0 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 8,5 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 9,0 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 9,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 10 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | bez mankietu (sterylne) | Nr 2,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 2,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 3,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 3,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 4,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 4,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nr 5,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka intubacyjna z mankietem zwężającym się ku dołowi, posiadająca otwór nad mankietem pozwalający na odessanie wydzieliny, wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania nie zmniejszający jej wewnętrznego światła, z otworem Murphy'ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z gładkim połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa. | od 6,0 do 9,0 co 0,5 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurki ustno – gardłowe, sterylne, pakowane pojedynczo • Nie zawierają latexu. • Rurki posiadające kolorowy znacznik | 00,0,1,2,3,4,5 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Prowadnica intubacyjna zaginana, umożliwiająca nadanie rurce intubacyjnej pożądany kształt, sterylna jednorazowego użytku, bezlateksowa, powierzchnia o małym współczynniku tarcia, łatwe wsuwanie i usuwanie, do użycia z rurkami intubacyjnymi. | od rozmiaru 4,0 do rozmiaru 10,0 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

.............................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

##### PAKIET 7 - Rurki Tracheotomijne 1

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opak | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym wykonana z termoplastycznego PCV. Łuk wygięcia rurki 105 o miękki cienkościenny mankiet niskociśnieniowy. Balonik kontrolny wyraźnie wskazujący na wypełnienie mankietu z oznaczeniem średnicy rurki i średnicy mankietu oraz nazwą producenta. Posiadający zawór uszczelniający. Elastyczny, przeźroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki. Stożkowe zakończenie rurki i zaoblony samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnice Seldingera, ułatwiający założenie bądź wymianę rurki. W całości widoczny w promieniach RTG, sterylna, jednorazowa, z tasiemką do mocowania. | 6; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka tracheotomijna z możliwością odsysania z nad mankietu przezroczysta z mankietem niskociśnieniowym balonik kontrolny wskazujący stan napełnienia mankietu. Elastyczny przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru rurki | 7; 7,5; 8; 8,5; 9; | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka tracheotomijna z mankietem niskociśnieniowym z otworami foniatrycznymi (Zamawiający dopuszcza rurki z dodatkowym światłem umożliwiającym mówienie) | 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10;11 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka tracheotomijna z uchwytem o regulowanym położeniu z mankietem niskociśnieniowym, posiadająca mechanizm blokujący, umożliwiający obracanie kołnierza o kąt 360 stopni | 7; 8; 9; | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

- dotyczy poz. 3 – Zamawiający wymaga dostarczenia rurek tracheotomijnych foniatrycznych z wielootworkową fenestracją zapobiegającą wrastaniu tkanki podczas gojenia się rany.

- dotyczy poz. 4 - Zamawiający nie wymaga dostarczenia rurek tracheotomijnych z podziałką ułatwiającą regulację położenia kołnierza.

- Zamawiający nie wymaga płynnej nieskokowej regulacji położenia ramki w rurce.

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 8 - Cewniki, łączniki

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik Pezzer pakowany pojedynczo | od CH 12 do CH 36 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik Kehr rozpiętość ramion 50x16 pakowany pojedynczo | od CH 8 do CH 24 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 9 - Linie do infuzji

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linia do infuzji z filtrem 15 um w komorze kroplowej z zastawką zabezpieczającą przed syfonowaniem (standard 220 cm) – do pomp objętościowych | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Linia do infuzji krwi z jednym górnym rozgałęziaczem typu Y, komorą kroplową w linii z filtrem 200 um i zastawką zwrotną typu luer (285 cm) – odpowiednia dla wlewów grawitacyjnych | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 10: Staplery

| L.p | Nazwa produktu | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. netto za 1 szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy stapler zamykaj aco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40 mm. Stapler umożliwia wystrzelenie ładunku* podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej, grubej. *- rodzaj ładunku według potrzeb zamawiającego | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy stapler liniowy z nożem w ładunku i sekwencyjną regulacją wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanej w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającym sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu),pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający 6 rzędów zszywek wykonanej w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem) | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie 1 - 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21,25, 29,33mm.* Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. * - rozmiar staplera według potrzeb zamawiającego | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

….......................................................................................

## Podpis  upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 11 - Zestaw do cystomii

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w sztukach | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cystofix - zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego zawierający cewnik wykonany z poliuretanu dł. 65 cm z zaciskiem ślizgowym, kolorowymi znaczniki długości, bocznymi otworami z zawiniętym i otwartym końcem , usuwalną rozrywalną metalową kaniulę, płytkę mocującą cewnik do skóry (dla cewników CH 10), worek na mocz 1,5 l | CH 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CH 15 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 12 - Skala do pomiaru OCŻ

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wielokrotna skala pomiarowa OCŻ. Skala od +35 do _15 cm H2O wykonana z odpornego złamanie plastiku, wielokrotnego użytku, | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Pakiet 13 –Kaniula dotętnicza z przedłużeniem

| LP | Rodzaj sprzętu | Rozmiar | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto za szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula dotętnicza z przedłużeniem, zakładana techniką Seldingera | 22G/5 cm 22G/8 cm 20G/5 cm 20G/8 cm | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

......................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

## Pakiet 14 – Cewnik dializacyjny

| Lp. | Rodzaj sprzętu | rozmiar | Ilość w szt. | Uwagi | Producent Nazwa Handlowa | Cena jedn. netto /szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwukanałowy silikonowy cewnik dializacyjny z zabezpieczeniem przed infuzją powietrza w kanale żylnym. | Średnica 13,5Fr; 15Fr 14Fr x 15cm 18 cm 20cm 22cm 24cm 28cm 35cm | 60 |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA NETTO: |  | BRUTTO: |  |

…..................................................................................

## Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet 15 – Zestawy do zakładania i usuwania szwów

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do zakładania szwów jednorazowego użytku, sterylny: 6 x tampon lub tupfer, 1 x pęseta plastikowa, 1 x pęseta metalowa chirurgiczna 12 cm, 1 x imadło, 1 x nożyczki metalowe 11 cm ostro/ostre, 1x serweta z otworem 5-8 cm x 10-12 cm, opakowanie typu blister | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do zdejmowania szwów jednorazowego użytku, sterylny : 3 x tampon, 1 x skalpel 6,5 cm, 1 x pęseta metalowa anatomiczna 12 cm, opakowanie typu blister | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

..................................................................................

Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 16 – Czujnik saturacji

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czujnik saturacji SpO2 do jednorazowego użycia. Opaska na rzep dla noworodków i dzieci starszych | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

Czujnik kompatybilny z aparatem Nellcor Oximax: N550, N595, N560, N65, N85, N600x

………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela, wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 17 –Igła kulkowa

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowa igła kulkowa ze stali nierdzewnej, sterylna, pakowana pojedynczo, do irygacji ran. | 2000 | L 8,1cm 18G |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela, wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 18 - Przyrządy z filtrem do przetaczania płynów

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, jałowy, z możliwością aseptycznego otwierania, cały aparat wolny od ftalanów oraz lateksu, posiada: odpowietrznik z filtrem bakteryjnym min BFE 99,99, filtr płynu 15 µm. Zaciskacz pozwalający na precyzyjne dozowanie i zatrzymanie płynu, pozostający trwale w ustawionej pozycji. Komora kroplowa dzielona na elastyczną część dolną i twardą część górną. Całkowita długość drenu min.150 cm. Przyrząd pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu jednostkowym data ważności, nr katalogowy i dane producenta. | 100 000 |  |  | . |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………………………………………………..

Podpis upoważnionego przedstawiciela, wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 19 – Kaniula bezpieczna bez portu bocznego

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Rozmiar | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula bezpieczna bez portu bocznego wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny metalowy zatrzask zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany samoczynnie zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada łagodnie zwężający się koniec, przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem lub zastawką antyzwrotną, oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym, minimum 4 paski kontrastujące w rtg. Kaniula powinna być wyposażona w zastawkę całkowicie uniemożliwiającą wypływ krwi z kaniuli przez cały czas jej używania . Kaniule w rozmiarze 18G oraz 20G dostępne w dwóch długościach celem lepszego dopasowania wkłucia do sytuacji klinicznej. | 15 000 | 18G 20G 22G 24G |  | . |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela, wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET 20 – Układ oddechowy do respiratora MEDUMAT Standard

| LP | Rodzaj sprzętu | Ilość w szt. | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przewód pacjenta jednorazowego użytku, w składzie: przewód główny wentylacyjny, wąż sterowania PEEP oraz wąż pomiaru ciśnienia. Eksploatacja min -18 do +50۫C. Średnica przyłącza pacjenta 22 mm (zewnętrzna). Długość min. 190 cm. Kompatybilny z respiratorem Medumat Standard 2. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |  |  |

………………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela, wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

Załącznik nr 2 do SIWZ

PAKIET 21 – Igły do angiografii

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Ilość w sztukach | Nazwa Handlowa Producent | Oferowana wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostk. netto/za op./szt | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do nakłucia (żyły, tętnicy) do wprowadzenia koszulki naczyniowej, rozmiar 18 G, długość 7 cm, średnice wewnętrzna umożliwiająca wprowadzenie prowadnika do 0,38’”, dostępna w wersji z uchwytem skrzydełkowym lub bez skrzydełek, do wyboru Zamawiającego. Pakowana sterylnie, pojedynczo, w osłonce zabezpieczającej. | 75 |  | . |  |  |  |  |  |
| Wartość globalna NETTO: |  | BRUTTO: |  |

………………………………………………………

Podpis upoważnionego przedstawiciela, wykonawcy

……………………………….					Załącznik nr 3 do SIWZ

pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup wraz z dostawą artykułów medycznych – procedura powtórzona” prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Dziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Dziale V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.................................................., w następującym zakresie: ........................................................

.......................................................................................................................................................

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Upełnomocniony przedstawiciel(e) Wykonawcy:

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

……………………………….					Załącznik nr 4 do SIWZ

pieczęć firmowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup wraz z dostawą artykułów medycznych – procedura powtórzona” prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1                 pkt 12-22 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ...................................................................................................... ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze...................................................................

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: .....................................................................................................................

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: …………………..

....................................................................................................................................................

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Upełnomocniony przedstawiciel (e) Wykonawcy:

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE

……………………………….

pieczęć firmowa wykonawcy

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 (wypełnić pkt 1 lub 2)

MY, NIŻEJ PODPISANI

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

Oświadczamy, że:

.......................................................................................................................................................

nazwa reprezentowanej firmy

1. Nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23*

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

2. Należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23*

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1)....................................................................................................................................

2)....................................................................................................................................

3)...................................................................................................................................

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA

zawarta w dniu ........................... w Dąbrowie Tarnowskiej, pomiędzy:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33 – 200 Dąbrowa Tarnowska, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych                               i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków - Śródmieście pod numerem KRS 0000012861, posiadającym                          NIP 871 - 15 - 36 - 472 i REGON 000304361,

reprezentowanym przez: ............. – Dyrektora ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a.................................................. z siedzibą w .................., przy ulicy ........................, wpisanym do ................................................................... pod numerem .........................................................

reprezentowanym przez:

.......................................					–	.............................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

Na podstawie przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych nr 6/19/ZP, Strony niniejszej Umowy uzgadniają, co następuje:

§ 1

# DEFINICJE

Użyte w Umowie pojęcia oznaczają:

- Artykuły medyczne – produkty, których dostawa jest przedmiotem zamówienia publicznego zgodnie ze szczegółowym opisem, stanowiącym zał. nr 1 do Umowy;

- SIWZ – specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będącym podstawą zawarcia niniejszej Umowy;

- Wada fizyczna – wadę fizyczną w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz ponadto jakąkolwiek niezgodność dostawy z przedmiotem zamówienia opisanym w Umowie;

- Umowa – niniejszą umowę dostawy.

- Oferta – oferta złożona przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

§ 2

# PRZEDMIOT UMOWY, OKRES OBOWIĄZYWANIA

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu artykuły medyczne na warunkach przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Oferty oraz Umowy.

- Szczegółowy wykaz artykułów medycznych określający ich asortyment i przewidywane ilości zawiera zał. nr 1 do Umowy.

- Wielkości przewidziane w zał. nr 1 do Umowy są wielkościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości zamawianych artykułów medycznych, w zależności od bieżących potrzeb.

- W sytuacji zmniejszenia ilości zamawianych artykułów medycznych, o którym mowa w ust. 3, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o wykonanie całości dostaw i zapłatę ceny za artykuły medyczne, na które Zamawiający nie złożył zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczane artykuły medyczne posiadają zezwolenia                      na dopuszczenie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inne zezwolenia                  dla towarów, dla których są one wymagane, oraz zobowiązuje się do ich przedstawienia na żądanie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się:

- dostarczać wraz z asortymentem - instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania                              i przechowywania artykułów medycznych;

- dostarczyć asortyment w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność oraz zapewnić jego zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas transportu.

- Termin przydatności do użycia określonego w umowie asortymentu nie będzie krótszy niż 6 m-cy, od dnia dostawy.

- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę asortymentu o terminie ważności krótszym niż 6 miesięcy, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu towaru na koszt Wykonawcy.

- Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 07.10.2020r.

§ 3

# WARUNKI DOSTAWY

- Miejscem dostawy artykułów medycznych jest siedziba Zamawiającego – magazyn.

- Dostawa artykułów medycznych następować będzie sukcesywnie, na podstawie zamówień częściowych składanych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, określających asortyment artykułów medycznych i zamawiane ilości, składanych faksem na numer .......... lub drogą elektroniczną na adres:............  w ciągu:

- 7 dni roboczych (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku) od chwili otrzymania przez Wykonawcę zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do regularnego zaopatrywania Zamawiającego w towar,                       a ponadto do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w stosunku do danego asortymentu lub całości zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar na swój koszt i ryzyko do magazynu jednostki Zamawiającego (od poniedziałku do piątku) w godzinach 800 do 14 00.

§ 4

# ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, REKLAMACJE

- Odbiór artykułów medycznych odbywać się będzie w miejscu dostawy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zbadania dostarczonych artykułów medycznych pod względem ilościowym w dniu odbioru. W przypadku braków ilościowych w danym asortymencie, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę faksem lub drogą elektroniczną. W takiej sytuacji Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych, uzupełni dostawę.

- Wykonawca dołoży najwyższej staranności, by dostarczane artykuły medyczne były wolne od wad fizycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego                        za wszelkie wady fizyczne oraz wady prawne artykułów medycznych (rękojmia).

- W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonych artykułów medycznych, Zamawiającemu służy prawo zgłoszenia reklamacji faksem lub drogą elektroniczną                     w terminie 14 dni licząc od daty ich dostawy. Po otrzymaniu reklamacji Wykonawca                 ma obowiązek niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 2 dni roboczych, rozpatrzyć reklamację i poinformować o tym Zamawiającego.

- W przypadku uznania reklamacji Wykonawca dostarczy na swój koszt, zamiast artykułów medycznych wadliwych taką samą ilość artykułów medycznych wolnych od wad                          w następnym dniu roboczym. Wraz z dostawą artykułów medycznych wolnych od wad Zamawiający zwróci Wykonawcy artykuły medyczne wadliwe.

- Brak odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 4 jest jednoznaczny z jej uwzględnieniem i koniecznością dostawy artykułów medycznych wolnych od wad w następnym dniu roboczym.

- Dokonanie odbioru artykułów medycznych przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od obowiązków, o którym mowa w ust. 4 - 5.

- Wykonawca nie może ograniczyć lub wyłączyć swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

# § 5

# WYNAGRODZENIE

- Na podstawie Oferty, z tytułu dostawy artykułów medycznych, o której mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie w wysokości ..........zł netto, tj. .......... zł. brutto.

- W przypadku zmniejszenia ilości zamawianych artykułów medycznych, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowy, Wykonawca otrzyma odpowiednio zmniejszone wynagrodzenie.

- Za każdą wykonaną dostawę Zamawiający zapłaci wynagrodzenie obliczone jako iloczyn faktycznie dostarczonych artykułów medycznych i ceny jednostkowej wynikającej z Oferty, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze.

- Płatności będą dokonywane przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wszelkie płatności będą dokonywane w złotych polskich.

- Ceny jednostkowe wskazane w Ofercie obejmują wszelkie koszty związane z dostawą,               w tym opakowaniem, przewozem, załadunkiem, rozładunkiem, opłatami celnymi oraz podatkami wynikającymi z obowiązujących przepisów, a także wszelkie inne koszty, do których zapłaty wyraźnie w Umowie nie zobowiązano Zamawiającego oraz nie podlegają zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

§ 6

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie zamówionego asortymentu po terminie określonym w § 3 ust. 2 Umowy;

  - w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w uzupełnieniu dostawy po terminie określonym w § 4 ust. 2 Umowy;

  - w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust.1 Umowy - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w uzupełnieniu dostawy  po terminach określonych w § 4 ust. 5 – 6 Umowy;

  - z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego                     z tytułu realizacji dostaw wynikających z Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego                do wysokości poniesionej szkody.

- Zamawiającemu poza przypadkami opisanymi w kodeksie cywilnym, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu  z tytułu wykonania części umowy;

  - w przypadku dwukrotnego opóźnienia w dostarczeniu artykułów medycznych przekraczającego terminy, o których mowa w § 3 ust. 2 Umowy;

  - w przypadku dwukrotnego opóźnienia w uzupełnieniu dostawy o którym mowa w &4 ust.2 umowy;

  - w przypadku dwukrotnego opóźnienia w dostarczaniu artykułów medycznych wolnych od wad przekraczającego terminy, o których mowa w § 4 ust. 5 – 6 Umowy;

  - w przypadku dwukrotnej uzasadnionej reklamacji artykułów medycznych, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy;

  - w przypadku rażąco nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę.

5.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 7

### ZMIANA UMOWY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      - Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do Umowy w zakresie asortymentu:

        - w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z promocji ustalonej przez producenta,

        - w przypadku obniżenia ceny,

        - w przypadku wyczerpania wartości pakietu w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zapewni dostawę asortymentu po cenach przetargowych. Dostawy odbywać się będą do chwili rozstrzygnięcia nowego przetargu.

2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem  nieważności.  W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegną ceny brutto. Cena netto   pozostanie bez zmian przez cały okres obowiązywania umowy.

Urzędowa zmiana stawki podatku VAT nie stanowi zmiany warunków umowy i nie wymaga  sporządzenia aneksu.

3. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi a wynikających z Umowy lub pozostających             w pośrednim bądź bezpośrednim związku z Umową, na drodze bezpośrednich negocjacji.

- Jeśli po 30 dniach od rozpoczęcia bezpośrednich negocjacji, Zamawiający i Wykonawca nie są w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, to każda ze Stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie nieuregulowanym w Umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy, ani w całości ani w części. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności o zapłatę ceny za dostarczone Towary wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelką korespondencję strony przekazują sobie na adresy podane na wstępie Umowy.

- Zmiana adresu wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zaniedbanie tego obowiązku skutkuje przyjęciem domniemania skutecznego doręczenia korespondencji na dotychczasowy adres.

- Załączniki do Umowy stanowią integralną jej część.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  Strony.

WYKONAWCA:				   			ZAMAWIAJĄCY:

……………………………….					Załącznik nr 7 do SIWZ

pieczęć firmowa wykonawcy

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU ODPOWIEDNICH DOKUMENTÓW

jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów

MY, NIŻEJ PODPISANI

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

1) Oświadczamy, że oferowane produkty posiadają odpowiednie dokumenty i są one aktualne dla przedmiotowego postępowania oraz mogą być stosowane w służbie zdrowia zgodnie z Ustawą dla wyrobów kwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z Ustawą z dnia                 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211) z późniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi.

2) Oświadczamy, że oferowany asortyment jest zgłoszony/wpisany do rejestru przez Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych

3) Oświadczamy, że przedłożymy wyżej wymienione dokumenty na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania.

Miejscowość i data:........................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

# Footnotes

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, winien treści niniejszego oświadczenia

przekreślić i dodać zapis ‘nie dotyczy’

# Text boxes

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Jedn. miary | Ilość w szt. | Producent Nazwa Handlowa | Cena jedn. netto /szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aplikator typu minispake do pobierania i przygotowania leków, zawierający filtr antybakteryjny posiadający osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką, odpowiedni do wszystkich opakowań o pojemności od 3ml do 1000 ml, zawierający szczelną zatyczkę zamykającą łącznik ze zintegrowaną zastawką i wbudowanym filtrem zapewniając maksymalną ochronę przed zanieczyszczeniami, łatwy w obsłudze i higienie przy wielokrotnych pobraniach leku | szt. | 18000 |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ GLOBALNA NETTO: |  | BRUTTO: |  |